## summary
SENSOR TYPE: | Axial
SERIAL NUMBER: | A00498
FDV(HPK) | 120
FDV (Tsukuba) | 114.8922
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00498
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/2/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_A00498.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 27.3
DEPLETION V | 114.8922
30 | 0.15985
150 | 0.81109
100 | 0.62044
500 | 0.62359
2.0764 | 0.0019314
9.2755 | 0.051323
19.7608 | 0.10182
28.8526 | 0.15503
38.6115 | 0.20808
48.3513 | 0.25974
58.1447 | 0.31325
67.9086 | 0.36492
77.7093 | 0.41803
87.5017 | 0.47057
97.2633 | 0.51959
106.9959 | 0.56069
116.7583 | 0.58595
127.067 | 0.59726
136.302 | 0.60129
146.1066 | 0.60352
155.8252 | 0.60538
165.6891 | 0.60691
175.4065 | 0.60865
185.2375 | 0.60939
195.0248 | 0.61013
204.8115 | 0.61173
214.5885 | 0.61221
224.3751 | 0.61403
234.1648 | 0.61418
243.9565 | 0.61451
253.7119 | 0.61619
263.4875 | 0.61656
273.0898 | 0.618
283.0378 | 0.61847
292.8049 | 0.61848
302.6108 | 0.61962
312.3904 | 0.61985
322.168 | 0.62089
331.948 | 0.62146
341.7545 | 0.62174
351.5507 | 0.62245
361.3355 | 0.62269
371.1158 | 0.62366
380.9344 | 0.62381
390.6868 | 0.62459
400.4843 | 0.62496
410.2891 | 0.62519
420.0987 | 0.62599
429.8783 | 0.62594
439.6586 | 0.62622
449.4787 | 0.62678
459.2893 | 0.62669
469.0782 | 0.62742
478.9076 | 0.62749
488.7392 | 0.62808
496.8871 | 0.62788
506.6912 | 0.62817
516.466 | 0.62844
526.2273 | 0.62848
536.0222 | 0.62858
545.8255 | 0.62854
555.5666 | 0.62856
565.3945 | 0.62834
575.1787 | 0.62856
584.9905 | 0.62816
594.7669 | 0.62875
604.5347 | 0.62869
614.3312 | 0.62833
624.1064 | 0.62896
633.9035 | 0.62806
643.6849 | 0.62811
653.4729 | 0.62839
663.2272 | 0.62759
673.0608 | 0.6278
682.8586 | 0.62711
692.6285 | 0.6272
702.3963 | 0.62747
712.1239 | 0.62668
722.0258 | 0.62677
731.8272 | 0.62623
741.599 | 0.62644
751.3707 | 0.62515
761.1706 | 0.62653
770.9623 | 0.62589
780.7651 | 0.62655
790.5652 | 0.62541
800.355 | 0.62474
810.1411 | 0.62521
819.9226 | 0.6251
829.744 | 0.62427
839.5562 | 0.6246
849.3328 | 0.62416
859.1147 | 0.62416
868.9665 | 0.62438
878.7613 | 0.62386
888.5444 | 0.62401
898.3484 | 0.62383
908.1712 | 0.62329
917.8814 | 0.62291
927.7388 | 0.62253
937.5645 | 0.62311
947.3709 | 0.62266
957.1959 | 0.62174
967.0232 | 0.6221
976.8696 | 0.62179

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00498
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/2/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_A00498.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 27.3
2.0764 | 39
9.2755 | 128.5
19.7608 | 127
28.8526 | 123
38.6115 | 120
48.3513 | 119
58.1447 | 119
67.9086 | 120
77.7093 | 121
87.5017 | 122
97.2633 | 123
106.9959 | 124
116.7583 | 125
127.067 | 127
136.302 | 128
146.1066 | 129
155.8252 | 130.5
165.6891 | 132
175.4065 | 133.5
185.2375 | 135
195.0248 | 136
204.8115 | 137
214.5885 | 138.5
224.3751 | 140
234.1648 | 141
243.9565 | 142
253.7119 | 143.5
263.4875 | 145
273.0898 | 146
283.0378 | 147
292.8049 | 148
302.6108 | 149
312.3904 | 150
322.168 | 151.5
331.948 | 152.5
341.7545 | 153.5
351.5507 | 155
361.3355 | 156
371.1158 | 157
380.9344 | 158
390.6868 | 159
400.4843 | 160
410.2891 | 160.5
420.0987 | 162
429.8783 | 163
439.6586 | 163.5
449.4787 | 164.5
459.2893 | 165
469.0782 | 166
478.9076 | 167
488.7392 | 168
496.8871 | 168
506.6912 | 169
516.466 | 170
526.2273 | 171
536.0222 | 172
545.8255 | 173
555.5666 | 174
565.3945 | 174
575.1787 | 175
584.9905 | 176
594.7669 | 177
604.5347 | 177.5
614.3312 | 178
624.1064 | 179
633.9035 | 180
643.6849 | 181
653.4729 | 181
663.2272 | 182
673.0608 | 183
682.8586 | 183.5
692.6285 | 184
702.3963 | 185
712.1239 | 186
722.0258 | 186
731.8272 | 187
741.599 | 188
751.3707 | 188.5
761.1706 | 189
770.9623 | 189
780.7651 | 189
790.5652 | 189.5
800.355 | 190.5
810.1411 | 191.5
819.9226 | 192
829.744 | 193
839.5562 | 193
849.3328 | 193
859.1147 | 194
868.9665 | 194
878.7613 | 194
888.5444 | 194
898.3484 | 195
908.1712 | 195
917.8814 | 195
927.7388 | 195.5
937.5645 | 196
947.3709 | 196
957.1959 | 196
967.0232 | 197
976.8696 | 197
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | A00498
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.14413
I_LEAK700V(microA) | 0.15412
Vdep(V) | 120
%DEFECT
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 0.3049
10 | 56.7
20 | 67.15
30 | 73.01
40 | 77.91
50 | 81.49
60 | 84.47
70 | 87.06
80 | 89.32
90 | 91.34
100 | 93.15
110 | 94.83
120 | 96.44
130 | 97.94
140 | 99.39
150 | 100.8
160 | 102.21
170 | 103.55
180 | 104.86
190 | 106.23
200 | 107.49
210 | 108.73
220 | 109.99
230 | 111.2
240 | 112.37
250 | 113.58
260 | 114.76
270 | 115.95
280 | 117.08
290 | 118.19
300 | 119.29
310 | 120.44
320 | 121.55
330 | 122.61
340 | 123.7
350 | 124.75
360 | 125.88
370 | 126.96
380 | 127.94
390 | 128.96
400 | 129.98
410 | 130.93
420 | 131.82
430 | 132.79
440 | 133.78
450 | 134.68
460 | 138.99
470 | 136.84
480 | 143.93
490 | 146.53
500 | 144.13
510 | 143.64
520 | 144.63
530 | 141.62
540 | 142.45
550 | 143.25
560 | 143.98
570 | 144.81
580 | 145.52
590 | 146.25
600 | 147.02
610 | 147.69
620 | 148.47
630 | 149.2
640 | 149.84
650 | 150.59
660 | 151.28
670 | 151.95
680 | 152.78
690 | 153.39
700 | 154.12
710 | 154.78
720 | 155.49
730 | 156.1
740 | 156.83
750 | 157.51
760 | 158.15
770 | 158.91
780 | 159.65
790 | 160.31
800 | 161.12
810 | 161.91
820 | 162.57
830 | 163.5
840 | 164.23
850 | 165.08
860 | 166.01
870 | 166.93
880 | 167.77
890 | 169.01
900 | 169.77
910 | 171.04
920 | 172.19
930 | 173.42
940 | 174.72
950 | 176.11
960 | 177.78
970 | 179.72
980 | 181.4
990 | 183.74
1000 | 186.3
%RAWDATA
#CV
50 | 1997.75
60 | 1814.56
70 | 1673.82
80 | 1561.7
90 | 1470.87
100 | 1397.98
110 | 1346.97
120 | 1321.26
130 | 1311.32
140 | 1307.68
150 | 1305.75
160 | 1304.38
170 | 1303.29
180 | 1302.43
190 | 1301.75
200 | 1301.26
210 | 1300.55
220 | 1300.16
230 | 1299.66
240 | 1299.4
250 | 1298.91
260 | 1298.68
270 | 1298.25
280 | 1297.91
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#