## summary
SENSOR TYPE: | Axial
SERIAL NUMBER: | A00500
FDV(HPK) | 130
FDV (Tsukuba) | 117.276
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00500
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/2/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_A00500.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 27.3
DEPLETION V | 117.276
30 | 0.15794
150 | 0.80033
100 | 0.62516
500 | 0.62491
2.0754 | 0.0020189
9.238 | 0.051019
19.7401 | 0.10106
28.8459 | 0.1533
38.5885 | 0.20425
48.345 | 0.2567
58.1387 | 0.30932
67.9238 | 0.36032
77.7074 | 0.41274
87.4695 | 0.46322
97.2823 | 0.51316
107.0179 | 0.55614
116.7965 | 0.58489
127.109 | 0.59737
136.3745 | 0.60313
146.1186 | 0.60521
155.8975 | 0.60775
165.6885 | 0.60901
175.474 | 0.61006
185.2434 | 0.61166
195.0347 | 0.61263
204.8152 | 0.61421
214.5514 | 0.61554
224.3304 | 0.61604
234.1624 | 0.61652
243.8856 | 0.61776
253.716 | 0.61836
263.4742 | 0.62
273.2671 | 0.6202
282.9542 | 0.6204
292.7521 | 0.6214
302.5875 | 0.6217
312.3924 | 0.62302
322.1825 | 0.62344
331.9446 | 0.62447
341.759 | 0.62459
351.5434 | 0.62565
361.3316 | 0.62574
371.1277 | 0.62641
380.917 | 0.62695
390.7056 | 0.6271
400.482 | 0.62762
410.3151 | 0.62781
420.1039 | 0.62849
429.8934 | 0.62843
439.6517 | 0.6289
449.4744 | 0.62904
459.2867 | 0.62951
469.0867 | 0.62935
478.9041 | 0.62996
488.7536 | 0.62968
496.8937 | 0.62989
506.6843 | 0.63031
516.4816 | 0.62993
526.2469 | 0.63013
536.0273 | 0.62978
545.8375 | 0.63019
555.6163 | 0.62988
565.3936 | 0.63003
575.1547 | 0.62915
584.9903 | 0.62943
594.7565 | 0.6298
604.5322 | 0.62893
614.3528 | 0.6293
624.1365 | 0.62798
633.9051 | 0.62877
643.6909 | 0.62817
653.4482 | 0.62815
663.2317 | 0.62751
673.0554 | 0.62755
682.8601 | 0.62778
692.6572 | 0.62698
702.4504 | 0.62712
712.2218 | 0.6261
722.0163 | 0.62612
731.8198 | 0.62537
741.5608 | 0.62504
751.3635 | 0.62557
761.1585 | 0.62501
770.9652 | 0.62424
780.7562 | 0.62424
790.5549 | 0.62374
800.3452 | 0.62403
810.1354 | 0.62388
819.9348 | 0.62323
829.7456 | 0.62327
839.5468 | 0.62207
849.3311 | 0.62279
858.9953 | 0.62245
868.9702 | 0.62104
878.7544 | 0.62215
888.5424 | 0.62108
898.3529 | 0.62083
908.1664 | 0.6208
917.9593 | 0.6206
927.7492 | 0.62015
937.5318 | 0.62042
947.3893 | 0.62021
957.2061 | 0.61982
967.0231 | 0.61929
976.8343 | 0.61948

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00500
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/2/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_A00500.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 27.3
2.0754 | 40
9.238 | 124.5
19.7401 | 126
28.8459 | 125
38.5885 | 123
48.345 | 122
58.1387 | 122
67.9238 | 123
77.7074 | 124
87.4695 | 125
97.2823 | 125
107.0179 | 127
116.7965 | 128
127.109 | 129.5
136.3745 | 131
146.1186 | 132.5
155.8975 | 134
165.6885 | 135
175.474 | 136.5
185.2434 | 138
195.0347 | 139
204.8152 | 141
214.5514 | 142
224.3304 | 143
234.1624 | 145
243.8856 | 146
253.716 | 147
263.4742 | 148
273.2671 | 149
282.9542 | 150.5
292.7521 | 152
302.5875 | 153
312.3924 | 154
322.1825 | 155
331.9446 | 156
341.759 | 157
351.5434 | 158
361.3316 | 159
371.1277 | 160
380.917 | 161
390.7056 | 162
400.482 | 163
410.3151 | 164
420.1039 | 165
429.8934 | 166
439.6517 | 166.5
449.4744 | 167
459.2867 | 168
469.0867 | 169
478.9041 | 170
488.7536 | 171
496.8937 | 171
506.6843 | 172
516.4816 | 173
526.2469 | 174
536.0273 | 175
545.8375 | 175
555.6163 | 176
565.3936 | 177
575.1547 | 178
584.9903 | 179
594.7565 | 179.5
604.5322 | 180
614.3528 | 181
624.1365 | 182
633.9051 | 182
643.6909 | 183
653.4482 | 184
663.2317 | 184
673.0554 | 185
682.8601 | 186
692.6572 | 186.5
702.4504 | 187
712.2218 | 188
722.0163 | 189
731.8198 | 189
741.5608 | 190
751.3635 | 191
761.1585 | 191
770.9652 | 191
780.7562 | 192
790.5549 | 192
800.3452 | 193
810.1354 | 193
819.9348 | 193.5
829.7456 | 194
839.5468 | 194.5
849.3311 | 195
858.9953 | 196
868.9702 | 196
878.7544 | 196.5
888.5424 | 197
898.3529 | 197
908.1664 | 197.5
917.9593 | 197.5
927.7492 | 197.5
937.5318 | 198
947.3893 | 198
957.2061 | 198
967.0231 | 198
976.8343 | 199
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | A00500
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.13936
I_LEAK700V(microA) | 0.15356
Vdep(V) | 130
%DEFECT
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 0.5425
10 | 57.79
20 | 68.75
30 | 74.71
40 | 79.67
50 | 83.3
60 | 86.31
70 | 88.89
80 | 91.12
90 | 93.11
100 | 94.95
110 | 96.62
120 | 98.13
130 | 99.64
140 | 101.05
150 | 102.45
160 | 103.77
170 | 105.07
180 | 106.38
190 | 107.68
200 | 108.91
210 | 110.12
220 | 111.34
230 | 112.54
240 | 113.72
250 | 114.9
260 | 116.02
270 | 117.16
280 | 118.25
290 | 119.31
300 | 120.42
310 | 121.52
320 | 122.52
330 | 123.68
340 | 124.73
350 | 125.7
360 | 126.7
370 | 127.72
380 | 128.72
390 | 129.63
400 | 130.54
410 | 131.5
420 | 132.42
430 | 136.84
440 | 136.37
450 | 141.6
460 | 144.03
470 | 143.81
480 | 141.23
490 | 143.06
500 | 139.36
510 | 140.19
520 | 140.99
530 | 141.78
540 | 142.57
550 | 143.32
560 | 144.05
570 | 144.75
580 | 145.48
590 | 146.13
600 | 146.85
610 | 147.55
620 | 148.2
630 | 148.93
640 | 149.64
650 | 150.34
660 | 151.01
670 | 151.64
680 | 152.31
690 | 152.92
700 | 153.56
710 | 154.21
720 | 154.78
730 | 155.36
740 | 155.98
750 | 156.57
760 | 157.13
770 | 157.77
780 | 158.32
790 | 158.87
800 | 159.49
810 | 160.07
820 | 160.58
830 | 161.11
840 | 161.67
850 | 162.17
860 | 162.71
870 | 163.22
880 | 163.71
890 | 164.28
900 | 164.75
910 | 165.24
920 | 165.73
930 | 166.24
940 | 166.77
950 | 167.24
960 | 167.69
970 | 168.24
980 | 168.69
990 | 169.17
1000 | 169.66
%RAWDATA
#CV
50 | 2018.96
60 | 1833.61
70 | 1691.38
80 | 1578.05
90 | 1486.05
100 | 1411.6
110 | 1356.98
120 | 1325.87
130 | 1313.68
140 | 1309.58
150 | 1307.46
160 | 1305.98
170 | 1305.01
180 | 1304.22
190 | 1303.46
200 | 1302.7
210 | 1302.22
220 | 1301.85
230 | 1301.29
240 | 1300.94
250 | 1300.54
260 | 1300.17
270 | 1299.86
280 | 1299.54
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#