## summary
SENSOR TYPE: | Axial
SERIAL NUMBER: | A00502
FDV(HPK) | 130
FDV (Tsukuba) | 117.0463
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00502
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/2/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_A00502.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 27.3
DEPLETION V | 117.0463
30 | 0.15778
150 | 0.80053
100 | 0.624
500 | 0.62437
2.0789 | 0.0018463
9.182 | 0.050413
19.7216 | 0.10054
28.7911 | 0.15303
38.5101 | 0.20382
48.3781 | 0.25666
58.1073 | 0.30918
67.9182 | 0.36023
77.719 | 0.4127
87.5107 | 0.46299
97.2845 | 0.51299
107.0464 | 0.55522
117.9421 | 0.58375
127.1281 | 0.59773
136.3882 | 0.60255
146.1361 | 0.60493
155.9286 | 0.60713
166.9265 | 0.60814
175.4966 | 0.6097
185.2561 | 0.61206
195.0712 | 0.61198
204.9002 | 0.61256
215.2541 | 0.61453
224.3859 | 0.61469
234.1806 | 0.61608
244.5864 | 0.61665
253.7279 | 0.61755
263.5093 | 0.61834
273.3267 | 0.61921
283.0917 | 0.62024
292.8387 | 0.62064
302.6298 | 0.62134
312.4149 | 0.62181
322.2034 | 0.62275
331.9953 | 0.62325
341.7803 | 0.62406
351.5354 | 0.62464
361.3799 | 0.62509
371.1669 | 0.62525
381.9473 | 0.62547
390.7305 | 0.62598
400.57 | 0.62648
410.2683 | 0.62712
420.1002 | 0.6274
429.9535 | 0.62791
439.6829 | 0.62782
449.5214 | 0.62821
459.3189 | 0.62863
469.1267 | 0.629
479.2983 | 0.62899
488.7761 | 0.62905
497.3295 | 0.62917
506.7246 | 0.62969
516.3981 | 0.62935
526.1659 | 0.62957
536.0543 | 0.62949
545.8533 | 0.62941
555.6657 | 0.62939
565.4323 | 0.62969
575.1934 | 0.62963
584.9448 | 0.62926
594.8103 | 0.62921
604.585 | 0.62882
614.3952 | 0.62923
624.1749 | 0.62845
633.9328 | 0.62871
643.7209 | 0.6278
653.5225 | 0.62836
663.3131 | 0.62733
673.0703 | 0.62765
682.9052 | 0.62665
692.694 | 0.627
703.5019 | 0.6268
712.239 | 0.62654
722.0445 | 0.62615
731.8509 | 0.62597
741.6345 | 0.62592
751.4096 | 0.62537
761.1736 | 0.6254
770.9872 | 0.62468
780.7856 | 0.62496
790.6064 | 0.6246
800.3807 | 0.62379
810.1665 | 0.62408
819.9469 | 0.62428
829.7764 | 0.62256
841.473 | 0.62372
850.2613 | 0.62304
859.1594 | 0.62292
869.0026 | 0.62249
878.8039 | 0.622
888.5821 | 0.62183
898.3922 | 0.6217
908.2075 | 0.62175
918.0051 | 0.6216
927.7782 | 0.61995
937.5429 | 0.61913
947.4354 | 0.61881
957.1998 | 0.61789
967.0568 | 0.6171
976.9002 | 0.61679

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00502
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/2/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_A00502.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 27.3
2.0789 | 37.5
9.182 | 124.5
19.7216 | 126
28.7911 | 123
38.5101 | 121
48.3781 | 120
58.1073 | 120.5
67.9182 | 121
77.719 | 123
87.5107 | 124.5
97.2845 | 126
107.0464 | 127
117.9421 | 128.5
127.1281 | 129.5
136.3882 | 131
146.1361 | 133
155.9286 | 134
166.9265 | 136
175.4966 | 136.5
185.2561 | 138
195.0712 | 139.5
204.9002 | 141
215.2541 | 142.5
224.3859 | 143.5
234.1806 | 145
244.5864 | 147
253.7279 | 147
263.5093 | 148.5
273.3267 | 150
283.0917 | 151
292.8387 | 152
302.6298 | 153
312.4149 | 154
322.2034 | 155.5
331.9953 | 156.5
341.7803 | 158
351.5354 | 158
361.3799 | 159
371.1669 | 160
381.9473 | 161.5
390.7305 | 162
400.57 | 163
410.2683 | 164
420.1002 | 165
429.9535 | 166
439.6829 | 167
449.5214 | 167
459.3189 | 168
469.1267 | 169
479.2983 | 170
488.7761 | 170
497.3295 | 171
506.7246 | 172
516.3981 | 173
526.1659 | 174
536.0543 | 174.5
545.8533 | 175
555.6657 | 176
565.4323 | 176.5
575.1934 | 177
584.9448 | 178
594.8103 | 179
604.585 | 179
614.3952 | 180
624.1749 | 181
633.9328 | 181
643.7209 | 182
653.5225 | 182
663.3131 | 183
673.0703 | 183
682.9052 | 184
692.694 | 184
703.5019 | 185
712.239 | 185
722.0445 | 185
731.8509 | 185.5
741.6345 | 186
751.4096 | 187
761.1736 | 187
770.9872 | 187.5
780.7856 | 188
790.6064 | 188
800.3807 | 188
810.1665 | 189
819.9469 | 189
829.7764 | 189
841.473 | 189
850.2613 | 188
859.1594 | 189
869.0026 | 188
878.8039 | 189
888.5821 | 190
898.3922 | 190
908.2075 | 190
918.0051 | 190
927.7782 | 191.5
937.5429 | 749
947.4354 | 1287
957.1998 | 3321.5
967.0568 | 2869
976.9002 | 4005.5
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | A00502
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.13741
I_LEAK700V(microA) | 0.15069
Vdep(V) | 130
%DEFECT
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 5.753
10 | 55.5
20 | 66.02
30 | 71.96
40 | 76.9
50 | 80.48
60 | 83.45
70 | 85.99
80 | 88.23
90 | 90.23
100 | 92.07
110 | 93.78
120 | 95.33
130 | 96.81
140 | 98.26
150 | 99.67
160 | 101.03
170 | 102.36
180 | 103.67
190 | 104.98
200 | 106.25
210 | 107.46
220 | 108.69
230 | 109.9
240 | 111.07
250 | 112.28
260 | 113.48
270 | 114.64
280 | 115.74
290 | 116.85
300 | 117.95
310 | 119.06
320 | 120.15
330 | 121.2
340 | 122.37
350 | 123.38
360 | 124.41
370 | 125.44
380 | 126.45
390 | 127.43
400 | 128.4
410 | 129.22
420 | 130.18
430 | 131.23
440 | 132.14
450 | 133.02
460 | 133.9
470 | 134.7
480 | 135.56
490 | 136.42
500 | 137.41
510 | 141.4
520 | 139.41
530 | 146.32
540 | 148.5
550 | 143.65
560 | 145.49
570 | 145.83
580 | 143.18
590 | 143.88
600 | 144.53
610 | 145.21
620 | 145.86
630 | 146.56
640 | 147.2
650 | 147.81
660 | 148.47
670 | 149.06
680 | 149.62
690 | 150.19
700 | 150.69
710 | 151.21
720 | 151.68
730 | 152.19
740 | 152.71
750 | 153.21
760 | 153.75
770 | 154.24
780 | 154.75
790 | 155.27
800 | 155.75
810 | 156.21
820 | 156.75
830 | 157.22
840 | 157.69
850 | 158.19
860 | 158.66
870 | 159.17
880 | 159.7
890 | 160.17
900 | 160.69
910 | 161.19
920 | 161.66
930 | 162.24
940 | 162.73
950 | 163.2
960 | 163.73
970 | 164.23
980 | 164.73
990 | 165.28
1000 | 165.78
%RAWDATA
#CV
50 | 2017.16
60 | 1831.87
70 | 1689.83
80 | 1576.55
90 | 1484.71
100 | 1410.34
110 | 1356.42
120 | 1325.69
130 | 1313.16
140 | 1308.85
150 | 1306.65
160 | 1305.42
170 | 1304.3
180 | 1303.41
190 | 1302.81
200 | 1301.99
210 | 1301.41
220 | 1301.17
230 | 1300.62
240 | 1300.22
250 | 1299.76
260 | 1299.5
270 | 1299.21
280 | 1298.85
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#