## summary
SENSOR TYPE: | Axial
SERIAL NUMBER: | A00504
FDV(HPK) | 130
FDV (Tsukuba) | 117.7891
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00504
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/2/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_A00504.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 27.3
DEPLETION V | 117.7891
30 | 0.15719
150 | 0.79687
100 | 0.62519
500 | 0.62469
2.0738 | 0.0019029
9.2736 | 0.049338
19.7448 | 0.1011
28.8212 | 0.15131
38.605 | 0.20397
48.3464 | 0.25588
58.1351 | 0.30714
67.9058 | 0.35944
77.6749 | 0.4104
87.4684 | 0.46203
97.2574 | 0.51071
106.9394 | 0.55362
116.7761 | 0.58217
127.0948 | 0.59584
136.3608 | 0.60268
146.0967 | 0.60516
155.8988 | 0.6067
165.6969 | 0.60924
175.4674 | 0.61012
185.2328 | 0.612
195.0233 | 0.61261
204.8039 | 0.61318
214.5932 | 0.61485
224.3665 | 0.61558
234.1554 | 0.61661
243.9642 | 0.61803
253.7113 | 0.61829
263.4907 | 0.61963
272.8951 | 0.61989
283.0436 | 0.62119
292.8151 | 0.62139
302.6051 | 0.62249
312.3751 | 0.62273
322.1633 | 0.62381
331.9556 | 0.62421
341.7633 | 0.62456
351.542 | 0.62532
361.3382 | 0.62538
371.13 | 0.62639
380.9238 | 0.62641
390.6876 | 0.62722
400.4896 | 0.62761
410.2866 | 0.62775
420.103 | 0.62801
429.8793 | 0.62842
439.6605 | 0.62901
449.468 | 0.629
459.2863 | 0.6294
469.0753 | 0.62927
478.8896 | 0.62941
488.74 | 0.62961
496.8925 | 0.62975
506.6935 | 0.62957
516.4742 | 0.62985
526.2525 | 0.62995
536.0268 | 0.62989
545.8304 | 0.62969
555.6124 | 0.6299
565.4078 | 0.62992
575.1879 | 0.62958
584.984 | 0.62938
594.7689 | 0.62956
604.5574 | 0.62889
614.3541 | 0.62925
624.1348 | 0.62844
633.8973 | 0.62871
643.6255 | 0.62868
653.4091 | 0.62707
663.2727 | 0.62744
673.0685 | 0.62727
682.7993 | 0.62721
692.6166 | 0.62591
702.4154 | 0.62646
712.222 | 0.62638
721.9931 | 0.62567
731.8227 | 0.62455
741.6096 | 0.62465
751.3849 | 0.62378
761.1518 | 0.62411
770.9716 | 0.62313
780.7605 | 0.62366
790.5707 | 0.62379
800.363 | 0.62252
810.1383 | 0.62356
819.8811 | 0.6226
829.7485 | 0.62244
839.5642 | 0.62259
849.3324 | 0.62226
859.147 | 0.62167
868.9738 | 0.62184
878.7552 | 0.62067
888.5088 | 0.62076
898.3629 | 0.62011
908.1812 | 0.62058
917.9612 | 0.62032
927.7651 | 0.62027
937.5709 | 0.62025
947.3887 | 0.61912
957.1873 | 0.61957
967.0211 | 0.61927
976.8896 | 0.61892

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00504
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/2/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_A00504.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 27.3
2.0738 | 39
9.2736 | 130.5
19.7448 | 129
28.8212 | 124.5
38.605 | 121
48.3464 | 120
58.1351 | 120
67.9058 | 120.5
77.6749 | 121.5
87.4684 | 123
97.2574 | 123.5
106.9394 | 124.5
116.7761 | 126
127.0948 | 127
136.3608 | 128.5
146.0967 | 129.5
155.8988 | 131
165.6969 | 132
175.4674 | 134
185.2328 | 135
195.0233 | 136
204.8039 | 138
214.5932 | 139
224.3665 | 140
234.1554 | 141
243.9642 | 142.5
253.7113 | 144
263.4907 | 145
272.8951 | 146
283.0436 | 147
292.8151 | 148
302.6051 | 150
312.3751 | 151
322.1633 | 152
331.9556 | 153
341.7633 | 154
351.542 | 155
361.3382 | 156
371.13 | 157
380.9238 | 158
390.6876 | 159
400.4896 | 160
410.2866 | 161
420.103 | 162
429.8793 | 163
439.6605 | 163.5
449.468 | 164
459.2863 | 165
469.0753 | 166
478.8896 | 167
488.74 | 168
496.8925 | 168
506.6935 | 169
516.4742 | 170
526.2525 | 171
536.0268 | 172
545.8304 | 172
555.6124 | 173
565.4078 | 173.5
575.1879 | 174
584.984 | 175
594.7689 | 176
604.5574 | 176
614.3541 | 177
624.1348 | 178
633.8973 | 179
643.6255 | 179
653.4091 | 180
663.2727 | 181
673.0685 | 182
682.7993 | 183
692.6166 | 183
702.4154 | 184
712.222 | 185
721.9931 | 185
731.8227 | 186
741.6096 | 186
751.3849 | 187
761.1518 | 187.5
770.9716 | 188
780.7605 | 189
790.5707 | 189
800.363 | 190
810.1383 | 190
819.8811 | 190
829.7485 | 191
839.5642 | 191
849.3324 | 192
859.147 | 192
868.9738 | 193
878.7552 | 193
888.5088 | 193
898.3629 | 194
908.1812 | 195
917.9612 | 195
927.7651 | 195
937.5709 | 195
947.3887 | 195
957.1873 | 196
967.0211 | 196
976.8896 | 196.5
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | A00504
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.14038
I_LEAK700V(microA) | 0.15379
Vdep(V) | 130
%DEFECT
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 5.728
10 | 57.48
20 | 68.41
30 | 74.43
40 | 79.44
50 | 83.11
60 | 86.12
70 | 88.71
80 | 91.01
90 | 93.09
100 | 94.98
110 | 96.67
120 | 98.26
130 | 99.82
140 | 101.28
150 | 102.68
160 | 104.07
170 | 105.54
180 | 106.85
190 | 108.17
200 | 109.44
210 | 110.7
220 | 111.93
230 | 113.13
240 | 114.23
250 | 115.44
260 | 116.72
270 | 117.87
280 | 119.02
290 | 120.14
300 | 121.21
310 | 122.32
320 | 123.44
330 | 124.6
340 | 128.69
350 | 127.01
360 | 134.19
370 | 136.73
380 | 132.14
390 | 134.13
400 | 134.74
410 | 132.51
420 | 133.47
430 | 134.41
440 | 135.33
450 | 136.23
460 | 137.09
470 | 137.93
480 | 138.75
490 | 139.56
500 | 140.38
510 | 141.18
520 | 142
530 | 142.75
540 | 143.52
550 | 144.28
560 | 144.99
570 | 145.69
580 | 146.37
590 | 147.04
600 | 147.69
610 | 148.33
620 | 148.99
630 | 149.65
640 | 150.27
650 | 150.88
660 | 151.47
670 | 152.03
680 | 152.65
690 | 153.22
700 | 153.79
710 | 154.37
720 | 154.96
730 | 155.52
740 | 156.13
750 | 156.71
760 | 157.28
770 | 157.84
780 | 158.35
790 | 158.87
800 | 159.41
810 | 159.97
820 | 160.49
830 | 161
840 | 161.5
850 | 162.06
860 | 162.61
870 | 163.08
880 | 163.69
890 | 164.2
900 | 164.75
910 | 165.31
920 | 165.86
930 | 166.44
940 | 166.97
950 | 167.49
960 | 168.05
970 | 168.61
980 | 169.1
990 | 169.61
1000 | 170.15
%RAWDATA
#CV
50 | 2018.84
60 | 1833.66
70 | 1691.61
80 | 1578.3
90 | 1486.35
100 | 1412.27
110 | 1358.6
120 | 1328.36
130 | 1315.29
140 | 1310.16
150 | 1307.66
160 | 1306.21
170 | 1305.03
180 | 1304.32
190 | 1303.36
200 | 1302.85
210 | 1302.37
220 | 1301.83
230 | 1301.45
240 | 1301.05
250 | 1300.75
260 | 1300.41
270 | 1300.09
280 | 1299.59
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#