## summary
SENSOR TYPE: | Axial
SERIAL NUMBER: | A00506
FDV(HPK) | 130
FDV (Tsukuba) | 118.8942
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00506
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/2/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_A00506.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 27.3
DEPLETION V | 118.8942
30 | 0.15693
150 | 0.79515
100 | 0.62972
500 | 0.62958
2.0781 | 0.0019232
9.2852 | 0.049565
19.7594 | 0.10103
28.8277 | 0.15145
38.5934 | 0.2037
48.3352 | 0.25437
58.1279 | 0.30671
67.897 | 0.35875
77.6828 | 0.40975
87.4784 | 0.46142
97.2535 | 0.51007
106.993 | 0.55383
116.758 | 0.58428
127.093 | 0.59958
136.667 | 0.60586
146.1117 | 0.61037
155.891 | 0.61191
165.6724 | 0.61326
175.4624 | 0.61528
185.2352 | 0.61595
195.0201 | 0.61765
204.7987 | 0.61835
214.5652 | 0.61909
224.3253 | 0.61977
234.1393 | 0.6213
243.9443 | 0.62178
253.6865 | 0.62331
263.4321 | 0.62352
272.8348 | 0.62467
282.9659 | 0.62566
292.7357 | 0.62669
302.5203 | 0.62678
312.3306 | 0.6279
322.1404 | 0.62798
331.9113 | 0.62869
342.4798 | 0.62894
351.5002 | 0.63024
361.3017 | 0.63019
371.1122 | 0.63092
380.8869 | 0.63139
390.6361 | 0.63217
400.439 | 0.63209
410.2018 | 0.63268
420.0726 | 0.63294
429.8412 | 0.63348
439.6305 | 0.63377
449.4513 | 0.63372
459.2502 | 0.63433
469.0284 | 0.63445
478.8559 | 0.63442
488.712 | 0.63463
496.8522 | 0.63497
506.6403 | 0.63488
516.4435 | 0.63518
526.2028 | 0.6348
535.9811 | 0.63523
545.7689 | 0.63458
555.577 | 0.63484
565.3521 | 0.63443
575.1281 | 0.63457
584.9417 | 0.63386
594.7224 | 0.63426
604.4996 | 0.63424
614.323 | 0.63371
624.0947 | 0.63423
633.8615 | 0.63415
643.6486 | 0.63292
653.4505 | 0.63293
664.2179 | 0.63339
673.0139 | 0.6314
682.8198 | 0.63161
692.6181 | 0.63238
702.3332 | 0.63138
713.7037 | 0.63149
723.2693 | 0.63134
731.7758 | 0.6295
741.5656 | 0.62991
751.3792 | 0.62995
761.101 | 0.62961
770.9175 | 0.62865
780.6768 | 0.62876
790.5065 | 0.62885
800.311 | 0.62761
810.0837 | 0.62799
819.8521 | 0.62772
829.6656 | 0.62768
839.5167 | 0.62768
849.2717 | 0.62779
859.0051 | 0.62712
868.9099 | 0.62674
878.7204 | 0.62615
888.5028 | 0.62531
898.3053 | 0.62626
908.0929 | 0.62474
917.8362 | 0.62537
927.6803 | 0.62543
937.5255 | 0.62492
947.3219 | 0.62501
957.1444 | 0.62464
966.9763 | 0.62418
976.7169 | 0.6237

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00506
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/2/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_A00506.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 27.3
2.0781 | 39
9.2852 | 129.5
19.7594 | 128.5
28.8277 | 125
38.5934 | 122
48.3352 | 121
58.1279 | 120.5
67.897 | 121.5
77.6828 | 122.5
87.4784 | 123.5
97.2535 | 124.5
106.993 | 125
116.758 | 126
127.093 | 128
136.667 | 129
146.1117 | 130
155.891 | 131
165.6724 | 133
175.4624 | 134.5
185.2352 | 136
195.0201 | 137
204.7987 | 138.5
214.5652 | 140
224.3253 | 141
234.1393 | 142
243.9443 | 143
253.6865 | 144.5
263.4321 | 145.5
272.8348 | 147
282.9659 | 148
292.7357 | 149.5
302.5203 | 151
312.3306 | 152
322.1404 | 153
331.9113 | 154
342.4798 | 155
351.5002 | 156
361.3017 | 157
371.1122 | 158
380.8869 | 159
390.6361 | 160
400.439 | 160.5
410.2018 | 161
420.0726 | 162
429.8412 | 163
439.6305 | 164.5
449.4513 | 165.5
459.2502 | 166
469.0284 | 167
478.8559 | 168
488.712 | 169
496.8522 | 169
506.6403 | 170
516.4435 | 171
526.2028 | 171
535.9811 | 172
545.7689 | 173
555.577 | 173
565.3521 | 174
575.1281 | 175
584.9417 | 176
594.7224 | 177
604.4996 | 177.5
614.323 | 178
624.0947 | 179
633.8615 | 179
643.6486 | 180
653.4505 | 181
664.2179 | 182
673.0139 | 182
682.8198 | 183
692.6181 | 184
702.3332 | 184
713.7037 | 185
723.2693 | 186
731.7758 | 186
741.5656 | 187
751.3792 | 188
761.101 | 188
770.9175 | 189
780.6768 | 190
790.5065 | 190
800.311 | 191
810.0837 | 192
819.8521 | 192
829.6656 | 192
839.5167 | 192
849.2717 | 193
859.0051 | 192
868.9099 | 193
878.7204 | 194
888.5028 | 195
898.3053 | 196
908.0929 | 197
917.8362 | 197
927.6803 | 198
937.5255 | 198
947.3219 | 198.5
957.1444 | 199
966.9763 | 199
976.7169 | 200
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | A00506
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.15327
I_LEAK700V(microA) | 0.16531
Vdep(V) | 130
%DEFECT
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 5.704
10 | 57.85
20 | 68.82
30 | 74.87
40 | 79.98
50 | 83.78
60 | 86.95
70 | 89.7
80 | 92.1
90 | 94.29
100 | 96.23
110 | 98.04
120 | 99.69
130 | 101.37
140 | 102.84
150 | 104.39
160 | 105.91
170 | 107.39
180 | 108.9
190 | 110.39
200 | 111.97
210 | 113.21
220 | 114.6
230 | 115.86
240 | 117.19
250 | 118.56
260 | 120.1
270 | 121.63
280 | 122.78
290 | 124.28
300 | 125.51
310 | 126.72
320 | 128.12
330 | 129.67
340 | 131.23
350 | 132.77
360 | 134.36
370 | 135.64
380 | 136.93
390 | 137.96
400 | 138.88
410 | 139.88
420 | 140.93
430 | 142.22
440 | 146.48
450 | 144.33
460 | 151.6
470 | 154.58
480 | 152.18
490 | 152.3
500 | 153.27
510 | 150.03
520 | 151.33
530 | 152.44
540 | 152.94
550 | 154.31
560 | 155.21
570 | 156.16
580 | 156.84
590 | 157.69
600 | 158.95
610 | 159.35
620 | 160.09
630 | 161.2
640 | 162.24
650 | 161.98
660 | 162.94
670 | 163.39
680 | 164.06
690 | 164.54
700 | 165.31
710 | 165.73
720 | 166.01
730 | 166.46
740 | 166.93
750 | 167.41
760 | 168.59
770 | 169.57
780 | 169.67
790 | 170.38
800 | 171
810 | 171.99
820 | 172.37
830 | 173.07
840 | 173.08
850 | 173.51
860 | 174.31
870 | 174.58
880 | 175.26
890 | 175.69
900 | 176.15
910 | 176.42
920 | 176.95
930 | 177.61
940 | 178.03
950 | 178.3
960 | 178.47
970 | 179.41
980 | 179.78
990 | 180.2
1000 | 180.71
%RAWDATA
#CV
50 | 2020.2
60 | 1835
70 | 1692.73
80 | 1579.4
90 | 1487.38
100 | 1412.71
110 | 1357.6
120 | 1325.1
130 | 1310.43
140 | 1305.23
150 | 1302.63
160 | 1301.24
170 | 1300.09
180 | 1299.09
190 | 1298.35
200 | 1297.81
210 | 1297.33
220 | 1296.82
230 | 1296.35
240 | 1295.91
250 | 1295.55
260 | 1295.26
270 | 1294.89
280 | 1294.62
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#