## summary
SENSOR TYPE: | Axial
SERIAL NUMBER: | A00507
FDV(HPK) | 130
FDV (Tsukuba) | 117.4053
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00507
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/2/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_A00507.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 27.3
DEPLETION V | 117.4053
30 | 0.15889
150 | 0.80463
100 | 0.62931
500 | 0.6276
2.0809 | 0.001947
9.2826 | 0.050009
19.7618 | 0.10216
28.8332 | 0.153
38.5842 | 0.20614
48.3435 | 0.25858
58.1203 | 0.31034
67.9061 | 0.36315
77.6893 | 0.41431
87.4387 | 0.46672
97.2719 | 0.51549
107.0311 | 0.5581
116.7712 | 0.5862
127.1145 | 0.60026
136.3735 | 0.60555
146.1274 | 0.60893
155.9005 | 0.61061
165.6868 | 0.61197
175.4716 | 0.61385
185.2446 | 0.61457
195.0337 | 0.61614
204.8278 | 0.61789
214.5742 | 0.61807
224.3575 | 0.61968
234.1413 | 0.62035
243.9407 | 0.62097
253.7023 | 0.62237
263.4939 | 0.62258
273.28 | 0.62427
283.0141 | 0.62436
292.7903 | 0.62497
302.6025 | 0.62614
312.3798 | 0.62653
322.1623 | 0.62755
331.9258 | 0.62745
341.7481 | 0.62848
351.5375 | 0.62871
361.3077 | 0.62892
371.1296 | 0.62966
380.9046 | 0.62996
390.5891 | 0.6308
400.4753 | 0.63067
410.2807 | 0.63109
420.0267 | 0.63167
429.8598 | 0.63163
439.6438 | 0.63196
449.4746 | 0.63215
459.2789 | 0.63266
469.0429 | 0.6326
478.8951 | 0.63264
488.7283 | 0.63274
496.8875 | 0.63237
506.6679 | 0.63267
516.4673 | 0.6329
526.2124 | 0.63255
536.0008 | 0.63188
545.8091 | 0.63237
555.6148 | 0.63172
565.3809 | 0.63221
575.1422 | 0.63234
584.956 | 0.63148
594.754 | 0.63138
604.5173 | 0.63196
614.341 | 0.63077
624.1072 | 0.63099
633.8525 | 0.63013
643.6535 | 0.63036
653.458 | 0.62959
663.2415 | 0.62989
673.0499 | 0.62931
682.8278 | 0.62928
692.6248 | 0.62827
702.425 | 0.62872
712.1949 | 0.62778
721.9857 | 0.62784
731.7609 | 0.62619
741.584 | 0.62647
751.1825 | 0.62684
761.1591 | 0.62712
770.9193 | 0.62625
780.734 | 0.62609
790.5435 | 0.62613
800.2195 | 0.62454
810.0692 | 0.62487
819.8414 | 0.62483
829.7083 | 0.62417
839.4575 | 0.62407
849.268 | 0.62332
859.1196 | 0.62345
868.8881 | 0.62392
878.7331 | 0.62327
888.4038 | 0.62292
898.3182 | 0.62262
908.1136 | 0.62263
917.9244 | 0.62149
927.5948 | 0.62174
937.5417 | 0.62136
947.3559 | 0.62157
957.1662 | 0.62139
966.9711 | 0.62102
976.8393 | 0.62008

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00507
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/2/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_A00507.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 27.3
2.0809 | 43
9.2826 | 136.5
19.7618 | 138.5
28.8332 | 141.5
38.5842 | 144.5
48.3435 | 147
58.1203 | 149.5
67.9061 | 152.5
77.6893 | 155.5
87.4387 | 158.5
97.2719 | 161
107.0311 | 163
116.7712 | 165
127.1145 | 167
136.3735 | 169
146.1274 | 171
155.9005 | 172.5
165.6868 | 174
175.4716 | 176
185.2446 | 177
195.0337 | 179
204.8278 | 180
214.5742 | 182
224.3575 | 183.5
234.1413 | 185
243.9407 | 186
253.7023 | 188
263.4939 | 189.5
273.28 | 191
283.0141 | 192
292.7903 | 193.5
302.6025 | 195
312.3798 | 196.5
322.1623 | 198
331.9258 | 199
341.7481 | 200
351.5375 | 202
361.3077 | 203
371.1296 | 204
380.9046 | 205
390.5891 | 206
400.4753 | 207
410.2807 | 208.5
420.0267 | 209.5
429.8598 | 210.5
439.6438 | 211.5
449.4746 | 213
459.2789 | 214
469.0429 | 215
478.8951 | 216
488.7283 | 217
496.8875 | 218
506.6679 | 218.5
516.4673 | 219.5
526.2124 | 221
536.0008 | 222
545.8091 | 223
555.6148 | 224
565.3809 | 225
575.1422 | 226
584.956 | 227
594.754 | 228
604.5173 | 229
614.341 | 230
624.1072 | 231
633.8525 | 231
643.6535 | 232
653.458 | 233
663.2415 | 234
673.0499 | 235
682.8278 | 236
692.6248 | 236
702.425 | 237
712.1949 | 238
721.9857 | 238
731.7609 | 239
741.584 | 239
751.1825 | 240
761.1591 | 240.5
770.9193 | 241
780.734 | 242
790.5435 | 243
800.2195 | 243
810.0692 | 243
819.8414 | 244
829.7083 | 245
839.4575 | 245
849.268 | 246
859.1196 | 246.5
868.8881 | 247
878.7331 | 247
888.4038 | 247
898.3182 | 248
908.1136 | 248.5
917.9244 | 249
927.5948 | 249.5
937.5417 | 250
947.3559 | 250
957.1662 | 250.5
966.9711 | 251
976.8393 | 251
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | A00507
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.1877
I_LEAK700V(microA) | 0.2049
Vdep(V) | 130
%DEFECT
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 4.478
10 | 74.58
20 | 91.63
30 | 101.31
40 | 109.23
50 | 115.29
60 | 120.3
70 | 124.59
80 | 128.23
90 | 131.41
100 | 134.16
110 | 136.51
120 | 138.57
130 | 140.45
140 | 142.14
150 | 143.73
160 | 145.31
170 | 146.86
180 | 148.34
190 | 149.87
200 | 151.35
210 | 152.78
220 | 154.2
230 | 155.59
240 | 156.99
250 | 158.4
260 | 159.74
270 | 161.1
280 | 162.42
290 | 163.72
300 | 165.02
310 | 166.35
320 | 167.63
330 | 168.88
340 | 170.13
350 | 171.38
360 | 172.61
370 | 173.84
380 | 175.02
390 | 176.18
400 | 177.35
410 | 178.48
420 | 179.58
430 | 180.5
440 | 181.6
450 | 182.7
460 | 183.7
470 | 184.7
480 | 185.7
490 | 186.8
500 | 187.7
510 | 188.7
520 | 189.7
530 | 190.7
540 | 191.6
550 | 192.5
560 | 193.4
570 | 194.3
580 | 195.2
590 | 196.1
600 | 196.9
610 | 197.7
620 | 198.6
630 | 199.4
640 | 200.2
650 | 201
660 | 201.8
670 | 202.6
680 | 203.3
690 | 204.1
700 | 204.9
710 | 205.6
720 | 206.4
730 | 207
740 | 207.8
750 | 208.5
760 | 209.2
770 | 209.9
780 | 210.6
790 | 211.3
800 | 212
810 | 212.7
820 | 213.4
830 | 214
840 | 214.7
850 | 215.3
860 | 216
870 | 216.7
880 | 217.3
890 | 218
900 | 218.6
910 | 219.2
920 | 219.9
930 | 220.5
940 | 221.1
950 | 221.7
960 | 222.3
970 | 222.9
980 | 223.5
990 | 224.1
1000 | 224.7
%RAWDATA
#CV
50 | 2010.16
60 | 1826.02
70 | 1684.64
80 | 1571.98
90 | 1480.8
100 | 1407.43
110 | 1355.12
120 | 1325.25
130 | 1312.55
140 | 1307.98
150 | 1306.01
160 | 1304.61
170 | 1303.54
180 | 1302.69
190 | 1301.94
200 | 1301.28
210 | 1300.77
220 | 1300.3
230 | 1299.82
240 | 1299.39
250 | 1298.9
260 | 1298.62
270 | 1298.34
280 | 1298.15
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#