## summary
SENSOR TYPE: | Axial
SERIAL NUMBER: | A00508
FDV(HPK) | 120
FDV (Tsukuba) | 116.9322
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00508
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/2/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_A00508.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 27.3
DEPLETION V | 116.9322
30 | 0.15844
150 | 0.80247
100 | 0.62498
500 | 0.62526
2.0776 | 0.0018952
9.2545 | 0.049297
19.7434 | 0.10165
28.7795 | 0.15245
38.5815 | 0.20545
48.3416 | 0.25798
58.1504 | 0.3096
67.9137 | 0.36211
77.6909 | 0.41323
87.4829 | 0.4654
97.2453 | 0.51447
107.0214 | 0.55722
116.787 | 0.58525
127.0946 | 0.5974
136.3653 | 0.60247
146.0974 | 0.60578
155.9019 | 0.60757
165.6756 | 0.60915
175.4647 | 0.61012
185.2483 | 0.61184
195.0426 | 0.61248
204.8073 | 0.6146
214.5824 | 0.61499
224.3589 | 0.61555
234.1691 | 0.61695
243.9477 | 0.61706
253.713 | 0.61838
263.47 | 0.61977
273.2763 | 0.62002
283.0383 | 0.62142
292.7906 | 0.62169
302.6059 | 0.62208
312.3818 | 0.62331
322.1559 | 0.6233
331.9467 | 0.62433
341.7299 | 0.62446
351.4336 | 0.62566
361.3109 | 0.62586
371.0658 | 0.62663
380.9065 | 0.62688
390.6445 | 0.62722
400.4725 | 0.62774
410.2619 | 0.62788
420.033 | 0.62847
429.8774 | 0.62858
439.6536 | 0.629
449.4658 | 0.62947
459.2784 | 0.62958
469.0767 | 0.62997
478.8908 | 0.63007
488.7302 | 0.63043
496.8846 | 0.63044
506.6788 | 0.63039
516.4481 | 0.63029
526.2456 | 0.63032
536.0211 | 0.6306
545.6466 | 0.63056
555.6091 | 0.63021
565.385 | 0.63021
575.0754 | 0.63048
584.8358 | 0.63022
594.7425 | 0.63033
604.5035 | 0.62984
614.3426 | 0.6297
624.1256 | 0.62972
633.8965 | 0.62862
643.6773 | 0.62911
653.4717 | 0.62887
663.2599 | 0.62879
673.0669 | 0.62743
682.8571 | 0.62839
692.6528 | 0.62685
702.2455 | 0.62679
712.1535 | 0.62739
721.8562 | 0.62647
731.8139 | 0.62716
741.579 | 0.62625
751.3635 | 0.62618
761.1616 | 0.62616
770.9579 | 0.62552
780.7546 | 0.62519
790.529 | 0.62459
800.3556 | 0.62454
810.1319 | 0.62345
819.8795 | 0.62407
829.7339 | 0.62419
839.5466 | 0.62297
849.1963 | 0.62312
859.0935 | 0.62262
868.9616 | 0.62303
878.7499 | 0.62303
888.5314 | 0.62254
898.3531 | 0.62222
908.1526 | 0.62089
917.9171 | 0.62148
927.7419 | 0.62134
937.562 | 0.62099
947.3606 | 0.61994
957.1481 | 0.62052
966.8804 | 0.62054
976.8445 | 0.6202

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00508
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/2/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_A00508.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 27.3
2.0776 | 44
9.2545 | 133.5
19.7434 | 138.5
28.7795 | 142.5
38.5815 | 144.5
48.3416 | 146
58.1504 | 148
67.9137 | 150.5
77.6909 | 153
87.4829 | 155
97.2453 | 157.5
107.0214 | 159
116.787 | 161
127.0946 | 163
136.3653 | 164.5
146.0974 | 166
155.9019 | 167.5
165.6756 | 169
175.4647 | 171
185.2483 | 172.5
195.0426 | 174
204.8073 | 175.5
214.5824 | 177
224.3589 | 179
234.1691 | 180
243.9477 | 181.5
253.713 | 183
263.47 | 184.5
273.2763 | 186
283.0383 | 187
292.7906 | 188.5
302.6059 | 190
312.3818 | 191.5
322.1559 | 193
331.9467 | 194
341.7299 | 195.5
351.4336 | 197
361.3109 | 198.5
371.0658 | 200
380.9065 | 201
390.6445 | 202
400.4725 | 203.5
410.2619 | 205
420.033 | 206
429.8774 | 207
439.6536 | 208
449.4658 | 209
459.2784 | 210
469.0767 | 211
478.8908 | 212.5
488.7302 | 213
496.8846 | 214
506.6788 | 215
516.4481 | 216
526.2456 | 217
536.0211 | 218
545.6466 | 219
555.6091 | 220
565.385 | 221.5
575.0754 | 222
584.8358 | 223
594.7425 | 224.5
604.5035 | 225.5
614.3426 | 226
624.1256 | 227
633.8965 | 228
643.6773 | 229
653.4717 | 230
663.2599 | 231
673.0669 | 231
682.8571 | 232
692.6528 | 233.5
702.2455 | 234.5
712.1535 | 235
721.8562 | 236
731.8139 | 237
741.579 | 237
751.3635 | 238
761.1616 | 238.5
770.9579 | 239
780.7546 | 239.5
790.529 | 240
800.3556 | 241
810.1319 | 242
819.8795 | 242
829.7339 | 243
839.5466 | 243
849.1963 | 243.5
859.0935 | 244
868.9616 | 245
878.7499 | 245
888.5314 | 245.5
898.3531 | 246
908.1526 | 246
917.9171 | 246.5
927.7419 | 247
937.562 | 247
947.3606 | 248
957.1481 | 248
966.8804 | 249
976.8445 | 249
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | A00508
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.1885
I_LEAK700V(microA) | 0.2052
Vdep(V) | 120
%DEFECT
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 0.00677
10 | 78.5
20 | 94.09
30 | 102.98
40 | 110.05
50 | 115.42
60 | 119.86
70 | 123.66
80 | 126.97
90 | 129.83
100 | 132.07
110 | 134.31
120 | 136.59
130 | 138.48
140 | 140.19
150 | 141.87
160 | 143.35
170 | 144.95
180 | 146.51
190 | 150.58
200 | 151.57
210 | 157.43
220 | 160.37
230 | 161.39
240 | 158.89
250 | 161.53
260 | 158.34
270 | 159.81
280 | 161.27
290 | 162.72
300 | 164.13
310 | 165.59
320 | 167
330 | 168.39
340 | 169.78
350 | 171.16
360 | 172.54
370 | 173.92
380 | 175.27
390 | 176.57
400 | 177.93
410 | 179.26
420 | 180.2
430 | 181.4
440 | 182.6
450 | 183.6
460 | 184.7
470 | 185.7
480 | 186.6
490 | 187.5
500 | 188.5
510 | 189.5
520 | 190.4
530 | 191.3
540 | 192.2
550 | 193.1
560 | 193.9
570 | 194.8
580 | 195.7
590 | 196.6
600 | 197.4
610 | 198.1
620 | 199
630 | 199.8
640 | 200.5
650 | 201.3
660 | 202.1
670 | 202.8
680 | 203.6
690 | 204.4
700 | 205.2
710 | 206
720 | 206.7
730 | 207.5
740 | 208.3
750 | 209.1
760 | 209.8
770 | 210.6
780 | 211.3
790 | 212.1
800 | 212.9
810 | 213.6
820 | 214.4
830 | 215
840 | 215.7
850 | 216.4
860 | 217.1
870 | 217.8
880 | 218.4
890 | 219.1
900 | 219.6
910 | 220.2
920 | 220.7
930 | 221.3
940 | 221.8
950 | 222.4
960 | 222.9
970 | 223.4
980 | 223.9
990 | 224.4
1000 | 224.9
%RAWDATA
#CV
50 | 2008.64
60 | 1824.36
70 | 1682.88
80 | 1570.25
90 | 1478.94
100 | 1405.36
110 | 1353.01
120 | 1324.33
130 | 1312.85
140 | 1308.65
150 | 1306.52
160 | 1305.1
170 | 1304.17
180 | 1303.24
190 | 1302.59
200 | 1302.09
210 | 1301.65
220 | 1301.04
230 | 1300.54
240 | 1300.16
250 | 1299.74
260 | 1299.45
270 | 1299.12
280 | 1298.79
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#