## summary
SENSOR TYPE: | Axial
SERIAL NUMBER: | A00512
FDV(HPK) | 130
FDV (Tsukuba) | 117.523
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00512
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/2/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_A00512.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 27.3
DEPLETION V | 117.523
30 | 0.15714
150 | 0.7985
100 | 0.6249
500 | 0.62522
2.0774 | 0.0019192
9.2576 | 0.05056
19.7583 | 0.10051
28.8408 | 0.15261
38.604 | 0.20335
48.3675 | 0.2558
58.1506 | 0.30812
67.9014 | 0.35916
77.6742 | 0.41147
87.4719 | 0.58541
97.2477 | 0.51161
106.9859 | 0.5537
116.6993 | 0.58206
127.0904 | 0.5967
136.2985 | 0.60237
146.1129 | 0.60621
155.8434 | 0.60746
165.6537 | 0.60883
175.4351 | 0.61075
185.1062 | 0.61141
194.9427 | 0.61294
204.8311 | 0.61338
214.5615 | 0.61497
224.286 | 0.61529
234.2057 | 0.61702
243.9188 | 0.61765
253.6997 | 0.6189
264.0201 | 0.61896
273.2812 | 0.62019
283.2083 | 0.62034
292.719 | 0.62162
302.5721 | 0.62204
312.3531 | 0.62317
322.1424 | 0.62357
331.9127 | 0.62446
341.7079 | 0.62509
351.5019 | 0.62495
361.337 | 0.62538
371.1047 | 0.62622
380.8642 | 0.62661
390.6984 | 0.62742
400.4363 | 0.62757
410.2471 | 0.62809
420.0372 | 0.62864
429.8012 | 0.62856
439.6024 | 0.62918
449.3553 | 0.62933
459.4564 | 0.62953
469.8865 | 0.6297
478.8412 | 0.62991
489.292 | 0.63014
497.5038 | 0.63064
506.6491 | 0.63057
516.4032 | 0.63035
527.4902 | 0.63039
537.8742 | 0.63068
545.7867 | 0.6306
555.5819 | 0.63023
565.3568 | 0.63061
575.1249 | 0.63072
584.9326 | 0.63009
594.7418 | 0.63005
604.499 | 0.6295
614.302 | 0.62967
624.1008 | 0.62972
633.8488 | 0.62882
643.6241 | 0.62953
653.4418 | 0.62815
663.2143 | 0.6286
673.076 | 0.62839
682.8202 | 0.62798
692.6516 | 0.62841
702.3377 | 0.62815
712.1352 | 0.62753
721.9824 | 0.62672
731.7933 | 0.62684
741.5567 | 0.62608
751.3237 | 0.62636
761.0469 | 0.62545
770.9248 | 0.62472
780.7299 | 0.62487
792.2096 | 0.62541
800.314 | 0.62422
810.0839 | 0.62351
820.3856 | 0.62435
829.7175 | 0.62366
842.2483 | 0.62398
849.2999 | 0.6235
859.0772 | 0.62253
870.4393 | 0.62335
878.729 | 0.62208
888.5018 | 0.6223
898.3177 | 0.62218
907.9913 | 0.62166
917.9014 | 0.621
927.5825 | 0.62153
937.3873 | 0.62053
947.2597 | 0.62073
957.1359 | 0.6198
966.9572 | 0.61991
976.8171 | 0.61912

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00512
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/2/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_A00512.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 27.3
2.0774 | 39
9.2576 | 127.5
19.7583 | 128
28.8408 | 126
38.604 | 124
48.3675 | 123
58.1506 | 123
67.9014 | 124
77.6742 | 125
87.4719 | 126.5
97.2477 | 128
106.9859 | 129
116.6993 | 130
127.0904 | 131
136.2985 | 132.5
146.1129 | 134
155.8434 | 135.5
165.6537 | 137
175.4351 | 138.5
185.1062 | 140
194.9427 | 141
204.8311 | 143
214.5615 | 144
224.286 | 145.5
234.2057 | 147
243.9188 | 148
253.6997 | 149
264.0201 | 150.5
273.2812 | 151.5
283.2083 | 153
292.719 | 154
302.5721 | 155
312.3531 | 156
322.1424 | 157
331.9127 | 158
341.7079 | 159
351.5019 | 161
361.337 | 161
371.1047 | 162
380.8642 | 163
390.6984 | 165
400.4363 | 166
410.2471 | 167
420.0372 | 168
429.8012 | 168.5
439.6024 | 169
449.3553 | 170
459.4564 | 171
469.8865 | 172
478.8412 | 172
489.292 | 172.5
497.5038 | 173
506.6491 | 174
516.4032 | 175
527.4902 | 175.5
537.8742 | 176
545.7867 | 177
555.5819 | 178
565.3568 | 179
575.1249 | 180.5
584.9326 | 180
594.7418 | 181
604.499 | 182
614.302 | 183
624.1008 | 184
633.8488 | 184.5
643.6241 | 185
653.4418 | 186
663.2143 | 187
673.076 | 188
682.8202 | 188.5
692.6516 | 189.5
702.3377 | 190
712.1352 | 190
721.9824 | 191
731.7933 | 192
741.5567 | 193
751.3237 | 193
761.0469 | 194
770.9248 | 194
780.7299 | 195
792.2096 | 195.5
800.314 | 196
810.0839 | 196
820.3856 | 197
829.7175 | 197
842.2483 | 197.5
849.2999 | 197.5
859.0772 | 198
870.4393 | 199
878.729 | 200
888.5018 | 200
898.3177 | 201
907.9913 | 201
917.9014 | 201
927.5825 | 202
937.3873 | 202
947.2597 | 202
957.1359 | 203
966.9572 | 203
976.8171 | 204
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | A00512
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.14616
I_LEAK700V(microA) | 0.15969
Vdep(V) | 130
%DEFECT
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 0.00193
10 | 61.25
20 | 72.12
30 | 78.28
40 | 83.44
50 | 87.2
60 | 90.34
70 | 93.04
80 | 95.4
90 | 97.51
100 | 99.45
110 | 101.2
120 | 102.79
130 | 104.35
140 | 105.84
150 | 107.28
160 | 108.68
170 | 110.06
180 | 111.42
190 | 112.79
200 | 114.1
210 | 115.39
220 | 116.68
230 | 117.91
240 | 119.12
250 | 120.37
260 | 121.55
270 | 122.73
280 | 123.92
290 | 125.1
300 | 126.21
310 | 127.34
320 | 128.44
330 | 129.53
340 | 130.63
350 | 131.68
360 | 132.73
370 | 133.8
380 | 134.84
390 | 135.89
400 | 136.89
410 | 137.98
420 | 138.95
430 | 139.92
440 | 140.88
450 | 141.8
460 | 142.72
470 | 143.59
480 | 144.35
490 | 145.21
500 | 146.16
510 | 147.01
520 | 147.78
530 | 148.54
540 | 149.24
550 | 149.98
560 | 150.68
570 | 151.32
580 | 153.71
590 | 154.33
600 | 159.75
610 | 162.04
620 | 160.39
630 | 158.8
640 | 159.92
650 | 156.49
660 | 157.15
670 | 157.81
680 | 158.43
690 | 159.08
700 | 159.69
710 | 160.27
720 | 160.88
730 | 161.44
740 | 161.98
750 | 162.57
760 | 163.11
770 | 163.65
780 | 164.15
790 | 164.67
800 | 165.28
810 | 165.78
820 | 166.36
830 | 166.9
840 | 167.46
850 | 167.99
860 | 168.53
870 | 169.09
880 | 169.66
890 | 170.19
900 | 170.72
910 | 171.32
920 | 171.86
930 | 172.41
940 | 172.98
950 | 173.49
960 | 174.09
970 | 174.64
980 | 175.2
990 | 175.81
1000 | 176.36
%RAWDATA
#CV
50 | 2018.54
60 | 1833.43
70 | 1691.25
80 | 1578.02
90 | 1486.17
100 | 1412.06
110 | 1358.55
120 | 1327.6
130 | 1314.08
140 | 1308.99
150 | 1306.8
160 | 1305.21
170 | 1304.21
180 | 1303.36
190 | 1302.67
200 | 1302.04
210 | 1301.65
220 | 1300.87
230 | 1300.58
240 | 1300.29
250 | 1299.85
260 | 1299.41
270 | 1299.15
280 | 1298.95
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#