## summary
SENSOR TYPE: | Axial
SERIAL NUMBER: | A00516
FDV(HPK) | 130
FDV (Tsukuba) | 118.0893
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00516
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/2/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_A00516.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 27.3
DEPLETION V | 118.0893
30 | 0.1562
150 | 0.79293
100 | 0.62358
500 | 0.62425
2.078 | 0.0020089
9.2227 | 0.049618
19.7608 | 0.099589
28.8383 | 0.15137
38.6114 | 0.20345
48.3718 | 0.25383
58.1395 | 0.30607
67.9209 | 0.35649
77.7094 | 0.40896
87.4621 | 0.46047
97.2708 | 0.50944
107.0187 | 0.55272
116.7957 | 0.58216
127.1034 | 0.59595
136.3739 | 0.60218
146.1102 | 0.6046
155.9005 | 0.60613
165.6672 | 0.60809
175.4755 | 0.60921
185.2266 | 0.61092
195.0281 | 0.61157
204.8007 | 0.61238
214.5696 | 0.61398
224.3531 | 0.61466
234.1555 | 0.61602
243.9215 | 0.61663
253.7016 | 0.61712
263.4704 | 0.61859
273.2647 | 0.61883
283.0186 | 0.62023
292.7886 | 0.62073
302.598 | 0.62089
312.3757 | 0.62205
322.1494 | 0.62257
331.9298 | 0.62284
341.732 | 0.62354
351.5389 | 0.62399
361.2068 | 0.62477
371.1063 | 0.62479
380.8923 | 0.62585
390.7017 | 0.62586
400.3782 | 0.62621
410.2574 | 0.62699
420.0767 | 0.62766
429.8649 | 0.62766
439.6291 | 0.62786
449.4705 | 0.62813
459.2683 | 0.62853
469.0601 | 0.62882
478.8933 | 0.62884
488.72 | 0.62919
496.8814 | 0.62931
506.6849 | 0.62915
516.4657 | 0.62932
526.2329 | 0.62954
535.9943 | 0.62931
545.7973 | 0.6292
555.6106 | 0.62931
565.3789 | 0.62965
575.1663 | 0.62875
584.9617 | 0.62926
594.7463 | 0.62939
604.5188 | 0.62872
614.3081 | 0.62886
624.1092 | 0.62821
633.89 | 0.6284
643.6027 | 0.62772
653.4599 | 0.62784
663.248 | 0.62817
673.0275 | 0.62733
682.8325 | 0.62756
692.6344 | 0.62713
702.4037 | 0.627
712.1963 | 0.62639
721.9742 | 0.62651
731.7899 | 0.6256
741.5721 | 0.62569
751.3362 | 0.62533
761.1599 | 0.62517
770.9297 | 0.62411
780.7104 | 0.62472
790.5425 | 0.62348
800.2281 | 0.62394
810.0934 | 0.62315
819.8975 | 0.62369
829.7222 | 0.62385
839.5177 | 0.62216
849.2818 | 0.62284
859.1142 | 0.62174
868.9464 | 0.62193
878.7405 | 0.62125
888.5181 | 0.6215
898.3072 | 0.6207
908.1185 | 0.62071
917.9397 | 0.62115
927.6544 | 0.62028
937.5425 | 0.62099
947.3506 | 0.61985
957.1687 | 0.62024
966.9546 | 0.61986
976.8343 | 0.61965

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00516
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/2/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_A00516.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 27.3
2.078 | 41
9.2227 | 129.5
19.7608 | 132.5
28.8383 | 131
38.6114 | 129
48.3718 | 129
58.1395 | 129.5
67.9209 | 131
77.7094 | 132
87.4621 | 134
97.2708 | 135
107.0187 | 136
116.7957 | 137.5
127.1034 | 139
136.3739 | 140
146.1102 | 142
155.9005 | 143
165.6672 | 145
175.4755 | 146
185.2266 | 147.5
195.0281 | 149
204.8007 | 150.5
214.5696 | 152
224.3531 | 153
234.1555 | 154.5
243.9215 | 156
253.7016 | 157
263.4704 | 158
273.2647 | 159
283.0186 | 160.5
292.7886 | 162
302.598 | 163
312.3757 | 164
322.1494 | 165
331.9298 | 166
341.732 | 167
351.5389 | 168.5
361.2068 | 169
371.1063 | 170.5
380.8923 | 172
390.7017 | 173
400.3782 | 174
410.2574 | 174.5
420.0767 | 176
429.8649 | 177
439.6291 | 178
449.4705 | 178.5
459.2683 | 179.5
469.0601 | 180
478.8933 | 181
488.72 | 182
496.8814 | 182
506.6849 | 183
516.4657 | 184
526.2329 | 185
535.9943 | 186
545.7973 | 187
555.6106 | 188
565.3789 | 189
575.1663 | 190
584.9617 | 191
594.7463 | 192
604.5188 | 192
614.3081 | 193
624.1092 | 194
633.89 | 194
643.6027 | 195
653.4599 | 196
663.248 | 197
673.0275 | 197
682.8325 | 198
692.6344 | 199
702.4037 | 200
712.1963 | 200
721.9742 | 201
731.7899 | 202
741.5721 | 202
751.3362 | 203
761.1599 | 204
770.9297 | 204
780.7104 | 205
790.5425 | 206
800.2281 | 206
810.0934 | 207
819.8975 | 207.5
829.7222 | 208
839.5177 | 208.5
849.2818 | 209
859.1142 | 210
868.9464 | 210.5
878.7405 | 211
888.5181 | 212
898.3072 | 212
908.1185 | 213
917.9397 | 213
927.6544 | 214
937.5425 | 214
947.3506 | 214
957.1687 | 215
966.9546 | 215
976.8343 | 216
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | A00516
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.15701
I_LEAK700V(microA) | 0.17192
Vdep(V) | 130
%DEFECT
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 0.05221
10 | 66.72
20 | 78.94
30 | 85.73
40 | 91.39
50 | 95.61
60 | 99.08
70 | 102.05
80 | 104.66
90 | 106.98
100 | 109.06
110 | 110.93
120 | 112.64
130 | 114.29
140 | 115.83
150 | 117.34
160 | 118.8
170 | 120.22
180 | 121.62
190 | 123.04
200 | 124.38
210 | 125.71
220 | 127.01
230 | 128.29
240 | 129.54
250 | 130.82
260 | 132.04
270 | 133.27
280 | 134.45
290 | 135.63
300 | 136.76
310 | 137.94
320 | 139.06
330 | 140.17
340 | 141.27
350 | 142.33
360 | 143.39
370 | 144.51
380 | 145.5
390 | 146.55
400 | 147.64
410 | 148.56
420 | 149.55
430 | 150.58
440 | 151.51
450 | 152.44
460 | 153.43
470 | 154.35
480 | 155.21
490 | 156.11
500 | 157.01
510 | 157.89
520 | 158.75
530 | 159.58
540 | 160.4
550 | 161.19
560 | 162.03
570 | 162.83
580 | 163.58
590 | 164.36
600 | 165.07
610 | 165.77
620 | 166.54
630 | 167.2
640 | 167.9
650 | 168.62
660 | 169.28
670 | 169.96
680 | 170.65
690 | 171.28
700 | 171.92
710 | 172.66
720 | 173.29
730 | 173.94
740 | 174.66
750 | 175.28
760 | 175.9
770 | 176.54
780 | 177.15
790 | 177.72
800 | 178.31
810 | 178.9
820 | 179.43
830 | 179.99
840 | 180.4
850 | 181.1
860 | 181.5
870 | 182.21
880 | 182.6
890 | 183.34
900 | 183.8
910 | 184.3
920 | 184.9
930 | 185.5
940 | 186
950 | 186.6
960 | 187.1
970 | 187.7
980 | 188.2
990 | 188.7
1000 | 189.3
%RAWDATA
#CV
50 | 2022.46
60 | 1836.92
70 | 1694.49
80 | 1581.07
90 | 1488.86
100 | 1414.01
110 | 1358.78
120 | 1327.21
130 | 1314.24
140 | 1309.81
150 | 1307.56
160 | 1306.1
170 | 1305.26
180 | 1304.22
190 | 1303.52
200 | 1302.88
210 | 1302.29
220 | 1301.9
230 | 1301.5
240 | 1301.05
250 | 1300.69
260 | 1300.32
270 | 1300.07
280 | 1299.62
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#