## summary
SENSOR TYPE: | Axial
SERIAL NUMBER: | A00523
FDV(HPK) | 130
FDV (Tsukuba) | 116.4464
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00523
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/2/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_A00523.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 27.1
DEPLETION V | 116.4464
30 | 0.15917
150 | 0.80629
100 | 0.62513
500 | 0.63043
2.0421 | 0.0020139
9.2365 | 0.051183
19.7289 | 0.10177
28.8042 | 0.1544
38.5638 | 0.20545
48.358 | 0.25883
58.1515 | 0.31194
67.9167 | 0.36288
77.6869 | 0.41572
87.4723 | 0.46611
97.2841 | 0.51692
107.0435 | 0.56025
116.8108 | 0.5882
127.0932 | 0.6019
136.3792 | 0.60715
146.0898 | 0.60989
155.9221 | 0.61171
165.6107 | 0.61289
175.4888 | 0.6148
185.2833 | 0.61535
195.0587 | 0.61696
204.8657 | 0.61768
214.6377 | 0.61888
224.4076 | 0.61928
234.2261 | 0.61958
244.0212 | 0.62125
253.7519 | 0.62123
263.5582 | 0.62202
273.3342 | 0.62332
283.1022 | 0.62365
292.883 | 0.6251
302.6927 | 0.62522
312.4671 | 0.62542
322.251 | 0.62649
332.0428 | 0.62676
341.8573 | 0.62764
351.6415 | 0.62766
361.4259 | 0.62889
371.2468 | 0.62936
381.0089 | 0.63
390.8075 | 0.63016
400.5909 | 0.63053
410.414 | 0.63111
420.2211 | 0.6315
429.9969 | 0.63237
439.7984 | 0.63224
449.6098 | 0.63282
459.4101 | 0.63294
469.213 | 0.6337
479.0338 | 0.63399
488.8767 | 0.63393
497.0308 | 0.63454
506.8256 | 0.63454
516.6341 | 0.63542
526.4112 | 0.63518
536.1755 | 0.6356
545.9964 | 0.63587
555.7802 | 0.63581
565.5516 | 0.63608
575.3533 | 0.63606
585.1386 | 0.63625
594.9631 | 0.63644
604.7334 | 0.63644
614.5594 | 0.63625
624.334 | 0.63619
634.0796 | 0.63642
643.8952 | 0.63645
653.6866 | 0.63606
663.506 | 0.63594
673.2866 | 0.63584
683.023 | 0.63609
692.8715 | 0.63538
702.6807 | 0.63541
712.3404 | 0.63573
722.2679 | 0.635
732.064 | 0.63506
741.8395 | 0.63418
751.6472 | 0.6351
761.4194 | 0.63502
771.2398 | 0.63456
781.036 | 0.63368
790.864 | 0.63375
800.629 | 0.63418
810.3302 | 0.63363
820.2151 | 0.6337
830.0317 | 0.63299
839.8517 | 0.63386
849.6474 | 0.63347
859.4009 | 0.63315
869.2477 | 0.633
879.0767 | 0.6332
888.8558 | 0.63182
898.6599 | 0.63263
908.4637 | 0.6324
918.2936 | 0.63189
928.0353 | 0.63154
937.7922 | 0.63094
947.7216 | 0.63106
957.5343 | 0.63077
967.3523 | 0.63087
977.207 | 0.63045

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00523
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/2/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_A00523.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 27.1
2.0421 | 36
9.2365 | 120.5
19.7289 | 118
28.8042 | 112.5
38.5638 | 109
48.358 | 107.5
58.1515 | 108
67.9167 | 108
77.6869 | 109
87.4723 | 110
97.2841 | 111
107.0435 | 112
116.8108 | 113
127.0932 | 114
136.3792 | 115
146.0898 | 116
155.9221 | 117
165.6107 | 118
175.4888 | 119
185.2833 | 120
195.0587 | 121
204.8657 | 122
214.6377 | 123
224.4076 | 124
234.2261 | 125
244.0212 | 126
253.7519 | 127
263.5582 | 128
273.3342 | 129
283.1022 | 129.5
292.883 | 130
302.6927 | 131
312.4671 | 132
322.251 | 132.5
332.0428 | 133
341.8573 | 134
351.6415 | 135
361.4259 | 135.5
371.2468 | 136
381.0089 | 137
390.8075 | 138
400.5909 | 138
410.414 | 139
420.2211 | 140
429.9969 | 140
439.7984 | 141
449.6098 | 141.5
459.4101 | 142
469.213 | 142.5
479.0338 | 143
488.8767 | 144
497.0308 | 144
506.8256 | 144
516.6341 | 145
526.4112 | 146
536.1755 | 147
545.9964 | 147
555.7802 | 148
565.5516 | 148
575.3533 | 149
585.1386 | 149
594.9631 | 150
604.7334 | 150.5
614.5594 | 151
624.334 | 152
634.0796 | 152
643.8952 | 152.5
653.6866 | 153
663.506 | 154
673.2866 | 154
683.023 | 154
692.8715 | 155
702.6807 | 156
712.3404 | 156
722.2679 | 157
732.064 | 157
741.8395 | 157
751.6472 | 158
761.4194 | 158
771.2398 | 158
781.036 | 159
790.864 | 160
800.629 | 160
810.3302 | 161
820.2151 | 161
830.0317 | 161.5
839.8517 | 162
849.6474 | 162
859.4009 | 162
869.2477 | 162
879.0767 | 162
888.8558 | 163
898.6599 | 163
908.4637 | 163.5
918.2936 | 164
928.0353 | 164
937.7922 | 165
947.7216 | 165
957.5343 | 165
967.3523 | 166
977.207 | 166
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | A00523
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.12213
I_LEAK700V(microA) | 0.13247
Vdep(V) | 130
%DEFECT
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 4.573
10 | 50.56
20 | 61.04
30 | 67.16
40 | 72.11
50 | 75.73
60 | 78.78
70 | 81.28
80 | 83.48
90 | 85.42
100 | 87.21
110 | 88.75
120 | 90.17
130 | 91.44
140 | 92.67
150 | 93.8
160 | 94.88
170 | 95.93
180 | 97.01
190 | 98.05
200 | 99.05
210 | 100.01
220 | 100.96
230 | 101.84
240 | 102.8
250 | 103.68
260 | 104.54
270 | 105.38
280 | 106.26
290 | 107.12
300 | 107.92
310 | 108.68
320 | 109.55
330 | 110.29
340 | 111.06
350 | 111.83
360 | 112.57
370 | 113.34
380 | 114.07
390 | 114.82
400 | 115.52
410 | 116.33
420 | 117.07
430 | 117.66
440 | 118.3
450 | 119.02
460 | 119.6
470 | 120.2
480 | 120.81
490 | 121.41
500 | 122.13
510 | 126.16
520 | 125.39
530 | 130.36
540 | 132.38
550 | 132.75
560 | 128.98
570 | 130.58
580 | 126.47
590 | 127.04
600 | 127.68
610 | 128.06
620 | 128.59
630 | 129.09
640 | 129.55
650 | 130.07
660 | 130.71
670 | 131.07
680 | 131.54
690 | 132.12
700 | 132.47
710 | 132.95
720 | 133.54
730 | 133.83
740 | 134.39
750 | 134.72
760 | 135.21
770 | 135.69
780 | 136.01
790 | 136.48
800 | 136.95
810 | 137.34
820 | 137.77
830 | 138.17
840 | 138.62
850 | 138.94
860 | 139.4
870 | 139.81
880 | 140.12
890 | 140.5
900 | 140.99
910 | 141.18
920 | 141.63
930 | 141.97
940 | 142.29
950 | 142.64
960 | 143.1
970 | 143.34
980 | 143.71
990 | 144.11
1000 | 144.34
%RAWDATA
#CV
50 | 1993.76
60 | 1811.8
70 | 1671.84
80 | 1560.47
90 | 1469.98
100 | 1396.86
110 | 1344.16
120 | 1314.42
130 | 1302.02
140 | 1297.39
150 | 1295.4
160 | 1293.91
170 | 1292.9
180 | 1292.08
190 | 1291.35
200 | 1290.75
210 | 1290.18
220 | 1289.83
230 | 1289.38
240 | 1288.88
250 | 1288.53
260 | 1288.16
270 | 1287.96
280 | 1287.6
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#