## summary
SENSOR TYPE: | Axial
SERIAL NUMBER: | A00525
FDV(HPK) | 130
FDV (Tsukuba) | 118.0912
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00525
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/2/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_A00525.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 27.1
DEPLETION V | 118.0912
30 | 0.15121
150 | 0.77235
100 | 0.60675
500 | 0.6164
2.0575 | 0.001741
9.2583 | 0.047486
19.742 | 0.095698
28.8145 | 0.1465
38.5903 | 0.19721
48.3421 | 0.24647
58.152 | 0.29771
67.9834 | 0.34636
77.7035 | 0.39795
87.4969 | 0.44811
97.2774 | 0.49538
107.0138 | 0.53843
116.8077 | 0.5695
127.1164 | 0.58775
136.3806 | 0.5953
146.1581 | 0.59918
155.9249 | 0.60093
165.7024 | 0.60236
175.4898 | 0.60351
185.1779 | 0.60449
195.0668 | 0.60508
204.8397 | 0.60618
214.6097 | 0.60665
224.3912 | 0.60707
236.4364 | 0.60738
244.0104 | 0.60822
253.7475 | 0.6088
263.5232 | 0.6089
273.3033 | 0.60964
283.1028 | 0.60976
292.8434 | 0.61054
302.6624 | 0.61046
312.4262 | 0.61115
322.2053 | 0.61163
332.001 | 0.61238
341.8101 | 0.61225
351.5741 | 0.6126
361.3806 | 0.61327
371.1988 | 0.61345
380.9885 | 0.61386
390.714 | 0.61422
400.6048 | 0.61449
411.9586 | 0.61454
420.1342 | 0.61523
429.8365 | 0.61533
439.7308 | 0.61575
449.5391 | 0.61583
459.3651 | 0.61612
469.1453 | 0.61645
478.96 | 0.61706
488.8255 | 0.61721
496.9351 | 0.61759
506.7767 | 0.61786
517.1645 | 0.61813
526.3464 | 0.61816
536.1126 | 0.61879
545.9055 | 0.61893
555.7173 | 0.61894
565.4958 | 0.61952
575.2747 | 0.61976
585.0848 | 0.62025
594.8766 | 0.62027
604.657 | 0.62065
614.4567 | 0.62086
624.2501 | 0.62081
634.0204 | 0.62062
643.8001 | 0.62124
653.6042 | 0.62181
663.412 | 0.62187
673.1872 | 0.62236
682.993 | 0.62201
692.7874 | 0.62231
702.5653 | 0.62276
712.3275 | 0.6224
722.1526 | 0.62305
731.9122 | 0.6229
741.7529 | 0.6231
751.4369 | 0.6234
761.3199 | 0.62341
771.1123 | 0.62358
780.9248 | 0.62365
790.6861 | 0.62389
800.4515 | 0.62379
810.2862 | 0.62395
820.0716 | 0.62407
829.911 | 0.62413
839.6986 | 0.62409
849.483 | 0.62424
859.3249 | 0.62444
869.1166 | 0.62437
878.9335 | 0.62462
888.7184 | 0.62473
898.5206 | 0.62484
908.3508 | 0.62497
918.1545 | 0.62487
927.9113 | 0.62472
937.7521 | 0.62466
947.5818 | 0.62468
957.3771 | 0.62479
967.2224 | 0.62502
977.0281 | 0.62491

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00525
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/2/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_A00525.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 27.1
2.0575 | 125
9.2583 | 291
19.742 | 412
28.8145 | 478.5
38.5903 | 500.5
48.3421 | 537
58.152 | 571
67.9834 | 600.5
77.7035 | 624.5
87.4969 | 645
97.2774 | 663
107.0138 | 677.5
116.8077 | 689.5
127.1164 | 699.5
136.3806 | 707
146.1581 | 713.5
155.9249 | 719
165.7024 | 724
175.4898 | 728.5
185.1779 | 733
195.0668 | 737.5
204.8397 | 741.5
214.6097 | 746
224.3912 | 749.5
236.4364 | 755.5
244.0104 | 758
253.7475 | 761.5
263.5232 | 766.5
273.3033 | 771
283.1028 | 775.5
292.8434 | 779.5
302.6624 | 784
312.4262 | 788.5
322.2053 | 792.5
332.001 | 796.5
341.8101 | 801
351.5741 | 805.5
361.3806 | 809.5
371.1988 | 813.5
380.9885 | 817.5
390.714 | 822
400.6048 | 826
411.9586 | 831
420.1342 | 834
429.8365 | 838
439.7308 | 842
449.5391 | 846
459.3651 | 850.5
469.1453 | 854.5
478.96 | 858
488.8255 | 862
496.9351 | 865.5
506.7767 | 869
517.1645 | 873
526.3464 | 876
536.1126 | 880
545.9055 | 884
555.7173 | 887.5
565.4958 | 891
575.2747 | 894.5
585.0848 | 898
594.8766 | 901.5
604.657 | 904.5
614.4567 | 908
624.2501 | 911
634.0204 | 915.5
643.8001 | 917
653.6042 | 920
663.412 | 924
673.1872 | 927
682.993 | 930
692.7874 | 932.5
702.5653 | 935.5
712.3275 | 938.5
722.1526 | 941
731.9122 | 944
741.7529 | 947
751.4369 | 950.5
761.3199 | 953.5
771.1123 | 956
780.9248 | 959.5
790.6861 | 962
800.4515 | 964.5
810.2862 | 967
820.0716 | 970
829.911 | 974
839.6986 | 975
849.483 | 977.5
859.3249 | 980.5
869.1166 | 983.5
878.9335 | 985.5
888.7184 | 988
898.5206 | 991
908.3508 | 993
918.1545 | 996
927.9113 | 999
937.7521 | 1001
947.5818 | 1003
957.3771 | 1006
967.2224 | 1008.5
977.0281 | 1011
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | A00525
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.8732
I_LEAK700V(microA) | 0.9445
Vdep(V) | 130
%DEFECT
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 0.00714
10 | 361
20 | 456.8
30 | 509.4
40 | 550.8
50 | 584.1
60 | 612
70 | 635.5
80 | 655
90 | 670.9
100 | 683.7
110 | 694.3
120 | 702.2
130 | 708.8
140 | 714.2
150 | 719.2
160 | 723.9
170 | 728.6
180 | 733.1
190 | 737.7
200 | 742.2
210 | 746.7
220 | 751.1
230 | 755.6
240 | 760
250 | 764.6
260 | 769
270 | 773.5
280 | 778
290 | 782.4
300 | 786.8
310 | 791.4
320 | 795.9
330 | 800.3
340 | 804.8
350 | 809.2
360 | 813.7
370 | 818.2
380 | 822.6
390 | 826.9
400 | 831.3
410 | 835.6
420 | 839.9
430 | 844.2
440 | 848.6
450 | 852.7
460 | 857
470 | 861
480 | 865.2
490 | 869.1
500 | 873.2
510 | 877.1
520 | 881
530 | 885
540 | 888.7
550 | 892.5
560 | 899.9
570 | 902
580 | 910.1
590 | 915.2
600 | 918.5
610 | 917.7
620 | 922.1
630 | 920.5
640 | 924.6
650 | 928
660 | 931.3
670 | 934.6
680 | 938
690 | 941.2
700 | 944.5
710 | 947.6
720 | 950.7
730 | 953.8
740 | 957.1
750 | 960.1
760 | 963.1
770 | 966.1
780 | 969.1
790 | 972.2
800 | 975.1
810 | 978
820 | 980.9
830 | 984
840 | 986.8
850 | 989.4
860 | 992.5
870 | 995.3
880 | 998.2
890 | 1001
900 | 1003.7
910 | 1006.4
920 | 1009.3
930 | 1012.1
940 | 1014.8
950 | 1017.5
960 | 1020.4
970 | 1023
980 | 1025.8
990 | 1028.6
1000 | 1031.1
%RAWDATA
#CV
50 | 2023.35
60 | 1838.36
70 | 1696.04
80 | 1582.76
90 | 1490.85
100 | 1416.41
110 | 1360.88
120 | 1325.65
130 | 1308.13
140 | 1301.08
150 | 1298.04
160 | 1296.26
170 | 1295.03
180 | 1294.04
190 | 1293.28
200 | 1292.69
210 | 1292.01
220 | 1291.49
230 | 1291.23
240 | 1290.86
250 | 1290.4
260 | 1290.01
270 | 1289.71
280 | 1289.39
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#