## summary
SENSOR TYPE: | Axial
SERIAL NUMBER: | A00526
FDV(HPK) | 130
FDV (Tsukuba) | 117.9108
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00526
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/2/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_A00526.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 27.1
DEPLETION V | 117.9108
30 | 0.15177
150 | 0.77728
100 | 0.60955
500 | 0.61993
2.0672 | 0.0017744
9.2633 | 0.04806
19.7388 | 0.096659
28.8199 | 0.14725
38.6015 | 0.19647
48.3399 | 0.24773
58.1377 | 0.29924
67.9066 | 0.3486
77.7087 | 0.40016
87.5729 | 0.45047
97.2884 | 0.498
107.0124 | 0.54129
116.797 | 0.57131
127.1366 | 0.58889
136.3716 | 0.5965
146.1524 | 0.59991
155.9333 | 0.60204
165.7046 | 0.60326
175.4723 | 0.60478
185.2503 | 0.60534
195.0525 | 0.60666
204.82 | 0.60723
214.5691 | 0.60806
224.3783 | 0.60829
234.1539 | 0.60979
243.859 | 0.60989
253.7075 | 0.61044
263.3966 | 0.61138
273.2702 | 0.61127
283.0688 | 0.61187
292.8258 | 0.61303
302.6277 | 0.613
312.4221 | 0.61403
322.4217 | 0.61411
331.982 | 0.61399
341.7921 | 0.61519
351.7035 | 0.6156
361.3532 | 0.61673
371.1767 | 0.61653
380.9608 | 0.6167
390.7223 | 0.61686
400.5172 | 0.61756
410.3853 | 0.6182
420.1409 | 0.61836
429.9338 | 0.619
439.7118 | 0.61945
449.5372 | 0.61983
459.3299 | 0.62029
469.1113 | 0.62056
478.9263 | 0.62134
490.698 | 0.62123
496.942 | 0.62263
508.7031 | 0.62179
516.5312 | 0.6233
526.2876 | 0.62315
536.077 | 0.6236
545.8931 | 0.62348
555.6763 | 0.62443
565.5571 | 0.624
575.2318 | 0.62468
585.0487 | 0.6247
594.8156 | 0.62533
604.6087 | 0.62533
614.3949 | 0.62596
624.2004 | 0.62607
633.976 | 0.62627
643.7436 | 0.62639
653.5624 | 0.62657
663.3565 | 0.62682
673.1446 | 0.62732
682.9185 | 0.62699
692.726 | 0.62728
702.5248 | 0.62753
712.2738 | 0.62745
722.1074 | 0.62761
731.9102 | 0.62803
741.5555 | 0.62798
751.4746 | 0.62779
761.2672 | 0.62817
771.1708 | 0.62825
780.8496 | 0.62809
790.646 | 0.62784
800.4509 | 0.62787
810.2381 | 0.62832
820.026 | 0.62809
831.8361 | 0.62812
839.6489 | 0.62813
849.4006 | 0.62824
859.2443 | 0.62789
869.071 | 0.62815
878.8413 | 0.62784
888.668 | 0.62774
898.4718 | 0.62776
908.2897 | 0.62766
917.9528 | 0.62756
927.8174 | 0.62783
937.6852 | 0.6273
947.4751 | 0.62756
957.2932 | 0.62756
967.1471 | 0.62737
976.9832 | 0.62689

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00526
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/2/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_A00526.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 27.1
2.0672 | 162
9.2633 | 353
19.7388 | 523.5
28.8199 | 612.5
38.6015 | 680.5
48.3399 | 701.5
58.1377 | 738
67.9066 | 773
77.7087 | 802.5
87.5729 | 827.5
97.2884 | 848.5
107.0124 | 866
116.797 | 880
127.1366 | 891.5
136.3716 | 900.5
146.1524 | 907.5
155.9333 | 914.5
165.7046 | 920.5
175.4723 | 926.5
185.2503 | 931.5
195.0525 | 937
204.82 | 942.5
214.5691 | 947.5
224.3783 | 953.5
234.1539 | 958.5
243.859 | 964
253.7075 | 969.5
263.3966 | 974.5
273.2702 | 979.5
283.0688 | 985.5
292.8258 | 990.5
302.6277 | 996
312.4221 | 1001.5
322.4217 | 1007.5
331.982 | 1012.5
341.7921 | 1017
351.7035 | 1022.5
361.3532 | 1028
371.1767 | 1033.5
380.9608 | 1038.5
390.7223 | 1044.5
400.5172 | 1049.5
410.3853 | 1054
420.1409 | 1059.5
429.9338 | 1064.5
439.7118 | 1069.5
449.5372 | 1075
459.3299 | 1080.5
469.1113 | 1085.5
478.9263 | 1090.5
490.698 | 1097.5
496.942 | 1100
508.7031 | 1105
516.5312 | 1109.5
526.2876 | 1114.5
536.077 | 1119
545.8931 | 1123.5
555.6763 | 1128.5
565.5571 | 1133.5
575.2318 | 1137.5
585.0487 | 1142
594.8156 | 1146.5
604.6087 | 1151
614.3949 | 1155.5
624.2004 | 1160
633.976 | 1164
643.7436 | 1168.5
653.5624 | 1173.5
663.3565 | 1177
673.1446 | 1181
682.9185 | 1185
692.726 | 1189
702.5248 | 1193
712.2738 | 1197
722.1074 | 1201
731.9102 | 1206
741.5555 | 1209
751.4746 | 1212.5
761.2672 | 1216.5
771.1708 | 1221
780.8496 | 1224
790.646 | 1228
800.4509 | 1232
810.2381 | 1236
820.026 | 1239.5
831.8361 | 1243.5
839.6489 | 1247
849.4006 | 1250.5
859.2443 | 1254.5
869.071 | 1258
878.8413 | 1261.5
888.668 | 1265.5
898.4718 | 1268.5
908.2897 | 1272.5
917.9528 | 1276.5
927.8174 | 1279.5
937.6852 | 1283
947.4751 | 1286.5
957.2932 | 1290.5
967.1471 | 1294
976.9832 | 1298
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | A00526
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 1.1241
I_LEAK700V(microA) | 1.2189
Vdep(V) | 130
%DEFECT
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 0.1827
10 | 479.8
20 | 605.4
30 | 673.4
40 | 725.4
50 | 766.4
60 | 800
70 | 828.1
80 | 851.3
90 | 869.9
100 | 884.9
110 | 897.3
120 | 906.7
130 | 914.4
140 | 920.9
150 | 927.1
160 | 933
170 | 938.7
180 | 944.5
190 | 950.3
200 | 956
210 | 961.6
220 | 967.2
230 | 972.8
240 | 978.5
250 | 984.3
260 | 989.9
270 | 995.6
280 | 1001.2
290 | 1006.9
300 | 1012.6
310 | 1018.6
320 | 1024.2
330 | 1029.9
340 | 1035.7
350 | 1041.4
360 | 1047.1
370 | 1052.9
380 | 1058.6
390 | 1064.2
400 | 1069.8
410 | 1075.4
420 | 1081
430 | 1086.7
440 | 1092.1
450 | 1097.7
460 | 1103
470 | 1108.3
480 | 1113.5
490 | 1118.8
500 | 1124.1
510 | 1129.3
520 | 1134.5
530 | 1139.6
540 | 1147.3
550 | 1153.6
560 | 1161.5
570 | 1167.2
580 | 1165.1
590 | 1172.6
600 | 1176.8
610 | 1178.3
620 | 1183.1
630 | 1187.7
640 | 1192.1
650 | 1196.7
660 | 1201.2
670 | 1205.6
680 | 1210.1
690 | 1214.6
700 | 1218.9
710 | 1223.1
720 | 1227.5
730 | 1231.9
740 | 1236.1
750 | 1240.4
760 | 1244.6
770 | 1248.8
780 | 1253
790 | 1257
800 | 1261.3
810 | 1265.5
820 | 1269.6
830 | 1273.8
840 | 1278
850 | 1282
860 | 1286.2
870 | 1290.4
880 | 1294.6
890 | 1298.7
900 | 1302.5
910 | 1306.8
920 | 1310.9
930 | 1315.6
940 | 1319.6
950 | 1323.7
960 | 1328
970 | 1332.3
980 | 1336.7
990 | 1341.3
1000 | 1345.7
%RAWDATA
#CV
50 | 2017.93
60 | 1833.54
70 | 1691.99
80 | 1579.18
90 | 1487.54
100 | 1413.37
110 | 1358.31
120 | 1324.48
130 | 1308.42
140 | 1301.82
150 | 1298.8
160 | 1297.2
170 | 1295.66
180 | 1294.94
190 | 1294.01
200 | 1293.52
210 | 1292.9
220 | 1292.35
230 | 1292.02
240 | 1291.47
250 | 1291.22
260 | 1290.92
270 | 1290.41
280 | 1290.14
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#