## summary
SENSOR TYPE: | Axial
SERIAL NUMBER: | A00528
FDV(HPK) | 130
FDV (Tsukuba) | 113.7545
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00528
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/2/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_A00528.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 27.1
DEPLETION V | 113.7545
30 | 0.15829
150 | 0.80331
100 | 0.60812
500 | 0.61886
2.0738 | 0.0018741
9.2274 | 0.049732
19.735 | 0.10198
28.8257 | 0.15269
38.5755 | 0.20568
48.7048 | 0.25819
58.1416 | 0.30946
67.9161 | 0.36216
77.6887 | 0.41442
87.6473 | 0.46588
97.4031 | 0.5136
107.0115 | 0.55467
116.7802 | 0.58052
127.1232 | 0.59317
136.3804 | 0.59827
146.1313 | 0.60061
155.9091 | 0.60229
165.6957 | 0.60333
175.6775 | 0.60457
185.2591 | 0.60528
195.0608 | 0.6061
204.8278 | 0.60663
214.6007 | 0.60743
224.3671 | 0.60804
234.1714 | 0.60891
243.977 | 0.60926
253.7378 | 0.61017
263.5019 | 0.61039
273.3144 | 0.611
283.0518 | 0.61155
292.9298 | 0.61178
302.6248 | 0.61256
312.4059 | 0.6129
322.2396 | 0.61332
331.9504 | 0.61373
341.7756 | 0.61368
351.5642 | 0.6145
361.3725 | 0.61469
371.1535 | 0.61537
380.9381 | 0.6156
390.7148 | 0.61628
400.4894 | 0.61654
410.3178 | 0.61691
420.1225 | 0.61718
429.9112 | 0.61787
439.671 | 0.61795
449.4891 | 0.61848
459.3156 | 0.61875
469.1056 | 0.61939
478.9179 | 0.61941
488.7485 | 0.6199
496.9187 | 0.6206
506.7068 | 0.62087
516.5138 | 0.62144
526.2414 | 0.62164
536.0325 | 0.62209
545.7453 | 0.62153
555.6475 | 0.62198
565.4243 | 0.62315
575.2134 | 0.62311
585.0092 | 0.62322
594.8032 | 0.62384
604.5582 | 0.62377
614.3759 | 0.62445
624.23 | 0.62431
633.9359 | 0.62455
643.6932 | 0.6249
653.5159 | 0.62514
663.3158 | 0.62509
673.0942 | 0.62554
682.9088 | 0.62576
692.7073 | 0.62577
702.5905 | 0.62593
712.2683 | 0.62609
722.0613 | 0.62636
731.8651 | 0.62661
741.6345 | 0.62663
751.414 | 0.62671
761.2246 | 0.62658
770.9785 | 0.62704
780.7406 | 0.62706
790.6092 | 0.62723
800.4171 | 0.62695
810.1644 | 0.62759
819.8292 | 0.62726
829.6914 | 0.62738
839.4928 | 0.62756
849.3672 | 0.62758
859.1494 | 0.6278
868.9858 | 0.62799
878.8115 | 0.62764
889.2221 | 0.62802
898.9696 | 0.6281
908.2211 | 0.62764
918.0081 | 0.62804
927.7759 | 0.62761
937.6308 | 0.62748
947.4478 | 0.62735
957.2016 | 0.6274
967.0193 | 0.62705
978.9406 | 0.62784

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00528
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/2/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_A00528.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 27.1
2.0738 | 39
9.2274 | 126.5
19.735 | 124
28.8257 | 122
38.5755 | 119
48.7048 | 118
58.1416 | 118.5
67.9161 | 119
77.6887 | 120
87.6473 | 120
97.4031 | 121
107.0115 | 122.5
116.7802 | 124
127.1232 | 125
136.3804 | 126.5
146.1313 | 127
155.9091 | 128
165.6957 | 130
175.6775 | 131.5
185.2591 | 132.5
195.0608 | 134
204.8278 | 135
214.6007 | 136
224.3671 | 137
234.1714 | 138
243.977 | 139
253.7378 | 140
263.5019 | 141
273.3144 | 142
283.0518 | 143
292.9298 | 144.5
302.6248 | 145
312.4059 | 146
322.2396 | 147
331.9504 | 148
341.7756 | 149
351.5642 | 150
361.3725 | 151
371.1535 | 151.5
380.9381 | 152
390.7148 | 153
400.4894 | 154
410.3178 | 155
420.1225 | 155
429.9112 | 156.5
439.671 | 157
449.4891 | 157.5
459.3156 | 158
469.1056 | 159
478.9179 | 160
488.7485 | 161
496.9187 | 161
506.7068 | 162
516.5138 | 163
526.2414 | 163
536.0325 | 164
545.7453 | 165
555.6475 | 165
565.4243 | 165.5
575.2134 | 166
585.0092 | 167
594.8032 | 168
604.5582 | 169
614.3759 | 169
624.23 | 170
633.9359 | 171
643.6932 | 171
653.5159 | 171
663.3158 | 172
673.0942 | 173
682.9088 | 173
692.7073 | 174
702.5905 | 174.5
712.2683 | 175
722.0613 | 175
731.8651 | 176
741.6345 | 177
751.414 | 178
761.2246 | 178
770.9785 | 179
780.7406 | 179
790.6092 | 179
800.4171 | 180
810.1644 | 181
819.8292 | 181
829.6914 | 181.5
839.4928 | 182
849.3672 | 182
859.1494 | 183
868.9858 | 183
878.8115 | 184
889.2221 | 184
898.9696 | 183
908.2211 | 184
918.0081 | 185
927.7759 | 186
937.6308 | 187
947.4478 | 188
957.2016 | 188
967.0193 | 188
978.9406 | 186.5
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | A00528
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.14098
I_LEAK700V(microA) | 0.15377
Vdep(V) | 130
%DEFECT
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 8.989
10 | 61.82
20 | 73.13
30 | 79.42
40 | 84.5
50 | 88.16
60 | 91.1
70 | 93.64
80 | 95.91
90 | 97.86
100 | 99.6
110 | 101.26
120 | 102.81
130 | 104.24
140 | 105.62
150 | 106.94
160 | 108.27
170 | 109.6
180 | 110.75
190 | 112.01
200 | 113.25
210 | 114.38
220 | 115.54
230 | 116.67
240 | 117.76
250 | 118.89
260 | 119.94
270 | 121.06
280 | 121.97
290 | 123
300 | 124.02
310 | 124.95
320 | 125.89
330 | 126.9
340 | 127.79
350 | 128.73
360 | 129.68
370 | 130.5
380 | 131.38
390 | 132.24
400 | 133.01
410 | 133.86
420 | 134.78
430 | 135.51
440 | 136.34
450 | 137.23
460 | 137.92
470 | 138.73
480 | 139.37
490 | 140.15
500 | 140.98
510 | 141.58
520 | 142.33
530 | 143.01
540 | 143.72
550 | 147.74
560 | 145.72
570 | 152.39
580 | 154.52
590 | 152.26
600 | 151.22
610 | 151.93
620 | 148.89
630 | 149.5
640 | 150.1
650 | 150.73
660 | 151.33
670 | 151.98
680 | 152.56
690 | 153.17
700 | 153.77
710 | 154.29
720 | 154.95
730 | 155.41
740 | 156.04
750 | 156.56
760 | 157.08
770 | 157.61
780 | 158.18
790 | 158.79
800 | 159.25
810 | 159.92
820 | 160.36
830 | 160.83
840 | 161.51
850 | 161.81
860 | 162.47
870 | 163.06
880 | 163.44
890 | 163.95
900 | 164.44
910 | 165.03
920 | 165.47
930 | 166.01
940 | 166.46
950 | 166.9
960 | 167.41
970 | 168.06
980 | 168.34
990 | 168.89
1000 | 169.31
%RAWDATA
#CV
50 | 1992.32
60 | 1809.98
70 | 1669.96
80 | 1558.51
90 | 1468.22
100 | 1395.64
110 | 1344.35
120 | 1315.75
130 | 1304.05
140 | 1299.44
150 | 1297.3
160 | 1295.95
170 | 1294.88
180 | 1294.01
190 | 1293.2
200 | 1292.71
210 | 1292.15
220 | 1291.63
230 | 1291.17
240 | 1290.87
250 | 1290.52
260 | 1290.14
270 | 1289.95
280 | 1289.56
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#