## summary
SENSOR TYPE: | Axial
SERIAL NUMBER: | A00530
FDV(HPK) | 130
FDV (Tsukuba) | 115.4397
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00530
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/2/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_A00530.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 27.1
DEPLETION V | 115.4397
30 | 0.15582
150 | 0.79293
100 | 0.60904
500 | 0.61933
2.076 | 0.0018152
9.2541 | 0.048835
19.7563 | 0.1008
29.6501 | 0.15258
38.6101 | 0.20386
48.6114 | 0.25448
58.134 | 0.3068
68.1362 | 0.35672
77.7145 | 0.40895
87.4983 | 0.46029
97.2714 | 0.50768
107.0184 | 0.54983
117.3028 | 0.57839
127.1147 | 0.59244
136.3722 | 0.59808
146.1987 | 0.60025
155.8947 | 0.60219
165.6914 | 0.60339
175.471 | 0.60431
185.2497 | 0.60563
195.0333 | 0.60581
204.8218 | 0.6067
214.5875 | 0.6073
224.3344 | 0.60823
234.1684 | 0.60832
243.9569 | 0.60948
253.7123 | 0.60994
263.4846 | 0.61066
273.2831 | 0.61084
283.0428 | 0.61168
292.8131 | 0.61187
302.6121 | 0.61296
312.3892 | 0.61328
322.1909 | 0.61396
331.9572 | 0.61414
342.7383 | 0.61469
351.5595 | 0.61475
361.3497 | 0.61545
371.1361 | 0.6161
380.9583 | 0.61628
390.7089 | 0.61687
400.5052 | 0.61765
410.4025 | 0.61732
420.0208 | 0.61854
429.8081 | 0.6184
439.6879 | 0.61891
449.4922 | 0.61965
459.2975 | 0.61959
469.0821 | 0.62032
478.9156 | 0.62046
488.7483 | 0.62096
496.9013 | 0.62108
506.6941 | 0.62182
516.5213 | 0.6226
526.2504 | 0.62252
536.031 | 0.62304
545.8253 | 0.62303
555.6361 | 0.62367
565.4037 | 0.62305
575.201 | 0.62383
585.0412 | 0.62406
594.7923 | 0.62425
604.6071 | 0.62432
614.3914 | 0.62481
624.062 | 0.62513
633.9317 | 0.62548
643.7089 | 0.62589
653.5148 | 0.62577
663.3143 | 0.62576
673.1033 | 0.62612
682.9037 | 0.62661
692.7067 | 0.62657
702.4925 | 0.62652
712.2569 | 0.62677
722.0529 | 0.62661
731.8718 | 0.62695
741.6499 | 0.62737
751.4361 | 0.62732
761.2373 | 0.62762
770.9632 | 0.62782
780.8261 | 0.62708
791.7339 | 0.62766
800.3673 | 0.62746
810.1339 | 0.62748
819.9455 | 0.62772
829.6603 | 0.62787
839.6023 | 0.62748
849.3766 | 0.6274
859.1751 | 0.62747
868.9889 | 0.62729
878.8035 | 0.62705
888.5672 | 0.62744
898.4101 | 0.62713
908.1771 | 0.62718
917.9973 | 0.62679
927.7982 | 0.62698
937.6189 | 0.62698
947.4207 | 0.62672
957.2262 | 0.62673
967.056 | 0.62644
976.8781 | 0.62655

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00530
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/2/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_A00530.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 27.1
2.076 | 40
9.2541 | 123.5
19.7563 | 126
29.6501 | 124
38.6101 | 120
48.6114 | 119.5
58.134 | 120
68.1362 | 121
77.7145 | 122
87.4983 | 123
97.2714 | 124
107.0184 | 125
117.3028 | 126
127.1147 | 127
136.3722 | 128.5
146.1987 | 130
155.8947 | 131
165.6914 | 132
175.471 | 134
185.2497 | 135
195.0333 | 136
204.8218 | 137.5
214.5875 | 139
224.3344 | 140
234.1684 | 141
243.9569 | 142
253.7123 | 143
263.4846 | 144
273.2831 | 145.5
283.0428 | 145
292.8131 | 146
302.6121 | 148
312.3892 | 149.5
322.1909 | 150
331.9572 | 148
342.7383 | 150
351.5595 | 152.5
361.3497 | 154
371.1361 | 155
380.9583 | 156
390.7089 | 157
400.5052 | 158
410.4025 | 159
420.0208 | 159
429.8081 | 160
439.6879 | 161
449.4922 | 161.5
459.2975 | 162.5
469.0821 | 163
478.9156 | 164
488.7483 | 165
496.9013 | 165.5
506.6941 | 166
516.5213 | 167
526.2504 | 168
536.031 | 169
545.8253 | 169
555.6361 | 170
565.4037 | 171
575.201 | 171
585.0412 | 171.5
594.7923 | 172
604.6071 | 172
614.3914 | 172.5
624.062 | 174
633.9317 | 174
643.7089 | 174.5
653.5148 | 175
663.3143 | 175.5
673.1033 | 177
682.9037 | 178
692.7067 | 178
702.4925 | 179
712.2569 | 179.5
722.0529 | 180
731.8718 | 181
741.6499 | 181
751.4361 | 182
761.2373 | 182
770.9632 | 184
780.8261 | 185
791.7339 | 186
800.3673 | 186
810.1339 | 186
819.9455 | 187
829.6603 | 188
839.6023 | 189
849.3766 | 189.5
859.1751 | 190
868.9889 | 190
878.8035 | 191
888.5672 | 191
898.4101 | 192
908.1771 | 192
917.9973 | 193
927.7982 | 193
937.6189 | 194
947.4207 | 194
957.2262 | 195
967.056 | 196
976.8781 | 196
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | A00530
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.14804
I_LEAK700V(microA) | 0.15925
Vdep(V) | 130
%DEFECT
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 8.798
10 | 63.19
20 | 75.01
30 | 81.62
40 | 86.98
50 | 90.63
60 | 93.75
70 | 96.33
80 | 98.64
90 | 100.69
100 | 102.56
110 | 104.28
120 | 105.86
130 | 107.43
140 | 108.86
150 | 110.25
160 | 111.65
170 | 112.94
180 | 114.23
190 | 115.54
200 | 116.81
210 | 118.05
220 | 119.21
230 | 120.38
240 | 121.58
250 | 122.69
260 | 123.77
270 | 124.89
280 | 125.96
290 | 127.06
300 | 128.06
310 | 129.12
320 | 130.17
330 | 131.17
340 | 132.11
350 | 132.98
360 | 133.99
370 | 134.97
380 | 135.82
390 | 136.73
400 | 137.5
410 | 138.58
420 | 139.27
430 | 140.18
440 | 140.98
450 | 141.77
460 | 142.69
470 | 143.38
480 | 144.19
490 | 144.69
500 | 148.04
510 | 152.64
520 | 154.8
530 | 155.66
540 | 152.17
550 | 153.4
560 | 153.33
570 | 150.77
580 | 151.44
590 | 152.15
600 | 152.88
610 | 153.49
620 | 154.21
630 | 154.88
640 | 155.45
650 | 156.16
660 | 156.87
670 | 157.41
680 | 158.03
690 | 158.78
700 | 159.25
710 | 159.95
720 | 160.66
730 | 161.11
740 | 161.81
750 | 162.41
760 | 162.94
770 | 163.6
780 | 164.23
790 | 164.74
800 | 165.36
810 | 165.97
820 | 166.45
830 | 167.1
840 | 167.69
850 | 168.22
860 | 168.68
870 | 169.3
880 | 169.9
890 | 170.33
900 | 170.86
910 | 171.45
920 | 171.81
930 | 172.38
940 | 172.89
950 | 173.34
960 | 173.91
970 | 174.48
980 | 174.83
990 | 175.29
1000 | 175.99
%RAWDATA
#CV
50 | 2003.93
60 | 1820.48
70 | 1679.56
80 | 1567.43
90 | 1476.64
100 | 1403.63
110 | 1350.68
120 | 1319.23
130 | 1305.86
140 | 1300.9
150 | 1298.74
160 | 1297.29
170 | 1296.19
180 | 1295.46
190 | 1294.78
200 | 1294.07
210 | 1293.45
220 | 1293.01
230 | 1292.57
240 | 1292.17
250 | 1291.77
260 | 1291.45
270 | 1291.22
280 | 1290.84
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#