## summary
SENSOR TYPE: | Axial
SERIAL NUMBER: | A00532
FDV(HPK) | 130
FDV (Tsukuba) | 118.3285
ACAL open | D34

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00532
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/2/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_A00532.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 27.1
DEPLETION V | 118.3285
30 | 0.1527
150 | 0.78025
100 | 0.61416
500 | 0.62423
2.077 | 0.0018904
9.2526 | 0.047996
19.7326 | 0.099938
30.3182 | 0.14976
38.5913 | 0.19979
48.3416 | 0.25077
58.1619 | 0.30052
67.9051 | 0.35142
77.7026 | 0.40046
87.4977 | 0.45252
97.5173 | 0.50075
108.5588 | 0.54473
118.4293 | 0.57752
127.1587 | 0.59451
136.379 | 0.60098
146.1237 | 0.6044
155.8978 | 0.60593
165.6825 | 0.6073
175.4761 | 0.60905
185.2387 | 0.60941
195.0541 | 0.61034
204.8209 | 0.61199
214.5584 | 0.61187
224.373 | 0.61252
234.1644 | 0.61298
243.9661 | 0.61388
253.7246 | 0.61442
263.4922 | 0.61512
273.2755 | 0.61577
283.053 | 0.61644
292.8181 | 0.61655
302.6096 | 0.61763
312.391 | 0.61811
322.1843 | 0.61901
331.9562 | 0.61945
341.7604 | 0.61973
351.5356 | 0.62051
362.6334 | 0.62035
373.4959 | 0.62076
383.0732 | 0.62129
390.7237 | 0.6217
400.4943 | 0.62249
410.3204 | 0.62267
420.1426 | 0.62303
429.9254 | 0.62367
439.7171 | 0.62371
449.5265 | 0.62431
459.3424 | 0.62447
469.152 | 0.62555
481.0447 | 0.62553
488.82 | 0.62644
497.2821 | 0.62654
506.7928 | 0.62668
516.5965 | 0.62727
526.2895 | 0.62731
536.1535 | 0.62764
545.9543 | 0.62814
555.7642 | 0.6285
565.5425 | 0.6294
575.9476 | 0.62909
588.1798 | 0.62919
594.8985 | 0.6297
604.6642 | 0.62981
614.4304 | 0.63008
624.2583 | 0.63022
633.9822 | 0.63078
643.7839 | 0.63083
653.5919 | 0.63081
663.3804 | 0.63097
673.0508 | 0.63156
682.9691 | 0.63148
692.7663 | 0.63173
702.542 | 0.63157
712.6709 | 0.63183
722.649 | 0.63202
731.9253 | 0.63217
741.6643 | 0.63214
751.4865 | 0.63223
761.2744 | 0.63225
771.0633 | 0.63221
780.8587 | 0.63217
790.6737 | 0.63202
800.4791 | 0.63249
810.2463 | 0.63208
820.0289 | 0.63248
829.8337 | 0.63243
839.666 | 0.63196
849.4336 | 0.63234
859.2494 | 0.63172
869.0687 | 0.63205
878.8011 | 0.6319
888.6335 | 0.63199
898.4624 | 0.63154
908.2517 | 0.6312
919.5784 | 0.63154
927.8652 | 0.63137
937.6709 | 0.63086
947.4842 | 0.63059
957.2452 | 0.63131
967.131 | 0.63073
976.9481 | 0.63067

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00532
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/2/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_A00532.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 27.1
2.077 | 38
9.2526 | 121.5
19.7326 | 123
30.3182 | 114
38.5913 | 111
48.3416 | 112.5
58.1619 | 114
67.9051 | 115
77.7026 | 115.5
87.4977 | 116.5
97.5173 | 117
108.5588 | 118
118.4293 | 118
127.1587 | 119
136.379 | 120
146.1237 | 121.5
155.8978 | 122
165.6825 | 123
175.4761 | 124
185.2387 | 125
195.0541 | 126
204.8209 | 127
214.5584 | 128
224.373 | 129
234.1644 | 130
243.9661 | 132
253.7246 | 133
263.4922 | 134
273.2755 | 134.5
283.053 | 135
292.8181 | 137.5
302.6096 | 137
312.391 | 138
322.1843 | 139.5
331.9562 | 141
341.7604 | 142
351.5356 | 143
362.6334 | 144
373.4959 | 145
383.0732 | 144
390.7237 | 144
400.4943 | 144
410.3204 | 144.5
420.1426 | 145
429.9254 | 145.5
439.7171 | 146.5
449.5265 | 147
459.3424 | 146
469.152 | 147
481.0447 | 149
488.82 | 148.5
497.2821 | 149
506.7928 | 150
516.5965 | 151
526.2895 | 152.5
536.1535 | 153
545.9543 | 154
555.7642 | 154
565.5425 | 156.5
575.9476 | 159
588.1798 | 161
594.8985 | 161
604.6642 | 162
614.4304 | 163
624.2583 | 164
633.9822 | 164
643.7839 | 165
653.5919 | 165
663.3804 | 165.5
673.0508 | 166
682.9691 | 166
692.7663 | 167
702.542 | 168
712.6709 | 168
722.649 | 168
731.9253 | 168
741.6643 | 169
751.4865 | 169
761.2744 | 169
771.0633 | 169.5
780.8587 | 170
790.6737 | 170
800.4791 | 170
810.2463 | 170.5
820.0289 | 171
829.8337 | 171
839.666 | 172
849.4336 | 172.5
859.2494 | 173
869.0687 | 173
878.8011 | 173
888.6335 | 174
898.4624 | 174
908.2517 | 175
919.5784 | 176
927.8652 | 176
937.6709 | 177
947.4842 | 177
957.2452 | 178
967.131 | 177
976.9481 | 177.5
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | A00532
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.14148
I_LEAK700V(microA) | 0.14521
Vdep(V) | 130
%DEFECT
ACAL open | D34 | D34
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 8.875
10 | 60.08
20 | 70.76
30 | 76.62
40 | 81.33
50 | 84.73
60 | 87.54
70 | 89.91
80 | 92.03
90 | 93.92
100 | 95.6
110 | 97.18
120 | 98.62
130 | 100.06
140 | 101.3
150 | 102.54
160 | 103.77
170 | 104.94
180 | 106.08
190 | 107.19
200 | 108.3
210 | 109.38
220 | 110.33
230 | 111.37
240 | 112.39
250 | 113.35
260 | 114.32
270 | 115.32
280 | 116.24
290 | 117.18
300 | 118.02
310 | 118.94
320 | 119.92
330 | 120.63
340 | 121.5
350 | 122.44
360 | 123.18
370 | 124.09
380 | 124.85
390 | 125.61
400 | 126.42
410 | 127.26
420 | 127.9
430 | 128.66
440 | 129.42
450 | 130.11
460 | 130.87
470 | 130.79
480 | 134.33
490 | 139.47
500 | 141.48
510 | 141.33
520 | 138.37
530 | 140.05
540 | 136.08
550 | 136.8
560 | 137.36
570 | 138.04
580 | 138.54
590 | 139.14
600 | 139.77
610 | 140.25
620 | 140.84
630 | 141.5
640 | 141.92
650 | 142.51
660 | 143.09
670 | 143.6
680 | 144.16
690 | 144.69
700 | 145.21
710 | 145.66
720 | 146.22
730 | 146.8
740 | 147.24
750 | 147.86
760 | 148.18
770 | 148.73
780 | 149.29
790 | 149.66
800 | 150.2
810 | 150.79
820 | 151.14
830 | 151.61
840 | 152.11
850 | 152.51
860 | 152.99
870 | 153.37
880 | 153.9
890 | 154.33
900 | 154.73
910 | 155.13
920 | 155.65
930 | 309
940 | 682.3
950 | 1111.1
960 | 1469
970 | 1944
980 | 2499
990 | 2788
1000 | 3671
%RAWDATA
#CV
50 | 2023.07
60 | 1838.05
70 | 1695.92
80 | 1582.67
90 | 1490.48
100 | 1415.11
110 | 1357.41
120 | 1320.66
130 | 1303.79
140 | 1297.68
150 | 1295.05
160 | 1293.49
170 | 1292.33
180 | 1291.56
190 | 1290.78
200 | 1290.17
210 | 1289.59
220 | 1288.99
230 | 1288.6
240 | 1288.27
250 | 1287.83
260 | 1287.39
270 | 1287.15
280 | 1286.93
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#