## summary
SENSOR TYPE: | Axial
SERIAL NUMBER: | A00534
FDV(HPK) | 130
FDV (Tsukuba) | 117.5424
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00534
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/2/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_A00534.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 27
DEPLETION V | 117.5424
30 | 0.15373
150 | 0.77771
100 | 0.60846
500 | 0.61912
2.0766 | 0.0017792
9.2606 | 0.047826
19.7568 | 0.098819
28.8255 | 0.14791
38.6044 | 0.19948
48.3509 | 0.25067
58.1531 | 0.30056
68.3109 | 0.35174
77.6868 | 0.40128
87.4824 | 0.4519
97.2615 | 0.50092
107.0079 | 0.54433
116.7885 | 0.57635
127.1093 | 0.59205
136.3647 | 0.59813
146.1231 | 0.60073
157.7022 | 0.60222
165.6874 | 0.60364
175.4927 | 0.60473
185.2313 | 0.60531
195.0312 | 0.60625
204.8115 | 0.60689
214.5836 | 0.60732
225.3541 | 0.60815
234.1574 | 0.6093
243.9621 | 0.60932
254.4126 | 0.60959
263.4879 | 0.61015
273.2851 | 0.61114
283.0506 | 0.61155
292.7949 | 0.61234
302.6066 | 0.61264
312.3867 | 0.61308
322.1676 | 0.61395
331.9504 | 0.61422
341.7811 | 0.61451
351.5911 | 0.61483
361.3087 | 0.61515
371.1159 | 0.6157
380.914 | 0.61578
390.7003 | 0.6169
400.4771 | 0.61684
410.3076 | 0.61718
420.109 | 0.61799
429.8722 | 0.61805
439.6531 | 0.61858
449.4836 | 0.61855
459.2885 | 0.61919
469.0982 | 0.61967
479.0001 | 0.61978
488.748 | 0.6201
496.9034 | 0.621
506.5979 | 0.62076
518.4386 | 0.62118
526.2719 | 0.62209
536.4444 | 0.62204
545.7256 | 0.62218
555.6243 | 0.62313
565.3853 | 0.62318
575.1893 | 0.62303
586.7633 | 0.62314
595.0844 | 0.62407
604.5577 | 0.62446
614.3447 | 0.62441
624.1608 | 0.62442
633.9229 | 0.62502
643.6322 | 0.62532
653.3607 | 0.62565
663.2882 | 0.62559
673.0298 | 0.62593
682.8052 | 0.62632
692.591 | 0.62643
702.4361 | 0.62656
712.2358 | 0.62676
721.9941 | 0.62664
731.8252 | 0.6268
741.5928 | 0.62708
751.3793 | 0.62726
761.1724 | 0.6271
770.968 | 0.62722
780.7551 | 0.6274
790.5699 | 0.62758
800.4247 | 0.62738
810.1475 | 0.62765
819.9375 | 0.6277
829.7508 | 0.62799
839.5707 | 0.62762
849.3356 | 0.62755
859.1356 | 0.62772
868.9552 | 0.62801
878.7592 | 0.62782
888.5364 | 0.62769
898.3516 | 0.62757
908.1664 | 0.62775
917.9487 | 0.62747
927.7387 | 0.628
937.5239 | 0.62728
947.7718 | 0.62758
957.1611 | 0.62756
970.0047 | 0.62743
976.8318 | 0.62713

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00534
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/2/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_A00534.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 27
2.0766 | 39
9.2606 | 127.5
19.7568 | 127
28.8255 | 123
38.6044 | 121
48.3509 | 120
58.1531 | 120
68.3109 | 121
77.6868 | 122
87.4824 | 123
97.2615 | 124
107.0079 | 125
116.7885 | 126
127.1093 | 127
136.3647 | 128
146.1231 | 130
157.7022 | 131.5
165.6874 | 132
175.4927 | 133
185.2313 | 135
195.0312 | 136
204.8115 | 137.5
214.5836 | 139
225.3541 | 140
234.1574 | 141
243.9621 | 142
254.4126 | 144
263.4879 | 144.5
273.2851 | 145
283.0506 | 146
292.7949 | 147
302.6066 | 149
312.3867 | 150
322.1676 | 151
331.9504 | 152
341.7811 | 153
351.5911 | 154
361.3087 | 155
371.1159 | 156
380.914 | 157
390.7003 | 157.5
400.4771 | 158.5
410.3076 | 159
420.109 | 160
429.8722 | 160.5
439.6531 | 162
449.4836 | 163
459.2885 | 164
469.0982 | 164
479.0001 | 165
488.748 | 166
496.9034 | 166
506.5979 | 167
518.4386 | 167
526.2719 | 167
536.4444 | 168.5
545.7256 | 169
555.6243 | 170
565.3853 | 171
575.1893 | 172
586.7633 | 171
595.0844 | 172
604.5577 | 173.5
614.3447 | 175
624.1608 | 176
633.9229 | 176
643.6322 | 177
653.3607 | 177
663.2882 | 178
673.0298 | 179
682.8052 | 179.5
692.591 | 180
702.4361 | 181
712.2358 | 181.5
721.9941 | 181
731.8252 | 182
741.5928 | 183
751.3793 | 184
761.1724 | 184.5
770.968 | 185
780.7551 | 186
790.5699 | 186.5
800.4247 | 187
810.1475 | 187.5
819.9375 | 188
829.7508 | 188
839.5707 | 189
849.3356 | 189
859.1356 | 190
868.9552 | 191
878.7592 | 191
888.5364 | 191
898.3516 | 192
908.1664 | 193
917.9487 | 193
927.7387 | 194
937.5239 | 194
947.7718 | 195
957.1611 | 195
970.0047 | 196
976.8318 | 196
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | A00534
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.15278
I_LEAK700V(microA) | 0.15987
Vdep(V) | 130
%DEFECT
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 0.03306
10 | 138.87
20 | 74.27
30 | 80.99
40 | 86.34
50 | 90.18
60 | 93.31
70 | 96
80 | 98.33
90 | 100.37
100 | 102.24
110 | 104.01
120 | 105.63
130 | 107.2
140 | 108.67
150 | 110.17
160 | 111.5
170 | 112.83
180 | 114.19
190 | 115.48
200 | 116.74
210 | 118.03
220 | 119.15
230 | 120.37
240 | 121.65
250 | 122.74
260 | 123.86
270 | 124.98
280 | 126.08
290 | 127.16
300 | 128.22
310 | 129.29
320 | 130.33
330 | 131.28
340 | 132.28
350 | 133.29
360 | 134.19
370 | 135.14
380 | 136.08
390 | 137.02
400 | 137.93
410 | 138.77
420 | 139.67
430 | 140.61
440 | 141.33
450 | 142.12
460 | 143.01
470 | 143.72
480 | 146.06
490 | 147.56
500 | 152.78
510 | 154.85
520 | 155.3
530 | 151.89
540 | 153.82
550 | 149.76
560 | 150.52
570 | 151.24
580 | 151.85
590 | 152.57
600 | 153.39
610 | 154
620 | 154.63
630 | 155.31
640 | 155.95
650 | 156.6
660 | 157.25
670 | 157.95
680 | 158.56
690 | 159.27
700 | 159.87
710 | 160.45
720 | 161.09
730 | 161.79
740 | 162.26
750 | 163.02
760 | 163.45
770 | 164.07
780 | 164.72
790 | 165.23
800 | 165.87
810 | 166.45
820 | 167.01
830 | 167.66
840 | 168.22
850 | 168.85
860 | 169.41
870 | 169.82
880 | 170.44
890 | 171.17
900 | 171.5
910 | 172.08
920 | 172.65
930 | 173.16
940 | 173.78
950 | 174.36
960 | 174.8
970 | 175.34
980 | 175.89
990 | 176.47
1000 | 176.94
%RAWDATA
#CV
50 | 2020.85
60 | 1835.62
70 | 1693.28
80 | 1580.03
90 | 1487.88
100 | 1412.61
110 | 1355.49
120 | 1320.31
130 | 1305.01
140 | 1299.68
150 | 1297.36
160 | 1295.8
170 | 1294.64
180 | 1293.8
190 | 1293.04
200 | 1292.38
210 | 1291.94
220 | 1291.25
230 | 1290.9
240 | 1290.5
250 | 1290.22
260 | 1289.71
270 | 1289.43
280 | 1289.08
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#