## summary
SENSOR TYPE: | Axial
SERIAL NUMBER: | A00537
FDV(HPK) | 120
FDV (Tsukuba) | 114.4811
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00537
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/2/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_A00537.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 27.1
DEPLETION V | 114.4811
30 | 0.16114
150 | 0.81435
100 | 0.62074
500 | 0.62803
2.0769 | 0.0020308
9.2669 | 0.051801
19.7617 | 0.1026
28.8251 | 0.15628
38.5974 | 0.20965
48.3541 | 0.26125
58.1503 | 0.315
67.9099 | 0.3678
77.704 | 0.41925
87.4848 | 0.47157
97.2671 | 0.52171
107.0326 | 0.56261
116.866 | 0.58861
127.1111 | 0.60089
136.8225 | 0.60555
146.137 | 0.60815
155.8967 | 0.60956
165.6801 | 0.61077
175.7555 | 0.61187
185.2438 | 0.61334
195.0523 | 0.61396
204.837 | 0.61533
214.5797 | 0.61571
224.3626 | 0.61681
234.1672 | 0.61731
243.9506 | 0.61789
253.6921 | 0.61913
263.5181 | 0.61933
273.3112 | 0.62034
283.0547 | 0.62048
292.8119 | 0.62164
302.6169 | 0.62212
312.3892 | 0.62225
322.1805 | 0.62334
331.9441 | 0.62352
341.7483 | 0.6243
351.562 | 0.62501
361.3217 | 0.62489
371.1408 | 0.62548
381.0935 | 0.62615
390.7697 | 0.62726
400.4879 | 0.62739
410.3151 | 0.62753
420.2423 | 0.62797
429.9019 | 0.62894
439.6788 | 0.62891
449.4942 | 0.62974
459.3087 | 0.62966
469.0759 | 0.62984
478.9176 | 0.6306
488.7834 | 0.63093
496.896 | 0.63186
506.6638 | 0.63201
516.4822 | 0.63221
526.2436 | 0.63257
536.0321 | 0.63265
545.8438 | 0.63267
555.6261 | 0.63295
565.3793 | 0.63329
575.1857 | 0.63347
584.9724 | 0.63352
594.7467 | 0.63368
604.5569 | 0.63379
614.3522 | 0.63422
624.1419 | 0.63448
633.9014 | 0.63401
643.5489 | 0.63462
653.4809 | 0.63411
663.28 | 0.63448
673.1387 | 0.63456
682.9728 | 0.63442
692.6489 | 0.63465
702.4523 | 0.63462
712.2151 | 0.6341
722.0243 | 0.63432
731.8117 | 0.63455
741.68 | 0.63419
751.3858 | 0.63414
761.0975 | 0.63393
770.9569 | 0.63418
781.0843 | 0.63422
790.5709 | 0.63387
800.3583 | 0.63348
810.1428 | 0.63295
819.934 | 0.63336
829.742 | 0.63335
839.5625 | 0.63316
849.346 | 0.63311
859.1586 | 0.63231
868.9398 | 0.63246
878.7572 | 0.63197
888.5899 | 0.6319
898.3582 | 0.63249
908.1774 | 0.63181
917.9553 | 0.63144
927.7477 | 0.63093
937.5302 | 0.63072
947.3596 | 0.63066
957.1977 | 0.63101
966.9861 | 0.63044
976.8629 | 0.6307

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00537
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/2/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_A00537.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 27.1
2.0769 | 36
9.2669 | 116.5
19.7617 | 114
28.8251 | 109
38.5974 | 105
48.3541 | 103
58.1503 | 102
67.9099 | 102.5
77.704 | 103
87.4848 | 104
97.2671 | 104
107.0326 | 104
116.866 | 105
127.1111 | 107
136.8225 | 107
146.137 | 108
155.8967 | 109.5
165.6801 | 110.5
175.7555 | 111.5
185.2438 | 112
195.0523 | 113
204.837 | 114
214.5797 | 115
224.3626 | 116
234.1672 | 117
243.9506 | 118
253.6921 | 119
263.5181 | 119
273.3112 | 120
283.0547 | 121
292.8119 | 122
302.6169 | 122.5
312.3892 | 123
322.1805 | 124
331.9441 | 125
341.7483 | 125
351.562 | 126
361.3217 | 127
371.1408 | 127
381.0935 | 127
390.7697 | 128
400.4879 | 129
410.3151 | 129.5
420.2423 | 130
429.9019 | 131
439.6788 | 131
449.4942 | 132
459.3087 | 132
469.0759 | 133
478.9176 | 133
488.7834 | 134
496.896 | 134
506.6638 | 135
516.4822 | 135
526.2436 | 136
536.0321 | 136
545.8438 | 137
555.6261 | 137
565.3793 | 138
575.1857 | 138
584.9724 | 138
594.7467 | 138
604.5569 | 139.5
614.3522 | 140
624.1419 | 141
633.9014 | 141
643.5489 | 141
653.4809 | 142
663.28 | 142
673.1387 | 142.5
682.9728 | 143
692.6489 | 143
702.4523 | 144
712.2151 | 144
722.0243 | 145
731.8117 | 145
741.68 | 145
751.3858 | 145.5
761.0975 | 146
770.9569 | 146
781.0843 | 147
790.5709 | 147
800.3583 | 147
810.1428 | 146
819.934 | 147
829.742 | 148
839.5625 | 149
849.346 | 149
859.1586 | 149.5
868.9398 | 150
878.7572 | 151
888.5899 | 151
898.3582 | 151
908.1774 | 150
917.9553 | 151
927.7477 | 152
937.5302 | 152.5
947.3596 | 153
957.1977 | 153
966.9861 | 153
976.8629 | 154
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | A00537
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.11692
I_LEAK700V(microA) | 0.12655
Vdep(V) | 120
%DEFECT
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 8.377
10 | 51
20 | 60.13
30 | 65.64
40 | 70.01
50 | 73.19
60 | 75.86
70 | 78.1
80 | 80.09
90 | 81.79
100 | 83.43
110 | 84.86
120 | 86.17
130 | 87.41
140 | 88.59
150 | 89.74
160 | 90.82
170 | 91.88
180 | 92.92
190 | 93.99
200 | 94.95
210 | 95.89
220 | 96.88
230 | 97.73
240 | 98.64
250 | 99.57
260 | 100.39
270 | 101.31
280 | 102.16
290 | 102.91
300 | 103.75
310 | 104.47
320 | 105.25
330 | 106.06
340 | 106.71
350 | 107.6
360 | 108.29
370 | 108.96
380 | 109.64
390 | 110.31
400 | 110.98
410 | 111.69
420 | 112.19
430 | 112.75
440 | 113.47
450 | 114.06
460 | 114.74
470 | 115.23
480 | 115.83
490 | 116.33
500 | 116.92
510 | 117.46
520 | 118.91
530 | 120.75
540 | 125.59
550 | 127.35
560 | 127.75
570 | 123.78
580 | 125.24
590 | 120.75
600 | 121.97
610 | 122.4
620 | 122.91
630 | 123.45
640 | 123.83
650 | 124.26
660 | 124.74
670 | 125.23
680 | 125.63
690 | 126.05
700 | 126.55
710 | 126.84
720 | 127.34
730 | 127.86
740 | 128.15
750 | 128.69
760 | 128.96
770 | 129.37
780 | 129.88
790 | 130.2
800 | 130.58
810 | 131.06
820 | 131.33
830 | 131.66
840 | 132.05
850 | 132.39
860 | 132.83
870 | 133.22
880 | 133.56
890 | 133.91
900 | 134.23
910 | 134.57
920 | 134.92
930 | 135.23
940 | 135.6
950 | 135.92
960 | 136.3
970 | 136.57
980 | 136.93
990 | 137.39
1000 | 137.55
%RAWDATA
#CV
50 | 1982.34
60 | 1801.64
70 | 1662.69
80 | 1552.08
90 | 1462.29
100 | 1390.28
110 | 1338.8
120 | 1311.22
130 | 1300.14
140 | 1296.13
150 | 1294.22
160 | 1292.87
170 | 1291.78
180 | 1291.02
190 | 1290.39
200 | 1289.63
210 | 1289.21
220 | 1288.69
230 | 1288.24
240 | 1287.86
250 | 1287.49
260 | 1287.23
270 | 1286.82
280 | 1286.57
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#