## summary
SENSOR TYPE: | Axial
SERIAL NUMBER: | A00539
FDV(HPK) | 130
FDV (Tsukuba) | 115.5697
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00539
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/2/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_A00539.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 27.1
DEPLETION V | 115.5697
30 | 0.15583
150 | 0.79188
100 | 0.609
500 | 0.6188
2.0771 | 0.0019086
9.2594 | 0.050142
19.7606 | 0.099652
28.787 | 0.15129
38.5538 | 0.20127
48.3578 | 0.25334
58.141 | 0.30565
67.9166 | 0.35634
77.6844 | 0.4081
89.2203 | 0.45895
97.6349 | 0.5049
107.0902 | 0.54782
116.8576 | 0.5768
127.0961 | 0.59055
136.3825 | 0.59625
146.126 | 0.59894
155.9122 | 0.60064
165.7006 | 0.60215
176.9129 | 0.60265
185.2655 | 0.60427
195.0386 | 0.60549
204.8827 | 0.6058
214.6189 | 0.60639
225.1379 | 0.60684
234.169 | 0.60786
243.9482 | 0.60864
255.4113 | 0.60899
263.4868 | 0.60958
273.2822 | 0.61051
284.5759 | 0.61097
292.8139 | 0.61108
302.6033 | 0.61223
312.3904 | 0.61257
322.1682 | 0.61341
331.9409 | 0.61364
341.7285 | 0.61425
351.5344 | 0.61471
361.3373 | 0.61505
371.1139 | 0.61595
380.9028 | 0.61614
390.6891 | 0.6166
400.4794 | 0.61732
410.3099 | 0.61788
419.9952 | 0.61779
429.8731 | 0.61855
439.6628 | 0.61883
449.4556 | 0.61933
459.5545 | 0.61978
469.8164 | 0.62006
478.8965 | 0.62003
488.7378 | 0.6207
496.9003 | 0.62096
506.7043 | 0.62161
516.4752 | 0.62237
526.2391 | 0.62225
536.0149 | 0.62231
545.8382 | 0.62315
555.611 | 0.62319
565.3954 | 0.62385
575.1777 | 0.62364
584.975 | 0.62395
594.7876 | 0.62432
604.556 | 0.62443
614.3545 | 0.62481
624.1567 | 0.62497
633.9089 | 0.62515
643.6881 | 0.62506
653.4883 | 0.62558
663.301 | 0.62549
673.0473 | 0.62569
682.8378 | 0.62597
692.6613 | 0.62623
702.4389 | 0.62613
712.2087 | 0.62649
722.1513 | 0.62652
731.8839 | 0.62674
741.6182 | 0.62636
751.369 | 0.62635
761.1403 | 0.62655
772.9756 | 0.62668
780.7743 | 0.62618
790.6133 | 0.62651
800.3753 | 0.62641
810.1528 | 0.62634
819.9416 | 0.62632
829.7309 | 0.62629
839.5688 | 0.62647
849.3225 | 0.62612
859.1658 | 0.62621
868.9661 | 0.62597
878.7722 | 0.62592
888.5198 | 0.62575
898.1893 | 0.62567
908.1734 | 0.62545
918.5306 | 0.62606
928.4089 | 0.626
937.5863 | 0.62519
947.4103 | 0.62545
957.2135 | 0.62507
967.0314 | 0.6252
976.8698 | 0.62473

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00539
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/2/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_A00539.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 27.1
2.0771 | 38
9.2594 | 125.5
19.7606 | 122.5
28.787 | 118.5
38.5538 | 116
48.3578 | 115
58.141 | 116
67.9166 | 115
77.6844 | 116
89.2203 | 118.5
97.6349 | 118
107.0902 | 120
116.8576 | 122
127.0961 | 122
136.3825 | 123.5
146.126 | 126
155.9122 | 127.5
165.7006 | 128.5
176.9129 | 130
185.2655 | 131
195.0386 | 132
204.8827 | 133.5
214.6189 | 135
225.1379 | 136
234.169 | 137
243.9482 | 137
255.4113 | 139
263.4868 | 139
273.2822 | 140.5
284.5759 | 142
292.8139 | 142.5
302.6033 | 143.5
312.3904 | 145
322.1682 | 146
331.9409 | 147
341.7285 | 148
351.5344 | 149
361.3373 | 149.5
371.1139 | 150.5
380.9028 | 151.5
390.6891 | 152
400.4794 | 153
410.3099 | 154
419.9952 | 155
429.8731 | 155.5
439.6628 | 156
449.4556 | 157
459.5545 | 158
469.8164 | 159
478.8965 | 159
488.7378 | 159.5
496.9003 | 159.5
506.7043 | 160
516.4752 | 161
526.2391 | 163
536.0149 | 164
545.8382 | 164
555.611 | 165
565.3954 | 166
575.1777 | 167
584.975 | 167
594.7876 | 168
604.556 | 166
614.3545 | 167
624.1567 | 169
633.9089 | 170
643.6881 | 171
653.4883 | 171.5
663.301 | 172
673.0473 | 173
682.8378 | 173
692.6613 | 174
702.4389 | 174
712.2087 | 175
722.1513 | 175
731.8839 | 176
741.6182 | 176
751.369 | 176
761.1403 | 177.5
772.9756 | 176
780.7743 | 175
790.6133 | 177
800.3753 | 179
810.1528 | 180
819.9416 | 180.5
829.7309 | 181
839.5688 | 182
849.3225 | 182
859.1658 | 183
868.9661 | 183
878.7722 | 184
888.5198 | 184
898.1893 | 183.5
908.1734 | 184
918.5306 | 185
928.4089 | 184.5
937.5863 | 185
947.4103 | 185.5
957.2135 | 186
967.0314 | 187
976.8698 | 187.5
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | A00539
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.14025
I_LEAK700V(microA) | 0.15304
Vdep(V) | 130
%DEFECT
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 3.656
10 | 57.99
20 | 69.73
30 | 76.67
40 | 82.2
50 | 86.17
60 | 89.38
70 | 92.14
80 | 94.53
90 | 96.64
100 | 98.54
110 | 100.33
120 | 101.92
130 | 103.43
140 | 104.8
150 | 106.26
160 | 107.55
170 | 108.82
180 | 110.09
190 | 111.32
200 | 112.46
210 | 113.65
220 | 114.77
230 | 115.84
240 | 116.98
250 | 118.11
260 | 119.19
270 | 120.24
280 | 121.27
290 | 122.23
300 | 123.21
310 | 124.24
320 | 125.14
330 | 126.09
340 | 127.21
350 | 128
360 | 128.89
370 | 129.82
380 | 130.68
390 | 131.56
400 | 132.36
410 | 133.09
420 | 133.86
430 | 134.81
440 | 135.68
450 | 136.41
460 | 137.11
470 | 137.92
480 | 138.65
490 | 139.51
500 | 140.25
510 | 143.8
520 | 144.39
530 | 149.14
540 | 150.9
550 | 144.45
560 | 147.96
570 | 148.06
580 | 145.58
590 | 146.36
600 | 146.83
610 | 147.57
620 | 148.18
630 | 148.81
640 | 149.37
650 | 150.05
660 | 150.68
670 | 151.25
680 | 151.86
690 | 152.53
700 | 153.04
710 | 153.69
720 | 154.13
730 | 154.77
740 | 155.3
750 | 155.86
760 | 156.39
770 | 157.02
780 | 157.64
790 | 158.1
800 | 158.74
810 | 159.22
820 | 159.73
830 | 160.35
840 | 160.81
850 | 161.37
860 | 162.05
870 | 162.42
880 | 162.94
890 | 163.51
900 | 164
910 | 164.44
920 | 165.01
930 | 165.55
940 | 165.92
950 | 166.44
960 | 167.06
970 | 167.46
980 | 167.95
990 | 168.5
1000 | 168.82
%RAWDATA
#CV
50 | 2010.92
60 | 1826.92
70 | 1685.51
80 | 1573.09
90 | 1481.87
100 | 1408.05
110 | 1354
120 | 1322.5
130 | 1308.59
140 | 1303.72
150 | 1301.46
160 | 1299.87
170 | 1298.74
180 | 1298.05
190 | 1297.15
200 | 1296.4
210 | 1295.81
220 | 1295.38
230 | 1294.86
240 | 1294.5
250 | 1294.03
260 | 1293.61
270 | 1293.36
280 | 1293.01
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#