## summary
SENSOR TYPE: | Axial
SERIAL NUMBER: | A00541
FDV(HPK) | 130
FDV (Tsukuba) | 116.8966
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00541
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/2/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_A00541.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 27.1
DEPLETION V | 116.8966
30 | 0.15271
150 | 0.78557
100 | 0.61054
500 | 0.62125
2.0799 | 0.0018695
9.2632 | 0.048145
19.7344 | 0.0993
29.3064 | 0.14894
39.7502 | 0.20147
48.3557 | 0.25061
58.1287 | 0.30225
67.9108 | 0.35351
77.6956 | 0.40313
87.8644 | 0.45477
98.4351 | 0.5027
108.7998 | 0.54741
118.0645 | 0.57878
127.9496 | 0.59371
137.1847 | 0.59982
147.5938 | 0.60225
156.1582 | 0.60458
165.692 | 0.60518
175.4849 | 0.60635
185.2395 | 0.60731
194.9949 | 0.60774
204.8247 | 0.6086
214.5966 | 0.6094
224.3618 | 0.61002
234.1688 | 0.61091
243.9753 | 0.61108
253.7228 | 0.61154
263.4732 | 0.61267
273.3433 | 0.61308
283.0587 | 0.61388
292.8269 | 0.61411
302.6302 | 0.61463
312.4262 | 0.61529
322.199 | 0.61587
331.9502 | 0.61633
343.1485 | 0.61647
351.8139 | 0.6166
362.4966 | 0.61696
371.1532 | 0.61754
380.9512 | 0.61786
390.7183 | 0.61849
400.5785 | 0.61881
410.3249 | 0.61945
420.1401 | 0.61987
429.9187 | 0.62017
439.709 | 0.62067
449.5215 | 0.62118
459.2932 | 0.62155
469.1308 | 0.62146
478.949 | 0.62233
488.7977 | 0.62256
496.8011 | 0.62291
507.3398 | 0.62305
516.5428 | 0.62349
526.3097 | 0.62396
536.0082 | 0.62458
545.8723 | 0.62486
555.6759 | 0.62547
565.4474 | 0.62563
576.4298 | 0.62587
587.194 | 0.62602
594.8319 | 0.62612
604.6179 | 0.62662
614.4098 | 0.62668
624.2313 | 0.62695
633.8928 | 0.62746
644.1488 | 0.62763
654.0904 | 0.62802
663.3441 | 0.62806
674.0261 | 0.62827
682.9351 | 0.62819
692.9504 | 0.62877
702.5015 | 0.62864
712.2702 | 0.6288
722.1005 | 0.62877
732.4231 | 0.62922
741.6616 | 0.62938
751.4382 | 0.62951
761.261 | 0.62952
771.0107 | 0.62986
780.8261 | 0.62946
790.6239 | 0.62993
800.4484 | 0.62969
810.1993 | 0.62965
819.9857 | 0.62983
830.512 | 0.6299
841.4094 | 0.63012
849.441 | 0.62982
859.3561 | 0.62993
869.0389 | 0.62974
878.8469 | 0.62977
888.6247 | 0.62998
898.4413 | 0.62948
908.2285 | 0.62936
917.9422 | 0.62967
927.8751 | 0.62965
939.619 | 0.62954
948.8971 | 0.62964
957.5092 | 0.62913
967.1081 | 0.62934
976.9791 | 0.62897

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00541
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/2/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_A00541.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 27.1
2.0799 | 37
9.2632 | 120.5
19.7344 | 119
29.3064 | 114.5
39.7502 | 111
48.3557 | 108
58.1287 | 108.5
67.9108 | 110
77.6956 | 111
87.8644 | 113
98.4351 | 112
108.7998 | 113.5
118.0645 | 114
127.9496 | 115
137.1847 | 116
147.5938 | 118
156.1582 | 118
165.692 | 120
175.4849 | 120
185.2395 | 121
194.9949 | 121.5
204.8247 | 123.5
214.5966 | 125
224.3618 | 126
234.1688 | 127.5
243.9753 | 128.5
253.7228 | 129.5
263.4732 | 130
273.3433 | 131.5
283.0587 | 132
292.8269 | 135
302.6302 | 135
312.4262 | 137
322.199 | 139
331.9502 | 140
343.1485 | 141.5
351.8139 | 141.5
362.4966 | 142
371.1532 | 142
380.9512 | 142
390.7183 | 143
400.5785 | 144
410.3249 | 145
420.1401 | 145.5
429.9187 | 146.5
439.709 | 147
449.5215 | 148.5
459.2932 | 149
469.1308 | 150.5
478.949 | 151.5
488.7977 | 152
496.8011 | 153
507.3398 | 153
516.5428 | 155
526.3097 | 155.5
536.0082 | 156
545.8723 | 157.5
555.6759 | 158
565.4474 | 159
576.4298 | 160.5
587.194 | 160.5
594.8319 | 158.5
604.6179 | 159.5
614.4098 | 161
624.2313 | 161
633.8928 | 162
644.1488 | 162
654.0904 | 163
663.3441 | 164
674.0261 | 164
682.9351 | 164.5
692.9504 | 165
702.5015 | 166
712.2702 | 166
722.1005 | 166.5
732.4231 | 167
741.6616 | 168
751.4382 | 168
761.261 | 168
771.0107 | 169
780.8261 | 170
790.6239 | 170.5
800.4484 | 170
810.1993 | 171
819.9857 | 172
830.512 | 173
841.4094 | 173
849.441 | 170
859.3561 | 171.5
869.0389 | 172
878.8469 | 173
888.6247 | 173
898.4413 | 173.5
908.2285 | 174
917.9422 | 174
927.8751 | 175
939.619 | 174
948.8971 | 174
957.5092 | 174
967.1081 | 174
976.9791 | 175
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | A00541
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.1332
I_LEAK700V(microA) | 0.14235
Vdep(V) | 130
%DEFECT
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 8.952
10 | 54.21
20 | 64.69
30 | 70.94
40 | 76.03
50 | 79.65
60 | 82.56
70 | 85.07
80 | 87.24
90 | 89.16
100 | 90.98
110 | 92.53
120 | 94.01
130 | 95.44
140 | 96.81
150 | 98.1
160 | 99.34
170 | 100.6
180 | 101.78
190 | 103.04
200 | 104.08
210 | 105.23
220 | 106.37
230 | 107.4
240 | 108.44
250 | 109.57
260 | 110.59
270 | 111.56
280 | 112.49
290 | 113.48
300 | 114.43
310 | 115.42
320 | 116.24
330 | 117.28
340 | 118.14
350 | 118.99
360 | 119.83
370 | 120.69
380 | 121.48
390 | 122.34
400 | 123
410 | 123.9
420 | 124.63
430 | 125.4
440 | 126.2
450 | 126.86
460 | 127.64
470 | 128.3
480 | 129.02
490 | 129.9
500 | 133.2
510 | 135.63
520 | 138.93
530 | 140.15
540 | 135.75
550 | 137.27
560 | 137.59
570 | 134.8
580 | 135.48
590 | 136.02
600 | 136.6
610 | 137.33
620 | 137.82
630 | 138.42
640 | 139.02
650 | 139.53
660 | 140.13
670 | 140.79
680 | 141.21
690 | 141.77
700 | 142.35
710 | 142.79
720 | 143.35
730 | 143.96
740 | 144.37
750 | 144.96
760 | 145.45
770 | 145.87
780 | 146.46
790 | 147.05
800 | 147.45
810 | 147.93
820 | 148.49
830 | 148.91
840 | 149.48
850 | 149.85
860 | 150.38
870 | 150.92
880 | 151.19
890 | 151.73
900 | 152.29
910 | 152.65
920 | 153.1
930 | 153.59
940 | 154
950 | 154.39
960 | 155.01
970 | 155.43
980 | 155.76
990 | 156.26
1000 | 156.81
%RAWDATA
#CV
50 | 2017.62
60 | 1833.16
70 | 1691.39
80 | 1578.39
90 | 1486.51
100 | 1411.31
110 | 1354.02
120 | 1318.94
130 | 1303.92
140 | 1298.68
150 | 1296.32
160 | 1294.82
170 | 1293.77
180 | 1292.92
190 | 1292.05
200 | 1291.51
210 | 1290.96
220 | 1290.47
230 | 1289.93
240 | 1289.68
250 | 1289.21
260 | 1288.84
270 | 1288.59
280 | 1288.2
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#