## summary
SENSOR TYPE: | Axial
SERIAL NUMBER: | A00543
FDV(HPK) | 130
FDV (Tsukuba) | 118.2945
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00543
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/2/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_A00543.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 27.1
DEPLETION V | 118.2945
30 | 0.15524
150 | 0.78523
100 | 0.61842
500 | 0.62625
2.0765 | 0.0019517
9.1725 | 0.049276
19.7426 | 0.098928
28.8271 | 0.15053
38.5984 | 0.20178
48.2938 | 0.25176
58.1162 | 0.30355
67.9599 | 0.35333
77.684 | 0.40517
87.5268 | 0.45597
97.2701 | 0.50497
106.9916 | 0.5478
116.7096 | 0.58068
127.6955 | 0.59608
136.3712 | 0.6028
146.1252 | 0.60537
155.892 | 0.60735
166.5353 | 0.60877
175.4645 | 0.6103
185.1576 | 0.61199
194.9737 | 0.61223
205.7438 | 0.61292
214.5781 | 0.6137
224.3507 | 0.61496
234.1609 | 0.61547
243.9468 | 0.61648
253.6913 | 0.61656
263.4595 | 0.61798
273.1223 | 0.61806
283.0194 | 0.61905
292.7782 | 0.61951
302.5865 | 0.61967
312.3759 | 0.62074
322.1602 | 0.62099
331.9281 | 0.62177
341.7262 | 0.62229
351.5295 | 0.62301
361.3272 | 0.62324
371.0929 | 0.62358
380.909 | 0.62423
390.6893 | 0.62468
400.469 | 0.62512
410.2862 | 0.6257
420.0806 | 0.62621
429.8697 | 0.62677
439.6617 | 0.62757
449.4531 | 0.6273
459.274 | 0.62776
469.0541 | 0.62835
478.8998 | 0.62869
488.723 | 0.62906
496.8958 | 0.62948
507.2495 | 0.62945
516.5893 | 0.62979
526.243 | 0.63051
536.6044 | 0.63034
546.2713 | 0.63088
555.8906 | 0.63131
566.7944 | 0.63141
575.1797 | 0.63165
584.9724 | 0.63194
594.7761 | 0.63203
604.5652 | 0.63204
614.4284 | 0.63268
624.6792 | 0.63223
634.2909 | 0.63274
643.8029 | 0.63288
653.553 | 0.63324
663.2836 | 0.6331
674.5841 | 0.63316
682.8729 | 0.63316
692.6711 | 0.63312
702.4551 | 0.63275
712.2292 | 0.63288
722.0296 | 0.63286
731.8454 | 0.63316
741.6319 | 0.63299
751.1974 | 0.63311
761.183 | 0.63253
770.9921 | 0.63265
780.7606 | 0.63248
790.5776 | 0.63235
800.3693 | 0.632
810.4207 | 0.63194
819.9346 | 0.63178
829.7406 | 0.63224
839.5682 | 0.63168
849.3577 | 0.63125
859.1029 | 0.63157
868.9856 | 0.63134
878.7623 | 0.6308
888.5536 | 0.63073
898.4028 | 0.63092
908.1807 | 0.63045
917.9636 | 0.63069
927.7584 | 0.62976
937.5883 | 0.6299
947.3858 | 0.62962
957.1681 | 0.62991
966.9953 | 0.62912
976.8737 | 0.62932

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00543
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/2/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_A00543.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 27.1
2.0765 | 36
9.1725 | 115.5
19.7426 | 115.5
28.8271 | 110.5
38.5984 | 106
48.2938 | 103
58.1162 | 102
67.9599 | 102.5
77.684 | 103
87.5268 | 103
97.2701 | 104
106.9916 | 104
116.7096 | 105
127.6955 | 106
136.3712 | 106.5
146.1252 | 107.5
155.892 | 109
166.5353 | 110
175.4645 | 110
185.1576 | 111
194.9737 | 112.5
205.7438 | 114
214.5781 | 114
224.3507 | 115
234.1609 | 116
243.9468 | 117
253.6913 | 118
263.4595 | 118
273.1223 | 119
283.0194 | 120.5
292.7782 | 121
302.5865 | 122
312.3759 | 123
322.1602 | 123.5
331.9281 | 124
341.7262 | 125
351.5295 | 125.5
361.3272 | 126
371.0929 | 127
380.909 | 127.5
390.6893 | 128
400.469 | 129
410.2862 | 129
420.0806 | 130
429.8697 | 130
439.6617 | 131
449.4531 | 131.5
459.274 | 132
469.0541 | 132.5
478.8998 | 133
488.723 | 134
496.8958 | 133
507.2495 | 134
516.5893 | 134
526.243 | 135
536.6044 | 135
546.2713 | 136
555.8906 | 136
566.7944 | 136
575.1797 | 135
584.9724 | 136
594.7761 | 137.5
604.5652 | 138
614.4284 | 138.5
624.6792 | 139
634.2909 | 140
643.8029 | 141
653.553 | 141
663.2836 | 141
674.5841 | 142
682.8729 | 142
692.6711 | 143
702.4551 | 144
712.2292 | 144
722.0296 | 145
731.8454 | 145
741.6319 | 144
751.1974 | 145
761.183 | 146
770.9921 | 147
780.7606 | 146
790.5776 | 146.5
800.3693 | 148
810.4207 | 148
819.9346 | 148
829.7406 | 148.5
839.5682 | 149
849.3577 | 149
859.1029 | 149
868.9856 | 149
878.7623 | 149
888.5536 | 150
898.4028 | 150
908.1807 | 150
917.9636 | 151
927.7584 | 151
937.5883 | 151.5
947.3858 | 152
957.1681 | 152
966.9953 | 152
976.8737 | 153
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | A00543
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.11735
I_LEAK700V(microA) | 0.12469
Vdep(V) | 130
%DEFECT
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 8.903
10 | 51.87
20 | 61.04
30 | 66.12
40 | 70.24
50 | 73.23
60 | 75.66
70 | 77.76
80 | 79.58
90 | 81.19
100 | 82.7
110 | 84.09
120 | 85.35
130 | 86.56
140 | 87.7
150 | 88.84
160 | 89.86
170 | 90.85
180 | 91.91
190 | 92.9
200 | 93.85
210 | 94.8
220 | 95.71
230 | 96.6
240 | 97.49
250 | 98.43
260 | 99.26
270 | 100.06
280 | 100.89
290 | 101.7
300 | 102.47
310 | 103.24
320 | 104.11
330 | 104.86
340 | 105.56
350 | 106.28
360 | 106.97
370 | 107.72
380 | 108.41
390 | 108.91
400 | 109.57
410 | 110.27
420 | 110.89
430 | 111.56
440 | 112.11
450 | 112.76
460 | 113.23
470 | 113.8
480 | 114.37
490 | 118.37
500 | 117.35
510 | 122.48
520 | 124.65
530 | 123.05
540 | 121
550 | 122.25
560 | 118.44
570 | 118.99
580 | 119.42
590 | 119.9
600 | 120.34
610 | 120.86
620 | 121.31
630 | 121.75
640 | 122.24
650 | 122.63
660 | 123.04
670 | 123.54
680 | 124.02
690 | 124.31
700 | 124.69
710 | 125.23
720 | 125.53
730 | 126.01
740 | 126.46
750 | 126.74
760 | 127.14
770 | 127.6
780 | 127.9
790 | 128.31
800 | 128.81
810 | 129.08
820 | 129.39
830 | 129.86
840 | 130.19
850 | 130.53
860 | 130.93
870 | 131.23
880 | 131.5
890 | 131.95
900 | 132.36
910 | 132.52
920 | 132.97
930 | 133.17
940 | 133.51
950 | 133.94
960 | 134.3
970 | 134.49
980 | 134.83
990 | 135.24
1000 | 135.39
%RAWDATA
#CV
50 | 2016.8
60 | 1832.52
70 | 1690.91
80 | 1578.16
90 | 1486.36
100 | 1411.43
110 | 1354.64
120 | 1319.4
130 | 1304.23
140 | 1298.69
150 | 1296.13
160 | 1294.7
170 | 1293.48
180 | 1292.62
190 | 1291.88
200 | 1291.25
210 | 1290.76
220 | 1290.18
230 | 1289.87
240 | 1289.43
250 | 1289.09
260 | 1288.68
270 | 1288.33
280 | 1288.02
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#