## summary
SENSOR TYPE: | Axial
SERIAL NUMBER: | A00546
FDV(HPK) | 130
FDV (Tsukuba) | 117.1225
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00546
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/3/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_A00546.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 27
DEPLETION V | 117.1225
30 | 0.15786
150 | 0.79678
100 | 0.62154
500 | 0.62593
2.0786 | 0.0020247
9.2336 | 0.050421
19.7557 | 0.10198
28.8275 | 0.15262
38.7348 | 0.20488
48.3527 | 0.25539
58.1263 | 0.30822
67.9157 | 0.36002
77.6891 | 0.41091
87.4531 | 0.46278
97.2349 | 0.51124
107.0099 | 0.55444
116.7554 | 0.58337
127.085 | 0.59676
136.3322 | 0.60275
146.0967 | 0.60546
155.8618 | 0.60773
165.6574 | 0.6089
175.4315 | 0.61004
185.2073 | 0.61155
194.9849 | 0.61205
204.7653 | 0.61392
214.5506 | 0.6142
224.3212 | 0.6155
234.1106 | 0.61593
243.805 | 0.61633
253.6592 | 0.61768
263.4087 | 0.61807
273.2426 | 0.6194
283.002 | 0.61944
292.7474 | 0.62003
302.5272 | 0.62109
312.3161 | 0.62143
322.1251 | 0.62248
331.8614 | 0.62276
341.682 | 0.62372
351.4779 | 0.62373
361.3225 | 0.62413
371.6962 | 0.62529
380.9074 | 0.62497
390.6207 | 0.62606
400.4212 | 0.62641
410.2171 | 0.62679
420.0269 | 0.62761
429.7889 | 0.62744
439.5915 | 0.62822
449.4002 | 0.62858
459.2257 | 0.62883
469.012 | 0.62946
478.819 | 0.62934
488.6649 | 0.62998
496.6624 | 0.63015
506.5162 | 0.63052
516.377 | 0.63065
526.1702 | 0.63066
535.9405 | 0.6308
545.7442 | 0.63121
555.541 | 0.63131
565.3157 | 0.63156
575.1102 | 0.63151
584.8998 | 0.63169
594.6589 | 0.63159
604.4762 | 0.63173
614.2976 | 0.63143
624.2628 | 0.6316
633.8241 | 0.6317
643.5929 | 0.63178
653.4073 | 0.63185
663.2239 | 0.63144
672.9663 | 0.63163
682.7622 | 0.63112
692.5789 | 0.63099
702.3685 | 0.63115
712.1429 | 0.63093
721.934 | 0.63001
731.7578 | 0.63015
741.5303 | 0.6296
751.326 | 0.6302
761.1022 | 0.62932
770.8958 | 0.62947
780.6879 | 0.62875
790.4695 | 0.62892
800.2758 | 0.6293
810.085 | 0.62916
819.8208 | 0.62771
829.6079 | 0.6278
839.3579 | 0.62806
849.2586 | 0.62752
859.0458 | 0.6275
868.8977 | 0.62721
878.6961 | 0.62672
888.4766 | 0.62692
898.2957 | 0.62662
908.0858 | 0.62593
917.8861 | 0.62627
927.6705 | 0.62549
937.4921 | 0.62608
947.2048 | 0.62596
957.1196 | 0.62539
966.9518 | 0.62517
976.7952 | 0.62478

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00546
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/3/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_A00546.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 27
2.0786 | 36
9.2336 | 125
19.7557 | 117.5
28.8275 | 110
38.7348 | 105
48.3527 | 103
58.1263 | 102
67.9157 | 102
77.6891 | 102
87.4531 | 102
97.2349 | 103
107.0099 | 103.5
116.7554 | 104
127.085 | 104.5
136.3322 | 105.5
146.0967 | 106
155.8618 | 107
165.6574 | 108
175.4315 | 109
185.2073 | 110
194.9849 | 111
204.7653 | 112
214.5506 | 112
224.3212 | 113
234.1106 | 114
243.805 | 115
253.6592 | 116
263.4087 | 116.5
273.2426 | 117
283.002 | 118
292.7474 | 118.5
302.5272 | 119
312.3161 | 120
322.1251 | 121
331.8614 | 121.5
341.682 | 122
351.4779 | 123
361.3225 | 124
371.6962 | 124
380.9074 | 125
390.6207 | 125
400.4212 | 126
410.2171 | 127
420.0269 | 127
429.7889 | 128
439.5915 | 129
449.4002 | 129
459.2257 | 130
469.012 | 130
478.819 | 131
488.6649 | 131.5
496.6624 | 132
506.5162 | 132
516.377 | 133
526.1702 | 133
535.9405 | 134
545.7442 | 134
555.541 | 135
565.3157 | 135.5
575.1102 | 136
584.8998 | 136.5
594.6589 | 137
604.4762 | 137
614.2976 | 138
624.2628 | 138.5
633.8241 | 138.5
643.5929 | 139
653.4073 | 140
663.2239 | 140
672.9663 | 140
682.7622 | 141
692.5789 | 142
702.3685 | 142
712.1429 | 142
721.934 | 143
731.7578 | 143
741.5303 | 144
751.326 | 145
761.1022 | 145
770.8958 | 145
780.6879 | 146
790.4695 | 146
800.2758 | 147
810.085 | 147
819.8208 | 147
829.6079 | 148
839.3579 | 149
849.2586 | 149
859.0458 | 149.5
868.8977 | 150
878.6961 | 150
888.4766 | 150
898.2957 | 151
908.0858 | 151
917.8861 | 151
927.6705 | 152
937.4921 | 152
947.2048 | 152
957.1196 | 152
966.9518 | 152
976.7952 | 152
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | A00546
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.11125
I_LEAK700V(microA) | 0.12163
Vdep(V) | 130
%DEFECT
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 8.847
10 | 50.72
20 | 59.3
30 | 63.84
40 | 67.55
50 | 70.22
60 | 72.45
70 | 74.36
80 | 75.99
90 | 77.49
100 | 78.88
110 | 80.16
120 | 81.27
130 | 82.45
140 | 83.55
150 | 84.59
160 | 85.56
170 | 86.59
180 | 87.55
190 | 88.53
200 | 89.45
210 | 90.33
220 | 91.22
230 | 92.08
240 | 92.9
250 | 93.8
260 | 94.57
270 | 95.4
280 | 96.23
290 | 96.98
300 | 97.76
310 | 98.58
320 | 99.3
330 | 100.03
340 | 100.76
350 | 101.45
360 | 102.2
370 | 102.88
380 | 103.57
390 | 104.26
400 | 104.92
410 | 105.56
420 | 106.34
430 | 107.01
440 | 107.63
450 | 108.26
460 | 108.8
470 | 109.45
480 | 110.15
490 | 110.52
500 | 111.25
510 | 111.87
520 | 112.38
530 | 113.02
540 | 113.52
550 | 114.11
560 | 114.73
570 | 115.25
580 | 115.88
590 | 118.96
600 | 121.76
610 | 124.67
620 | 125.57
630 | 121.32
640 | 122.53
650 | 122.6
660 | 119.67
670 | 120.28
680 | 120.65
690 | 121.1
700 | 121.63
710 | 122.02
720 | 122.49
730 | 122.93
740 | 123.42
750 | 123.79
760 | 124.27
770 | 124.78
780 | 125.08
790 | 125.5
800 | 125.82
810 | 126.26
820 | 126.69
830 | 126.92
840 | 127.33
850 | 127.87
860 | 128.04
870 | 128.42
880 | 128.86
890 | 129.08
900 | 129.52
910 | 129.87
920 | 130.28
930 | 130.63
940 | 130.91
950 | 131.27
960 | 131.74
970 | 132.18
980 | 132.39
990 | 132.74
1000 | 133.27
%RAWDATA
#CV
50 | 2008.06
60 | 1824.53
70 | 1683.48
80 | 1571.14
90 | 1479.84
100 | 1405.96
110 | 1351.88
120 | 1320.92
130 | 1307.6
140 | 1302.63
150 | 1300.33
160 | 1298.99
170 | 1297.82
180 | 1296.99
190 | 1296.29
200 | 1295.55
210 | 1295.14
220 | 1294.66
230 | 1294.18
240 | 1293.77
250 | 1293.43
260 | 1293.08
270 | 1292.78
280 | 1292.58
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#