## summary
SENSOR TYPE: | Axial
SERIAL NUMBER: | A00549
FDV(HPK) | 130
FDV (Tsukuba) | 115.3342
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00549
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/3/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_A00549.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 26.4
DEPLETION V | 115.3342
30 | 0.15802
150 | 0.80104
100 | 0.615
500 | 0.62241
2.0992 | 0.0019152
9.2985 | 0.050229
19.7862 | 0.10077
28.8396 | 0.15324
38.5793 | 0.20563
48.3729 | 0.25636
58.1418 | 0.30922
67.8198 | 0.3613
77.6863 | 0.41205
87.4843 | 0.46363
97.1996 | 0.51177
107.0196 | 0.55417
116.7818 | 0.58147
127.0858 | 0.59405
136.4196 | 0.59944
146.1023 | 0.60187
155.8575 | 0.60391
165.6555 | 0.60485
175.4295 | 0.60628
185.5639 | 0.60677
195.1917 | 0.60764
204.7657 | 0.60948
214.5285 | 0.6098
224.3202 | 0.61091
234.1176 | 0.61134
243.8918 | 0.6119
253.6585 | 0.61293
263.4179 | 0.61371
273.2505 | 0.61377
282.9488 | 0.61512
292.7149 | 0.61529
302.5201 | 0.61585
312.3108 | 0.617
322.1002 | 0.61728
331.8336 | 0.61827
341.7826 | 0.61854
351.442 | 0.61884
361.2447 | 0.61998
372.6924 | 0.61959
380.8195 | 0.62105
390.5652 | 0.62124
400.3911 | 0.62189
410.193 | 0.62235
419.99 | 0.62236
429.7613 | 0.62334
439.5334 | 0.62374
449.2686 | 0.62403
459.1141 | 0.62419
468.8674 | 0.62502
478.9537 | 0.62528
488.6235 | 0.6253
496.7537 | 0.62615
506.5602 | 0.62626
516.3459 | 0.62663
526.1289 | 0.62659
535.8929 | 0.62734
545.7018 | 0.62745
555.4937 | 0.62785
565.2599 | 0.62779
575.0225 | 0.62821
584.8479 | 0.62844
594.6291 | 0.62835
604.4075 | 0.62863
614.2093 | 0.62846
623.9991 | 0.62846
633.7558 | 0.62894
643.5395 | 0.62893
653.3471 | 0.62917
663.136 | 0.62898
672.9061 | 0.62896
682.6941 | 0.62876
692.5161 | 0.62871
702.2537 | 0.62915
712.0486 | 0.62891
721.8626 | 0.62883
731.5918 | 0.62865
741.4419 | 0.62829
754.985 | 0.62888
761.034 | 0.62846
770.815 | 0.62873
780.6042 | 0.628
790.4085 | 0.62852
800.2177 | 0.62809
809.98 | 0.62796
819.7594 | 0.62728
829.5898 | 0.62753
839.3871 | 0.6273
849.1802 | 0.62689
858.9756 | 0.62721
869.2954 | 0.62707
878.6081 | 0.62681
888.3814 | 0.62685
898.1889 | 0.62655
907.9802 | 0.62612
917.779 | 0.62612
927.5905 | 0.6256
937.3959 | 0.62566
947.177 | 0.62449
957.0186 | 0.62533
966.8442 | 0.62467
976.6825 | 0.62483

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00549
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/3/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_A00549.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 26.4
2.0992 | 35
9.2985 | 118.5
19.7862 | 115.5
28.8396 | 108
38.5793 | 103
48.3729 | 101
58.1418 | 100
67.8198 | 100
77.6863 | 101
87.4843 | 101
97.1996 | 102
107.0196 | 103
116.7818 | 104
127.0858 | 105
136.4196 | 106
146.1023 | 107.5
155.8575 | 109
165.6555 | 110
175.4295 | 111
185.5639 | 112
195.1917 | 113.5
204.7657 | 114
214.5285 | 115
224.3202 | 116
234.1176 | 117
243.8918 | 118
253.6585 | 119
263.4179 | 120
273.2505 | 121
282.9488 | 122
292.7149 | 122.5
302.5201 | 123.5
312.3108 | 124.5
322.1002 | 125
331.8336 | 126
341.7826 | 127
351.442 | 127.5
361.2447 | 128
372.6924 | 129.5
380.8195 | 129
390.5652 | 129.5
400.3911 | 131
410.193 | 132
419.99 | 133
429.7613 | 133.5
439.5334 | 134
449.2686 | 134.5
459.1141 | 135.5
468.8674 | 136.5
478.9537 | 137
488.6235 | 138
496.7537 | 138
506.5602 | 139
516.3459 | 140
526.1289 | 141
535.8929 | 141
545.7018 | 142
555.4937 | 142
565.2599 | 143
575.0225 | 143
584.8479 | 144
594.6291 | 145
604.4075 | 145
614.2093 | 146
623.9991 | 146
633.7558 | 147
643.5395 | 147
653.3471 | 148
663.136 | 148
672.9061 | 149
682.6941 | 149
692.5161 | 150
702.2537 | 151
712.0486 | 151
721.8626 | 151
731.5918 | 152
741.4419 | 152
754.985 | 153
761.034 | 152
770.815 | 152
780.6042 | 153.5
790.4085 | 154
800.2177 | 154
809.98 | 154
819.7594 | 155
829.5898 | 155
839.3871 | 156
849.1802 | 156
858.9756 | 156
869.2954 | 157
878.6081 | 156.5
888.3814 | 157
898.1889 | 157
907.9802 | 157
917.779 | 158
927.5905 | 158
937.3959 | 158
947.177 | 158
957.0186 | 159
966.8442 | 158
976.6825 | 158.5
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | A00549
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.12294
I_LEAK700V(microA) | 0.13452
Vdep(V) | 130
%DEFECT
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 8.975
10 | 50.73
20 | 60.19
30 | 65.87
40 | 70.57
50 | 73.92
60 | 76.7
70 | 79.06
80 | 81.17
90 | 82.96
100 | 84.61
110 | 86.21
120 | 87.7
130 | 89.07
140 | 90.41
150 | 91.7
160 | 92.91
170 | 94.17
180 | 95.21
190 | 96.42
200 | 97.58
210 | 98.55
220 | 99.63
230 | 100.72
240 | 101.68
250 | 102.72
260 | 103.76
270 | 104.7
280 | 105.65
290 | 106.54
300 | 107.44
310 | 108.42
320 | 109.24
330 | 110.07
340 | 110.9
350 | 111.78
360 | 112.62
370 | 113.47
380 | 114.3
390 | 115.09
400 | 115.88
410 | 116.67
420 | 117.39
430 | 118.06
440 | 118.85
450 | 119.53
460 | 120.17
470 | 120.94
480 | 121.72
490 | 122.25
500 | 122.94
510 | 123.61
520 | 124.22
530 | 124.86
540 | 125.61
550 | 127.35
560 | 128.97
570 | 134.08
580 | 135.95
590 | 136.28
600 | 132.54
610 | 134.2
620 | 129.89
630 | 130.62
640 | 131.3
650 | 131.72
660 | 132.27
670 | 132.77
680 | 133.25
690 | 133.84
700 | 134.52
710 | 134.85
720 | 135.39
730 | 135.89
740 | 136.35
750 | 136.88
760 | 137.43
770 | 137.8
780 | 138.27
790 | 138.83
800 | 139.15
810 | 139.68
820 | 140.2
830 | 140.54
840 | 141.04
850 | 141.47
860 | 141.8
870 | 142.34
880 | 142.88
890 | 143.08
900 | 143.46
910 | 144.06
920 | 144.41
930 | 144.71
940 | 145.15
950 | 145.64
960 | 145.91
970 | 146.39
980 | 146.96
990 | 147.17
1000 | 147.57
%RAWDATA
#CV
50 | 1997.76
60 | 1815.38
70 | 1675.24
80 | 1563.5
90 | 1473.1
100 | 1400.23
110 | 1347.92
120 | 1318.62
130 | 1306.55
140 | 1302.12
150 | 1300.01
160 | 1298.58
170 | 1297.64
180 | 1296.74
190 | 1296.14
200 | 1295.47
210 | 1295.08
220 | 1294.51
230 | 1294.01
240 | 1293.6
250 | 1293.25
260 | 1292.95
270 | 1292.6
280 | 1292.42
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#