## summary
SENSOR TYPE: | Axial
SERIAL NUMBER: | A00551
FDV(HPK) | 130
FDV (Tsukuba) | 115.9375
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00551
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/3/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_A00551.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 26.4
DEPLETION V | 115.9375
30 | 0.15968
150 | 0.80931
100 | 0.6247
500 | 0.62988
2.0912 | 0.0020628
9.2763 | 0.051355
19.7565 | 0.10141
28.8379 | 0.1545
38.5908 | 0.20843
48.3734 | 0.25974
58.1655 | 0.31286
67.9224 | 0.36401
77.6544 | 0.41681
87.4728 | 0.46881
97.2006 | 0.51727
107.0294 | 0.56099
116.7569 | 0.58719
127.0944 | 0.59949
136.3422 | 0.60426
146.0935 | 0.6073
155.873 | 0.6085
165.6787 | 0.61051
175.444 | 0.61123
185.2244 | 0.61291
195.0113 | 0.61331
204.7923 | 0.61435
214.5467 | 0.61606
224.3368 | 0.61648
234.1378 | 0.61829
243.9188 | 0.62108
253.6718 | 0.62508
263.4381 | 0.6252
273.2244 | 0.62267
282.9959 | 0.62397
292.7615 | 0.62442
302.5621 | 0.62477
312.3312 | 0.62555
322.1377 | 0.62588
331.8939 | 0.62692
341.7034 | 0.62732
351.4938 | 0.62807
361.262 | 0.62852
371.0743 | 0.62939
380.8634 | 0.62969
390.6401 | 0.63058
400.4155 | 0.62984
410.2297 | 0.63016
420.0449 | 0.63078
429.8083 | 0.63055
439.591 | 0.63168
449.4066 | 0.63185
459.1954 | 0.63267
469.0104 | 0.63259
478.8226 | 0.63319
488.6382 | 0.63314
496.776 | 0.63339
506.5878 | 0.634
516.2637 | 0.63422
526.1616 | 0.63472
535.9387 | 0.63481
545.744 | 0.63482
555.5972 | 0.63504
565.3255 | 0.63546
575.0865 | 0.6353
584.8938 | 0.63521
594.6875 | 0.63564
604.4606 | 0.63569
615.0655 | 0.63558
624.0571 | 0.6357
633.8149 | 0.63541
643.571 | 0.63563
653.3914 | 0.63553
663.19 | 0.63572
672.9704 | 0.63511
682.7676 | 0.63543
692.554 | 0.63547
702.3589 | 0.63532
712.1115 | 0.63474
721.9207 | 0.63489
731.8005 | 0.63445
741.7129 | 0.63453
751.2897 | 0.63478
761.0656 | 0.6339
770.8578 | 0.63413
780.6621 | 0.63325
790.4583 | 0.6345
800.2871 | 0.63399
810.0424 | 0.63302
819.8437 | 0.63336
829.6439 | 0.63257
839.4573 | 0.63272
849.2185 | 0.63277
859.034 | 0.63193
868.8484 | 0.63229
878.6442 | 0.63144
888.4205 | 0.63182
898.2408 | 0.63165
908.03 | 0.63157
917.8375 | 0.63092
927.6103 | 0.631
937.4647 | 0.63061
947.2732 | 0.62972
957.0421 | 0.62999
966.9122 | 0.63009
976.7145 | 0.62983

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | A00551
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/3/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_A00551.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 26.4
2.0912 | 35
9.2763 | 117.5
19.7565 | 113.5
28.8379 | 108
38.5908 | 104
48.3734 | 102
58.1655 | 101
67.9224 | 102
77.6544 | 102
87.4728 | 103
97.2006 | 104.5
107.0294 | 105
116.7569 | 106
127.0944 | 107
136.3422 | 108
146.0935 | 109
155.873 | 110
165.6787 | 111
175.444 | 112.5
185.2244 | 114
195.0113 | 114
204.7923 | 115.5
214.5467 | 117
224.3368 | 118
234.1378 | 119
243.9188 | 120
253.6718 | 121
263.4381 | 121.5
273.2244 | 122
282.9959 | 123.5
292.7615 | 124
302.5621 | 125
312.3312 | 126
322.1377 | 127
331.8939 | 128
341.7034 | 129
351.4938 | 130
361.262 | 130
371.0743 | 131
380.8634 | 132
390.6401 | 132
400.4155 | 133
410.2297 | 134
420.0449 | 134
429.8083 | 135
439.591 | 136
449.4066 | 137
459.1954 | 137
469.0104 | 138
478.8226 | 139
488.6382 | 139
496.776 | 139
506.5878 | 139
516.2637 | 140
526.1616 | 141
535.9387 | 142
545.744 | 142.5
555.5972 | 143
565.3255 | 144
575.0865 | 144
584.8938 | 144
594.6875 | 145
604.4606 | 145
615.0655 | 145
624.0571 | 145
633.8149 | 146
643.571 | 146.5
653.3914 | 147
663.19 | 148
672.9704 | 148
682.7676 | 148.5
692.554 | 149
702.3589 | 149
712.1115 | 150
721.9207 | 150
731.8005 | 151
741.7129 | 151
751.2897 | 151
761.0656 | 152
770.8578 | 152
780.6621 | 152
790.4583 | 152
800.2871 | 150
810.0424 | 151
819.8437 | 152
829.6439 | 153
839.4573 | 154
849.2185 | 154
859.034 | 154
868.8484 | 154
878.6442 | 155
888.4205 | 155
898.2408 | 155
908.03 | 155
917.8375 | 155
927.6103 | 156
937.4647 | 155.5
947.2732 | 156
957.0421 | 156
966.9122 | 156
976.7145 | 156
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | A00551
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.12017
I_LEAK700V(microA) | 0.13089
Vdep(V) | 130
%DEFECT
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 0.768
10 | 50.54
20 | 59.95
30 | 65.65
40 | 70.26
50 | 73.56
60 | 76.26
70 | 78.56
80 | 80.56
90 | 82.34
100 | 83.94
110 | 85.46
120 | 86.81
130 | 88.14
140 | 89.42
150 | 90.61
160 | 91.8
170 | 92.92
180 | 93.99
190 | 95.16
200 | 96.21
210 | 97.2
220 | 98.27
230 | 99.26
240 | 100.2
250 | 101.17
260 | 102.11
270 | 103.04
280 | 103.92
290 | 104.84
300 | 105.74
310 | 106.53
320 | 107.41
330 | 108.15
340 | 109.03
350 | 109.79
360 | 110.56
370 | 111.38
380 | 112.09
390 | 112.81
400 | 113.58
410 | 114.34
420 | 115.1
430 | 115.72
440 | 116.41
450 | 117.03
460 | 117.67
470 | 118.35
480 | 118.99
490 | 119.49
500 | 120.17
510 | 120.84
520 | 121.45
530 | 121.98
540 | 122.58
550 | 123.13
560 | 123.82
570 | 124.25
580 | 128.25
590 | 127.04
600 | 132.44
610 | 134.53
620 | 133.15
630 | 130.99
640 | 131.89
650 | 128.38
660 | 129.03
670 | 129.37
680 | 129.81
690 | 130.36
700 | 130.89
710 | 131.28
720 | 131.75
730 | 132.23
740 | 132.65
750 | 133.14
760 | 133.7
770 | 134.02
780 | 134.45
790 | 134.87
800 | 135.33
810 | 135.8
820 | 136.3
830 | 136.64
840 | 137.04
850 | 137.5
860 | 137.86
870 | 138.36
880 | 138.81
890 | 139.09
900 | 139.48
910 | 139.97
920 | 140.2
930 | 140.67
940 | 141.23
950 | 141.39
960 | 141.83
970 | 142.14
980 | 142.57
990 | 142.99
1000 | 143.38
%RAWDATA
#CV
50 | 2002.87
60 | 1820.01
70 | 1679.38
80 | 1567.48
90 | 1476.53
100 | 1402.87
110 | 1348.33
120 | 1316.59
130 | 1303.6
140 | 1299.29
150 | 1297.14
160 | 1295.84
170 | 1294.69
180 | 1293.91
190 | 1293.24
200 | 1292.58
210 | 1292.18
220 | 1291.59
230 | 1291.09
240 | 1290.68
250 | 1290.4
260 | 1290.08
270 | 1289.68
280 | 1289.34
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#