## summary
SENSOR TYPE: | Stereo
SERIAL NUMBER: | S00100
FDV(HPK) | 120
FDV (Tsukuba) | 104.1393
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | S00100
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/3/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_S00100.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 27.2
DEPLETION V | 104.1393
30 | 0.15651
150 | 0.78482
100 | 0.54463
500 | 0.55123
2.0766 | 0.0022754
9.2507 | 0.050899
19.7389 | 0.10041
28.8062 | 0.15208
38.5786 | 0.20212
48.361 | 0.25375
58.1463 | 0.30344
67.9 | 0.35469
77.6934 | 0.40569
87.5096 | 0.45288
97.2463 | 0.49335
106.9982 | 0.51787
116.7789 | 0.52864
127.1085 | 0.53282
136.474 | 0.53471
146.0933 | 0.53621
155.8817 | 0.53718
165.6684 | 0.53838
175.4609 | 0.53902
185.2079 | 0.53982
195.015 | 0.54075
204.8015 | 0.54115
214.552 | 0.54194
224.2907 | 0.54263
234.1672 | 0.54342
243.8343 | 0.5438
253.7558 | 0.54414
263.3817 | 0.54488
273.2354 | 0.54541
282.9437 | 0.54585
292.7764 | 0.54615
302.5656 | 0.54679
312.358 | 0.54694
322.1196 | 0.54756
331.9043 | 0.54789
341.7092 | 0.54816
351.5123 | 0.54873
361.2817 | 0.54913
371.0863 | 0.54977
380.8895 | 0.5498
390.6562 | 0.54999
400.4494 | 0.5506
410.2717 | 0.55073
420.0326 | 0.55091
429.8204 | 0.5514
439.6307 | 0.55173
449.4366 | 0.55204
459.231 | 0.55248
470.0636 | 0.55246
480.3463 | 0.55264
488.8077 | 0.55324
496.7508 | 0.55349
506.6349 | 0.5535
516.4482 | 0.55393
526.2673 | 0.55407
536.0018 | 0.55398
545.7956 | 0.55444
555.5829 | 0.55443
565.6181 | 0.55477
575.1383 | 0.5547
584.9691 | 0.55473
594.7546 | 0.55512
604.5153 | 0.55518
614.3863 | 0.55545
624.0972 | 0.55547
633.8836 | 0.55536
643.6396 | 0.55562
653.4351 | 0.55555
663.2548 | 0.55566
673.0371 | 0.55575
682.8159 | 0.55588
693.1126 | 0.55591
702.4204 | 0.55578
712.1893 | 0.55579
721.9879 | 0.55595
731.8166 | 0.55597
742.0797 | 0.55596
751.1852 | 0.55605
761.1426 | 0.5562
770.9601 | 0.55625
780.7764 | 0.55583
790.5339 | 0.55608
800.3427 | 0.55599
810.0906 | 0.55606
819.905 | 0.55571
829.7004 | 0.55592
839.5378 | 0.55621
849.3158 | 0.55596
859.1213 | 0.55614
868.9391 | 0.55605
878.8035 | 0.55595
888.5079 | 0.55613
898.323 | 0.55576
908.1218 | 0.55557
917.9444 | 0.55566
927.7215 | 0.55573
937.5515 | 0.55608
947.4881 | 0.55586
957.1824 | 0.55589
966.9722 | 0.55628
976.832 | 0.55585

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | S00100
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/3/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_S00100.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 27.2
2.0766 | 48
9.2507 | 120.5
19.7389 | 135
28.8062 | 153
38.5786 | 164.5
48.361 | 171.5
58.1463 | 176
67.9 | 180
77.6934 | 183
87.5096 | 186
97.2463 | 188.5
106.9982 | 191
116.7789 | 193
127.1085 | 195.5
136.474 | 198
146.0933 | 200.5
155.8817 | 203
165.6684 | 205
175.4609 | 207
185.2079 | 209
195.015 | 210.5
204.8015 | 212
214.552 | 213.5
224.2907 | 214.5
234.1672 | 215.5
243.8343 | 216.5
253.7558 | 217
263.3817 | 218
273.2354 | 218.5
282.9437 | 219
292.7764 | 220
302.5656 | 220
312.358 | 221
322.1196 | 221
331.9043 | 222
341.7092 | 222
351.5123 | 222.5
361.2817 | 223
371.0863 | 223
380.8895 | 224
390.6562 | 223.5
400.4494 | 223.5
410.2717 | 224
420.0326 | 224.5
429.8204 | 225
439.6307 | 225
449.4366 | 225
459.231 | 226
470.0636 | 226
480.3463 | 222
488.8077 | 221
496.7508 | 223.5
506.6349 | 225.5
516.4482 | 227
526.2673 | 227.5
536.0018 | 228
545.7956 | 228
555.5829 | 229
565.6181 | 229
575.1383 | 229
584.9691 | 229.5
594.7546 | 230
604.5153 | 230
614.3863 | 230
624.0972 | 230
633.8836 | 230
643.6396 | 231
653.4351 | 231
663.2548 | 231
673.0371 | 232
682.8159 | 232
693.1126 | 232
702.4204 | 232
712.1893 | 232.5
721.9879 | 233
731.8166 | 233
742.0797 | 233.5
751.1852 | 227
761.1426 | 231
770.9601 | 232
780.7764 | 233.5
790.5339 | 234
800.3427 | 235
810.0906 | 235
819.905 | 235
829.7004 | 235
839.5378 | 235.5
849.3158 | 236
859.1213 | 236
868.9391 | 236
878.8035 | 236
888.5079 | 236
898.323 | 236
908.1218 | 237
917.9444 | 237
927.7215 | 238
937.5515 | 238
947.4881 | 238
957.1824 | 239
966.9722 | 239
976.832 | 239
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | S00100
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.1962
I_LEAK700V(microA) | 0.2057
Vdep(V) | 120
%DEFECT
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 6.322
10 | 87.25
20 | 106.22
30 | 116.92
40 | 124.8
50 | 130.3
60 | 134.71
70 | 138.46
80 | 141.69
90 | 144.53
100 | 147.01
110 | 149.26
120 | 151.34
130 | 153.36
140 | 155.2
150 | 156.98
160 | 158.7
170 | 160.39
180 | 161.96
190 | 163.52
200 | 165.03
210 | 166.45
220 | 167.8
230 | 169.16
240 | 170.43
250 | 171.74
260 | 172.98
270 | 174.22
280 | 175.39
290 | 176.54
300 | 177.7
310 | 178.83
320 | 179.94
330 | 180.9
340 | 181.9
350 | 183.13
360 | 184
370 | 185
380 | 186
390 | 187
400 | 188
410 | 189
420 | 189.9
430 | 190.7
440 | 191.7
450 | 192.5
460 | 193.2
470 | 193.9
480 | 194.8
490 | 195.4
500 | 196.2
510 | 196.8
520 | 197.4
530 | 198
540 | 198.6
550 | 199.2
560 | 200.2
570 | 202.5
580 | 207.8
590 | 209.5
600 | 209.9
610 | 205.6
620 | 206.9
630 | 205.7
640 | 203.4
650 | 203.8
660 | 204.1
670 | 204.5
680 | 205
690 | 205.4
700 | 205.7
710 | 206.1
720 | 206.5
730 | 206.8
740 | 207.2
750 | 207.5
760 | 207.9
770 | 208.2
780 | 208.5
790 | 208.9
800 | 209.1
810 | 209.5
820 | 209.8
830 | 210.1
840 | 210.4
850 | 210.7
860 | 211.1
870 | 211.3
880 | 211.6
890 | 211.9
900 | 212.2
910 | 212.5
920 | 212.9
930 | 213.2
940 | 213.4
950 | 213.8
960 | 214
970 | 214.3
980 | 214.6
990 | 215
1000 | 215.2
%RAWDATA
#CV
50 | 2032.85
60 | 1846.85
70 | 1704.22
80 | 1591.34
90 | 1502.34
100 | 1438.81
110 | 1404.05
120 | 1390.54
130 | 1385.81
140 | 1383.64
150 | 1382.28
160 | 1381.01
170 | 1380.15
180 | 1379.47
190 | 1378.82
200 | 1378.25
210 | 1377.67
220 | 1377.22
230 | 1376.89
240 | 1376.6
250 | 1376.19
260 | 1375.77
270 | 1375.47
280 | 1375.19
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#