## summary
SENSOR TYPE: | Stereo
SERIAL NUMBER: | S00122
FDV(HPK) | 110
FDV (Tsukuba) | 106.0069
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | S00122
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/3/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_S00122.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 27.1
DEPLETION V | 106.0069
30 | 0.1605
150 | 0.80774
100 | 0.57053
500 | 0.56543
2.0778 | 0.0023569
9.2632 | 0.052017
19.736 | 0.10274
28.8182 | 0.15552
38.5781 | 0.20836
48.3466 | 0.25943
58.1386 | 0.31301
67.9013 | 0.36436
77.6927 | 0.41699
87.4974 | 0.4672
97.2643 | 0.50831
107.0219 | 0.533
117.6755 | 0.54217
127.112 | 0.54752
136.3741 | 0.54954
146.2184 | 0.55072
155.9013 | 0.55296
165.6822 | 0.55362
175.4745 | 0.55523
185.2497 | 0.55606
195.0292 | 0.55782
204.9934 | 0.55823
214.591 | 0.55906
224.3787 | 0.56021
234.9075 | 0.56006
243.9623 | 0.56137
253.7155 | 0.56331
263.4901 | 0.56341
273.2099 | 0.5638
283.0468 | 0.56528
292.7825 | 0.56524
302.6156 | 0.56577
312.4082 | 0.56665
323.0604 | 0.56708
331.9405 | 0.56741
343.6683 | 0.56757
351.5023 | 0.56864
361.3335 | 0.56888
371.1455 | 0.56898
380.9309 | 0.56939
390.6915 | 0.56981
400.4982 | 0.57
410.3128 | 0.56996
420.1075 | 0.57017
430.4792 | 0.57042
439.6637 | 0.57029
449.4425 | 0.57054
459.2883 | 0.57048
469.0354 | 0.57073
478.922 | 0.57023
488.7412 | 0.57021
497.0157 | 0.57019
506.7053 | 0.57017
516.4926 | 0.57023
526.2695 | 0.56968
536.0243 | 0.56974
545.8339 | 0.56879
555.7725 | 0.56902
565.4058 | 0.5681
575.1133 | 0.568
584.9748 | 0.56688
594.7787 | 0.56749
604.556 | 0.56745
614.3573 | 0.56767
624.1561 | 0.56623
633.91 | 0.56626
643.6855 | 0.56528
653.4536 | 0.56598
663.9347 | 0.56556
673.0693 | 0.56437
682.8958 | 0.56405
692.6913 | 0.56318
702.468 | 0.56355
712.2322 | 0.56372
722.0323 | 0.56343
731.8539 | 0.56303
741.6412 | 0.5629
751.4322 | 0.56282
761.2128 | 0.56133
771.0307 | 0.56134
780.7257 | 0.56133
790.6016 | 0.55995
800.3915 | 0.56041
810.1591 | 0.56053
819.953 | 0.55988
829.7508 | 0.55939
839.5964 | 0.55921
849.3631 | 0.55854
859.1766 | 0.55877
868.9995 | 0.55798
878.7921 | 0.55777
888.5657 | 0.55777
898.3889 | 0.55759
908.3334 | 0.5566
917.9956 | 0.55707
927.7714 | 0.55731
937.6129 | 0.55713
947.4158 | 0.55614
957.4192 | 0.55672
967.1273 | 0.55639
977.1466 | 0.55585

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | S00122
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/3/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_S00122.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 27.1
2.0778 | 45
9.2632 | 118.5
19.736 | 129
28.8182 | 139
38.5781 | 145.5
48.3466 | 149
58.1386 | 152
67.9013 | 154.5
77.6927 | 157
87.4974 | 159
97.2643 | 161
107.0219 | 163
117.6755 | 165
127.112 | 166
136.3741 | 167.5
146.2184 | 169
155.9013 | 171
165.6822 | 172.5
175.4745 | 174
185.2497 | 175
195.0292 | 177
204.9934 | 178
214.591 | 179
224.3787 | 180
234.9075 | 182
243.9623 | 179
253.7155 | 181.5
263.4901 | 184
273.2099 | 185.5
283.0468 | 187
292.7825 | 188
302.6156 | 189
312.4082 | 189.5
323.0604 | 191
331.9405 | 191
343.6683 | 192.5
351.5023 | 192
361.3335 | 193.5
371.1455 | 195
380.9309 | 195
390.6915 | 196
400.4982 | 197
410.3128 | 198
420.1075 | 199
430.4792 | 200
439.6637 | 200
449.4425 | 200
459.2883 | 201
469.0354 | 202
478.922 | 202
488.7412 | 203
497.0157 | 203
506.7053 | 203.5
516.4926 | 204
526.2695 | 205
536.0243 | 205
545.8339 | 206
555.7725 | 206
565.4058 | 206.5
575.1133 | 207
584.9748 | 207
594.7787 | 208
604.556 | 208
614.3573 | 208
624.1561 | 208
633.91 | 208
643.6855 | 209
653.4536 | 209
663.9347 | 206
673.0693 | 205
682.8958 | 207.5
692.6913 | 210
702.468 | 211
712.2322 | 211
722.0323 | 212
731.8539 | 212
741.6412 | 210
751.4322 | 211
761.2128 | 210
771.0307 | 211
780.7257 | 212
790.6016 | 213
800.3915 | 214
810.1591 | 214
819.953 | 214
829.7508 | 214
839.5964 | 215
849.3631 | 215
859.1766 | 215
868.9995 | 216
878.7921 | 216
888.5657 | 216
898.3889 | 216
908.3334 | 216
917.9956 | 217
927.7714 | 217
937.6129 | 217
947.4158 | 217
957.4192 | 217.5
967.1273 | 217
977.1466 | 216
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | S00122
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.1824
I_LEAK700V(microA) | 0.1918
Vdep(V) | 110
%DEFECT
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 8.355
10 | 88.13
20 | 106.55
30 | 116.06
40 | 123.16
50 | 128.22
60 | 132.28
70 | 135.73
80 | 138.65
90 | 141.11
100 | 143.35
110 | 145.29
120 | 147.02
130 | 148.67
140 | 150.21
150 | 151.68
160 | 153.02
170 | 154.34
180 | 155.63
190 | 156.85
200 | 158
210 | 159.16
220 | 160.24
230 | 161.29
240 | 162.36
250 | 163.4
260 | 164.42
270 | 165.37
280 | 166.29
290 | 167.22
300 | 168.11
310 | 169
320 | 169.86
330 | 170.69
340 | 171.52
350 | 172.32
360 | 173.18
370 | 173.99
380 | 174.74
390 | 175.43
400 | 176.2
410 | 176.89
420 | 177.53
430 | 178.13
440 | 178.79
450 | 179.55
460 | 180
470 | 180.79
480 | 181.2
490 | 181.99
500 | 182.4
510 | 183
520 | 183.74
530 | 187.6
540 | 186.8
550 | 192
560 | 194.1
570 | 194.4
580 | 190.1
590 | 191.9
600 | 186.9
610 | 188
620 | 188.4
630 | 188.9
640 | 189.3
650 | 189.8
660 | 190.2
670 | 190.6
680 | 191
690 | 191.4
700 | 191.8
710 | 192.2
720 | 192.6
730 | 192.9
740 | 193.3
750 | 193.6
760 | 194.1
770 | 194.4
780 | 194.7
790 | 195.1
800 | 195.4
810 | 195.7
820 | 196.1
830 | 196.4
840 | 196.8
850 | 197.1
860 | 197.4
870 | 197.8
880 | 198.1
890 | 198.4
900 | 198.7
910 | 199.1
920 | 199.4
930 | 199.7
940 | 200.1
950 | 200.3
960 | 200.7
970 | 201
980 | 201.3
990 | 201.7
1000 | 202
%RAWDATA
#CV
50 | 2006.5
60 | 1823.72
70 | 1683.34
80 | 1572.33
90 | 1485.14
100 | 1425.47
110 | 1396.96
120 | 1386.67
130 | 1382.76
140 | 1380.71
150 | 1379.45
160 | 1378.44
170 | 1377.54
180 | 1376.89
190 | 1376.18
200 | 1375.66
210 | 1375.15
220 | 1375
230 | 1374.23
240 | 1373.87
250 | 1373.63
260 | 1373.22
270 | 1373.01
280 | 1372.64
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#