## summary
SENSOR TYPE: | Stereo
SERIAL NUMBER: | S00125
FDV(HPK) | 110
FDV (Tsukuba) | 103.3458
Implant open | IU41

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | S00125
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/3/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_S00125.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 27.1
DEPLETION V | 103.3458
30 | 0.16322
150 | 0.83101
100 | 0.57144
500 | 0.56473
2.0751 | 0.0023227
9.1986 | 0.053143
19.7443 | 0.10606
29.8678 | 0.15969
38.5091 | 0.21296
48.347 | 0.26614
58.1789 | 0.3208
67.8894 | 0.37457
77.7327 | 0.42722
87.4948 | 0.47716
97.1675 | 0.51493
107.0237 | 0.53542
116.7858 | 0.54359
127.0598 | 0.54817
136.4474 | 0.55013
146.1237 | 0.55295
155.9058 | 0.5536
165.7033 | 0.55465
175.4734 | 0.5562
185.2409 | 0.55695
195.0806 | 0.55829
204.8152 | 0.55996
214.5867 | 0.56038
224.3753 | 0.56053
234.1736 | 0.56204
243.9678 | 0.56209
253.7164 | 0.56349
263.5079 | 0.56455
273.2841 | 0.56476
283.0559 | 0.56535
292.8211 | 0.56621
302.6039 | 0.56657
312.4272 | 0.56676
322.1908 | 0.56721
331.9699 | 0.568
341.7632 | 0.56806
351.5567 | 0.56828
361.3395 | 0.56867
371.1467 | 0.56904
380.9826 | 0.56933
390.7257 | 0.56946
400.5102 | 0.56996
410.3282 | 0.56961
420.0337 | 0.56979
429.894 | 0.56981
439.6508 | 0.56986
449.5174 | 0.57012
459.2901 | 0.56999
469.083 | 0.56968
478.87 | 0.57001
488.7661 | 0.56942
496.9165 | 0.56949
506.7113 | 0.56864
516.4861 | 0.56852
526.2748 | 0.56735
536.052 | 0.56796
545.8482 | 0.56791
555.6321 | 0.56689
565.4147 | 0.56681
575.2047 | 0.56599
585.2122 | 0.5666
594.7892 | 0.56527
604.5444 | 0.56545
614.2347 | 0.56542
624.1627 | 0.56476
633.9209 | 0.5636
643.6726 | 0.56379
653.4948 | 0.56263
663.3748 | 0.56316
673.0838 | 0.56322
682.8702 | 0.56235
692.6868 | 0.56234
702.4457 | 0.56129
712.2324 | 0.56187
722.0176 | 0.56025
731.8533 | 0.56099
741.626 | 0.55919
751.492 | 0.56051
761.2037 | 0.55898
770.9942 | 0.56042
780.7778 | 0.55901
790.603 | 0.55925
800.3845 | 0.55852
810.1713 | 0.55888
819.9438 | 0.55736
829.7659 | 0.55743
839.5626 | 0.55663
849.48 | 0.55744
859.179 | 0.55709
869.0044 | 0.55612
878.7809 | 0.55683
888.5829 | 0.55643
898.3969 | 0.55567
908.5913 | 0.55541
917.9628 | 0.55552
927.7462 | 0.55542
937.5018 | 0.55511
947.435 | 0.55474
957.2214 | 0.55475
967.0636 | 0.5547
976.9114 | 0.55397

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | S00125
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/3/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_S00125.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 27.1
2.0751 | 39
9.1986 | 116.5
19.7443 | 118.5
29.8678 | 119.5
38.5091 | 120
48.347 | 122.5
58.1789 | 125
67.8894 | 127
77.7327 | 129
87.4948 | 130
97.1675 | 131.5
107.0237 | 133
116.7858 | 134.5
127.0598 | 136
136.4474 | 137
146.1237 | 138.5
155.9058 | 140
165.7033 | 141
175.4734 | 143
185.2409 | 144
195.0806 | 145
204.8152 | 146
214.5867 | 147
224.3753 | 148.5
234.1736 | 149
243.9678 | 150
253.7164 | 151.5
263.5079 | 152
273.2841 | 153
283.0559 | 154
292.8211 | 155.5
302.6039 | 156
312.4272 | 157.5
322.1908 | 158
331.9699 | 159
341.7632 | 160
351.5567 | 161
361.3395 | 162
371.1467 | 162.5
380.9826 | 163.5
390.7257 | 164
400.5102 | 165
410.3282 | 165.5
420.0337 | 166
429.894 | 167
439.6508 | 167
449.5174 | 168
459.2901 | 169
469.083 | 169
478.87 | 170
488.7661 | 170.5
496.9165 | 171
506.7113 | 171.5
516.4861 | 172
526.2748 | 172
536.052 | 173
545.8482 | 173
555.6321 | 173
565.4147 | 173.5
575.2047 | 174
585.2122 | 174
594.7892 | 174.5
604.5444 | 175
614.2347 | 175
624.1627 | 175
633.9209 | 175
643.6726 | 175.5
653.4948 | 176
663.3748 | 176
673.0838 | 176
682.8702 | 177
692.6868 | 177
702.4457 | 177
712.2324 | 177
722.0176 | 177
731.8533 | 177
741.626 | 177.5
751.492 | 178
761.2037 | 177
770.9942 | 178
780.7778 | 178
790.603 | 178
800.3845 | 178
810.1713 | 179
819.9438 | 178
829.7659 | 178.5
839.5626 | 179
849.48 | 179
859.179 | 179
869.0044 | 179
878.7809 | 179
888.5829 | 179
898.3969 | 177
908.5913 | 178
917.9628 | 179
927.7462 | 180
937.5018 | 180
947.435 | 180
957.2214 | 180
967.0636 | 180
976.9114 | 180.5
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | S00125
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.14917
I_LEAK700V(microA) | 0.15708
Vdep(V) | 110
%DEFECT
Implant open | IU41 | IU41
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 8.459
10 | 68.66
20 | 83.49
30 | 91.74
40 | 97.86
50 | 102.14
60 | 105.52
70 | 108.34
80 | 110.71
90 | 112.77
100 | 114.6
110 | 116.26
120 | 117.77
130 | 119.27
140 | 120.62
150 | 121.92
160 | 123.19
170 | 124.42
180 | 125.57
190 | 126.72
200 | 127.8
210 | 128.82
220 | 129.81
230 | 130.77
240 | 131.69
250 | 132.64
260 | 133.55
270 | 134.44
280 | 135.29
290 | 136.1
300 | 136.9
310 | 137.68
320 | 138.43
330 | 139.15
340 | 139.88
350 | 140.57
360 | 141.24
370 | 141.98
380 | 142.62
390 | 143.21
400 | 143.83
410 | 144.42
420 | 144.98
430 | 145.55
440 | 145.99
450 | 146.5
460 | 147.2
470 | 147.71
480 | 148.21
490 | 148.68
500 | 149.17
510 | 149.64
520 | 150.11
530 | 150.64
540 | 151.12
550 | 153.97
560 | 158.33
570 | 160.46
580 | 160.85
590 | 156.61
600 | 158.41
610 | 153.59
620 | 154.32
630 | 154.67
640 | 155.04
650 | 155.43
660 | 155.78
670 | 156.13
680 | 156.47
690 | 156.79
700 | 157.08
710 | 157.43
720 | 157.67
730 | 158
740 | 158.28
750 | 158.56
760 | 158.8
770 | 159.09
780 | 159.31
790 | 159.56
800 | 159.9
810 | 160.05
820 | 160.3
830 | 160.57
840 | 160.76
850 | 161.02
860 | 161.29
870 | 161.5
880 | 161.66
890 | 161.96
900 | 162.16
910 | 162.38
920 | 162.62
930 | 162.81
940 | 163.03
950 | 163.24
960 | 163.46
970 | 163.72
980 | 163.93
990 | 164.15
1000 | 164.41
%RAWDATA
#CV
50 | 1981.75
60 | 1801.3
70 | 1662.85
80 | 1553.99
90 | 1471.51
100 | 1420.15
110 | 1397.34
120 | 1388.7
130 | 1385.02
140 | 1383.29
150 | 1381.87
160 | 1380.93
170 | 1380.17
180 | 1379.41
190 | 1378.89
200 | 1378.24
210 | 1377.85
220 | 1377.49
230 | 1376.98
240 | 1376.65
250 | 1376.24
260 | 1375.79
270 | 1375.73
280 | 1375.41
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#