## summary
SENSOR TYPE: | Stereo
SERIAL NUMBER: | S00127
FDV(HPK) | 120
FDV (Tsukuba) | 108.5562
Implant open | RU97
Implant open | IU97
Implant open | IU241

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | S00127
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/3/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_S00127.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 27.1
DEPLETION V | 108.5562
30 | 0.15498
150 | 0.78336
100 | 0.56638
500 | 0.56443
2.075 | 0.0020766
9.258 | 0.048762
19.744 | 0.099895
28.8184 | 0.14938
38.591 | 0.20117
48.3467 | 0.25074
58.1597 | 0.3028
67.9263 | 0.35413
77.6931 | 0.40369
87.4742 | 0.45332
97.2424 | 0.49503
107.025 | 0.52277
116.8015 | 0.53703
127.1016 | 0.54324
136.3737 | 0.54585
146.116 | 0.5488
155.8575 | 0.54984
165.7022 | 0.55135
175.4794 | 0.5522
185.246 | 0.5539
195.1792 | 0.55413
204.8229 | 0.55542
214.6029 | 0.55626
224.4364 | 0.55787
234.1804 | 0.55803
243.9546 | 0.55862
253.7234 | 0.5596
263.5066 | 0.56084
273.289 | 0.56103
283.0494 | 0.56202
292.8116 | 0.56215
302.6131 | 0.56309
312.4388 | 0.5636
322.1815 | 0.56426
331.9637 | 0.56533
341.7599 | 0.56526
351.5573 | 0.56575
361.3285 | 0.56623
371.1453 | 0.56639
380.9369 | 0.56702
390.717 | 0.56738
400.5168 | 0.56751
410.3253 | 0.56798
420.0636 | 0.56821
429.8678 | 0.56846
439.634 | 0.56856
449.484 | 0.56873
459.2177 | 0.569
469.0552 | 0.56916
478.8583 | 0.56913
488.7557 | 0.569
496.8999 | 0.56895
506.689 | 0.56873
516.4983 | 0.56882
526.276 | 0.5684
536.0377 | 0.569
545.8396 | 0.56815
555.613 | 0.5684
565.418 | 0.56861
575.1831 | 0.56804
585.003 | 0.56799
594.7934 | 0.56745
604.5359 | 0.56758
614.372 | 0.56782
624.1612 | 0.56705
633.9198 | 0.56711
643.5827 | 0.56608
654.1699 | 0.567
663.2947 | 0.56628
673.0693 | 0.56623
682.8866 | 0.56486
692.6621 | 0.56526
702.4299 | 0.56445
712.2025 | 0.56464
722.0423 | 0.56353
731.8386 | 0.56408
741.5872 | 0.56337
751.3942 | 0.56354
761.1865 | 0.56205
770.9719 | 0.56289
780.7846 | 0.56191
790.5915 | 0.56188
800.4019 | 0.56221
810.1583 | 0.56182
819.9683 | 0.56187
829.776 | 0.56089
839.4187 | 0.56153
849.3817 | 0.56031
859.1545 | 0.56017
868.9832 | 0.55985
878.7819 | 0.56018
888.5664 | 0.56004
898.2891 | 0.5597
908.1851 | 0.55903
917.9696 | 0.55902
927.7568 | 0.55913
937.5986 | 0.55897
947.4164 | 0.55868
957.2187 | 0.55768
966.9621 | 0.55827
976.888 | 0.55804

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | S00127
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/3/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_S00127.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 27.1
2.075 | 41
9.258 | 125.5
19.744 | 128.5
28.8184 | 133
38.591 | 136.5
48.3467 | 140
58.1597 | 143.5
67.9263 | 146
77.6931 | 149
87.4742 | 152
97.2424 | 154
107.025 | 156
116.8015 | 158
127.1016 | 160
136.3737 | 162
146.116 | 164
155.8575 | 166
165.7022 | 167.5
175.4794 | 169.5
185.246 | 171
195.1792 | 173
204.8229 | 174.5
214.6029 | 176
224.4364 | 177
234.1804 | 179
243.9546 | 180
253.7234 | 181.5
263.5066 | 183
273.289 | 184
283.0494 | 185.5
292.8116 | 187
302.6131 | 188
312.4388 | 189.5
322.1815 | 191
331.9637 | 192
341.7599 | 193.5
351.5573 | 195
361.3285 | 196.5
371.1453 | 198
380.9369 | 199
390.717 | 200
400.5168 | 201
410.3253 | 202
420.0636 | 203
429.8678 | 204
439.634 | 204
449.484 | 205
459.2177 | 205
469.0552 | 206
478.8583 | 206
488.7557 | 207
496.8999 | 207
506.689 | 207
516.4983 | 208
526.276 | 208
536.0377 | 208
545.8396 | 209
555.613 | 209
565.418 | 209
575.1831 | 209.5
585.003 | 210
594.7934 | 210
604.5359 | 210
614.372 | 211
624.1612 | 211
633.9198 | 211
643.5827 | 211
654.1699 | 211
663.2947 | 211
673.0693 | 211
682.8866 | 212
692.6621 | 212
702.4299 | 212
712.2025 | 212
722.0423 | 212.5
731.8386 | 213
741.5872 | 213
751.3942 | 213
761.1865 | 214
770.9719 | 214
780.7846 | 214
790.5915 | 214
800.4019 | 214
810.1583 | 214
819.9683 | 214
829.776 | 214
839.4187 | 215
849.3817 | 215
859.1545 | 215
868.9832 | 215
878.7819 | 215
888.5664 | 215
898.2891 | 215
908.1851 | 216
917.9696 | 216
927.7568 | 216
937.5986 | 216
947.4164 | 216
957.2187 | 216
966.9621 | 217
976.888 | 217
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | S00127
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.1848
I_LEAK700V(microA) | 0.1934
Vdep(V) | 120
%DEFECT
Implant open | RU97 | RU97
Implant open | IU97 | IU97
Implant open | IU241 | IU241
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 8.416
10 | 77.92
20 | 95.28
30 | 105.78
40 | 113.79
50 | 119.47
60 | 124.04
70 | 127.85
80 | 131.1
90 | 133.91
100 | 136.36
110 | 138.58
120 | 140.62
130 | 142.57
140 | 144.36
150 | 146.06
160 | 147.7
170 | 149.26
180 | 150.75
190 | 152.22
200 | 153.61
210 | 154.95
220 | 156.22
230 | 157.49
240 | 158.73
250 | 159.92
260 | 161.04
270 | 162.16
280 | 163.22
290 | 164.27
300 | 165.3
310 | 166.35
320 | 167.35
330 | 168.42
340 | 169.37
350 | 170.31
360 | 171.24
370 | 172.14
380 | 173.03
390 | 173.91
400 | 174.63
410 | 175.5
420 | 176.41
430 | 177.26
440 | 178.06
450 | 178.84
460 | 179.61
470 | 180.2
480 | 181.1
490 | 181.7
500 | 184.8
510 | 185.3
520 | 191.01
530 | 192.8
540 | 193.3
550 | 189.1
560 | 190.9
570 | 187.3
580 | 187.5
590 | 188
600 | 188.6
610 | 189.2
620 | 189.7
630 | 190.1
640 | 190.7
650 | 191.1
660 | 191.6
670 | 192.1
680 | 192.6
690 | 192.9
700 | 193.4
710 | 193.8
720 | 194.2
730 | 194.6
740 | 195
750 | 195.3
760 | 195.7
770 | 196.1
780 | 196.4
790 | 196.8
800 | 197.1
810 | 197.5
820 | 197.8
830 | 198.1
840 | 198.5
850 | 198.8
860 | 199.1
870 | 199.4
880 | 199.8
890 | 200.1
900 | 200.3
910 | 200.6
920 | 201
930 | 201.4
940 | 201.7
950 | 201.9
960 | 202.3
970 | 202.6
980 | 203
990 | 203.3
1000 | 203.6
%RAWDATA
#CV
50 | 2034.48
60 | 1848.56
70 | 1705.97
80 | 1592.94
90 | 1503.51
100 | 1439.82
110 | 1405.12
120 | 1389.61
130 | 1383.24
140 | 1380.38
150 | 1378.38
160 | 1377.43
170 | 1376.66
180 | 1375.81
190 | 1375.14
200 | 1374.61
210 | 1374.1
220 | 1373.71
230 | 1373.25
240 | 1372.82
250 | 1372.45
260 | 1372.13
270 | 1371.96
280 | 1371.54
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#