## summary
SENSOR TYPE: | Stereo
SERIAL NUMBER: | S00131
FDV(HPK) | 120
FDV (Tsukuba) | 107.7841
Implant open | RU120
Implant open | IU120

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | S00131
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/3/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_S00131.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 27.2
DEPLETION V | 107.7841
30 | 0.15674
150 | 0.79136
100 | 0.56808
500 | 0.56937
2.0739 | 0.0021856
9.2712 | 0.049627
19.7418 | 0.1013
28.8302 | 0.15129
38.587 | 0.2032
48.3664 | 0.25332
58.1594 | 0.30582
67.9268 | 0.35776
77.6708 | 0.40818
87.4788 | 0.45843
97.2725 | 0.50116
107.0302 | 0.52951
116.7786 | 0.54263
127.0991 | 0.54722
136.3586 | 0.55005
146.1262 | 0.5515
155.8951 | 0.55335
165.6891 | 0.55404
175.4401 | 0.55542
185.2268 | 0.55635
195.0404 | 0.55787
204.8009 | 0.55842
214.5773 | 0.55966
224.3693 | 0.5596
234.1718 | 0.56146
243.9393 | 0.56165
253.6924 | 0.56299
263.4905 | 0.56336
273.2696 | 0.56346
282.9466 | 0.56472
292.7959 | 0.56509
302.5891 | 0.56616
312.3732 | 0.56652
322.1316 | 0.56698
331.9486 | 0.56785
341.6787 | 0.56815
351.4746 | 0.56934
361.3377 | 0.56922
371.1279 | 0.57024
380.9246 | 0.57045
390.6821 | 0.57079
400.4802 | 0.57138
410.2487 | 0.57155
420.0834 | 0.57187
429.8808 | 0.57237
439.667 | 0.57254
449.4687 | 0.57318
459.196 | 0.57324
469.0102 | 0.57367
478.8416 | 0.57355
488.6974 | 0.57392
496.862 | 0.574
506.6916 | 0.57406
516.4763 | 0.57416
526.2483 | 0.57397
536.0305 | 0.57433
545.8134 | 0.57445
555.5874 | 0.57425
565.387 | 0.57451
575.1565 | 0.57429
584.9801 | 0.57434
594.7565 | 0.57398
604.5551 | 0.57425
614.3322 | 0.57377
624.1162 | 0.57398
633.9041 | 0.57343
643.6644 | 0.57367
653.4911 | 0.57299
663.2719 | 0.57321
673.0535 | 0.57245
682.8521 | 0.57264
692.6555 | 0.57213
702.4227 | 0.57252
712.2052 | 0.57146
721.9973 | 0.57161
731.8448 | 0.57181
741.6049 | 0.57089
751.3801 | 0.57103
761.1712 | 0.56986
770.9562 | 0.57042
780.7285 | 0.56981
790.5588 | 0.56914
800.3581 | 0.56957
810.1337 | 0.5698
819.9307 | 0.56949
829.7383 | 0.56816
839.5448 | 0.56912
849.3319 | 0.56825
859.1478 | 0.56811
868.9602 | 0.56762
878.755 | 0.56784
888.3822 | 0.56699
898.3084 | 0.56725
908.1471 | 0.56704
917.9629 | 0.56689
927.7504 | 0.56653
937.5723 | 0.56659
947.3471 | 0.56615
957.0633 | 0.56575
967.0091 | 0.56559
976.8635 | 0.56545

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | S00131
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/3/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_S00131.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 27.2
2.0739 | 42
9.2712 | 119.5
19.7418 | 126.5
28.8302 | 134
38.587 | 139.5
48.3664 | 143
58.1594 | 146.5
67.9268 | 150
77.6708 | 152.5
87.4788 | 155
97.2725 | 157.5
107.0302 | 159.5
116.7786 | 162
127.0991 | 164
136.3586 | 166
146.1262 | 168
155.8951 | 169.5
165.6891 | 171
175.4401 | 173
185.2268 | 174.5
195.0404 | 176
204.8009 | 178
214.5773 | 179
224.3693 | 181
234.1718 | 182
243.9393 | 184
253.6924 | 185.5
263.4905 | 187
273.2696 | 188.5
282.9466 | 190
292.7959 | 192
302.5891 | 193
312.3732 | 194.5
322.1316 | 196
331.9486 | 197
341.6787 | 198
351.4746 | 199
361.3377 | 199.5
371.1279 | 200
380.9246 | 201
390.6821 | 201
400.4802 | 202
410.2487 | 202
420.0834 | 202
429.8808 | 203
439.667 | 203
449.4687 | 203
459.196 | 203
469.0102 | 203.5
478.8416 | 204
488.6974 | 205
496.862 | 205
506.6916 | 205
516.4763 | 205
526.2483 | 206
536.0305 | 206
545.8134 | 206
555.5874 | 206
565.387 | 206
575.1565 | 206
584.9801 | 206
594.7565 | 207
604.5551 | 207
614.3322 | 207
624.1162 | 207
633.9041 | 207
643.6644 | 208
653.4911 | 208
663.2719 | 208
673.0535 | 208
682.8521 | 208
692.6555 | 209
702.4227 | 209
712.2052 | 209
721.9973 | 209
731.8448 | 209
741.6049 | 209.5
751.3801 | 210
761.1712 | 210
770.9562 | 210
780.7285 | 210
790.5588 | 210
800.3581 | 210
810.1337 | 211
819.9307 | 211
829.7383 | 211
839.5448 | 211
849.3319 | 211
859.1478 | 211
868.9602 | 211
878.755 | 212
888.3822 | 212
898.3084 | 212
908.1471 | 212
917.9629 | 212
927.7504 | 212
937.5723 | 212
947.3471 | 212
957.0633 | 212
967.0091 | 212.5
976.8635 | 213
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | S00131
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.18309
I_LEAK700V(microA) | 0.1916
Vdep(V) | 120
%DEFECT
Implant open | RU120 | RU120
Implant open | IU120 | IU120
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 3.401
10 | 75.93
20 | 92.33
30 | 102.53
40 | 110.37
50 | 115.93
60 | 120.36
70 | 124.08
80 | 127.29
90 | 130.11
100 | 132.6
110 | 134.88
120 | 136.96
130 | 138.96
140 | 140.79
150 | 142.57
160 | 144.29
170 | 145.91
180 | 147.47
190 | 149
200 | 150.5
210 | 151.86
220 | 153.22
230 | 154.52
240 | 155.76
250 | 156.89
260 | 158.03
270 | 159.17
280 | 160.26
290 | 161.33
300 | 162.37
310 | 163.42
320 | 164.55
330 | 165.52
340 | 166.5
350 | 167.42
360 | 168.33
370 | 169.29
380 | 170.15
390 | 170.9
400 | 171.79
410 | 172.76
420 | 173.58
430 | 174.4
440 | 175.24
450 | 175.96
460 | 176.76
470 | 177.57
480 | 178.45
490 | 182.36
500 | 183.09
510 | 187.8
520 | 189.6
530 | 183.7
540 | 186.2
550 | 186.4
560 | 184.05
570 | 184.6
580 | 185.3
590 | 186
600 | 186.6
610 | 187.2
620 | 187.8
630 | 188.4
640 | 188.9
650 | 189.4
660 | 189.9
670 | 190.4
680 | 190.8
690 | 191.3
700 | 191.6
710 | 192.1
720 | 192.5
730 | 192.9
740 | 193.2
750 | 193.6
760 | 193.9
770 | 194.3
780 | 194.6
790 | 195
800 | 195.2
810 | 195.6
820 | 195.9
830 | 196.1
840 | 196.5
850 | 196.8
860 | 197.1
870 | 197.4
880 | 197.7
890 | 198
900 | 198.2
910 | 198.5
920 | 198.8
930 | 199.1
940 | 199.3
950 | 199.5
960 | 199.8
970 | 200.1
980 | 200.4
990 | 200.6
1000 | 200.9
%RAWDATA
#CV
50 | 2028.43
60 | 1842.03
70 | 1698.89
80 | 1585.39
90 | 1495.37
100 | 1429.7
110 | 1393.4
120 | 1378.78
130 | 1373.41
140 | 1371.17
150 | 1369.63
160 | 1368.55
170 | 1367.56
180 | 1366.96
190 | 1366.22
200 | 1365.61
210 | 1365.04
220 | 1364.75
230 | 1364.36
240 | 1363.89
250 | 1363.6
260 | 1363.23
270 | 1362.89
280 | 1362.69
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#