## summary
SENSOR TYPE: | Stereo
SERIAL NUMBER: | S00132
FDV(HPK) | 120
FDV (Tsukuba) | 107.344
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | S00132
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/3/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_S00132.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 27.2
DEPLETION V | 107.344
30 | 0.15766
150 | 0.79488
100 | 0.56837
500 | 0.56828
2.0749 | 0.0022191
9.2752 | 0.051202
19.7592 | 0.10116
28.8428 | 0.1532
38.6037 | 0.20371
48.3737 | 0.25584
58.1649 | 0.30785
67.9083 | 0.35856
77.6814 | 0.41009
87.4538 | 0.4589
97.2471 | 0.5016
107.0293 | 0.52903
116.77 | 0.54129
127.1074 | 0.54693
136.3823 | 0.54932
146.1337 | 0.55074
155.913 | 0.55252
165.7035 | 0.55339
175.4829 | 0.55512
185.2391 | 0.5557
195.0519 | 0.55641
204.806 | 0.55801
214.5801 | 0.55873
224.3478 | 0.55998
234.1564 | 0.56049
243.9415 | 0.56076
253.7175 | 0.56214
263.4824 | 0.56259
273.2751 | 0.56389
283.0444 | 0.56369
292.8161 | 0.56518
302.5635 | 0.56545
312.3372 | 0.56692
322.169 | 0.56671
331.9199 | 0.5677
341.7278 | 0.56798
351.5352 | 0.56892
361.3316 | 0.56908
371.141 | 0.56941
380.9407 | 0.57005
390.7107 | 0.57024
400.4947 | 0.57049
410.2993 | 0.57103
420.1057 | 0.57141
429.8877 | 0.57177
439.6698 | 0.57202
449.483 | 0.57222
459.2875 | 0.57273
469.0681 | 0.57258
478.9093 | 0.57264
488.7423 | 0.57328
496.8989 | 0.57328
506.6696 | 0.57309
516.4535 | 0.57316
526.2408 | 0.5732
536.0323 | 0.57346
545.8367 | 0.57333
555.6241 | 0.5733
565.3988 | 0.57336
575.1436 | 0.5728
584.9856 | 0.57299
594.7764 | 0.5723
604.5569 | 0.5727
614.3512 | 0.57235
624.1404 | 0.5719
633.9035 | 0.5722
643.6804 | 0.57084
653.4682 | 0.57132
663.2744 | 0.57123
673.0672 | 0.57021
682.8327 | 0.57101
692.6688 | 0.57076
702.4199 | 0.56922
712.2177 | 0.57077
722.0294 | 0.57011
731.8241 | 0.56843
741.6016 | 0.56913
751.3698 | 0.56849
761.0996 | 0.56854
770.9177 | 0.56736
780.7526 | 0.56821
790.4495 | 0.5673
800.3669 | 0.56725
810.154 | 0.56747
819.9283 | 0.56653
829.7442 | 0.56687
839.5486 | 0.566
849.3509 | 0.56595
859.1419 | 0.56549
868.963 | 0.5657
878.7609 | 0.5647
888.5505 | 0.56485
898.3524 | 0.56415
908.1681 | 0.5648
917.9465 | 0.56404
927.728 | 0.5642
937.5515 | 0.56342
947.3752 | 0.56424
957.1601 | 0.56309
967.0293 | 0.5638
976.8704 | 0.56325

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | S00132
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/3/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_S00132.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 27.2
2.0749 | 47
9.2752 | 125.5
19.7592 | 136
28.8428 | 150
38.6037 | 158.5
48.3737 | 163.5
58.1649 | 168
67.9083 | 171.5
77.6814 | 175
87.4538 | 177.5
97.2471 | 180
107.0293 | 182
116.77 | 184
127.1074 | 186
136.3823 | 188
146.1337 | 190
155.913 | 192
165.7035 | 194
175.4829 | 195.5
185.2391 | 197.5
195.0519 | 199
204.806 | 201
214.5801 | 202.5
224.3478 | 204
234.1564 | 206
243.9415 | 207.5
253.7175 | 209
263.4824 | 210.5
273.2751 | 212
283.0444 | 213.5
292.8161 | 215
302.5635 | 216
312.3372 | 217
322.169 | 218
331.9199 | 219
341.7278 | 220.5
351.5352 | 221
361.3316 | 222
371.141 | 223
380.9407 | 224
390.7107 | 224
400.4947 | 225
410.2993 | 225
420.1057 | 226
429.8877 | 226
439.6698 | 227
449.483 | 227
459.2875 | 227
469.0681 | 227.5
478.9093 | 228
488.7423 | 228
496.8989 | 228.5
506.6696 | 229
516.4535 | 229
526.2408 | 230
536.0323 | 230
545.8367 | 230
555.6241 | 231
565.3988 | 231
575.1436 | 231
584.9856 | 231.5
594.7764 | 232
604.5569 | 232
614.3512 | 232
624.1404 | 232
633.9035 | 233
643.6804 | 233
653.4682 | 233
663.2744 | 234
673.0672 | 234
682.8327 | 234
692.6688 | 234
702.4199 | 234
712.2177 | 234
722.0294 | 234
731.8241 | 234
741.6016 | 235
751.3698 | 235
761.0996 | 236
770.9177 | 236
780.7526 | 236
790.4495 | 236.5
800.3669 | 237
810.154 | 236.5
819.9283 | 236
829.7442 | 237
839.5486 | 237
849.3509 | 237
859.1419 | 238
868.963 | 238
878.7609 | 238
888.5505 | 239
898.3524 | 239
908.1681 | 239
917.9465 | 239
927.728 | 239
937.5515 | 239
947.3752 | 240
957.1601 | 239
967.0293 | 240
976.8704 | 240
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | S00132
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.2065
I_LEAK700V(microA) | 0.2188
Vdep(V) | 120
%DEFECT
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 8.461
10 | 92.87
20 | 112.21
30 | 123.45
40 | 131.9
50 | 137.76
60 | 142.36
70 | 146.31
80 | 149.73
90 | 152.7
100 | 155.32
110 | 157.66
120 | 159.8
130 | 161.85
140 | 163.77
150 | 165.61
160 | 167.41
170 | 169.09
180 | 170.74
190 | 172.36
200 | 173.92
210 | 175.38
220 | 176.82
230 | 178.19
240 | 179.56
250 | 180.7
260 | 182.1
270 | 183.4
280 | 184.5
290 | 185.8
300 | 187
310 | 188.1
320 | 189.4
330 | 190.5
340 | 191.6
350 | 192.8
360 | 193.8
370 | 194.9
380 | 196
390 | 197
400 | 198
410 | 198.9
420 | 199.7
430 | 200.6
440 | 201.6
450 | 202.5
460 | 203.3
470 | 204.1
480 | 204.9
490 | 205.7
500 | 206.5
510 | 207.3
520 | 208.2
530 | 211.5
540 | 213.9
550 | 217.6
560 | 219.2
570 | 212.5
580 | 215.8
590 | 215.8
600 | 213.3
610 | 214
620 | 214.6
630 | 215.2
640 | 215.8
650 | 216.3
660 | 216.9
670 | 217.4
680 | 217.9
690 | 218.3
700 | 218.8
710 | 219.3
720 | 219.7
730 | 220.1
740 | 220.5
750 | 220.9
760 | 221.3
770 | 221.8
780 | 222.2
790 | 222.5
800 | 222.8
810 | 223.2
820 | 223.6
830 | 224
840 | 224.3
850 | 224.6
860 | 225
870 | 225.3
880 | 225.6
890 | 226
900 | 226.4
910 | 226.7
920 | 227
930 | 227.4
940 | 227.7
950 | 228
960 | 228.4
970 | 228.7
980 | 229
990 | 229.3
1000 | 229.6
%RAWDATA
#CV
50 | 2024.37
60 | 1839.08
70 | 1696.6
80 | 1584.11
90 | 1494.73
100 | 1430.38
110 | 1394.97
120 | 1380.95
130 | 1375.14
140 | 1372.84
150 | 1371.7
160 | 1370.29
170 | 1369.31
180 | 1368.61
190 | 1368
200 | 1367.38
210 | 1366.9
220 | 1366.46
230 | 1366.1
240 | 1365.75
250 | 1365.29
260 | 1364.94
270 | 1364.64
280 | 1364.66
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#