## summary
SENSOR TYPE: | Stereo
SERIAL NUMBER: | S00140
FDV(HPK) | 110
FDV (Tsukuba) | 105.4044
Implant open | IU138

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | S00140
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/3/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_S00140.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 27.2
DEPLETION V | 105.4044
30 | 0.1628
150 | 0.81797
100 | 0.57458
500 | 0.56801
2.0745 | 0.0022538
9.2606 | 0.051706
19.7457 | 0.10476
28.8167 | 0.15693
38.4975 | 0.21045
48.3426 | 0.26414
58.1406 | 0.31668
67.9293 | 0.37008
77.6853 | 0.42175
87.4765 | 0.47267
97.2753 | 0.5135
107.0946 | 0.53644
116.7913 | 0.54533
127.1171 | 0.54973
136.3522 | 0.55186
146.1469 | 0.55333
155.9167 | 0.55508
165.7142 | 0.55609
175.4808 | 0.55866
185.2234 | 0.55908
195.0835 | 0.56041
204.8339 | 0.56122
214.5541 | 0.56177
224.3986 | 0.5638
234.1783 | 0.5637
243.9517 | 0.56518
253.9189 | 0.56547
263.3952 | 0.56648
273.2761 | 0.56781
283.0498 | 0.56792
292.7835 | 0.56884
302.5988 | 0.56887
312.3714 | 0.57012
322.1164 | 0.57026
331.9557 | 0.57098
341.7545 | 0.57115
351.5428 | 0.5714
362.0685 | 0.57189
371.1552 | 0.5724
380.933 | 0.57269
390.7307 | 0.57291
400.5085 | 0.57309
410.319 | 0.57346
420.1187 | 0.5733
429.9047 | 0.57339
439.6822 | 0.57394
449.5007 | 0.57355
459.3029 | 0.57368
469.0975 | 0.57358
478.9191 | 0.5737
488.7644 | 0.57317
496.8977 | 0.57241
506.5355 | 0.57278
516.9486 | 0.57293
526.3003 | 0.57179
536.0347 | 0.57234
545.8447 | 0.57126
555.6096 | 0.57147
565.401 | 0.57065
575.2214 | 0.56994
584.9677 | 0.56996
594.7905 | 0.56913
604.5723 | 0.56913
614.2954 | 0.56945
624.1478 | 0.56801
633.9018 | 0.56954
644.4086 | 0.56814
654.5114 | 0.56809
663.2802 | 0.56662
673.0663 | 0.56687
682.8827 | 0.5662
692.6714 | 0.56618
702.4178 | 0.56523
712.2033 | 0.56509
721.9967 | 0.56469
733.1956 | 0.56453
741.5938 | 0.56377
751.3865 | 0.56277
761.1918 | 0.56334
771.0825 | 0.56271
781.675 | 0.56252
790.6127 | 0.5623
800.3993 | 0.56132
810.1727 | 0.56129
819.9551 | 0.56011
829.7887 | 0.56164
839.6005 | 0.5609
849.3313 | 0.55975
859.1892 | 0.55913
868.9956 | 0.55957
878.7943 | 0.55867
888.5824 | 0.55893
899.6725 | 0.5591
908.228 | 0.55888
918.0292 | 0.55837
927.7727 | 0.55778
937.5329 | 0.55706
948.7557 | 0.55807
957.244 | 0.5576
967.0566 | 0.55732
976.928 | 0.55693

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | S00140
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/3/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_S00140.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 27.2
2.0745 | 46
9.2606 | 126
19.7457 | 136
28.8167 | 147
38.4975 | 154.5
48.3426 | 159.5
58.1406 | 163
67.9293 | 166.5
77.6853 | 169.5
87.4765 | 172
97.2753 | 175
107.0946 | 177
116.7913 | 179
127.1171 | 181.5
136.3522 | 184
146.1469 | 186
155.9167 | 187.5
165.7142 | 188
175.4808 | 190.5
185.2234 | 193.5
195.0835 | 195.5
204.8339 | 197.5
214.5541 | 199.5
224.3986 | 201
234.1783 | 202
243.9517 | 204
253.9189 | 206
263.3952 | 207.5
273.2761 | 209
283.0498 | 211
292.7835 | 212
302.5988 | 213.5
312.3714 | 215
322.1164 | 216.5
331.9557 | 218
341.7545 | 219
351.5428 | 220
362.0685 | 216.5
371.1552 | 220
380.933 | 222
390.7307 | 223.5
400.5085 | 224.5
410.319 | 225
420.1187 | 226
429.9047 | 226.5
439.6822 | 227
449.5007 | 227.5
459.3029 | 228
469.0975 | 228.5
478.9191 | 229
488.7644 | 229
496.8977 | 229
506.5355 | 229
516.9486 | 229
526.3003 | 230
536.0347 | 230
545.8447 | 231
555.6096 | 231
565.401 | 231
575.2214 | 232
584.9677 | 232
594.7905 | 232
604.5723 | 232
614.2954 | 232
624.1478 | 233
633.9018 | 234
644.4086 | 233
654.5114 | 233
663.2802 | 233
673.0663 | 234
682.8827 | 234
692.6714 | 235
702.4178 | 235
712.2033 | 235
721.9967 | 235
733.1956 | 236
741.5938 | 236
751.3865 | 236
761.1918 | 236.5
771.0825 | 237
781.675 | 230
790.6127 | 233.5
800.3993 | 236
810.1727 | 237
819.9551 | 237.5
829.7887 | 238
839.6005 | 237
849.3313 | 237
859.1892 | 238
868.9956 | 238
878.7943 | 239
888.5824 | 239
899.6725 | 232
908.228 | 236
918.0292 | 238
927.7727 | 239
937.5329 | 240
948.7557 | 239
957.244 | 239
967.0566 | 239.5
976.928 | 240
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | S00140
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.2054
I_LEAK700V(microA) | 0.2181
Vdep(V) | 110
%DEFECT
Implant open | IU138 | IU138
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 8.188
10 | 92.77
20 | 112
30 | 123.04
40 | 131.26
50 | 137.01
60 | 141.65
70 | 145.55
80 | 148.92
90 | 151.85
100 | 154.46
110 | 156.88
120 | 159.04
130 | 161.18
140 | 163.08
150 | 164.97
160 | 166.66
170 | 168.37
180 | 170.04
190 | 171.66
200 | 173.19
210 | 174.67
220 | 176.14
230 | 177.52
240 | 178.84
250 | 180
260 | 181.3
270 | 182.5
280 | 183.8
290 | 185
300 | 186.3
310 | 187.5
320 | 188.6
330 | 189.8
340 | 190.9
350 | 192
360 | 193
370 | 194.1
380 | 195
390 | 196
400 | 197
410 | 197.7
420 | 198.8
430 | 199.7
440 | 200.5
450 | 201.4
460 | 202.3
470 | 203.1
480 | 203.9
490 | 204.6
500 | 205.4
510 | 206.2
520 | 207
530 | 207.7
540 | 208.5
550 | 209.2
560 | 209.8
570 | 210.5
580 | 211.2
590 | 215.3
600 | 214.5
610 | 220
620 | 222.2
630 | 222.4
640 | 218.4
650 | 219.4
660 | 215.3
670 | 216.6
680 | 217.1
690 | 217.6
700 | 218.1
710 | 218.6
720 | 219
730 | 219.5
740 | 219.9
750 | 220.4
760 | 220.7
770 | 221.2
780 | 221.6
790 | 222
800 | 222.4
810 | 222.7
820 | 223.1
830 | 223.5
840 | 223.8
850 | 224.2
860 | 224.5
870 | 224.9
880 | 225.2
890 | 225.6
900 | 225.9
910 | 226.3
920 | 226.5
930 | 226.8
940 | 227.2
950 | 227.5
960 | 227.9
970 | 228.2
980 | 228.5
990 | 228.8
1000 | 229.1
%RAWDATA
#CV
50 | 2001.79
60 | 1819.11
70 | 1678.79
80 | 1568.04
90 | 1481.47
100 | 1422.89
110 | 1395.02
120 | 1385.39
130 | 1381.65
140 | 1379.67
150 | 1378.31
160 | 1377.38
170 | 1376.5
180 | 1375.73
190 | 1375
200 | 1374.52
210 | 1373.95
220 | 1373.53
230 | 1373.17
240 | 1372.64
250 | 1372.39
260 | 1372
270 | 1371.68
280 | 1371.5
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#