## summary
SENSOR TYPE: | Stereo
SERIAL NUMBER: | S00145
FDV(HPK) | 110
FDV (Tsukuba) | 102.3107
ACAL open | U203

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | S00145
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/3/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_S00145.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 27.2
DEPLETION V | 102.3107
30 | 0.16239
150 | 0.81921
100 | 0.55818
500 | 0.55969
2.0757 | 0.0023098
9.265 | 0.052401
19.7481 | 0.10396
28.8496 | 0.15773
38.6121 | 0.20966
48.3479 | 0.26378
58.135 | 0.31763
67.9075 | 0.36951
77.6807 | 0.42207
87.4398 | 0.47028
97.2865 | 0.50903
106.9943 | 0.52879
116.7907 | 0.53707
127.0676 | 0.54024
136.3383 | 0.54283
146.1367 | 0.54405
155.9052 | 0.5447
165.6885 | 0.54656
175.4894 | 0.54713
185.2452 | 0.54878
195.0178 | 0.54887
204.8272 | 0.54969
214.5952 | 0.55072
224.362 | 0.55112
234.1935 | 0.55246
244.0527 | 0.55267
253.7373 | 0.55321
263.4977 | 0.55449
273.3068 | 0.55473
283.4301 | 0.55508
292.8369 | 0.55644
302.644 | 0.55638
312.4 | 0.55754
322.2077 | 0.55782
331.9551 | 0.55833
341.7752 | 0.55887
353.4659 | 0.55885
363.2877 | 0.55955
371.2632 | 0.55996
380.8892 | 0.56092
390.696 | 0.561
402.0951 | 0.56102
410.3462 | 0.56136
420.1551 | 0.56181
429.9189 | 0.56214
439.696 | 0.56253
449.5149 | 0.56263
459.3165 | 0.56298
469.1093 | 0.56327
478.9506 | 0.56346
488.8679 | 0.56364
496.9613 | 0.56342
506.7506 | 0.56397
516.402 | 0.56375
526.3213 | 0.5639
536.0917 | 0.56404
545.8983 | 0.56414
555.689 | 0.56373
565.4572 | 0.56417
575.2204 | 0.56385
585.0414 | 0.56392
594.8113 | 0.56363
607.5096 | 0.56416
615.3941 | 0.56383
624.1773 | 0.56325
633.9465 | 0.56381
643.6236 | 0.5638
653.6948 | 0.56292
663.352 | 0.56303
673.1234 | 0.563
682.89 | 0.56205
692.6868 | 0.56228
703.3193 | 0.56296
712.2977 | 0.56163
722.0763 | 0.56195
731.9089 | 0.56104
741.692 | 0.56205
751.459 | 0.56147
761.2435 | 0.56142
771.0331 | 0.56062
780.8414 | 0.56078
790.6549 | 0.55971
800.7469 | 0.56053
810.3283 | 0.56038
820.0167 | 0.56013
829.711 | 0.55925
839.5898 | 0.55973
849.2646 | 0.55859
859.1685 | 0.55896
869.0112 | 0.55899
878.8107 | 0.55837
888.6194 | 0.5582
898.4314 | 0.55834
908.2209 | 0.55778
918.0219 | 0.55769
927.8273 | 0.55699
937.6082 | 0.5575
947.463 | 0.55741
957.2604 | 0.55701
967.0777 | 0.55656
976.8781 | 0.55696

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | S00145
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/3/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_S00145.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 27.2
2.0757 | 40
9.265 | 116.5
19.7481 | 120.5
28.8496 | 124.5
38.6121 | 127.5
48.3479 | 130
58.135 | 132.5
67.9075 | 135
77.6807 | 136.5
87.4398 | 138.5
97.2865 | 140
106.9943 | 142
116.7907 | 143.5
127.0676 | 145
136.3383 | 147
146.1367 | 148.5
155.9052 | 150
165.6885 | 151
175.4894 | 152.5
185.2452 | 154
195.0178 | 155
204.8272 | 156.5
214.5952 | 158
224.362 | 159
234.1935 | 160
244.0527 | 161
253.7373 | 162
263.4977 | 163
273.3068 | 164
283.4301 | 165.5
292.8369 | 166
302.644 | 167
312.4 | 168
322.2077 | 169.5
331.9551 | 171
341.7752 | 172
353.4659 | 173
363.2877 | 168.5
371.2632 | 172
380.8892 | 174.5
390.696 | 176
402.0951 | 177
410.3462 | 177.5
420.1551 | 178
429.9189 | 178.5
439.696 | 179.5
449.5149 | 180
459.3165 | 180
469.1093 | 181
478.9506 | 181
488.8679 | 175.5
496.9613 | 178
506.7506 | 180
516.402 | 181.5
526.3213 | 182
536.0917 | 182.5
545.8983 | 182
555.689 | 182
565.4572 | 183
575.2204 | 183
585.0414 | 183.5
594.8113 | 184
607.5096 | 184
615.3941 | 176.5
624.1773 | 180.5
633.9465 | 183
643.6236 | 185
653.6948 | 184
663.352 | 184
673.1234 | 184
682.89 | 185
692.6868 | 185
703.3193 | 178.5
712.2977 | 182
722.0763 | 184
731.9089 | 185
741.692 | 186
751.459 | 185
761.2435 | 185.5
771.0331 | 186
780.8414 | 187
790.6549 | 187
800.7469 | 179.5
810.3283 | 184
820.0167 | 185.5
829.711 | 186.5
839.5898 | 187
849.2646 | 188
859.1685 | 188
869.0112 | 188
878.8107 | 188
888.6194 | 188
898.4314 | 189
908.2209 | 189
918.0219 | 189
927.8273 | 189
937.6082 | 189
947.463 | 189
957.2604 | 189
967.0777 | 189
976.8781 | 190
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | S00145
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.1578
I_LEAK700V(microA) | 0.16691
Vdep(V) | 110
%DEFECT
ACAL open | U203 | U203
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 8.179
10 | 70.68
20 | 86.13
30 | 94.92
40 | 101.52
50 | 106.12
60 | 109.84
70 | 112.99
80 | 115.62
90 | 117.84
100 | 119.85
110 | 121.7
120 | 123.36
130 | 124.97
140 | 126.44
150 | 127.88
160 | 129.22
170 | 130.58
180 | 131.79
190 | 133.01
200 | 134.16
210 | 135.28
220 | 136.34
230 | 137.37
240 | 138.41
250 | 139.5
260 | 140.44
270 | 141.38
280 | 142.39
290 | 143.24
300 | 144.11
310 | 145.02
320 | 145.83
330 | 146.67
340 | 147.45
350 | 148.21
360 | 149
370 | 149.79
380 | 150.5
390 | 151.19
400 | 151.88
410 | 152.53
420 | 153.15
430 | 153.73
440 | 154.32
450 | 155.02
460 | 155.62
470 | 156.17
480 | 156.75
490 | 157.26
500 | 157.8
510 | 158.35
520 | 158.91
530 | 160.29
540 | 162.02
550 | 167.38
560 | 169.17
570 | 169.65
580 | 165.22
590 | 166.79
600 | 162.56
610 | 163.21
620 | 163.67
630 | 164.1
640 | 164.56
650 | 164.96
660 | 165.34
670 | 165.78
680 | 166.18
690 | 166.53
700 | 166.91
710 | 167.24
720 | 167.63
730 | 167.96
740 | 168.33
750 | 168.62
760 | 168.93
770 | 169.27
780 | 169.57
790 | 169.85
800 | 170.12
810 | 170.39
820 | 170.69
830 | 170.95
840 | 171.31
850 | 171.53
860 | 171.8
870 | 172.07
880 | 172.32
890 | 172.62
900 | 172.9
910 | 173.13
920 | 173.35
930 | 173.64
940 | 173.89
950 | 174.14
960 | 174.41
970 | 174.62
980 | 174.9
990 | 175.18
1000 | 175.45
%RAWDATA
#CV
50 | 1987.9
60 | 1806.96
70 | 1668.21
80 | 1558.95
90 | 1474.71
100 | 1420.14
110 | 1396.15
120 | 1387.7
130 | 1384.22
140 | 1382.45
150 | 1381.19
160 | 1380.2
170 | 1379.25
180 | 1378.6
190 | 1377.97
200 | 1377.41
210 | 1376.98
220 | 1376.66
230 | 1376.2
240 | 1375.71
250 | 1375.53
260 | 1375.02
270 | 1374.62
280 | 1374.46
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#