## summary
SENSOR TYPE: | Stereo
SERIAL NUMBER: | S00160
FDV(HPK) | 130
FDV (Tsukuba) | 124.3327
Implant open | IU35

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | S00160
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/3/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_S00160.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 27.2
DEPLETION V | 124.3327
30 | 0.13052
150 | 0.66573
100 | 0.55099
500 | 0.55529
2.0783 | 0.0018949
9.2589 | 0.040307
19.759 | 0.083723
28.847 | 0.12596
38.5896 | 0.16963
48.3503 | 0.21299
58.1399 | 0.25547
67.9291 | 0.29944
77.7179 | 0.34325
87.4856 | 0.38573
97.2643 | 0.42855
107.025 | 0.46878
116.7734 | 0.50116
127.111 | 0.52132
136.3843 | 0.53092
146.1333 | 0.5348
155.9024 | 0.53727
165.6914 | 0.53871
175.4706 | 0.53978
185.2485 | 0.54124
195.0345 | 0.54184
204.8174 | 0.54348
214.6009 | 0.54378
224.3677 | 0.54502
234.1683 | 0.54569
243.9501 | 0.54606
253.7205 | 0.54689
263.4855 | 0.54831
273.3169 | 0.54828
283.0382 | 0.54978
292.7904 | 0.54988
302.6216 | 0.5502
312.402 | 0.55074
322.1369 | 0.55141
331.8972 | 0.55239
341.7613 | 0.55272
351.5575 | 0.55387
361.2835 | 0.55396
371.1189 | 0.55477
380.9307 | 0.55492
390.7093 | 0.55503
400.4863 | 0.5559
410.3005 | 0.55595
420.1079 | 0.55676
429.8759 | 0.55674
439.6751 | 0.55746
449.495 | 0.55772
459.3018 | 0.55802
469.08 | 0.55827
478.9158 | 0.55859
488.7486 | 0.55907
496.8976 | 0.55964
506.6943 | 0.5596
516.4875 | 0.55991
526.241 | 0.56011
536.0343 | 0.56027
545.795 | 0.56053
555.6231 | 0.56056
565.3975 | 0.56074
575.1826 | 0.56074
584.9679 | 0.56093
594.783 | 0.5608
604.5453 | 0.56074
614.3583 | 0.56077
623.971 | 0.56079
633.9132 | 0.56104
643.5925 | 0.56048
653.416 | 0.56084
663.1576 | 0.5604
673.0063 | 0.56013
682.7629 | 0.56046
692.5662 | 0.56
702.3783 | 0.56011
712.1792 | 0.5596
721.9771 | 0.56034
731.8027 | 0.55934
741.5949 | 0.55938
751.3586 | 0.55915
761.1548 | 0.55899
770.9244 | 0.55854
780.7166 | 0.55847
790.5347 | 0.55888
800.3685 | 0.55787
810.1097 | 0.55832
819.9342 | 0.55749
829.7301 | 0.55703
839.545 | 0.55726
849.3366 | 0.55663
859.1419 | 0.55634
868.9565 | 0.55617
878.7366 | 0.55641
888.536 | 0.55572
898.3477 | 0.55656
908.1602 | 0.55532
917.9255 | 0.55574
927.7162 | 0.55569
937.5666 | 0.55527
947.3614 | 0.55462
957.1791 | 0.55468
967.0083 | 0.55508
976.8455 | 0.55481

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | S00160
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/3/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_S00160.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 27.2
2.0783 | 40.5
9.2589 | 127.5
19.759 | 132.5
28.847 | 137
38.5896 | 138
48.3503 | 140
58.1399 | 143
67.9291 | 146
77.7179 | 148.5
87.4856 | 150.5
97.2643 | 152.5
107.025 | 154
116.7734 | 156
127.111 | 157.5
136.3843 | 159
146.1333 | 160.5
155.9024 | 162
165.6914 | 163
175.4706 | 164.5
185.2485 | 166
195.0345 | 167
204.8174 | 168
214.6009 | 169
224.3677 | 170.5
234.1683 | 171.5
243.9501 | 172.5
253.7205 | 174
263.4855 | 174.5
273.3169 | 175
283.0382 | 176
292.7904 | 177
302.6216 | 178
312.402 | 179
322.1369 | 180
331.8972 | 181
341.7613 | 182
351.5575 | 182
361.2835 | 183
371.1189 | 184
380.9307 | 185
390.7093 | 185
400.4863 | 186
410.3005 | 187
420.1079 | 187.5
429.8759 | 188
439.6751 | 189
449.495 | 190
459.3018 | 190.5
469.08 | 191
478.9158 | 192
488.7486 | 192
496.8976 | 193
506.6943 | 193
516.4875 | 194
526.241 | 195
536.0343 | 195
545.795 | 196
555.6231 | 197
565.3975 | 197
575.1826 | 198
584.9679 | 198
594.783 | 198.5
604.5453 | 199
614.3583 | 200
623.971 | 200
633.9132 | 201
643.5925 | 201
653.416 | 202
663.1576 | 203
673.0063 | 203
682.7629 | 204
692.5662 | 204
702.3783 | 205
712.1792 | 205
721.9771 | 206
731.8027 | 206
741.5949 | 206
751.3586 | 207
761.1548 | 207
770.9244 | 208
780.7166 | 208
790.5347 | 208.5
800.3685 | 209
810.1097 | 209
819.9342 | 210
829.7301 | 210
839.545 | 210.5
849.3366 | 210
859.1419 | 211
868.9565 | 211
878.7366 | 212
888.536 | 212
898.3477 | 212
908.1602 | 212
917.9255 | 213
927.7162 | 213
937.5666 | 214
947.3614 | 214
957.1791 | 215
967.0083 | 215
976.8455 | 215
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | S00160
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.17605
I_LEAK700V(microA) | 0.1861
Vdep(V) | 130
%DEFECT
Implant open | IU35 | IU35
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 8.038
10 | 79.12
20 | 97.45
30 | 107.75
40 | 115.51
50 | 121.23
60 | 125.77
70 | 129.59
80 | 132.75
90 | 135.45
100 | 137.81
110 | 139.93
120 | 141.79
130 | 143.5
140 | 145.09
150 | 146.57
160 | 147.96
170 | 149.36
180 | 150.64
190 | 151.89
200 | 153.08
210 | 154.23
220 | 155.32
230 | 156.38
240 | 157.39
250 | 158.45
260 | 159.61
270 | 160.18
280 | 161.29
290 | 162.21
300 | 163.16
310 | 164.05
320 | 164.89
330 | 165.73
340 | 166.59
350 | 167.31
360 | 166.52
370 | 167.34
380 | 168.07
390 | 168.79
400 | 169.52
410 | 170.23
420 | 170.89
430 | 171.59
440 | 172.26
450 | 172.91
460 | 173.58
470 | 174.17
480 | 174.81
490 | 175.43
500 | 176.05
510 | 176.6
520 | 177.19
530 | 177.74
540 | 178.31
550 | 178.88
560 | 179.42
570 | 179.94
580 | 180.3
590 | 180.94
600 | 181.2
610 | 181.98
620 | 182.3
630 | 182.97
640 | 183.3
650 | 183.95
660 | 184.3
670 | 184.7
680 | 185.2
690 | 185.6
700 | 186.1
710 | 186.5
720 | 186.9
730 | 187.3
740 | 187.8
750 | 188.2
760 | 188.6
770 | 189
780 | 189.4
790 | 189.8
800 | 190.2
810 | 190.6
820 | 191
830 | 191.5
840 | 192.1
850 | 193.1
860 | 195.3
870 | 200.4
880 | 213.6
890 | 239.4
900 | 281.2
910 | 336.4
920 | 428
930 | 543.1
940 | 687.7
950 | 827.5
960 | 937.1
970 | 1170.8
980 | 1262
990 | 1466.2
1000 | 1600.3
%RAWDATA
#CV
50 | 2200.22
60 | 1997.75
70 | 1842.45
80 | 1718.59
90 | 1617.7
100 | 1534.15
110 | 1468.2
120 | 1422.23
130 | 1398.17
140 | 1388.71
150 | 1384.48
160 | 1382.38
170 | 1381.14
180 | 1379.89
190 | 1379.06
200 | 1378.42
210 | 1377.79
220 | 1377.26
230 | 1376.84
240 | 1376.34
250 | 1375.75
260 | 1375.59
270 | 1375.1
280 | 1374.83
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#