## summary
SENSOR TYPE: | Stereo
SERIAL NUMBER: | S00162
FDV(HPK) | 130
FDV (Tsukuba) | 125.2508
Implant open | IU33

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | S00162
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/4/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_S00162.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 27.2
DEPLETION V | 125.2508
30 | 0.13322
150 | 0.67543
100 | 0.56356
500 | 0.56416
2.0751 | 0.0021301
9.2526 | 0.041701
19.7496 | 0.085689
28.7884 | 0.12854
38.5926 | 0.17301
48.3461 | 0.21575
58.1583 | 0.26054
67.9193 | 0.30493
77.707 | 0.34816
87.4706 | 0.39231
97.2715 | 0.43566
107.0223 | 0.4756
116.7959 | 0.50888
127.1012 | 0.52952
136.3918 | 0.53933
146.1425 | 0.54457
155.9081 | 0.54622
165.7065 | 0.54923
175.4794 | 0.54993
185.9749 | 0.55092
195.0478 | 0.55151
204.8409 | 0.55292
214.6059 | 0.5539
224.3679 | 0.55538
234.1847 | 0.55554
245.7291 | 0.55609
255.6793 | 0.55626
263.5506 | 0.5575
273.3139 | 0.5579
283.0466 | 0.55921
293.7595 | 0.55942
302.6086 | 0.56023
312.3908 | 0.56135
322.1898 | 0.56203
331.952 | 0.56315
341.7641 | 0.56339
351.5936 | 0.56371
361.6023 | 0.56464
371.1567 | 0.5655
380.9413 | 0.5658
390.7119 | 0.56652
401.8443 | 0.56654
410.3161 | 0.56704
420.1345 | 0.56769
429.9218 | 0.56762
439.7327 | 0.56814
449.5063 | 0.56814
459.2938 | 0.56845
469.1058 | 0.56843
478.9291 | 0.56907
488.7753 | 0.56926
496.9214 | 0.56919
506.701 | 0.56961
516.449 | 0.56947
526.2817 | 0.56942
535.9919 | 0.56925
545.8136 | 0.56939
555.6499 | 0.56937
565.4242 | 0.56913
575.1979 | 0.56925
584.878 | 0.56986
594.7716 | 0.56955
604.5786 | 0.56973
614.389 | 0.56896
626.2586 | 0.56977
635.7222 | 0.56895
643.7222 | 0.56739
654.8551 | 0.56878
663.3148 | 0.56757
673.0295 | 0.56743
682.9447 | 0.56675
692.6416 | 0.56725
703.3896 | 0.56743
712.2704 | 0.56599
722.0482 | 0.5658
731.8494 | 0.56529
741.6412 | 0.56585
751.4245 | 0.56623
761.2149 | 0.56547
771.0202 | 0.56475
780.8044 | 0.56458
790.6432 | 0.56352
800.3693 | 0.56377
810.1784 | 0.56394
819.9733 | 0.56306
829.8019 | 0.56247
839.5851 | 0.56292
849.3649 | 0.56177
859.1505 | 0.56233
869.0173 | 0.56132
878.7607 | 0.56184
888.4339 | 0.56061
898.3219 | 0.5606
908.1938 | 0.56118
917.995 | 0.56095
927.7899 | 0.56001
937.6047 | 0.55968
947.2605 | 0.55925
957.1505 | 0.55832
967.0003 | 0.55884
976.8686 | 0.55872

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | S00162
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/4/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_S00162.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 27.2
2.0751 | 44
9.2526 | 131.5
19.7496 | 138.5
28.7884 | 147.5
38.5926 | 152.5
48.3461 | 156
58.1583 | 159.5
67.9193 | 162.5
77.707 | 165
87.4706 | 167
97.2715 | 169.5
107.0223 | 171.5
116.7959 | 173
127.1012 | 175
136.3918 | 177
146.1425 | 178.5
155.9081 | 180
165.7065 | 181.5
175.4794 | 183
185.9749 | 184.5
195.0478 | 186
204.8409 | 187
214.6059 | 188.5
224.3679 | 190
234.1847 | 191.5
245.7291 | 188
255.6793 | 191.5
263.5506 | 193
273.3139 | 195.5
283.0466 | 197.5
293.7595 | 199
302.6086 | 200
312.3908 | 201
322.1898 | 202
331.952 | 203.5
341.7641 | 205
351.5936 | 206
361.6023 | 201.5
371.1567 | 205
380.9413 | 207.5
390.7119 | 209
401.8443 | 211
410.3161 | 211
420.1345 | 212
429.9218 | 213
439.7327 | 214
449.5063 | 215
459.2938 | 216
469.1058 | 217
478.9291 | 217.5
488.7753 | 218
496.9214 | 218
506.701 | 219
516.449 | 220
526.2817 | 220
535.9919 | 221
545.8136 | 222
555.6499 | 222
565.4242 | 223
575.1979 | 223.5
584.878 | 224
594.7716 | 224.5
604.5786 | 225
614.389 | 226
626.2586 | 226
635.7222 | 219.5
643.7222 | 223
654.8551 | 226
663.3148 | 227
673.0295 | 227
682.9447 | 228
692.6416 | 228
703.3896 | 229
712.2704 | 228.5
722.0482 | 229
731.8494 | 229
741.6412 | 230
751.4245 | 226
761.2149 | 227
771.0202 | 226
780.8044 | 228
790.6432 | 230
800.3693 | 231
810.1784 | 232
819.9733 | 232
829.8019 | 232
839.5851 | 232
849.3649 | 232
859.1505 | 232.5
869.0173 | 233
878.7607 | 233
888.4339 | 234
898.3219 | 234
908.1938 | 234
917.995 | 234.5
927.7899 | 234.5
937.6047 | 235
947.2605 | 235
957.1505 | 235
967.0003 | 236
976.8686 | 236
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | S00162
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.1994
I_LEAK700V(microA) | 0.2107
Vdep(V) | 130
%DEFECT
Implant open | IU33 | IU33
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 8.084
10 | 91.27
20 | 112.02
30 | 122.97
40 | 131
50 | 136.82
60 | 141.56
70 | 145.49
80 | 148.86
90 | 151.8
100 | 154.4
110 | 156.74
120 | 158.76
130 | 160.69
140 | 162.45
150 | 164.15
160 | 165.73
170 | 167.3
180 | 168.79
190 | 170.23
200 | 171.63
210 | 172.94
220 | 174.35
230 | 175.56
240 | 176.77
250 | 177.91
260 | 179.08
270 | 180
280 | 181.23
290 | 181.9
300 | 183.18
310 | 184.2
320 | 185.1
330 | 186.1
340 | 187
350 | 187.9
360 | 188.8
370 | 189.7
380 | 190.6
390 | 193
400 | 194.3
410 | 200
420 | 201.9
430 | 202.7
440 | 198.6
450 | 200
460 | 198
470 | 197.4
480 | 198.1
490 | 198.7
500 | 199.4
510 | 200
520 | 200.7
530 | 201.3
540 | 202
550 | 202.6
560 | 203.2
570 | 203.8
580 | 204.4
590 | 205
600 | 205.5
610 | 206
620 | 206.6
630 | 207.1
640 | 207.7
650 | 208.1
660 | 208.7
670 | 209.2
680 | 209.7
690 | 210.2
700 | 210.7
710 | 211.1
720 | 211.7
730 | 212.1
740 | 212.5
750 | 213
760 | 213.4
770 | 213.8
780 | 214.2
790 | 214.7
800 | 215.1
810 | 215.5
820 | 215.9
830 | 216.3
840 | 216.7
850 | 217.2
860 | 217.5
870 | 217.8
880 | 218.3
890 | 218.6
900 | 218.9
910 | 219.3
920 | 219.7
930 | 220
940 | 220.4
950 | 220.8
960 | 221.1
970 | 221.5
980 | 221.9
990 | 222.3
1000 | 222.6
%RAWDATA
#CV
50 | 2196.68
60 | 1995.54
70 | 1840.93
80 | 1717.79
90 | 1617.42
100 | 1534.36
110 | 1468.55
120 | 1422.44
130 | 1398.09
140 | 1388.09
150 | 1384.09
160 | 1382.11
170 | 1380.71
180 | 1379.78
190 | 1378.76
200 | 1378.05
210 | 1377.45
220 | 1376.87
230 | 1376.46
240 | 1375.98
250 | 1375.55
260 | 1375.22
270 | 1374.74
280 | 1374.55
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#