## summary
SENSOR TYPE: | Stereo
SERIAL NUMBER: | S00165
FDV(HPK) | 130
FDV (Tsukuba) | 124.6472
ACAL open | D112
Implant open | ID161

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | S00165
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/4/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_S00165.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 27.8
DEPLETION V | 124.6472
30 | 0.1334
150 | 0.67262
100 | 0.55867
500 | 0.55919
2.1545 | 0.0019358
9.257 | 0.042674
19.7775 | 0.085612
28.8348 | 0.12955
38.5223 | 0.17248
48.3237 | 0.2166
58.1731 | 0.25935
67.9151 | 0.30345
77.6901 | 0.34751
87.4687 | 0.3902
97.2163 | 0.43309
106.9955 | 0.47388
116.7454 | 0.50695
127.0474 | 0.52739
136.3026 | 0.53582
146.056 | 0.53981
155.8246 | 0.54269
165.5872 | 0.54384
175.3593 | 0.54475
185.1205 | 0.54617
194.9054 | 0.54791
204.6785 | 0.54821
214.4366 | 0.54998
224.2256 | 0.54991
233.9979 | 0.55118
243.7949 | 0.55173
253.5356 | 0.55328
263.2953 | 0.55347
273.0965 | 0.55449
282.8335 | 0.55456
292.5876 | 0.5559
302.3309 | 0.55611
312.1588 | 0.55661
321.9287 | 0.55787
331.709 | 0.55833
341.4995 | 0.55827
351.2878 | 0.55928
361.0227 | 0.55963
370.8437 | 0.56053
380.7601 | 0.56027
390.5869 | 0.5611
400.1878 | 0.56141
410.1722 | 0.56195
419.9788 | 0.56192
429.6629 | 0.5627
439.769 | 0.56282
450.9665 | 0.56303
459.0433 | 0.56309
468.7489 | 0.56358
478.5648 | 0.56382
488.3962 | 0.56401
496.552 | 0.5639
506.3452 | 0.564
516.1056 | 0.56427
525.8907 | 0.56403
535.6512 | 0.56436
545.545 | 0.56419
555.2169 | 0.56422
564.9823 | 0.56358
574.7967 | 0.56413
584.5031 | 0.56314
594.3868 | 0.56385
604.1564 | 0.5633
613.9473 | 0.56362
623.7636 | 0.56311
633.5101 | 0.56238
643.2569 | 0.56261
653.0386 | 0.56202
662.8756 | 0.56231
672.6464 | 0.56238
682.4441 | 0.56158
692.1809 | 0.56161
702.0186 | 0.56127
711.7605 | 0.56135
721.5961 | 0.56122
731.3987 | 0.561
741.1642 | 0.55971
750.901 | 0.55994
760.7303 | 0.55949
770.5302 | 0.55968
780.314 | 0.55883
790.118 | 0.55906
799.9009 | 0.55863
809.5175 | 0.55852
820.447 | 0.55832
829.2835 | 0.55853
839.047 | 0.55755
849.4913 | 0.55708
858.5639 | 0.55715
868.5038 | 0.55716
878.2909 | 0.55713
888.0715 | 0.55673
897.8727 | 0.5559
907.6785 | 0.55618
917.4611 | 0.55546
927.2202 | 0.55613
937.0802 | 0.55489
946.8922 | 0.55559
956.6822 | 0.55529
966.5165 | 0.5548
976.3612 | 0.55457

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | S00165
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/4/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_S00165.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 27.8
2.1545 | 22.9
9.257 | 121.25
19.7775 | 133.4
28.8348 | 138.5
38.5223 | 142.1
48.3237 | 141.5
58.1731 | 147.9
67.9151 | 150
77.6901 | 149.2
87.4687 | 149.5
97.2163 | 155.5
106.9955 | 154.1
116.7454 | 154.55
127.0474 | 160.95
136.3026 | 159.95
146.056 | 160.3
155.8246 | 161.1
165.5872 | 167.05
175.3593 | 165.5
185.1205 | 165.55
194.9054 | 166.5
204.6785 | 167.75
214.4366 | 169
224.2256 | 170.2
233.9979 | 171.4
243.7949 | 172.5
253.5356 | 173.5
263.2953 | 174.45
273.0965 | 175.4
282.8335 | 176.4
292.5876 | 177.3
302.3309 | 178.1
312.1588 | 178.5
321.9287 | 179.3
331.709 | 180.2
341.4995 | 181.1
351.2878 | 181.75
361.0227 | 182.35
370.8437 | 182.95
380.7601 | 183.5
390.5869 | 182.45
400.1878 | 183.15
410.1722 | 184.1
419.9788 | 182.2
429.6629 | 188.5
439.769 | 187.2
450.9665 | 186.65
459.0433 | 186.3
468.7489 | 186.3
478.5648 | 187.4
488.3962 | 188.5
496.552 | 188.95
506.3452 | 189.45
516.1056 | 190.1
525.8907 | 190.55
535.6512 | 190.85
545.545 | 191.25
555.2169 | 191.65
564.9823 | 192
574.7967 | 192.35
584.5031 | 192.7
594.3868 | 193.05
604.1564 | 193.3
613.9473 | 193.65
623.7636 | 193.95
633.5101 | 194.2
643.2569 | 194.5
653.0386 | 194.85
662.8756 | 195.1
672.6464 | 195.35
682.4441 | 195.65
692.1809 | 195.95
702.0186 | 195.9
711.7605 | 196.15
721.5961 | 196.2
731.3987 | 195.65
741.1642 | 196.05
750.901 | 197
760.7303 | 197.1
770.5302 | 197.45
780.314 | 197.95
790.118 | 198.25
799.9009 | 198.55
809.5175 | 198.75
820.447 | 198.3
829.2835 | 198.75
839.047 | 197.75
849.4913 | 197.35
858.5639 | 198.4
868.5038 | 199.6
878.2909 | 200.35
888.0715 | 200.2
897.8727 | 200.15
907.6785 | 200.65
917.4611 | 201.15
927.2202 | 201.55
937.0802 | 201.4
946.8922 | 201.7
956.6822 | 201.75
966.5165 | 201.75
976.3612 | 202.25
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | S00165
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.1758
I_LEAK700V(microA) | 0.1832
Vdep(V) | 130
%DEFECT
ACAL open | D112 | D112
Implant open | ID161 | ID161
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 8.016
10 | 80.79
20 | 100.58
30 | 111.15
40 | 118.8
50 | 124.24
60 | 128.49
70 | 132.01
80 | 134.94
90 | 137.46
100 | 139.68
110 | 141.7
120 | 143.38
130 | 145.01
140 | 146.5
150 | 147.93
160 | 149.26
170 | 150.47
180 | 151.69
190 | 152.93
200 | 154.02
210 | 155.11
220 | 156.15
230 | 157.09
240 | 158.05
250 | 159.11
260 | 159.96
270 | 160.8
280 | 161.69
290 | 162.54
300 | 163.33
310 | 164.12
320 | 164.87
330 | 165.59
340 | 166.3
350 | 167
360 | 167.68
370 | 168.35
380 | 169.03
390 | 169.64
400 | 170.3
410 | 170.95
420 | 171.5
430 | 169.24
440 | 172.81
450 | 173.27
460 | 173.75
470 | 174.17
480 | 174.7
490 | 175.3
500 | 175.8
510 | 176.24
520 | 176.71
530 | 177.11
540 | 177.54
550 | 177.98
560 | 178.38
570 | 182.14
580 | 180.9
590 | 186.24
600 | 188.1
610 | 187.7
620 | 183.8
630 | 185.41
640 | 181
650 | 181.62
660 | 181.8
670 | 182.36
680 | 182.5
690 | 182.96
700 | 183.2
710 | 183.5
720 | 183.91
730 | 184.1
740 | 184.4
750 | 184.7
760 | 185
770 | 185.3
780 | 185.6
790 | 185.9
800 | 186.2
810 | 186.5
820 | 186.8
830 | 187
840 | 187.3
850 | 187.6
860 | 187.9
870 | 188.1
880 | 188.3
890 | 188.6
900 | 188.9
910 | 189.2
920 | 189.5
930 | 189.8
940 | 190
950 | 190.3
960 | 190.6
970 | 190.9
980 | 191.1
990 | 191.4
1000 | 191.6
%RAWDATA
#CV
50 | 2193.46
60 | 1993.22
70 | 1839.26
80 | 1716.48
90 | 1616.3
100 | 1533.25
110 | 1467.02
120 | 1420.3
130 | 1396.03
140 | 1387.03
150 | 1383.38
160 | 1381.62
170 | 1380.19
180 | 1379.19
190 | 1378.45
200 | 1377.78
210 | 1377.19
220 | 1376.53
230 | 1376.07
240 | 1375.67
250 | 1375.19
260 | 1374.94
270 | 1374.48
280 | 1374.25
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#