## summary
SENSOR TYPE: | Stereo
SERIAL NUMBER: | S00171
FDV(HPK) | 130
FDV (Tsukuba) | 123.3693
Implant open | IU231

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | S00171
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/4/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_S00171.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 27.8
DEPLETION V | 123.3693
30 | 0.13931
150 | 0.69893
100 | 0.57525
500 | 0.5665
2.1432 | 0.0023991
9.3207 | 0.045574
19.7937 | 0.089979
28.8986 | 0.13558
38.6252 | 0.18011
48.3992 | 0.22576
58.1853 | 0.27027
67.8603 | 0.31584
77.6706 | 0.36124
87.468 | 0.40573
97.2741 | 0.44975
106.9992 | 0.48999
116.7756 | 0.52168
127.3751 | 0.53998
136.4912 | 0.54856
146.0821 | 0.55257
155.8469 | 0.55481
165.6309 | 0.55612
175.4124 | 0.55832
185.1762 | 0.55964
194.8991 | 0.56004
204.725 | 0.56228
214.4961 | 0.56253
224.2579 | 0.56431
234.0602 | 0.56472
243.8449 | 0.56501
253.592 | 0.56657
263.3293 | 0.56743
273.1894 | 0.56745
282.9008 | 0.56859
292.6762 | 0.56903
302.4535 | 0.56986
312.1788 | 0.57005
321.957 | 0.57076
331.7383 | 0.57104
341.5386 | 0.57132
351.4143 | 0.57165
361.1367 | 0.57172
370.9422 | 0.57195
380.7288 | 0.57219
390.4925 | 0.57236
400.2686 | 0.57215
410.0702 | 0.57251
420.2173 | 0.57233
429.6652 | 0.57263
439.4423 | 0.57223
449.2423 | 0.57226
459.0478 | 0.57197
468.9473 | 0.57206
478.8077 | 0.57167
488.4846 | 0.57139
496.5995 | 0.57024
506.3677 | 0.57045
516.2097 | 0.57058
525.9908 | 0.56974
535.7495 | 0.56939
545.5424 | 0.56828
555.3362 | 0.5689
565.0922 | 0.56741
574.8899 | 0.56805
584.6861 | 0.56657
594.4813 | 0.56724
604.2613 | 0.56605
614.0044 | 0.56464
623.7315 | 0.56498
633.432 | 0.56541
643.2436 | 0.56408
653.1369 | 0.56298
662.9161 | 0.56414
672.7417 | 0.56285
682.552 | 0.56353
692.2718 | 0.5622
702.1368 | 0.56227
711.904 | 0.56085
721.6449 | 0.56174
731.4934 | 0.56001
741.2593 | 0.56081
751.0407 | 0.55999
760.8227 | 0.55959
770.6314 | 0.55913
780.408 | 0.55922
790.2116 | 0.55821
799.9882 | 0.55898
809.8072 | 0.55742
820.5764 | 0.55869
829.3785 | 0.55762
839.3225 | 0.55802
848.9618 | 0.55702
858.7342 | 0.55702
868.5953 | 0.55648
878.3934 | 0.55653
888.1635 | 0.55624
897.9605 | 0.55642
907.7827 | 0.55585
917.5356 | 0.55559
927.2598 | 0.55528
937.185 | 0.55457
946.8506 | 0.5548
956.6852 | 0.55493
966.6271 | 0.55454
976.4948 | 0.55475

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | S00171
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/4/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_S00171.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 27.8
2.1432 | 25.55
9.3207 | 116.45
19.7937 | 128.95
28.8986 | 132.35
38.6252 | 133.35
48.3992 | 134.75
58.1853 | 136.25
67.8603 | 137.35
77.6706 | 138.65
87.468 | 137.65
97.2741 | 137.35
106.9992 | 137.9
116.7756 | 139.25
127.3751 | 139.05
136.4912 | 144.85
146.0821 | 143.6
155.8469 | 143.8
165.6309 | 144.8
175.4124 | 145.9
185.1762 | 146.6
194.8991 | 147.15
204.725 | 148.2
214.4961 | 149.3
224.2579 | 150.25
234.0602 | 151.05
243.8449 | 151.8
253.592 | 152.5
263.3293 | 152.75
273.1894 | 153.5
282.9008 | 154.45
292.6762 | 155.1
302.4535 | 155.8
312.1788 | 156.35
321.957 | 156.85
331.7383 | 157.45
341.5386 | 158
351.4143 | 158.5
361.1367 | 159
370.9422 | 159.5
380.7288 | 160.05
390.4925 | 160.5
400.2686 | 160.95
410.0702 | 161.45
420.2173 | 161.95
429.6652 | 161.85
439.4423 | 162.35
449.2423 | 162.9
459.0478 | 163.4
468.9473 | 163.75
478.8077 | 164.15
488.4846 | 164.55
496.5995 | 164.6
506.3677 | 164.95
516.2097 | 165.6
525.9908 | 165.35
535.7495 | 165.55
545.5424 | 166.15
555.3362 | 166.75
565.0922 | 167.25
574.8899 | 167.55
584.6861 | 167.85
594.4813 | 168.25
604.2613 | 168.5
614.0044 | 168.75
623.7315 | 169.05
633.432 | 169.35
643.2436 | 169.65
653.1369 | 169.95
662.9161 | 169.7
672.7417 | 169.75
682.552 | 170.25
692.2718 | 170.55
702.1368 | 170.95
711.904 | 171.4
721.6449 | 171.85
731.4934 | 172.1
741.2593 | 172.35
751.0407 | 172.65
760.8227 | 172.85
770.6314 | 173.15
780.408 | 173.4
790.2116 | 173.6
799.9882 | 173.75
809.8072 | 173.8
820.5764 | 174.15
829.3785 | 174.25
839.3225 | 174.65
848.9618 | 175.15
858.7342 | 175.5
868.5953 | 175.75
878.3934 | 175.95
888.1635 | 176.25
897.9605 | 176.55
907.7827 | 176.3
917.5356 | 176.45
927.2598 | 176.7
937.185 | 177.15
946.8506 | 177.6
956.6852 | 177.95
966.6271 | 177.4
976.4948 | 177.5
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | S00171
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.15493
I_LEAK700V(microA) | 0.1602
Vdep(V) | 130
%DEFECT
Implant open | IU231 | IU231
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 1.4608
10 | 89.59
20 | 105.98
30 | 114.07
40 | 119.03
50 | 122.54
60 | 125.29
70 | 127.5
80 | 129.38
90 | 130.98
100 | 132.37
110 | 133.68
120 | 134.84
130 | 135.96
140 | 136.91
150 | 137.83
160 | 138.72
170 | 139.51
180 | 140.3
190 | 140.99
200 | 141.66
210 | 142.33
220 | 142.9
230 | 143.53
240 | 144.14
250 | 144.68
260 | 145.23
270 | 145.8
280 | 146.31
290 | 146.75
300 | 147.28
310 | 147.74
320 | 148.18
330 | 148.62
340 | 149.05
350 | 149.49
360 | 149.89
370 | 150.33
380 | 150.82
390 | 151.17
400 | 151.56
410 | 151.91
420 | 152.31
430 | 152.67
440 | 152.99
450 | 153.24
460 | 153.57
470 | 154.01
480 | 154.33
490 | 154.64
500 | 154.93
510 | 155.19
520 | 155.5
530 | 155.82
540 | 156.28
550 | 159.25
560 | 160.8
570 | 164.21
580 | 165.36
590 | 159.21
600 | 161.14
610 | 161.15
620 | 158.21
630 | 158.46
640 | 158.71
650 | 158.97
660 | 159.2
670 | 159.44
680 | 159.71
690 | 159.96
700 | 160.2
710 | 160.43
720 | 160.72
730 | 160.93
740 | 161.21
750 | 161.41
760 | 161.68
770 | 161.93
780 | 162.2
790 | 162.41
800 | 162.62
810 | 162.83
820 | 163.09
830 | 163.31
840 | 163.54
850 | 163.81
860 | 164.05
870 | 164.29
880 | 164.51
890 | 164.77
900 | 165.03
910 | 165.22
920 | 165.45
930 | 178.54
940 | 386.3
950 | 675.8
960 | 3442
970 | 7314
980 | 12111
990 | 23830
1000 | 10000
%RAWDATA
#CV
50 | 2154.32
60 | 1960.22
70 | 1810.93
80 | 1691.59
90 | 1594.39
100 | 1514.3
110 | 1452.62
120 | 1412.33
130 | 1393.09
140 | 1385.9
150 | 1382.69
160 | 1380.97
170 | 1379.63
180 | 1378.79
190 | 1377.82
200 | 1377.1
210 | 1376.6
220 | 1376.16
230 | 1375.48
240 | 1375.07
250 | 1374.7
260 | 1374.24
270 | 1373.95
280 | 1373.63
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#