## summary
SENSOR TYPE: | Stereo
SERIAL NUMBER: | S00172
FDV(HPK) | 130
FDV (Tsukuba) | 125.3487
Implant open | IU39
Implant open | ID41

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | S00172
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/4/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_S00172.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 27.8
DEPLETION V | 125.3487
30 | 0.13606
150 | 0.68921
100 | 0.57616
500 | 0.56691
2.1369 | 0.0023006
9.3339 | 0.044544
19.8032 | 0.087887
28.884 | 0.13326
39.7561 | 0.17825
48.3824 | 0.22281
58.1861 | 0.26698
68.8347 | 0.31279
77.7092 | 0.35684
87.4797 | 0.40193
97.2777 | 0.44577
107.0197 | 0.4868
116.7823 | 0.52003
127.0975 | 0.54045
136.356 | 0.54904
146.1029 | 0.55379
155.8407 | 0.55556
165.6585 | 0.55706
175.4352 | 0.55892
185.1965 | 0.56001
194.999 | 0.56188
204.7661 | 0.56238
214.5255 | 0.56401
224.3104 | 0.56447
234.0825 | 0.56631
243.8836 | 0.56645
253.6302 | 0.56775
263.3962 | 0.56795
273.2121 | 0.56917
282.9391 | 0.56926
292.6937 | 0.56963
302.4939 | 0.57009
312.2899 | 0.57103
321.9989 | 0.57117
331.8155 | 0.57181
341.6033 | 0.5719
351.4121 | 0.57238
361.1953 | 0.57245
371.5858 | 0.57262
380.7841 | 0.57271
390.5277 | 0.57278
401.5571 | 0.57294
410.1489 | 0.57296
419.9382 | 0.57292
430.0082 | 0.57299
440.1904 | 0.57271
449.2893 | 0.57274
459.1057 | 0.57224
468.8942 | 0.57199
478.7088 | 0.57177
488.5493 | 0.57104
496.7026 | 0.57079
506.476 | 0.57056
516.2813 | 0.57086
526.058 | 0.57048
535.8356 | 0.56966
545.6129 | 0.56881
555.3835 | 0.5687
565.1555 | 0.56751
574.9611 | 0.5686
584.9006 | 0.56662
594.5533 | 0.56687
604.3308 | 0.56511
614.1189 | 0.56605
623.9094 | 0.56506
633.6723 | 0.56528
643.4399 | 0.56347
653.2414 | 0.56357
663.0293 | 0.56383
672.8109 | 0.56314
682.6055 | 0.56233
692.3898 | 0.56233
702.1584 | 0.56268
711.9521 | 0.56166
721.7505 | 0.56171
731.5489 | 0.56088
741.3424 | 0.56121
751.0462 | 0.56037
760.9009 | 0.55918
770.6814 | 0.55949
780.4404 | 0.5595
790.2549 | 0.55934
800.0733 | 0.55883
809.8621 | 0.55807
819.6185 | 0.55819
829.4416 | 0.55729
839.262 | 0.55763
849.027 | 0.55639
859.4293 | 0.5575
868.6421 | 0.55717
878.4632 | 0.55678
888.2315 | 0.55581
898.0435 | 0.55547
908.5513 | 0.55565
919.5871 | 0.55598
927.4357 | 0.55504
937.2357 | 0.55568
947.0592 | 0.55495
956.8762 | 0.5547
966.6972 | 0.55402
976.5128 | 0.55442

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | S00172
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/4/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_S00172.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 27.8
2.1369 | 28.2
9.3339 | 125.1
19.8032 | 136.9
28.884 | 141.45
39.7561 | 143.35
48.3824 | 140.5
58.1861 | 146.8
68.8347 | 147.5
77.7092 | 149.75
87.4797 | 148.95
97.2777 | 149.1
107.0197 | 150.1
116.7823 | 151.45
127.0975 | 152.85
136.356 | 154.1
146.1029 | 155.45
155.8407 | 156.7
165.6585 | 158.05
175.4352 | 159.3
185.1965 | 160.4
194.999 | 161.6
204.7661 | 162.8
214.5255 | 163.9
224.3104 | 164.8
234.0825 | 165.9
243.8836 | 166.9
253.6302 | 167.85
263.3962 | 168.8
273.2121 | 169.7
282.9391 | 170.6
292.6937 | 171.45
302.4939 | 172.3
312.2899 | 172.9
321.9989 | 173.75
331.8155 | 174.7
341.6033 | 175.55
351.4121 | 176.3
361.1953 | 177.1
371.5858 | 177.8
380.7841 | 178.2
390.5277 | 178.8
401.5571 | 179.5
410.1489 | 180.05
419.9382 | 180.9
430.0082 | 181.75
440.1904 | 182.7
449.2893 | 182.7
459.1057 | 183
468.8942 | 183.85
478.7088 | 184.75
488.5493 | 185.45
496.7026 | 185.75
506.476 | 186.4
516.2813 | 186.45
526.058 | 186.8
535.8356 | 187.25
545.6129 | 188.1
555.3835 | 188.85
565.1555 | 189.45
574.9611 | 190
584.9006 | 189.95
594.5533 | 190.45
604.3308 | 191.1
614.1189 | 191.65
623.9094 | 192.05
633.6723 | 192.55
643.4399 | 192.85
653.2414 | 193.25
663.0293 | 193.75
672.8109 | 193.7
682.6055 | 194.1
692.3898 | 194.55
702.1584 | 195.1
711.9521 | 195.4
721.7505 | 195.75
731.5489 | 196.2
741.3424 | 196.55
751.0462 | 196.8
760.9009 | 197.15
770.6814 | 197.55
780.4404 | 197.85
790.2549 | 198.25
800.0733 | 198.25
809.8621 | 197.9
819.6185 | 198.35
829.4416 | 199.05
839.262 | 199.45
849.027 | 199.7
859.4293 | 200.25
868.6421 | 200.15
878.4632 | 200.25
888.2315 | 200.85
898.0435 | 201.45
908.5513 | 201.75
919.5871 | 201.25
927.4357 | 201.25
937.2357 | 201.75
947.0592 | 201.2
956.8762 | 202
966.6972 | 203.05
976.5128 | 203.85
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | S00172
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.17617
I_LEAK700V(microA) | 0.1837
Vdep(V) | 130
%DEFECT
Implant open | IU39 | IU39
Implant open | ID41 | ID41
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 7.902
10 | 91.47
20 | 111.21
30 | 120.58
40 | 127.26
50 | 131.84
60 | 135.41
70 | 138.3
80 | 140.74
90 | 142.88
100 | 144.75
110 | 146.41
120 | 147.9
130 | 149.31
140 | 150.59
150 | 151.8
160 | 152.92
170 | 153.96
180 | 155.01
190 | 156.03
200 | 157
210 | 157.92
220 | 158.8
230 | 159.64
240 | 160.48
250 | 161.28
260 | 162.02
270 | 162.8
280 | 163.54
290 | 164.22
300 | 164.95
310 | 165.6
320 | 166.28
330 | 166.94
340 | 167.61
350 | 168.19
360 | 168.82
370 | 169.44
380 | 169.98
390 | 170.61
400 | 171.11
410 | 171.67
420 | 172.21
430 | 172.74
440 | 173.22
450 | 173.72
460 | 174.28
470 | 174.72
480 | 175.22
490 | 175.64
500 | 176.17
510 | 176.54
520 | 177
530 | 177.45
540 | 177.89
550 | 178.28
560 | 178.71
570 | 179.07
580 | 179.49
590 | 179.86
600 | 180.1
610 | 180.61
620 | 180.8
630 | 181.34
640 | 181.6
650 | 182.12
660 | 182.3
670 | 182.77
680 | 183
690 | 183.52
700 | 183.7
710 | 184.1
720 | 184.4
730 | 184.8
740 | 185.1
750 | 185.4
760 | 185.8
770 | 186.1
780 | 186.4
790 | 186.8
800 | 187.1
810 | 187.4
820 | 187.7
830 | 188
840 | 188.3
850 | 188.7
860 | 189
870 | 189.3
880 | 189.6
890 | 190
900 | 190.2
910 | 190.6
920 | 190.8
930 | 191.1
940 | 191.4
950 | 191.7
960 | 192
970 | 192.3
980 | 192.5
990 | 192.9
1000 | 193.2
%RAWDATA
#CV
50 | 2177.12
60 | 1979.08
70 | 1826.82
80 | 1705.52
90 | 1606.62
100 | 1524.79
110 | 1460.39
120 | 1416.44
130 | 1394.35
140 | 1386.34
150 | 1383.06
160 | 1381.08
170 | 1379.88
180 | 1378.86
190 | 1378.1
200 | 1377.25
210 | 1376.74
220 | 1376.23
230 | 1375.71
240 | 1375.39
250 | 1374.76
260 | 1374.44
270 | 1374.14
280 | 1373.83
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#