## summary
SENSOR TYPE: | Stereo
SERIAL NUMBER: | S00180
FDV(HPK) | 120
FDV (Tsukuba) | 116.4459
Implant open | IU240
Implant open | IU186

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | S00180
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/4/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_S00180.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 27.7
DEPLETION V | 116.4459
30 | 0.14504
150 | 0.7365
100 | 0.57135
500 | 0.5657
2.1002 | 0.0022231
9.3062 | 0.046267
19.7737 | 0.092522
28.863 | 0.14063
38.6051 | 0.18895
48.3661 | 0.2357
58.1548 | 0.28422
67.9199 | 0.33138
77.6986 | 0.3796
87.497 | 0.42706
97.2746 | 0.47136
107.0255 | 0.50805
116.9916 | 0.53103
127.1098 | 0.54121
136.3759 | 0.54673
146.1378 | 0.5489
155.8926 | 0.55042
165.693 | 0.55241
175.4695 | 0.55352
185.2291 | 0.55555
195.024 | 0.55616
204.7884 | 0.55707
214.5783 | 0.55844
224.3494 | 0.56014
234.1517 | 0.56042
243.9318 | 0.5621
253.702 | 0.56214
263.4445 | 0.56291
273.2565 | 0.56443
282.9478 | 0.56473
292.778 | 0.56575
302.5199 | 0.56623
312.3745 | 0.56731
322.1386 | 0.56732
331.9101 | 0.56856
341.7198 | 0.56857
351.4816 | 0.56926
361.2844 | 0.56959
371.097 | 0.57015
380.8663 | 0.57036
390.5856 | 0.57035
400.4423 | 0.57096
410.2012 | 0.57113
420.0511 | 0.57116
429.8116 | 0.57141
439.602 | 0.57155
449.4277 | 0.5715
459.2298 | 0.57188
469.0331 | 0.57156
478.8299 | 0.57149
488.6674 | 0.57126
496.8123 | 0.57114
506.6305 | 0.57002
516.4281 | 0.57079
526.1789 | 0.56961
535.9607 | 0.57012
545.7677 | 0.56937
555.5457 | 0.56974
565.3046 | 0.56862
575.1102 | 0.56885
584.8881 | 0.56745
594.661 | 0.56751
604.4786 | 0.56789
614.2706 | 0.56668
624.0531 | 0.56679
633.8355 | 0.56686
643.5996 | 0.56542
653.364 | 0.56567
663.188 | 0.56487
672.9653 | 0.56499
682.7554 | 0.56405
692.5716 | 0.56431
702.3604 | 0.56351
712.1182 | 0.5636
721.9258 | 0.56265
731.6909 | 0.56286
741.5172 | 0.56276
751.2786 | 0.56117
761.0801 | 0.5615
770.8675 | 0.56095
780.6232 | 0.56068
790.384 | 0.56081
800.2314 | 0.56016
810.0392 | 0.55901
819.7996 | 0.5594
829.6224 | 0.55804
839.4508 | 0.55939
849.1978 | 0.5588
859.0299 | 0.55821
868.8598 | 0.55831
878.6667 | 0.55815
888.4369 | 0.55762
898.2241 | 0.55722
908.0604 | 0.55746
917.6996 | 0.55685
927.5938 | 0.55644
937.4525 | 0.55561
947.2646 | 0.55587
957.0871 | 0.55547
966.9139 | 0.55589
976.7499 | 0.55548

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | S00180
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/4/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_S00180.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 27.7
2.1002 | 31.1
9.3062 | 130.6
19.7737 | 151.4
28.863 | 159
38.6051 | 161.1
48.3661 | 169.05
58.1548 | 168.4
67.9199 | 175.45
77.6986 | 175.4
87.497 | 180.7
97.2746 | 180.75
107.0255 | 180.85
116.9916 | 187.15
127.1098 | 185.9
136.3759 | 186.7
146.1378 | 193.1
155.8926 | 191.95
165.693 | 192.75
175.4695 | 194.45
185.2291 | 196.25
195.024 | 198.05
204.7884 | 199.75
214.5783 | 201.25
224.3494 | 202.85
234.1517 | 204.3
243.9318 | 205.75
253.702 | 207.25
263.4445 | 208.6
273.2565 | 209.85
282.9478 | 211.1
292.778 | 212.4
302.5199 | 213.6
312.3745 | 214.8
322.1386 | 216
331.9101 | 217.2
341.7198 | 218.4
351.4816 | 219.35
361.2844 | 220.4
371.097 | 221.4
380.8663 | 222.4
390.5856 | 223.5
400.4423 | 224.25
410.2012 | 225.3
420.0511 | 226.2
429.8116 | 227
439.602 | 227.8
449.4277 | 228.7
459.2298 | 229.65
469.0331 | 230
478.8299 | 230.65
488.6674 | 231.7
496.8123 | 232.25
506.6305 | 232.9
516.4281 | 233.75
526.1789 | 234.5
535.9607 | 235.15
545.7677 | 235.8
555.5457 | 236.35
565.3046 | 236.95
575.1102 | 237.45
584.8881 | 237.95
594.661 | 238.55
604.4786 | 239.05
614.2706 | 239.55
624.0531 | 240
633.8355 | 240.45
643.5996 | 240.85
653.364 | 241.35
663.188 | 241.35
672.9653 | 241.75
682.7554 | 242.35
692.5716 | 242.85
702.3604 | 243.25
712.1182 | 243.65
721.9258 | 243.95
731.6909 | 244.35
741.5172 | 244.75
751.2786 | 244.7
761.0801 | 244.95
770.8675 | 245.65
780.6232 | 246.05
790.384 | 246.45
800.2314 | 246.4
810.0392 | 246.65
819.7996 | 247.15
829.6224 | 247.6
839.4508 | 248.05
849.1978 | 247.95
859.0299 | 247.95
868.8598 | 248.25
878.6667 | 248.5
888.4369 | 248.75
898.2241 | 249.05
908.0604 | 249.8
917.6996 | 249.95
927.5938 | 250.05
937.4525 | 250.55
947.2646 | 251.25
957.0871 | 251.25
966.9139 | 251.25
976.7499 | 251.55
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | S00180
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.1993
I_LEAK700V(microA) | 0.2094
Vdep(V) | 120
%DEFECT
Implant open | IU240 | IU240
Implant open | IU186 | IU186
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 6.204
10 | 91.1
20 | 112.49
30 | 123.52
40 | 131.48
50 | 137.23
60 | 141.87
70 | 145.76
80 | 149.08
90 | 151.96
100 | 154.46
110 | 156.71
120 | 158.78
130 | 160.78
140 | 162.63
150 | 164.41
160 | 166.08
170 | 167.71
180 | 169.21
190 | 170.64
200 | 172.02
210 | 173.37
220 | 174.66
230 | 175.91
240 | 177.09
250 | 178.26
260 | 179.42
270 | 180.5
280 | 181.56
290 | 182.6
300 | 183.6
310 | 184.6
320 | 185.5
330 | 186.5
340 | 187.4
350 | 188.3
360 | 189.1
370 | 189.9
380 | 190.8
390 | 191.6
400 | 192.4
410 | 193.1
420 | 193.8
430 | 194.6
440 | 195.3
450 | 196
460 | 196.7
470 | 197.3
480 | 198
490 | 198.6
500 | 199.3
510 | 200.2
520 | 200.9
530 | 207.1
540 | 209.5
550 | 210.2
560 | 202.8
570 | 203.3
580 | 205.1
590 | 204.5
600 | 205
610 | 205.5
620 | 206
630 | 206.4
640 | 206.9
650 | 207.3
660 | 207.8
670 | 208.2
680 | 208.6
690 | 209
700 | 209.4
710 | 209.8
720 | 210.2
730 | 210.6
740 | 210.9
750 | 211.3
760 | 211.7
770 | 212
780 | 212.4
790 | 212.7
800 | 213.1
810 | 213.4
820 | 213.7
830 | 214.1
840 | 214.4
850 | 214.8
860 | 215.1
870 | 215.4
880 | 215.8
890 | 216
900 | 216.4
910 | 216.7
920 | 217
930 | 217.3
940 | 217.7
950 | 218
960 | 218.3
970 | 218.6
980 | 218.9
990 | 219.2
1000 | 219.6
%RAWDATA
#CV
50 | 2109.95
60 | 1916.8
70 | 1769.06
80 | 1651.76
90 | 1556.32
100 | 1480.85
110 | 1429.42
120 | 1401.89
130 | 1390.55
140 | 1386.42
150 | 1384.2
160 | 1382.81
170 | 1381.61
180 | 1380.91
190 | 1380.2
200 | 1379.08
210 | 1378.99
220 | 1378.56
230 | 1377.94
240 | 1377.54
250 | 1377.31
260 | 1376.9
270 | 1376.48
280 | 1376.31
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#