## summary
SENSOR TYPE: | Stereo
SERIAL NUMBER: | S00185
FDV(HPK) | 130
FDV (Tsukuba) | 123.2954
Implant open | IU35

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | S00185
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/4/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_S00185.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 27.7
DEPLETION V | 123.2954
30 | 0.13169
150 | 0.66431
100 | 0.54544
500 | 0.55143
2.1049 | 0.0020628
9.3029 | 0.041481
19.773 | 0.085095
28.8649 | 0.12708
38.5967 | 0.17105
48.3771 | 0.21292
58.1371 | 0.25688
67.9067 | 0.30047
77.6914 | 0.34243
87.473 | 0.38586
97.2396 | 0.42798
107.0175 | 0.46663
116.7603 | 0.4991
127.0617 | 0.51903
136.3479 | 0.52896
146.047 | 0.53333
155.8597 | 0.53518
165.6385 | 0.53712
175.7396 | 0.53794
185.1968 | 0.53938
195.0963 | 0.54025
204.7952 | 0.54067
214.5273 | 0.54185
224.3792 | 0.54192
234.1168 | 0.54291
243.8881 | 0.54356
253.6607 | 0.5442
263.5128 | 0.54476
273.3467 | 0.5454
282.9754 | 0.54568
292.8527 | 0.54651
302.5744 | 0.54654
312.3013 | 0.54765
322.0925 | 0.54789
331.8608 | 0.54807
341.6627 | 0.5488
351.4387 | 0.54909
361.2199 | 0.54915
371.012 | 0.54976
380.7581 | 0.54991
390.5844 | 0.55078
400.3578 | 0.55091
410.1746 | 0.55141
420.0994 | 0.55196
429.7539 | 0.55195
439.5472 | 0.55225
449.3514 | 0.55266
459.1614 | 0.55291
468.9342 | 0.5532
478.7588 | 0.55329
488.5933 | 0.5538
496.7151 | 0.55408
506.5342 | 0.55432
516.3251 | 0.55429
526.1006 | 0.5548
535.698 | 0.555
545.6551 | 0.55536
555.4668 | 0.55524
565.2342 | 0.55554
575.0196 | 0.55533
584.7073 | 0.55579
594.5676 | 0.55578
604.3978 | 0.55604
614.1582 | 0.55595
623.9757 | 0.55607
633.7382 | 0.55581
643.4305 | 0.55628
653.2601 | 0.55615
663.1015 | 0.55601
672.7696 | 0.55603
682.671 | 0.55608
692.479 | 0.55628
702.228 | 0.55634
712.0345 | 0.55613
721.8337 | 0.55603
731.6427 | 0.556
741.4859 | 0.55628
751.2004 | 0.55576
760.9851 | 0.55609
770.7865 | 0.55589
780.5862 | 0.5559
790.3613 | 0.55578
800.1532 | 0.55597
810.6466 | 0.5558
819.7284 | 0.55573
829.4504 | 0.55533
839.3642 | 0.55559
849.1324 | 0.55523
858.9579 | 0.55535
868.7737 | 0.55484
878.563 | 0.5552
888.3501 | 0.5551
898.1412 | 0.55483
907.9526 | 0.55491
917.7542 | 0.55487
927.5591 | 0.55441
937.444 | 0.55465
947.1714 | 0.55479
956.9873 | 0.55475
966.8077 | 0.5546
976.5743 | 0.5547

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | S00185
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/4/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_S00185.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 27.7
2.1049 | 25.25
9.3029 | 120.75
19.773 | 136
28.8649 | 142.2
38.5967 | 142.4
48.3771 | 145.9
58.1371 | 152
67.9067 | 154.3
77.6914 | 153.95
87.473 | 153.95
97.2396 | 159.9
107.0175 | 158.5
116.7603 | 158.9
127.0617 | 160.3
136.3479 | 162.05
146.047 | 163.5
155.8597 | 165.15
165.6385 | 166.6
175.7396 | 168.9
185.1968 | 168.5
195.0963 | 168.8
204.7952 | 175.75
214.5273 | 174.5
224.3792 | 174.85
234.1168 | 175.85
243.8881 | 176.9
253.6607 | 177.9
263.5128 | 178.9
273.3467 | 179.8
282.9754 | 180.8
292.8527 | 181.7
302.5744 | 182.6
312.3013 | 183.4
322.0925 | 184.2
331.8608 | 185
341.6627 | 185.75
351.4387 | 186.5
361.2199 | 187.15
371.012 | 187.75
380.7581 | 188.15
390.5844 | 188.8
400.3578 | 189.6
410.1746 | 190.15
420.0994 | 190.7
429.7539 | 191.4
439.5472 | 191.9
449.3514 | 192.25
459.1614 | 192.65
468.9342 | 193.2
478.7588 | 193.75
488.5933 | 194.1
496.7151 | 194.15
506.5342 | 194.55
516.3251 | 195.15
526.1006 | 195.55
535.698 | 196.05
545.6551 | 196.15
555.4668 | 196.45
565.2342 | 197
575.0196 | 196.95
584.7073 | 197.25
594.5676 | 197.85
604.3978 | 198.25
614.1582 | 198.55
623.9757 | 198.85
633.7382 | 199.15
643.4305 | 199.45
653.2601 | 199.75
663.1015 | 200.05
672.7696 | 200.25
682.671 | 200.55
692.479 | 200.75
702.228 | 201.05
712.0345 | 201.25
721.8337 | 201.5
731.6427 | 201.75
741.4859 | 202
751.2004 | 202.2
760.9851 | 202.45
770.7865 | 202.75
780.5862 | 202.95
790.3613 | 203.25
800.1532 | 203.45
810.6466 | 203.25
819.7284 | 203.25
829.4504 | 203.75
839.3642 | 204.25
849.1324 | 204.65
858.9579 | 204.9
868.7737 | 205.1
878.563 | 205.35
888.3501 | 205.6
898.1412 | 205.8
907.9526 | 206.05
917.7542 | 206.45
927.5591 | 206.1
937.444 | 206.15
947.1714 | 206.15
956.9873 | 205.6
966.8077 | 205.75
976.5743 | 206.45
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | S00185
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.16866
I_LEAK700V(microA) | 0.17502
Vdep(V) | 130
%DEFECT
Implant open | IU35 | IU35
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 6.209
10 | 79.7
20 | 99.11
30 | 109.18
40 | 116.28
50 | 121.21
60 | 125.11
70 | 128.33
80 | 131.03
90 | 133.39
100 | 135.47
110 | 137.31
120 | 138.97
130 | 140.58
140 | 142.04
150 | 143.43
160 | 144.75
170 | 146
180 | 147.16
190 | 148.25
200 | 149.29
210 | 150.33
220 | 151.28
230 | 152.19
240 | 153.08
250 | 153.93
260 | 154.81
270 | 155.6
280 | 156.35
290 | 157.09
300 | 157.83
310 | 158.49
320 | 159.15
330 | 159.76
340 | 160.4
350 | 161.06
360 | 161.64
370 | 162.22
380 | 162.76
390 | 163.31
400 | 163.84
410 | 164.34
420 | 165.31
430 | 166.07
440 | 170.97
450 | 174.02
460 | 174.67
470 | 167.29
480 | 167.69
490 | 169.39
500 | 168.66
510 | 169.05
520 | 169.46
530 | 169.82
540 | 170.18
550 | 170.52
560 | 170.86
570 | 171.2
580 | 171.52
590 | 171.86
600 | 172.17
610 | 172.48
620 | 172.78
630 | 173.09
640 | 173.36
650 | 173.63
660 | 173.92
670 | 174.19
680 | 174.47
690 | 174.75
700 | 175.02
710 | 175.24
720 | 175.51
730 | 175.77
740 | 176.05
750 | 176.27
760 | 176.52
770 | 176.77
780 | 177
790 | 177.25
800 | 177.52
810 | 177.72
820 | 177.97
830 | 178.19
840 | 178.46
850 | 178.67
860 | 178.91
870 | 179.16
880 | 179.4
890 | 179.63
900 | 179.87
910 | 180.1
920 | 180.35
930 | 180.6
940 | 180.8
950 | 181
960 | 181.22
970 | 181.5
980 | 181.71
990 | 182
1000 | 182.2
%RAWDATA
#CV
50 | 2196.08
60 | 1995.74
70 | 1842.45
80 | 1720.05
90 | 1620.19
100 | 1537.33
110 | 1472.2
120 | 1425.89
130 | 1400.23
140 | 1389.36
150 | 1384.65
160 | 1382.62
170 | 1381.06
180 | 1380.06
190 | 1379.13
200 | 1378.4
210 | 1377.74
220 | 1377.2
230 | 1376.72
240 | 1376.1
250 | 1375.96
260 | 1375.39
270 | 1375.02
280 | 1374.72
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#