## summary
SENSOR TYPE: | Stereo
SERIAL NUMBER: | S00188
FDV(HPK) | 130
FDV (Tsukuba) | 125.2158
Implant open | ID76

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | S00188
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/4/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_S00188.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 27.6
DEPLETION V | 125.2158
30 | 0.13477
150 | 0.68531
100 | 0.57198
500 | 0.56596
2.0918 | 0.0021428
9.2949 | 0.042783
19.7573 | 0.085688
28.8364 | 0.13069
38.6038 | 0.17544
48.3555 | 0.21934
58.1388 | 0.26429
67.9142 | 0.30809
77.7155 | 0.35316
87.4995 | 0.39762
97.2761 | 0.44069
107.0271 | 0.48121
116.7943 | 0.5136
127.1013 | 0.53325
136.3628 | 0.54384
146.0969 | 0.54756
155.8921 | 0.55074
165.6439 | 0.5519
175.4282 | 0.55474
185.1969 | 0.55537
194.9911 | 0.55738
204.7706 | 0.55777
214.5537 | 0.55972
224.3476 | 0.55996
234.1272 | 0.56172
243.9309 | 0.56211
253.7398 | 0.56287
263.4837 | 0.56409
273.2338 | 0.56454
283.0108 | 0.56567
292.7367 | 0.56574
302.6045 | 0.5671
312.3382 | 0.56721
322.1171 | 0.56769
331.8925 | 0.56849
341.6996 | 0.56915
351.4958 | 0.56937
361.2868 | 0.56986
371.0696 | 0.57037
380.9026 | 0.57058
390.6956 | 0.57084
400.4359 | 0.57114
410.2421 | 0.57146
420.0418 | 0.57146
429.7971 | 0.5717
439.6176 | 0.57177
449.3879 | 0.57211
459.6261 | 0.57198
469.0041 | 0.57191
478.8303 | 0.57161
488.6778 | 0.57176
496.8084 | 0.5704
506.623 | 0.57085
516.4089 | 0.57077
526.1771 | 0.56999
535.9486 | 0.57022
545.7563 | 0.56931
555.5522 | 0.56948
565.3193 | 0.56836
575.0799 | 0.56855
584.8965 | 0.56889
595.3385 | 0.56936
604.4873 | 0.56839
614.2726 | 0.56794
624.0718 | 0.56632
633.8357 | 0.5657
643.5978 | 0.56605
653.3949 | 0.56466
663.1991 | 0.56535
672.9757 | 0.56515
682.7734 | 0.56391
692.5766 | 0.56391
702.3392 | 0.5638
712.2329 | 0.56352
722.0984 | 0.56237
731.8614 | 0.56303
741.5082 | 0.5624
751.2867 | 0.56109
761.0922 | 0.5614
770.8383 | 0.56153
780.6729 | 0.5612
790.4695 | 0.56044
800.2815 | 0.55991
810.0475 | 0.55992
819.8326 | 0.55939
829.6732 | 0.55867
839.4686 | 0.55893
849.2413 | 0.55856
859.0504 | 0.55781
868.8712 | 0.55787
878.6703 | 0.55763
888.3928 | 0.55678
898.1563 | 0.55722
908.0701 | 0.55675
917.7129 | 0.55699
927.6793 | 0.55623
937.4641 | 0.55637
947.2773 | 0.55563
957.0751 | 0.5556
966.936 | 0.55537
978.656 | 0.55568

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | S00188
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/4/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_S00188.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 27.6
2.0918 | 27.7
9.2949 | 129.65
19.7573 | 144.8
28.8364 | 151.2
38.6038 | 155.05
48.3555 | 154.3
58.1388 | 157.3
67.9142 | 163.15
77.7155 | 165.6
87.4995 | 165.15
97.2761 | 165.4
107.0271 | 171.55
116.7943 | 173.1
127.1013 | 171.85
136.3628 | 172.4
146.0969 | 178.65
155.8921 | 177.35
165.6439 | 177.7
175.4282 | 179.05
185.1969 | 180.6
194.9911 | 186.95
204.7706 | 187.7
214.5537 | 186.35
224.3476 | 186.6
234.1272 | 187.7
243.9309 | 189.05
253.7398 | 190.3
263.4837 | 191.5
273.2338 | 192.75
283.0108 | 193.8
292.7367 | 195
302.6045 | 196
312.3382 | 197.2
322.1171 | 198.1
331.8925 | 199.1
341.6996 | 200.25
351.4958 | 201.25
361.2868 | 202.1
371.0696 | 202.95
380.9026 | 204
390.6956 | 204.95
400.4359 | 205.7
410.2421 | 206.6
420.0418 | 207.4
429.7971 | 208.2
439.6176 | 209
449.3879 | 209.75
459.6261 | 210.7
469.0041 | 210.95
478.8303 | 211.65
488.6778 | 212.6
496.8084 | 213.15
506.623 | 213.85
516.4089 | 214.65
526.1771 | 215.35
535.9486 | 216.1
545.7563 | 216.75
555.5522 | 217.35
565.3193 | 217.95
575.0799 | 218.45
584.8965 | 217.55
595.3385 | 219.25
604.4873 | 219.05
614.2726 | 219.65
624.0718 | 220.65
633.8357 | 221.55
643.5978 | 222.15
653.3949 | 222.65
663.1991 | 223.15
672.9757 | 223.65
682.7734 | 224.05
692.5766 | 224.55
702.3392 | 224.65
712.2329 | 224.85
722.0984 | 225.5
731.8614 | 226.15
741.5082 | 226.15
751.2867 | 226.25
761.0922 | 226.85
770.8383 | 227.3
780.6729 | 227.25
790.4695 | 226.55
800.2815 | 226.15
810.0475 | 227.5
819.8326 | 228.45
829.6732 | 229.25
839.4686 | 229.85
849.2413 | 230.15
859.0504 | 230.4
868.8712 | 230.95
878.6703 | 231.4
888.3928 | 231.75
898.1563 | 232.05
908.0701 | 232.35
917.7129 | 232.75
927.6793 | 233.05
937.4641 | 233.05
947.2773 | 233.45
957.0751 | 233.95
966.936 | 234.35
978.656 | 234.35
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | S00188
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.1878
I_LEAK700V(microA) | 0.1962
Vdep(V) | 130
%DEFECT
Implant open | ID76 | ID76
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 6.275
10 | 84.86
20 | 105.31
30 | 115.81
40 | 123.42
50 | 128.97
60 | 133.43
70 | 137.12
80 | 140.23
90 | 142.92
100 | 145.25
110 | 147.33
120 | 149.21
130 | 151.01
140 | 152.66
150 | 154.24
160 | 155.74
170 | 157.18
180 | 158.52
190 | 159.81
200 | 161.06
210 | 162.29
220 | 163.46
230 | 164.57
240 | 165.66
250 | 166.72
260 | 167.77
270 | 168.76
280 | 169.72
290 | 170.66
300 | 171.6
310 | 172.48
320 | 173.32
330 | 174.21
340 | 175.08
350 | 175.89
360 | 176.69
370 | 177.44
380 | 178.18
390 | 178.94
400 | 179.68
410 | 180.9
420 | 181.9
430 | 185.87
440 | 190.3
450 | 191.3
460 | 185.9
470 | 184.4
480 | 185.9
490 | 185.8
500 | 187.8
510 | 187.1
520 | 187.6
530 | 188.1
540 | 188.7
550 | 189.2
560 | 189.8
570 | 190.3
580 | 190.8
590 | 191.3
600 | 191.7
610 | 192.3
620 | 192.7
630 | 193.1
640 | 193.6
650 | 194.1
660 | 194.5
670 | 194.9
680 | 195.3
690 | 195.8
700 | 196.2
710 | 196.6
720 | 196.9
730 | 197.4
740 | 197.8
750 | 198.2
760 | 198.5
770 | 198.9
780 | 199.3
790 | 199.6
800 | 200
810 | 200.4
820 | 200.7
830 | 201.1
840 | 201.4
850 | 201.8
860 | 202.1
870 | 202.5
880 | 202.8
890 | 203.1
900 | 203.5
910 | 203.8
920 | 204.1
930 | 204.5
940 | 204.8
950 | 205.1
960 | 205.5
970 | 205.8
980 | 206.2
990 | 206.5
1000 | 206.8
%RAWDATA
#CV
50 | 2191.19
60 | 1990.12
70 | 1836.5
80 | 1713.86
90 | 1613.58
100 | 1531.31
110 | 1467.76
120 | 1422.97
130 | 1399.43
140 | 1389.82
150 | 1385.99
160 | 1384.01
170 | 1382.52
180 | 1381.56
190 | 1380.59
200 | 1379.89
210 | 1379.29
220 | 1378.74
230 | 1378.38
240 | 1377.89
250 | 1377.46
260 | 1377
270 | 1376.59
280 | 1376.23
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#