## summary
SENSOR TYPE: | Stereo
SERIAL NUMBER: | S00189
FDV(HPK) | 120
FDV (Tsukuba) | 116.4487
Implant open | ID160

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | S00189
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/4/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_S00189.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 27.7
DEPLETION V | 116.4487
30 | 0.1452
150 | 0.73928
100 | 0.57342
500 | 0.56769
2.0893 | 0.0022555
9.2651 | 0.046493
19.7511 | 0.093053
29.183 | 0.1411
38.6027 | 0.1894
48.3509 | 0.2365
58.1439 | 0.28494
67.9119 | 0.3329
77.7114 | 0.38039
87.4773 | 0.42755
97.2561 | 0.47211
107.0174 | 0.51031
117.6087 | 0.53362
127.2124 | 0.54453
136.3252 | 0.54877
146.119 | 0.5515
155.8925 | 0.55218
165.6934 | 0.55464
175.616 | 0.55587
185.2183 | 0.55787
195.0158 | 0.5587
204.7868 | 0.56037
214.5748 | 0.56094
224.3577 | 0.56182
234.1546 | 0.56257
243.929 | 0.56361
253.6905 | 0.5643
263.4848 | 0.56521
273.2628 | 0.56662
283.0061 | 0.56667
292.7774 | 0.56758
302.6019 | 0.56841
313.1801 | 0.56844
322.1621 | 0.56933
331.9834 | 0.57015
341.7169 | 0.57034
351.5227 | 0.57112
361.3007 | 0.57151
371.096 | 0.57193
380.9002 | 0.57248
390.6598 | 0.57243
400.5225 | 0.57276
410.2545 | 0.57305
420.0906 | 0.57344
429.8502 | 0.5733
439.6219 | 0.5733
449.4529 | 0.57336
459.2377 | 0.57328
469.1752 | 0.57361
478.8643 | 0.57303
488.6949 | 0.57338
496.6684 | 0.57302
506.5858 | 0.57256
516.3699 | 0.57264
526.1982 | 0.57233
535.8833 | 0.5713
545.7076 | 0.57162
555.5631 | 0.57086
565.321 | 0.57109
575.3267 | 0.57095
585.216 | 0.57094
594.7194 | 0.57029
604.4922 | 0.56883
614.2757 | 0.56883
624.0806 | 0.56922
633.8402 | 0.56766
643.6123 | 0.56858
653.4058 | 0.56758
663.2168 | 0.56669
672.9669 | 0.5669
682.6864 | 0.56576
692.5503 | 0.56681
702.3843 | 0.56626
712.1636 | 0.5649
721.9429 | 0.56522
731.7619 | 0.5642
741.5323 | 0.56452
751.3859 | 0.56291
761.0608 | 0.56348
771.6811 | 0.5629
780.6814 | 0.56271
790.4919 | 0.56158
800.265 | 0.56203
810.0488 | 0.56128
819.8535 | 0.56147
829.6656 | 0.56059
839.4844 | 0.56117
849.2509 | 0.56086
859.0698 | 0.56028
868.8931 | 0.56062
878.6893 | 0.55963
888.4576 | 0.55973
898.2359 | 0.55911
908.0952 | 0.55902
917.8828 | 0.55807
927.6158 | 0.55837
937.4716 | 0.55764
947.317 | 0.55811
957.106 | 0.55738
966.929 | 0.55735
976.8469 | 0.55744

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | S00189
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/4/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_S00189.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 27.7
2.0893 | 25.05
9.2651 | 120.65
19.7511 | 133.05
29.183 | 137
38.6027 | 140.2
48.3509 | 139.9
58.1439 | 142.1
67.9119 | 148.55
77.7114 | 150.75
87.4773 | 149.85
97.2561 | 150.2
107.0174 | 156.15
117.6087 | 155.55
127.2124 | 154.65
136.3252 | 160.3
146.119 | 158.95
155.8925 | 159.9
165.6934 | 161.25
175.616 | 166.85
185.2183 | 165.6
195.0158 | 166
204.7868 | 167.35
214.5748 | 168.65
224.3577 | 169.7
234.1546 | 171.1
243.929 | 172
253.6905 | 173.1
263.4848 | 173.8
273.2628 | 175.1
283.0061 | 176.3
292.7774 | 176.9
302.6019 | 178.8
313.1801 | 178.9
322.1621 | 180.9
331.9834 | 179.15
341.7169 | 185.4
351.5227 | 185.3
361.3007 | 184.2
371.096 | 184.55
380.9002 | 185.4
390.6598 | 186.2
400.5225 | 186.9
410.2545 | 187.65
420.0906 | 188.4
429.8502 | 189
439.6219 | 189.65
449.4529 | 190.2
459.2377 | 190.8
469.1752 | 191.5
478.8643 | 192.1
488.6949 | 192.6
496.6684 | 192.85
506.5858 | 193.4
516.3699 | 194.1
526.1982 | 194.65
535.8833 | 195.15
545.7076 | 195.65
555.5631 | 196.05
565.321 | 196.55
575.3267 | 196.95
585.216 | 197.45
594.7194 | 196.7
604.4922 | 197.1
614.2757 | 198.05
624.0806 | 198.65
633.8402 | 199.15
643.6123 | 199.65
653.4058 | 199.5
663.2168 | 199.85
672.9669 | 200.35
682.6864 | 200.75
692.5503 | 201.15
702.3843 | 200.4
712.1636 | 200.75
721.9429 | 201.5
731.7619 | 202.15
741.5323 | 202.55
751.3859 | 202.8
761.0608 | 203.15
771.6811 | 203.55
780.6814 | 203.4
790.4919 | 203.85
800.265 | 204.35
810.0488 | 204.85
819.8535 | 205.35
829.6656 | 205.85
839.4844 | 206.35
849.2509 | 206.85
859.0698 | 207.45
868.8931 | 209.05
878.6893 | 207.8
888.4576 | 208.5
898.2359 | 209.55
908.0952 | 210.45
917.8828 | 211.2
927.6158 | 212
937.4716 | 212.85
947.317 | 213.75
957.106 | 214.65
966.929 | 215.55
976.8469 | 216.7
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | S00189
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.16895
I_LEAK700V(microA) | 0.17612
Vdep(V) | 120
%DEFECT
Implant open | ID160 | ID160
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 5.942
10 | 78.11
20 | 97.6
30 | 108.5
40 | 115.41
50 | 120.61
60 | 124.75
70 | 128.05
80 | 130.86
90 | 133.18
100 | 135.24
110 | 137.03
120 | 138.66
130 | 140.23
140 | 141.62
150 | 142.98
160 | 144.26
170 | 145.5
180 | 146.67
190 | 147.77
200 | 148.82
210 | 149.88
220 | 150.86
230 | 151.8
240 | 152.71
250 | 153.57
260 | 154.44
270 | 155.25
280 | 156.03
290 | 156.8
300 | 157.55
310 | 158.26
320 | 158.96
330 | 159.65
340 | 160.32
350 | 160.94
360 | 161.58
370 | 162.18
380 | 162.78
390 | 163.37
400 | 163.95
410 | 164.5
420 | 165.03
430 | 165.58
440 | 166.1
450 | 166.6
460 | 167.1
470 | 167.59
480 | 168.05
490 | 168.52
500 | 168.95
510 | 169.39
520 | 169.86
530 | 170.28
540 | 170.68
550 | 171.06
560 | 171.45
570 | 171.83
580 | 172.19
590 | 172.56
600 | 172.92
610 | 173.26
620 | 173.6
630 | 173.93
640 | 174.27
650 | 174.58
660 | 174.89
670 | 175.19
680 | 175.48
690 | 175.84
700 | 176.12
710 | 176.49
720 | 176.73
730 | 177.1
740 | 177.49
750 | 177.87
760 | 178.28
770 | 178.73
780 | 179.1
790 | 179.54
800 | 180.1
810 | 180.83
820 | 181.5
830 | 182.31
840 | 92840
850 | 10000
860 | 10000
870 | 10000
880 | 10000
890 | 10000
900 | 10000
910 | 10000
920 | 10000
930 | 10000
940 | 10000
950 | 10000
960 | 10000
970 | 10000
980 | 10000
990 | 10000
1000 | 10000
%RAWDATA
#CV
50 | 2108.18
60 | 1915.69
70 | 1768.22
80 | 1650.99
90 | 1555.89
100 | 1479.75
110 | 1426.54
120 | 1398.35
130 | 1387.51
140 | 1383.59
150 | 1381.54
160 | 1379.95
170 | 1379
180 | 1378.17
190 | 1377.42
200 | 1376.74
210 | 1376.33
220 | 1375.55
230 | 1375.15
240 | 1374.82
250 | 1374.34
260 | 1374.07
270 | 1373.71
280 | 1373.22
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#