## summary
SENSOR TYPE: | Stereo
SERIAL NUMBER: | S00193
FDV(HPK) | 130
FDV (Tsukuba) | 125.9882
ACAL short | D40
ACAL short | D39

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | S00193
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/4/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_S00193.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 27.7
DEPLETION V | 125.9882
30 | 0.13596
150 | 0.68876
100 | 0.57867
500 | 0.57057
2.0825 | 0.0021819
9.2678 | 0.042735
19.7625 | 0.087538
28.824 | 0.13101
38.5977 | 0.17645
48.3722 | 0.2212
58.1441 | 0.2655
67.8776 | 0.31037
77.633 | 0.35485
87.4755 | 0.39971
97.243 | 0.44358
107.0278 | 0.48432
116.7882 | 0.51782
127.1063 | 0.53902
136.3565 | 0.54832
146.1186 | 0.55354
155.9017 | 0.55586
165.6992 | 0.55831
175.4619 | 0.55939
185.2205 | 0.56166
195.0315 | 0.56222
204.8101 | 0.56375
214.5756 | 0.56579
224.4108 | 0.56635
234.1448 | 0.56794
243.9501 | 0.5681
253.7012 | 0.56853
263.4748 | 0.56974
273.2238 | 0.5704
283.143 | 0.5715
292.779 | 0.57222
302.598 | 0.57277
312.3828 | 0.57345
322.1406 | 0.57382
331.9182 | 0.57461
341.9027 | 0.5745
351.533 | 0.5755
361.3114 | 0.57591
371.098 | 0.5759
380.8663 | 0.57626
390.6445 | 0.5767
400.4572 | 0.57638
410.2772 | 0.57671
420.0742 | 0.57687
429.7504 | 0.57689
439.6352 | 0.57652
449.334 | 0.57682
459.2484 | 0.57697
469.0466 | 0.57655
478.8455 | 0.5762
488.7 | 0.57613
496.7895 | 0.57485
506.5457 | 0.57562
516.3819 | 0.57476
526.1432 | 0.5735
535.9578 | 0.57413
545.7873 | 0.5745
555.4648 | 0.57319
565.3509 | 0.57349
575.1449 | 0.57189
584.9345 | 0.57209
594.7382 | 0.57215
604.5043 | 0.57109
614.2931 | 0.57104
624.0865 | 0.56954
633.8551 | 0.56989
643.6177 | 0.56961
653.4424 | 0.569
663.2276 | 0.56899
673.0064 | 0.56798
682.8342 | 0.56699
692.6099 | 0.5677
702.3939 | 0.56622
712.1497 | 0.56644
721.9676 | 0.56614
731.7737 | 0.56634
741.5387 | 0.56467
751.3317 | 0.56508
761.0914 | 0.56393
770.8807 | 0.56433
780.7047 | 0.56379
790.518 | 0.56387
800.2977 | 0.56279
810.0641 | 0.56281
819.8624 | 0.5621
829.684 | 0.56208
839.5024 | 0.56141
849.2631 | 0.5616
859.0684 | 0.56044
868.8171 | 0.56128
878.6927 | 0.56098
888.475 | 0.56043
898.2681 | 0.5594
908.0892 | 0.56007
917.8957 | 0.55913
927.6768 | 0.5593
937.6134 | 0.5592
947.2756 | 0.55861
957.1144 | 0.55871
966.9394 | 0.55811
976.7545 | 0.55834

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | S00193
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/4/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_S00193.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 27.7
2.0825 | 22.95
9.2678 | 123
19.7625 | 130.95
28.824 | 133.6
38.5977 | 132.9
48.3722 | 135.6
58.1441 | 137.8
67.8776 | 143.65
77.633 | 143.15
87.4755 | 143
97.243 | 149.35
107.0278 | 150.75
116.7882 | 152.1
127.1063 | 150.75
136.3565 | 151.2
146.1186 | 152.5
155.9017 | 153.85
165.6992 | 155.4
175.4619 | 156.8
185.2205 | 158.15
195.0315 | 159.5
204.8101 | 160.7
214.5756 | 161.9
224.4108 | 163
234.1448 | 164.15
243.9501 | 165.3
253.7012 | 166.4
263.4748 | 167.4
273.2238 | 168.4
283.143 | 169.4
292.779 | 170.4
302.598 | 171.2
312.3828 | 172.1
322.1406 | 173
331.9182 | 173.9
341.9027 | 174.7
351.533 | 175.6
361.3114 | 176.35
371.098 | 177.05
380.8663 | 177.75
390.6445 | 178.5
400.4572 | 179.25
410.2772 | 179.9
420.0742 | 180.6
429.7504 | 181.2
439.6352 | 181.85
449.334 | 182.45
459.2484 | 183.1
469.0466 | 183.6
478.8455 | 184.2
488.7 | 184.75
496.7895 | 185.05
506.5457 | 185.55
516.3819 | 186.25
526.1432 | 186.85
535.9578 | 187.35
545.7873 | 187.85
555.4648 | 188.35
565.3509 | 188.85
575.1449 | 189.35
584.9345 | 189.75
594.7382 | 190.15
604.5043 | 190.65
614.2931 | 191.05
624.0865 | 191.45
633.8551 | 191.9
643.6177 | 192.25
653.4424 | 192.55
663.2276 | 192.95
673.0064 | 193.35
682.8342 | 193.75
692.6099 | 194.1
702.3939 | 194.35
712.1497 | 194.65
721.9676 | 195.05
731.7737 | 195.35
741.5387 | 195.65
751.3317 | 195.9
761.0914 | 196.2
770.8807 | 196.55
780.7047 | 196.8
790.518 | 197.15
800.2977 | 197.4
810.0641 | 197.65
819.8624 | 197.85
829.684 | 198.2
839.5024 | 198.45
849.2631 | 198.75
859.0684 | 198.95
868.8171 | 199.25
878.6927 | 199.55
888.475 | 199.4
898.2681 | 199.65
908.0892 | 200.25
917.8957 | 200.55
927.6768 | 200.85
937.6134 | 201.15
947.2756 | 201.35
957.1144 | 201.5
966.9394 | 201.85
976.7545 | 202.15
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | S00193
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.16222
I_LEAK700V(microA) | 0.16975
Vdep(V) | 130
%DEFECT
ACAL short | D40 | D40
ACAL short | D39 | D39
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 6.002
10 | 72.22
20 | 90.52
30 | 100.47
40 | 107.72
50 | 112.87
60 | 116.96
70 | 120.35
80 | 123.16
90 | 125.57
100 | 127.7
110 | 129.55
120 | 131.21
130 | 132.8
140 | 134.18
150 | 135.54
160 | 136.88
170 | 138.14
180 | 139.3
190 | 140.41
200 | 141.47
210 | 142.53
220 | 143.52
230 | 144.99
240 | 146.21
250 | 146.56
260 | 154.97
270 | 156.06
280 | 149.09
290 | 149.68
300 | 151.66
310 | 148.97
320 | 152.06
330 | 152.75
340 | 153.46
350 | 154.1
360 | 154.75
370 | 155.35
380 | 155.96
390 | 156.55
400 | 157.13
410 | 157.67
420 | 158.23
430 | 158.77
440 | 159.32
450 | 159.82
460 | 160.31
470 | 160.82
480 | 161.3
490 | 161.76
500 | 162.22
510 | 162.69
520 | 163.15
530 | 163.56
540 | 163.97
550 | 164.4
560 | 164.81
570 | 165.23
580 | 165.61
590 | 165.96
600 | 166.37
610 | 166.74
620 | 167.09
630 | 167.43
640 | 167.79
650 | 168.14
660 | 168.47
670 | 168.79
680 | 169.13
690 | 169.44
700 | 169.75
710 | 170.06
720 | 170.39
730 | 170.69
740 | 170.98
750 | 171.27
760 | 171.58
770 | 171.84
780 | 172.15
790 | 172.43
800 | 172.69
810 | 173.03
820 | 173.25
830 | 173.52
840 | 173.8
850 | 174.09
860 | 174.34
870 | 174.63
880 | 174.87
890 | 175.15
900 | 175.39
910 | 175.66
920 | 175.95
930 | 176.19
940 | 176.44
950 | 176.75
960 | 176.98
970 | 177.25
980 | 177.49
990 | 177.79
1000 | 178.07
%RAWDATA
#CV
50 | 2190.07
60 | 1989.26
70 | 1835.69
80 | 1713.31
90 | 1613.04
100 | 1530.69
110 | 1466.3
120 | 1420.35
130 | 1395.59
140 | 1385.86
150 | 1382.05
160 | 1379.82
170 | 1378.34
180 | 1377.41
190 | 1376.71
200 | 1375.91
210 | 1375.19
220 | 1374.88
230 | 1374.32
240 | 1373.68
250 | 1373.35
260 | 1372.99
270 | 1372.52
280 | 1372.24
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#