## summary
SENSOR TYPE: | Stereo
SERIAL NUMBER: | S00198
FDV(HPK) | 130
FDV (Tsukuba) | 119.9466
Implant open | IU232

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | S00198
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/4/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_S00198.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 27.7
DEPLETION V | 119.9466
30 | 0.13932
150 | 0.71237
100 | 0.56899
500 | 0.56612
2.0825 | 0.0019851
9.2667 | 0.042783
19.7353 | 0.089369
28.8376 | 0.13415
38.6009 | 0.18098
48.3708 | 0.22765
58.1419 | 0.2735
67.9117 | 0.32023
77.6964 | 0.36678
87.4941 | 0.41238
97.2416 | 0.45695
107.0287 | 0.49607
116.787 | 0.52376
127.0984 | 0.53756
136.3661 | 0.54403
146.1284 | 0.54793
155.8861 | 0.54936
165.6943 | 0.55061
175.4699 | 0.55245
185.2295 | 0.55335
195.0389 | 0.55427
204.8531 | 0.55608
214.5584 | 0.55682
224.3499 | 0.55842
234.1603 | 0.55887
243.945 | 0.55958
253.6956 | 0.56084
263.4789 | 0.56237
273.269 | 0.56251
283.0125 | 0.56284
292.7921 | 0.5643
302.6337 | 0.56467
312.3733 | 0.5654
322.1704 | 0.56607
331.9096 | 0.56733
341.6955 | 0.56755
351.4844 | 0.56779
361.2758 | 0.56862
371.1253 | 0.5686
380.898 | 0.56947
390.6197 | 0.56984
400.3649 | 0.56972
410.2686 | 0.57046
420.1057 | 0.57078
429.8308 | 0.57121
439.6112 | 0.57105
449.4576 | 0.57141
459.2682 | 0.57161
469.0398 | 0.57156
478.8784 | 0.57197
488.7137 | 0.57206
496.8573 | 0.57174
506.6712 | 0.57171
516.4455 | 0.57145
526.2186 | 0.5711
535.9902 | 0.5713
545.786 | 0.57104
555.5933 | 0.5706
565.3534 | 0.57071
575.1465 | 0.56968
584.9278 | 0.57013
594.7483 | 0.57016
604.4992 | 0.56917
614.3132 | 0.5694
624.1115 | 0.56944
633.8957 | 0.56878
643.5782 | 0.56795
653.4426 | 0.568
663.2417 | 0.56688
672.9463 | 0.56734
682.7035 | 0.56622
692.5661 | 0.56636
702.3898 | 0.56646
712.1616 | 0.56477
721.9829 | 0.56605
731.766 | 0.56501
741.5258 | 0.56494
751.3557 | 0.56401
761.1293 | 0.56424
770.8416 | 0.56335
781.3449 | 0.56348
790.5165 | 0.56333
800.311 | 0.56341
810.0932 | 0.56163
819.863 | 0.56238
829.6332 | 0.56213
839.5105 | 0.56061
849.2523 | 0.56121
859.1081 | 0.56026
868.9096 | 0.56091
878.7174 | 0.56032
888.4707 | 0.56022
898.307 | 0.55923
908.1232 | 0.55964
917.8955 | 0.5594
927.6963 | 0.55936
937.3586 | 0.55866
947.3313 | 0.55867
957.0936 | 0.55813
966.8833 | 0.55827
976.8183 | 0.55822

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | S00198
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/4/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_S00198.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 27.7
2.0825 | 24.5
9.2667 | 128.25
19.7353 | 137.65
28.8376 | 138.05
38.6009 | 139.55
48.3708 | 141.5
58.1419 | 143.85
67.9117 | 143.35
77.6964 | 144.6
87.4941 | 149.95
97.2416 | 151.45
107.0287 | 151.05
116.787 | 150.85
127.0984 | 156.65
136.3661 | 158.05
146.1284 | 156.7
155.8861 | 157.15
165.6943 | 158.6
175.4699 | 160.25
185.2295 | 161.85
195.0389 | 163.3
204.8531 | 164.65
214.5584 | 165.9
224.3499 | 167.3
234.1603 | 168.6
243.945 | 169.8
253.6956 | 170.8
263.4789 | 172.1
273.269 | 173.3
283.0125 | 174.3
292.7921 | 175.3
302.6337 | 176.3
312.3733 | 177.3
322.1704 | 178.3
331.9096 | 179.3
341.6955 | 180.25
351.4844 | 181.2
361.2758 | 182.1
371.1253 | 183
380.898 | 183.9
390.6197 | 184.8
400.3649 | 185.6
410.2686 | 186.35
420.1057 | 187.2
429.8308 | 188
439.6112 | 188.8
449.4576 | 189.5
459.2682 | 190.3
469.0398 | 191
478.8784 | 191.6
488.7137 | 192.5
496.8573 | 192.95
506.6712 | 193.6
516.4455 | 194.45
526.2186 | 195.2
535.9902 | 195.9
545.786 | 196.55
555.5933 | 197.2
565.3534 | 197.85
575.1465 | 198.45
584.9278 | 199.05
594.7483 | 199.75
604.4992 | 200.35
614.3132 | 201
624.1115 | 201.55
633.8957 | 201.75
643.5782 | 202.4
653.4426 | 203.15
663.2417 | 203.8
672.9463 | 204.35
682.7035 | 204.95
692.5661 | 205.45
702.3898 | 205.95
712.1616 | 206.4
721.9829 | 207.1
731.766 | 205.6
741.5258 | 206.4
751.3557 | 207.9
761.1293 | 208.85
770.8416 | 209.45
781.3449 | 209.85
790.5165 | 210.05
800.311 | 210.6
810.0932 | 210.85
819.863 | 211.45
829.6332 | 212.1
839.5105 | 212.25
849.2523 | 212.55
859.1081 | 213.05
868.9096 | 213.75
878.7174 | 214.25
888.4707 | 214.65
898.307 | 215.15
908.1232 | 215.5
917.8955 | 215.75
927.6963 | 216
937.3586 | 216.45
947.3313 | 216.95
957.0936 | 217.55
966.8833 | 217.85
976.8183 | 218.35
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | S00198
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.16972
I_LEAK700V(microA) | 0.1803
Vdep(V) | 130
%DEFECT
Implant open | IU232 | IU232
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 0.00423
10 | 74.68
20 | 91.44
30 | 100.78
40 | 107.87
50 | 113.05
60 | 117.24
70 | 120.78
80 | 123.84
90 | 126.5
100 | 128.84
110 | 130.93
120 | 132.82
130 | 134.62
140 | 136.29
150 | 137.87
160 | 139.35
170 | 140.79
180 | 142.13
190 | 143.41
200 | 144.65
210 | 145.85
220 | 147
230 | 148.12
240 | 149.16
250 | 150.2
260 | 151.22
270 | 152.22
280 | 153.15
290 | 154.08
300 | 155
310 | 155.9
320 | 156.75
330 | 157.6
340 | 158.44
350 | 159.29
360 | 160.06
370 | 160.83
380 | 161.59
390 | 162.35
400 | 163.09
410 | 163.81
420 | 164.47
430 | 165.18
440 | 165.89
450 | 166.55
460 | 167.21
470 | 167.87
480 | 168.49
490 | 169.1
500 | 169.72
510 | 170.64
520 | 172.4
530 | 171.36
540 | 180
550 | 180.86
560 | 176.89
570 | 173.78
580 | 175.28
590 | 150.56
600 | 175.59
610 | 176.11
620 | 176.58
630 | 177.09
640 | 177.57
650 | 178.06
660 | 178.52
670 | 178.99
680 | 179.43
690 | 179.92
700 | 180.3
710 | 180.8
720 | 181.2
730 | 181.7
740 | 182.1
750 | 182.54
760 | 182.9
770 | 183.4
780 | 183.8
790 | 184.2
800 | 184.6
810 | 185
820 | 185.4
830 | 185.8
840 | 186.2
850 | 186.6
860 | 187
870 | 187.4
880 | 187.8
890 | 188.2
900 | 188.5
910 | 188.9
920 | 189.3
930 | 189.7
940 | 190
950 | 190.4
960 | 190.8
970 | 191.1
980 | 191.5
990 | 191.9
1000 | 192.3
%RAWDATA
#CV
50 | 2144.47
60 | 1946.79
70 | 1795.86
80 | 1675.58
90 | 1577.59
100 | 1498.32
110 | 1440.05
120 | 1405.18
130 | 1389.41
140 | 1383.63
150 | 1381.11
160 | 1379.39
170 | 1378.18
180 | 1377.37
190 | 1376.7
200 | 1375.85
210 | 1375.34
220 | 1374.83
230 | 1374.36
240 | 1374.01
250 | 1373.41
260 | 1373.02
270 | 1372.88
280 | 1372.49
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#