## summary
SENSOR TYPE: | Stereo
SERIAL NUMBER: | S00204
FDV(HPK) | 130
FDV (Tsukuba) | 121.8717
Implant open | IU230
Implant open | ID157

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | S00204
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/4/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_S00204.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 27.7
DEPLETION V | 121.8717
30 | 0.13125
150 | 0.67082
100 | 0.54397
500 | 0.55083
2.0793 | 0.0018198
9.2718 | 0.039705
19.7471 | 0.083633
28.8392 | 0.12747
38.5989 | 0.17022
48.3695 | 0.21445
58.1521 | 0.25737
67.9341 | 0.30154
77.6693 | 0.34551
87.4806 | 0.38815
97.2711 | 0.43102
106.9487 | 0.46996
116.7846 | 0.50254
127.2081 | 0.5212
136.382 | 0.52923
146.0249 | 0.53252
155.8946 | 0.53471
165.6742 | 0.53591
175.4633 | 0.53715
185.234 | 0.53796
195.0283 | 0.53906
204.8131 | 0.53998
214.5824 | 0.54046
224.3538 | 0.54139
234.1554 | 0.54162
243.9502 | 0.54235
253.7005 | 0.54306
263.4696 | 0.54392
273.2583 | 0.54405
283.0358 | 0.54459
292.7902 | 0.54519
302.5992 | 0.54541
313.1888 | 0.54594
322.1563 | 0.54618
331.9576 | 0.54712
341.7275 | 0.54793
351.5074 | 0.5478
361.2768 | 0.54865
371.1157 | 0.54899
380.9107 | 0.54898
390.5939 | 0.54958
400.4051 | 0.54993
411.6463 | 0.55013
421.8542 | 0.55049
430.0991 | 0.55043
439.6578 | 0.55155
449.4582 | 0.55181
459.2832 | 0.55241
469.0388 | 0.55273
478.8923 | 0.55275
489.1176 | 0.55308
496.862 | 0.55329
506.6459 | 0.55356
516.466 | 0.55414
526.2269 | 0.55406
536.0055 | 0.55438
545.7969 | 0.55459
555.6017 | 0.55473
565.6257 | 0.55514
575.1498 | 0.55542
584.9349 | 0.55545
594.7437 | 0.5553
604.5012 | 0.5558
614.3236 | 0.55578
625.9022 | 0.55591
633.8955 | 0.55594
643.6657 | 0.55629
653.4791 | 0.55606
663.2691 | 0.55641
673.0551 | 0.55616
682.8472 | 0.55626
692.6246 | 0.55622
702.4298 | 0.55634
712.1625 | 0.55635
722.0047 | 0.55607
731.8092 | 0.55634
744.1732 | 0.55664
751.3682 | 0.55632
761.1624 | 0.55634
770.9542 | 0.5564
780.7149 | 0.55626
790.5858 | 0.55617
800.3339 | 0.55614
810.7741 | 0.55602
819.8967 | 0.55574
829.7336 | 0.55551
839.5675 | 0.55553
849.3078 | 0.55547
859.1218 | 0.55579
868.9709 | 0.55518
878.7822 | 0.55532
888.4426 | 0.55494
898.2647 | 0.55508
908.1655 | 0.55499
917.8462 | 0.5548
928.9208 | 0.55508
937.5912 | 0.55475
947.417 | 0.5548
957.2075 | 0.55426
967.0353 | 0.55411
976.878 | 0.55404

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | S00204
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/4/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_S00204.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 27.7
2.0793 | 21.7
9.2718 | 126.8
19.7471 | 129.25
28.8392 | 128.8
38.5989 | 128.75
48.3695 | 130.05
58.1521 | 131.85
67.9341 | 133.45
77.6693 | 134.9
87.4806 | 136.75
97.2711 | 137.8
106.9487 | 139.7
116.7846 | 141.1
127.2081 | 142.4
136.382 | 141.3
146.0249 | 141.7
155.8946 | 143
165.6742 | 144.55
175.4633 | 146.05
185.234 | 147.5
195.0283 | 148.8
204.8131 | 150.2
214.5824 | 151.5
224.3538 | 152.6
234.1554 | 153.7
243.9502 | 154.9
253.7005 | 156
263.4696 | 157.1
273.2583 | 158.1
283.0358 | 159.2
292.7902 | 160.15
302.5992 | 161.1
313.1888 | 162.35
322.1563 | 162.65
331.9576 | 163.6
341.7275 | 164.7
351.5074 | 165.65
361.2768 | 166.4
371.1157 | 167.3
380.9107 | 168.2
390.5939 | 168.9
400.4051 | 169.65
411.6463 | 170.6
421.8542 | 170.05
430.0991 | 172.6
439.6578 | 171.55
449.4582 | 172.55
459.2832 | 173.8
469.0388 | 174.55
478.8923 | 175.6
489.1176 | 175.75
496.862 | 175.95
506.6459 | 176.7
516.466 | 177.7
526.2269 | 178.55
536.0055 | 179.25
545.7969 | 179.85
555.6017 | 180.45
565.6257 | 181
575.1498 | 181.7
584.9349 | 182.35
594.7437 | 182.9
604.5012 | 183.35
614.3236 | 183.95
625.9022 | 184.85
633.8955 | 185.5
643.6657 | 184.55
653.4791 | 185.35
663.2691 | 186.35
673.0551 | 186.85
682.8472 | 187.25
692.6246 | 187.95
702.4298 | 188.55
712.1625 | 189.05
722.0047 | 189.65
731.8092 | 190.05
744.1732 | 190.35
751.3682 | 190.05
761.1624 | 190.75
770.9542 | 191.65
780.7149 | 192.25
790.5858 | 192.75
800.3339 | 193.3
810.7741 | 191.55
819.8967 | 191.95
829.7336 | 193.4
839.5675 | 193.15
849.3078 | 194
859.1218 | 194.75
868.9709 | 195.25
878.7822 | 195.85
888.4426 | 196.55
898.2647 | 197.05
908.1655 | 197.5
917.8462 | 197.95
928.9208 | 198.65
937.5912 | 198
947.417 | 197.65
957.2075 | 198.65
967.0353 | 199.65
976.878 | 200.35
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | S00204
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.15469
I_LEAK700V(microA) | 0.16401
Vdep(V) | 130
%DEFECT
Implant open | IU230 | IU230
Implant open | ID157 | ID157
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 4.609
10 | 67.66
20 | 82.88
30 | 91.47
40 | 98.05
50 | 102.89
60 | 106.83
70 | 110.14
80 | 113.03
90 | 115.55
100 | 117.76
110 | 119.74
120 | 121.51
130 | 123.2
140 | 124.74
150 | 126.16
160 | 127.51
170 | 128.83
180 | 130.03
190 | 131.2
200 | 132.3
210 | 133.4
220 | 134.44
230 | 134.66
240 | 136.15
250 | 145.58
260 | 145.88
270 | 147.32
280 | 139.57
290 | 141.07
300 | 140.83
310 | 142.85
320 | 143.13
330 | 143.9
340 | 144.66
350 | 145.38
360 | 146.07
370 | 146.79
380 | 147.46
390 | 148.14
400 | 148.78
410 | 149.42
420 | 150.06
430 | 150.7
440 | 151.3
450 | 151.89
460 | 152.46
470 | 153.05
480 | 153.63
490 | 154.17
500 | 154.69
510 | 155.24
520 | 155.77
530 | 156.29
540 | 156.77
550 | 157.3
560 | 157.79
570 | 158.26
580 | 158.73
590 | 159.21
600 | 159.67
610 | 160.14
620 | 160.58
630 | 161.02
640 | 161.46
650 | 161.9
660 | 162.33
670 | 162.76
680 | 163.18
690 | 163.61
700 | 164.01
710 | 164.42
720 | 164.81
730 | 165.28
740 | 165.67
750 | 166.09
760 | 166.49
770 | 166.88
780 | 167.3
790 | 167.7
800 | 168.13
810 | 168.53
820 | 168.96
830 | 169.41
840 | 169.85
850 | 170.33
860 | 170.81
870 | 171.3
880 | 171.8
890 | 172.44
900 | 173.57
910 | 176.97
920 | 186.4
930 | 200.7
940 | 217.3
950 | 250.3
960 | 302.4
970 | 918.5
980 | 3119
990 | 7281
1000 | 12318
%RAWDATA
#CV
50 | 2187.94
60 | 1986.49
70 | 1832.35
80 | 1709.52
90 | 1609
100 | 1526.33
110 | 1462.32
120 | 1417.6
130 | 1395.79
140 | 1387.4
150 | 1383.97
160 | 1382.27
170 | 1380.85
180 | 1379.74
190 | 1378.87
200 | 1378.29
210 | 1377.63
220 | 1377.02
230 | 1376.58
240 | 1376.13
250 | 1375.66
260 | 1375.42
270 | 1375.11
280 | 1374.79
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#