## summary
SENSOR TYPE: | Stereo
SERIAL NUMBER: | S00208
FDV(HPK) | 130
FDV (Tsukuba) | 123.8774
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | S00208
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/4/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_S00208.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 27.7
DEPLETION V | 123.8774
30 | 0.13419
150 | 0.68104
100 | 0.562
500 | 0.56198
2.0806 | 0.0020252
9.2864 | 0.042688
19.7503 | 0.085887
28.8485 | 0.13042
38.5996 | 0.17373
48.3713 | 0.21853
58.1403 | 0.2619
67.9073 | 0.30673
77.6883 | 0.35137
87.4953 | 0.39468
97.2671 | 0.43851
107.0167 | 0.47848
116.7893 | 0.51169
127.1065 | 0.53085
136.369 | 0.53889
146.1319 | 0.54278
155.9073 | 0.54449
165.6932 | 0.54581
175.46 | 0.5475
185.2176 | 0.54903
195.0293 | 0.54984
204.7964 | 0.55141
216.6708 | 0.55105
225.9849 | 0.55209
234.1662 | 0.55359
244.098 | 0.55506
253.7004 | 0.55483
263.4817 | 0.55577
273.5752 | 0.55684
282.9594 | 0.55794
292.8033 | 0.55907
302.5745 | 0.55951
312.3679 | 0.55979
323.8818 | 0.55978
331.9799 | 0.561
341.7363 | 0.56176
351.5364 | 0.56195
361.4429 | 0.5629
371.1275 | 0.56348
381.3271 | 0.56364
390.6993 | 0.56505
400.4826 | 0.56469
410.2916 | 0.56514
420.0732 | 0.56557
430.6355 | 0.56547
439.6735 | 0.56585
449.4966 | 0.56615
459.2957 | 0.56672
470.5543 | 0.56692
478.9129 | 0.56692
488.7449 | 0.56704
496.8997 | 0.56716
506.6792 | 0.56715
516.4612 | 0.56719
526.2438 | 0.5677
536.8576 | 0.56726
545.8081 | 0.56728
555.6018 | 0.567
565.4127 | 0.5671
575.1883 | 0.56732
584.9963 | 0.56647
594.782 | 0.56682
604.5489 | 0.56626
614.3514 | 0.56646
624.147 | 0.56586
633.9128 | 0.56602
643.699 | 0.56487
655.6132 | 0.56593
663.3127 | 0.56498
673.0697 | 0.56485
682.8737 | 0.56371
692.6775 | 0.56435
702.4208 | 0.56369
712.2445 | 0.56379
722.0323 | 0.56355
731.8409 | 0.56244
741.601 | 0.56274
752.6541 | 0.56277
761.231 | 0.56277
770.9768 | 0.56186
780.8279 | 0.56168
790.5323 | 0.56105
800.3876 | 0.56094
810.1597 | 0.56098
820.3739 | 0.56018
829.7664 | 0.55998
839.524 | 0.55917
849.1753 | 0.56026
859.7921 | 0.55939
869.0862 | 0.55842
878.7574 | 0.55862
888.5739 | 0.55786
898.3895 | 0.55842
908.2003 | 0.55855
917.995 | 0.55705
927.7567 | 0.55777
937.6003 | 0.5577
947.3866 | 0.55724
957.2088 | 0.55727
967.0508 | 0.55683
976.8856 | 0.55669

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | S00208
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/4/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_S00208.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 27.7
2.0806 | 27
9.2864 | 128
19.7503 | 144.8
28.8485 | 150.75
38.5996 | 149.7
48.3713 | 153.3
58.1403 | 156.3
67.9073 | 162.15
77.6883 | 164.35
87.4953 | 163.85
97.2671 | 163.95
107.0167 | 170.05
116.7893 | 171.65
127.1065 | 173.15
136.369 | 174.2
146.1319 | 173.35
155.9073 | 174
165.6932 | 175.15
175.46 | 176.45
185.2176 | 178.05
195.0293 | 179.65
204.7964 | 181.1
216.6708 | 183.25
225.9849 | 182.2
234.1662 | 188.15
244.098 | 187
253.7004 | 187.6
263.4817 | 188.95
273.5752 | 189.6
282.9594 | 190.7
292.8033 | 192
302.5745 | 193.1
312.3679 | 194.1
323.8818 | 195.65
331.9799 | 197.65
341.7363 | 196.95
351.5364 | 197.9
361.4429 | 199
371.1275 | 199.35
381.3271 | 200.3
390.6993 | 201.4
400.4826 | 202.4
410.2916 | 203.3
420.0732 | 204.1
430.6355 | 204.75
439.6735 | 203.95
449.4966 | 205.3
459.2957 | 206.8
470.5543 | 208.1
478.9129 | 207.65
488.7449 | 208.4
496.8997 | 209.25
506.6792 | 210.05
516.4612 | 210.8
526.2438 | 211.45
536.8576 | 210.25
545.8081 | 210.8
555.6018 | 212.3
565.4127 | 213.55
575.1883 | 214.6
584.9963 | 214
594.782 | 214.7
604.5489 | 215.65
614.3514 | 216.35
624.147 | 216.85
633.9128 | 217.25
643.699 | 217.75
655.6132 | 218.35
663.3127 | 215.8
673.0697 | 217.05
682.8737 | 218.6
692.6775 | 219.6
702.4208 | 219.1
712.2445 | 219.55
722.0323 | 220.5
731.8409 | 220.95
741.601 | 221.35
752.6541 | 220.65
761.231 | 220.5
770.9768 | 221.4
780.8279 | 222.05
790.5323 | 222.85
800.3876 | 222.95
810.1597 | 223.35
820.3739 | 223.95
829.7664 | 224.45
839.524 | 224.95
849.1753 | 225.6
859.7921 | 224.5
869.0862 | 224.35
878.7574 | 225.4
888.5739 | 226.35
898.3895 | 224.8
908.2003 | 225.85
917.995 | 226.65
927.7567 | 227.5
937.6003 | 227.75
947.3866 | 227.85
957.2088 | 228.15
967.0508 | 228.45
976.8856 | 228.75
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | S00208
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.1829
I_LEAK700V(microA) | 0.1926
Vdep(V) | 130
%DEFECT
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 1.7201
10 | 84.35
20 | 104.69
30 | 115.16
40 | 122.7
50 | 128.1
60 | 132.39
70 | 135.9
80 | 138.89
90 | 141.46
100 | 143.72
110 | 145.71
120 | 147.5
130 | 149.18
140 | 150.73
150 | 152.22
160 | 153.62
170 | 155.01
180 | 156.32
190 | 157.57
200 | 158.76
210 | 159.94
220 | 161.05
230 | 162.12
240 | 163.16
250 | 164.17
260 | 165.18
270 | 166.13
280 | 167.08
290 | 168
300 | 168.9
310 | 169.77
320 | 170.59
330 | 171.41
340 | 172.23
350 | 173.02
360 | 173.74
370 | 174.5
380 | 175.23
390 | 175.96
400 | 176.65
410 | 177.32
420 | 177.97
430 | 178.66
440 | 174.82
450 | 181.56
460 | 180.4
470 | 189.07
480 | 190
490 | 190.7
500 | 182.9
510 | 184.3
520 | 184.1
530 | 184.8
540 | 185.3
550 | 185.9
560 | 186.4
570 | 186.9
580 | 187.4
590 | 187.9
600 | 188.3
610 | 188.8
620 | 189.2
630 | 189.7
640 | 190.1
650 | 190.5
660 | 191
670 | 191.4
680 | 191.8
690 | 192.2
700 | 192.6
710 | 193
720 | 193.4
730 | 193.8
740 | 194.2
750 | 194.6
760 | 195.1
770 | 195.6
780 | 196.4
790 | 197.4
800 | 198.9
810 | 201.9
820 | 207
830 | 214.4
840 | 223.7
850 | 236
860 | 259.1
870 | 281.5
880 | 316.4
890 | 368.3
900 | 415.5
910 | 492.5
920 | 563.5
930 | 631.8
940 | 720
950 | 802.1
960 | 904.6
970 | 1028.7
980 | 1164.8
990 | 1331.1
1000 | 1480.3
%RAWDATA
#CV
50 | 2181.7
60 | 1981.69
70 | 1828.79
80 | 1707.02
90 | 1607.07
100 | 1524.85
110 | 1460.52
120 | 1415.13
130 | 1392.94
140 | 1385.08
150 | 1381.94
160 | 1379.97
170 | 1378.59
180 | 1377.59
190 | 1376.84
200 | 1376.04
210 | 1375.54
220 | 1374.96
230 | 1374.59
240 | 1374
250 | 1373.57
260 | 1373.37
270 | 1372.95
280 | 1372.54
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#