## summary
SENSOR TYPE: | Stereo
SERIAL NUMBER: | S00210
FDV(HPK) | 130
FDV (Tsukuba) | 125.7566
Implant open | IU208

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | S00210
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/4/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_S00210.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 27.7
DEPLETION V | 125.7566
30 | 0.12976
150 | 0.66566
100 | 0.55747
500 | 0.55625
2.0807 | 0.0019376
9.2623 | 0.040578
19.7517 | 0.082366
28.8476 | 0.12579
38.5892 | 0.16921
48.356 | 0.2116
58.1441 | 0.25539
67.9137 | 0.29893
77.6923 | 0.34243
87.4581 | 0.3852
97.236 | 0.42724
107.0156 | 0.46769
116.8002 | 0.50113
127.1195 | 0.52257
136.3767 | 0.53244
147.8438 | 0.53593
157.0178 | 0.53869
165.6516 | 0.54107
175.4169 | 0.54299
185.2442 | 0.54358
195.1688 | 0.54487
204.8251 | 0.54607
214.6843 | 0.54709
224.3722 | 0.54805
234.1658 | 0.54858
243.9566 | 0.54973
253.7173 | 0.55124
265.1271 | 0.55052
274.9974 | 0.55176
283.0569 | 0.55297
292.7075 | 0.55343
302.7654 | 0.55399
312.4055 | 0.55468
322.1768 | 0.55492
331.9621 | 0.55651
341.7651 | 0.55664
351.542 | 0.55768
361.3296 | 0.55797
371.1347 | 0.55752
382.5767 | 0.55846
390.6984 | 0.55871
400.5114 | 0.55987
410.3202 | 0.55967
420.1124 | 0.56043
429.8849 | 0.56032
439.6806 | 0.56067
449.5032 | 0.5608
459.3087 | 0.56097
469.0798 | 0.56113
478.9127 | 0.56147
488.7122 | 0.56136
496.8936 | 0.56112
506.701 | 0.56109
516.4883 | 0.56125
526.2843 | 0.56116
536.0299 | 0.56146
545.8224 | 0.56131
555.6009 | 0.56095
565.3779 | 0.56115
575.0341 | 0.56094
584.988 | 0.56122
594.7767 | 0.55991
604.5565 | 0.56026
614.3573 | 0.55937
624.1295 | 0.55966
633.9008 | 0.55893
643.663 | 0.55889
653.4507 | 0.5591
663.2723 | 0.55817
673.0564 | 0.55836
682.8706 | 0.55701
692.6549 | 0.55758
702.381 | 0.55711
712.099 | 0.55632
722.0178 | 0.55692
731.719 | 0.55575
741.5944 | 0.55609
751.361 | 0.55679
761.1579 | 0.55533
770.9275 | 0.55526
780.6206 | 0.55434
790.4939 | 0.55417
800.2965 | 0.55445
810.1172 | 0.55376
819.9123 | 0.55373
829.7318 | 0.5534
839.5274 | 0.5538
849.2935 | 0.5527
859.1318 | 0.5527
868.9259 | 0.55187
878.7071 | 0.55191
888.5227 | 0.55226
898.3064 | 0.55182
908.1446 | 0.55122
917.9267 | 0.5509
927.6852 | 0.55105
937.5463 | 0.55092
947.3244 | 0.55103
957.2231 | 0.55043
966.9964 | 0.55006
976.8038 | 0.54994

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | S00210
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/4/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_S00210.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 27.7
2.0807 | 26.2
9.2623 | 132.05
19.7517 | 144.55
28.8476 | 146.95
38.5892 | 149.4
48.356 | 152.15
58.1441 | 154.4
67.9137 | 156.8
77.6923 | 159.3
87.4581 | 160.7
97.236 | 160.55
107.0156 | 160.55
116.8002 | 166.7
127.1195 | 165.4
136.3767 | 165.8
147.8438 | 168.6
157.0178 | 170.4
165.6516 | 169.8
175.4169 | 176.5
185.2442 | 175.3
195.1688 | 175.8
204.8251 | 176.2
214.6843 | 182.2
224.3722 | 180.6
234.1658 | 181.2
243.9566 | 182.5
253.7173 | 183.8
265.1271 | 186.15
274.9974 | 186.85
283.0569 | 186.15
292.7075 | 192.35
302.7654 | 192.9
312.4055 | 191.65
322.1768 | 191.6
331.9621 | 192.3
341.7651 | 193.7
351.542 | 195
361.3296 | 196
371.1347 | 197
382.5767 | 196.85
390.6984 | 200.1
400.5114 | 199.35
410.3202 | 200.4
420.1124 | 201.6
429.8849 | 202.5
439.6806 | 203.35
449.5032 | 204.2
459.3087 | 205
469.0798 | 205.8
478.9127 | 206.65
488.7122 | 207.35
496.8936 | 207.95
506.701 | 208.65
516.4883 | 209.5
526.2843 | 210.25
536.0299 | 210.95
545.8224 | 211.7
555.6009 | 211.65
565.3779 | 212.05
575.0341 | 212.95
584.988 | 214.1
594.7767 | 214.35
604.5565 | 215.05
614.3573 | 216.2
624.1295 | 217.05
633.9008 | 217.65
643.663 | 218.25
653.4507 | 218.85
663.2723 | 219.45
673.0564 | 219.95
682.8706 | 220.55
692.6549 | 221.05
702.381 | 221.6
712.099 | 222.15
722.0178 | 222.75
731.719 | 223.2
741.5944 | 223.65
751.361 | 224.05
761.1579 | 224.55
770.9275 | 225.05
780.6206 | 225.45
790.4939 | 225.95
800.2965 | 226.35
810.1172 | 226.75
819.9123 | 227.1
829.7318 | 227.55
839.5274 | 227.95
849.2935 | 228.3
859.1318 | 228.65
868.9259 | 229.05
878.7071 | 229.45
888.5227 | 229.8
898.3064 | 230.25
908.1446 | 230.2
917.9267 | 230.55
927.6852 | 231.15
937.5463 | 231.65
947.3244 | 231.95
957.2231 | 232
966.9964 | 232.45
976.8038 | 232.95
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | S00210
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.1902
I_LEAK700V(microA) | 0.1932
Vdep(V) | 130
%DEFECT
Implant open | IU208 | IU208
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 0.00503
10 | 81.38
20 | 99.85
30 | 109.92
40 | 117.46
50 | 122.96
60 | 127.36
70 | 131.06
80 | 134.25
90 | 136.98
100 | 139.4
110 | 141.54
120 | 143.46
130 | 145.29
140 | 146.96
150 | 148.58
160 | 150.11
170 | 151.6
180 | 153.01
190 | 154.36
200 | 155.68
210 | 156.94
220 | 158.14
230 | 159.29
240 | 160.4
250 | 161.49
260 | 162.58
270 | 163.62
280 | 164.62
290 | 165.64
300 | 166.61
310 | 167.55
320 | 168.45
330 | 169.33
340 | 170.23
350 | 171.07
360 | 171.91
370 | 172.69
380 | 173.49
390 | 174.35
400 | 175.1
410 | 175.85
420 | 176.58
430 | 177.31
440 | 178.04
450 | 177.81
460 | 179.82
470 | 180.7
480 | 186.42
490 | 189.3
500 | 190.2
510 | 182.9
520 | 183.5
530 | 185.3
540 | 185
550 | 185.4
560 | 186
570 | 186.6
580 | 187.1
590 | 187.7
600 | 188.3
610 | 188.8
620 | 189.3
630 | 189.8
640 | 190.3
650 | 190.8
660 | 191.3
670 | 191.8
680 | 192.3
690 | 192.7
700 | 193.2
710 | 193.6
720 | 194.1
730 | 194.6
740 | 195
750 | 195.5
760 | 195.9
770 | 196.3
780 | 196.8
790 | 197.2
800 | 197.6
810 | 198.1
820 | 198.5
830 | 198.9
840 | 199.2
850 | 199.7
860 | 200.1
870 | 200.5
880 | 200.9
890 | 201.2
900 | 201.6
910 | 202
920 | 202.4
930 | 202.8
940 | 203.2
950 | 203.6
960 | 203.9
970 | 204.3
980 | 204.6
990 | 205
1000 | 207.7
%RAWDATA
#CV
50 | 2215.62
60 | 2011.63
70 | 1855.88
80 | 1731.53
90 | 1629.87
100 | 1545.67
110 | 1479.25
120 | 1430.8
130 | 1404.92
140 | 1395.01
150 | 1390.78
160 | 1388.64
170 | 1387.2
180 | 1385.95
190 | 1385.16
200 | 1384.47
210 | 1383.7
220 | 1383.25
230 | 1382.9
240 | 1382.37
250 | 1381.64
260 | 1381.49
270 | 1381.09
280 | 1380.85
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#