## summary
SENSOR TYPE: | Stereo
SERIAL NUMBER: | S00221
FDV(HPK) | 120
FDV (Tsukuba) | 115.7352
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | S00221
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/4/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_S00221.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 27.7
DEPLETION V | 115.7352
30 | 0.14453
150 | 0.73268
100 | 0.56479
500 | 0.56348
2.0778 | 0.0020532
9.2641 | 0.044264
19.7489 | 0.092483
28.7688 | 0.14017
38.5826 | 0.18699
48.3585 | 0.23507
58.1107 | 0.2819
67.9125 | 0.33021
77.6904 | 0.37799
87.472 | 0.42437
97.228 | 0.46938
106.9716 | 0.5064
116.7436 | 0.529
127.1221 | 0.53867
136.3747 | 0.54361
146.1358 | 0.54522
155.915 | 0.54748
165.6977 | 0.5487
175.479 | 0.55044
185.2477 | 0.55115
195.0469 | 0.55279
204.8772 | 0.55266
214.6076 | 0.55451
224.335 | 0.55518
234.163 | 0.55593
243.9649 | 0.55798
253.7175 | 0.55771
263.5106 | 0.55928
274.6724 | 0.55862
283.8592 | 0.56046
292.81 | 0.56085
302.6284 | 0.56139
312.4053 | 0.56243
322.1682 | 0.56251
331.96 | 0.56315
341.7954 | 0.5641
351.5602 | 0.56418
361.3446 | 0.56527
371.1386 | 0.56526
380.8222 | 0.56576
390.6946 | 0.56587
400.4541 | 0.5663
410.2961 | 0.5669
420.1051 | 0.56712
429.8896 | 0.56746
439.6812 | 0.56761
449.5014 | 0.568
459.2934 | 0.56803
469.0818 | 0.56835
478.9053 | 0.56864
488.7525 | 0.56851
496.8573 | 0.56812
506.7055 | 0.56845
516.4836 | 0.56804
526.258 | 0.56865
536.0386 | 0.56867
545.8308 | 0.56843
555.6141 | 0.56858
565.396 | 0.56798
575.1383 | 0.56818
584.9884 | 0.56727
594.7784 | 0.56763
604.5459 | 0.56763
614.3663 | 0.56715
624.143 | 0.56703
633.8961 | 0.56651
643.6646 | 0.56663
653.4803 | 0.56568
663.2767 | 0.56603
673.0391 | 0.56497
682.8586 | 0.56512
692.6602 | 0.56429
702.4464 | 0.56421
712.1979 | 0.5645
722.0078 | 0.56353
731.7891 | 0.5637
741.5719 | 0.56325
751.3445 | 0.56327
761.171 | 0.56235
770.9548 | 0.56244
780.7498 | 0.56173
790.5292 | 0.56153
800.3579 | 0.56172
809.9847 | 0.56132
819.9143 | 0.56081
829.7379 | 0.56086
839.3748 | 0.56079
849.2641 | 0.55994
859.1038 | 0.55991
868.9516 | 0.55904
878.749 | 0.55924
888.5336 | 0.55922
898.3496 | 0.55839
908.151 | 0.55889
917.9393 | 0.55798
927.7102 | 0.55827
937.5431 | 0.55727
947.3691 | 0.55762
957.166 | 0.55763
966.9937 | 0.557
976.8369 | 0.5572

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | S00221
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/4/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_S00221.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 27.7
2.0778 | 22.9
9.2641 | 121.05
19.7489 | 129.85
28.7688 | 132
38.5826 | 135.05
48.3585 | 137.7
58.1107 | 136.7
67.9125 | 142.6
77.6904 | 141.7
87.472 | 147.15
97.228 | 146.65
106.9716 | 146.55
116.7436 | 147.55
127.1221 | 149.15
136.3747 | 150.8
146.1358 | 152.45
155.915 | 154.1
165.6977 | 155.65
175.479 | 157.15
185.2477 | 158.55
195.0469 | 159.95
204.8772 | 161.55
214.6076 | 162.2
224.335 | 163
234.163 | 164.35
243.9649 | 165.85
253.7175 | 167.2
263.5106 | 168.4
274.6724 | 169.85
283.8592 | 171.8
292.81 | 171.05
302.6284 | 172.15
312.4053 | 173.5
322.1682 | 174.6
331.96 | 174.95
341.7954 | 175.7
351.5602 | 177
361.3446 | 178
371.1386 | 179
380.8222 | 179.85
390.6946 | 180.6
400.4541 | 181.35
410.2961 | 182.05
420.1051 | 182.75
429.8896 | 183.4
439.6812 | 184.1
449.5014 | 184.8
459.2934 | 185.45
469.0818 | 186.05
478.9053 | 186.75
488.7525 | 187.35
496.8573 | 187.75
506.7055 | 188.3
516.4836 | 189.1
526.258 | 189.65
536.0386 | 190.25
545.8308 | 190.85
555.6141 | 191.45
565.396 | 191.95
575.1383 | 192.35
584.9884 | 192.85
594.7784 | 193.45
604.5459 | 193.95
614.3663 | 194.45
624.143 | 194.85
633.8961 | 195.35
643.6646 | 195.75
653.4803 | 196.15
663.2767 | 196.65
673.0391 | 196.95
682.8586 | 197.35
692.6602 | 197.85
702.4464 | 198.2
712.1979 | 198.55
722.0078 | 198.9
731.7891 | 199.35
741.5719 | 199.65
751.3445 | 199.85
761.171 | 200.15
770.9548 | 200.55
780.7498 | 200.95
790.5292 | 201.2
800.3579 | 201.55
809.9847 | 201.75
819.9143 | 202.15
829.7379 | 202.45
839.3748 | 202.7
849.2641 | 202.95
859.1038 | 203.2
868.9516 | 203.55
878.749 | 203.8
888.5336 | 204.05
898.3496 | 204.35
908.151 | 204.75
917.9393 | 204.95
927.7102 | 205.15
937.5431 | 205.45
947.3691 | 205.75
957.166 | 206
966.9937 | 206.25
976.8369 | 206.55
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | S00221
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.16065
I_LEAK700V(microA) | 0.16906
Vdep(V) | 120
%DEFECT
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 5.872
10 | 71.21
20 | 88.52
30 | 98.17
40 | 105.26
50 | 110.36
60 | 114.42
70 | 117.76
80 | 120.59
90 | 123.03
100 | 125.15
110 | 127.01
120 | 128.69
130 | 130.28
140 | 131.74
150 | 133.13
160 | 134.44
170 | 135.73
180 | 136.92
190 | 138.07
200 | 139.16
210 | 140.24
220 | 141.26
230 | 142.27
240 | 143.22
250 | 144.12
260 | 145.04
270 | 145.9
280 | 146.74
290 | 147.54
300 | 148.35
310 | 149.1
320 | 149.85
330 | 150.58
340 | 151.29
350 | 152
360 | 152.67
370 | 153.31
380 | 153.94
390 | 154.59
400 | 155.2
410 | 155.77
420 | 156.34
430 | 156.93
440 | 157.97
450 | 159.32
460 | 158.63
470 | 166.93
480 | 167.86
490 | 165.18
500 | 160.65
510 | 161.99
520 | 161.88
530 | 162.35
540 | 162.8
550 | 163.23
560 | 163.67
570 | 164.1
580 | 164.54
590 | 164.94
600 | 165.36
610 | 165.76
620 | 166.14
630 | 166.54
640 | 166.91
650 | 167.29
660 | 167.64
670 | 168.03
680 | 168.37
690 | 168.71
700 | 169.06
710 | 169.43
720 | 169.77
730 | 170.08
740 | 170.44
750 | 170.71
760 | 171.07
770 | 171.38
780 | 171.72
790 | 172.03
800 | 172.33
810 | 172.62
820 | 172.94
830 | 173.23
840 | 173.51
850 | 173.84
860 | 174.14
870 | 174.43
880 | 174.68
890 | 174.97
900 | 175.25
910 | 175.54
920 | 175.79
930 | 176.11
940 | 176.39
950 | 176.69
960 | 176.95
970 | 177.26
980 | 177.51
990 | 177.84
1000 | 178.05
%RAWDATA
#CV
50 | 2105.35
60 | 1912.54
70 | 1764.73
80 | 1647.48
90 | 1552.27
100 | 1475.99
110 | 1423.67
120 | 1396.89
130 | 1386.35
140 | 1382.42
150 | 1380.21
160 | 1378.75
170 | 1377.87
180 | 1376.96
190 | 1376.17
200 | 1375.5
210 | 1375.03
220 | 1374.49
230 | 1373.9
240 | 1373.64
250 | 1373.22
260 | 1372.73
270 | 1372.59
280 | 1372.27
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#