## summary
SENSOR TYPE: | Stereo
SERIAL NUMBER: | S00229
FDV(HPK) | 130
FDV (Tsukuba) | 126.3152
Implant open | IU38

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | S00229
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/4/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_S00229.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 27.7
DEPLETION V | 126.3152
30 | 0.13075
150 | 0.66521
100 | 0.55983
500 | 0.5582
2.0778 | 0.0020082
9.2105 | 0.040677
19.7402 | 0.084038
28.8403 | 0.12606
38.5931 | 0.17003
48.3556 | 0.2122
58.1456 | 0.25625
67.8885 | 0.29978
77.6994 | 0.34262
87.4925 | 0.38578
97.2817 | 0.42833
107.0292 | 0.4684
116.8068 | 0.50264
127.114 | 0.52457
136.3784 | 0.53436
146.1301 | 0.53904
155.8945 | 0.54095
165.6957 | 0.54347
175.87 | 0.54389
185.2438 | 0.54535
195.0746 | 0.54705
205.3728 | 0.54717
214.8193 | 0.54862
224.3626 | 0.55024
235.5917 | 0.55026
243.9574 | 0.55216
253.9531 | 0.5519
263.4979 | 0.55303
273.298 | 0.5545
283.0489 | 0.55503
292.8125 | 0.55612
302.6196 | 0.55645
312.3939 | 0.55727
322.1837 | 0.55777
331.9541 | 0.55819
341.7471 | 0.55913
351.4968 | 0.55936
361.3052 | 0.56006
371.107 | 0.56024
380.9092 | 0.56065
390.7083 | 0.56134
400.4087 | 0.56137
410.3018 | 0.56191
420.1057 | 0.56239
429.8761 | 0.56222
439.667 | 0.56262
449.4909 | 0.56307
459.2752 | 0.56318
469.0779 | 0.56334
479.8844 | 0.5632
489.6802 | 0.56364
496.7173 | 0.56331
506.6933 | 0.5635
517.0096 | 0.56334
526.2574 | 0.56339
536.0256 | 0.5636
545.7891 | 0.56247
555.7038 | 0.56304
566.391 | 0.5628
575.0178 | 0.56247
584.9429 | 0.56262
594.6188 | 0.56172
604.5447 | 0.56244
614.3512 | 0.56153
624.1309 | 0.56124
633.8996 | 0.56126
643.6867 | 0.56052
653.4778 | 0.56087
663.2235 | 0.55999
673.0697 | 0.56033
682.8571 | 0.55942
692.6424 | 0.55935
702.4207 | 0.55855
712.2085 | 0.55857
722.0208 | 0.55771
731.7995 | 0.55797
741.5975 | 0.55807
751.3538 | 0.558
761.1689 | 0.55716
770.9328 | 0.55706
780.7414 | 0.5562
790.5529 | 0.55647
800.3423 | 0.55562
810.1248 | 0.55579
819.9168 | 0.5551
829.6771 | 0.55536
839.5547 | 0.55467
849.317 | 0.55466
859.1199 | 0.55356
868.923 | 0.55394
878.7531 | 0.55295
888.5004 | 0.55346
898.3262 | 0.5526
908.1577 | 0.55287
917.9422 | 0.55306
927.7213 | 0.55201
937.5441 | 0.55244
947.3607 | 0.5518
957.1312 | 0.55166
966.9906 | 0.552
976.849 | 0.55161

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | S00229
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/4/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_S00229.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 27.7
2.0778 | 21.4
9.2105 | 122.3
19.7402 | 127.55
28.8403 | 128.55
38.5931 | 126.9
48.3556 | 129.1
58.1456 | 131.3
67.8885 | 136.45
77.6994 | 135.85
87.4925 | 135.7
97.2817 | 141.65
107.0292 | 143.25
116.8068 | 144.55
127.114 | 143.05
136.3784 | 143.3
146.1301 | 144.55
155.8945 | 146.05
165.6957 | 147.25
175.87 | 148.75
185.2438 | 150.1
195.0746 | 151.4
205.3728 | 152.9
214.8193 | 153.3
224.3626 | 154.3
235.5917 | 155.9
243.9574 | 156.65
253.9531 | 158
263.4979 | 158.6
273.298 | 159.5
283.0489 | 160.8
292.8125 | 162
302.6196 | 162.9
312.3939 | 163.55
322.1837 | 164.4
331.9541 | 165.4
341.7471 | 166.3
351.4968 | 167.05
361.3052 | 167.8
371.107 | 168.7
380.9092 | 169.5
390.7083 | 170.05
400.4087 | 170.75
410.3018 | 171.4
420.1057 | 172.2
429.8761 | 172.75
439.667 | 173.4
449.4909 | 174
459.2752 | 174.65
469.0779 | 175.2
479.8844 | 175.8
489.6802 | 176.3
496.7173 | 176.15
506.6933 | 176.8
517.0096 | 177.7
526.2574 | 178.15
536.0256 | 178.85
545.7891 | 179.55
555.7038 | 180.1
566.391 | 180.55
575.0178 | 180.7
584.9429 | 181.25
594.6188 | 181.95
604.5447 | 182.35
614.3512 | 182.55
624.1309 | 183.15
633.8996 | 183.75
643.6867 | 184.15
653.4778 | 184.65
663.2235 | 185.05
673.0697 | 185.45
682.8571 | 185.85
692.6424 | 186.25
702.4207 | 186.55
712.2085 | 186.95
722.0208 | 187.25
731.7995 | 187.65
741.5975 | 187.95
751.3538 | 188.25
761.1689 | 188.2
770.9328 | 188.55
780.7414 | 189.15
790.5529 | 189.55
800.3423 | 189.85
810.1248 | 190.15
819.9168 | 190.4
829.6771 | 190.75
839.5547 | 191.05
849.317 | 191.3
859.1199 | 191.55
868.923 | 191.85
878.7531 | 192.15
888.5004 | 192.45
898.3262 | 192.65
908.1577 | 192.95
917.9422 | 193.2
927.7213 | 193.45
937.5441 | 193.75
947.3607 | 194.05
957.1312 | 194.2
966.9906 | 194.45
976.849 | 194.5
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | S00229
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.15246
I_LEAK700V(microA) | 0.16
Vdep(V) | 130
%DEFECT
Implant open | IU38 | IU38
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 1.614
10 | 67.53
20 | 84.73
30 | 94.23
40 | 101.07
50 | 105.93
60 | 109.79
70 | 112.95
80 | 115.62
90 | 117.9
100 | 119.9
110 | 121.67
120 | 123.24
130 | 124.73
140 | 126.09
150 | 127.39
160 | 128.61
170 | 129.82
180 | 130.95
190 | 132.03
200 | 133.03
210 | 134.03
220 | 134.97
230 | 135.88
240 | 136.73
250 | 137.57
260 | 138.41
270 | 139.18
280 | 139.92
290 | 140.69
300 | 141.4
310 | 142.09
320 | 142.76
330 | 143.41
340 | 144.06
350 | 144.67
360 | 145.23
370 | 145.86
380 | 146.43
390 | 147.01
400 | 147.53
410 | 148.05
420 | 148.58
430 | 149.09
440 | 149.86
450 | 151.56
460 | 150.48
470 | 158.63
480 | 159.47
490 | 157.62
500 | 152.46
510 | 153.62
520 | 153.54
530 | 153.94
540 | 154.35
550 | 154.77
560 | 155.15
570 | 155.55
580 | 155.9
590 | 156.27
600 | 156.66
610 | 157
620 | 157.35
630 | 157.7
640 | 158.04
650 | 158.39
660 | 158.72
670 | 159.02
680 | 159.36
690 | 159.69
700 | 160
710 | 160.29
720 | 160.6
730 | 160.92
740 | 161.21
750 | 161.52
760 | 161.8
770 | 162.08
780 | 162.37
790 | 162.64
800 | 162.93
810 | 163.2
820 | 163.51
830 | 163.78
840 | 164.07
850 | 164.32
860 | 164.58
870 | 164.88
880 | 165.14
890 | 165.41
900 | 165.66
910 | 165.93
920 | 166.21
930 | 166.45
940 | 166.72
950 | 166.99
960 | 167.26
970 | 167.52
980 | 167.76
990 | 168.06
1000 | 168.32
%RAWDATA
#CV
50 | 2210.53
60 | 2007.8
70 | 1852.52
80 | 1728.96
90 | 1627.86
100 | 1544.06
110 | 1477.75
120 | 1429.31
130 | 1402.91
140 | 1392.94
150 | 1388.88
160 | 1386.88
170 | 1385.47
180 | 1384.35
190 | 1383.45
200 | 1382.72
210 | 1382.03
220 | 1381.39
230 | 1380.99
240 | 1380.58
250 | 1380.18
260 | 1379.76
270 | 1379.41
280 | 1379.09
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#