## summary
SENSOR TYPE: | Stereo
SERIAL NUMBER: | S00232
FDV(HPK) | 130
FDV (Tsukuba) | 123.742
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | S00232
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/4/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_S00232.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 27.7
DEPLETION V | 123.742
30 | 0.12928
150 | 0.66059
100 | 0.54389
500 | 0.55125
2.0824 | 0.0018278
9.2887 | 0.040178
19.7524 | 0.081896
28.8292 | 0.12514
38.4855 | 0.16846
48.3541 | 0.21044
58.1499 | 0.25413
67.899 | 0.29728
77.6353 | 0.33925
87.4509 | 0.38249
97.2465 | 0.42355
107.0347 | 0.46385
116.7065 | 0.49745
127.1016 | 0.51909
136.3686 | 0.52938
146.1395 | 0.53342
155.9138 | 0.53548
165.6971 | 0.53709
175.4712 | 0.53794
185.2471 | 0.53919
195.0371 | 0.53966
204.8111 | 0.54053
214.5891 | 0.54113
224.3624 | 0.54176
234.1621 | 0.54261
243.9586 | 0.54287
253.7113 | 0.54375
263.4814 | 0.54407
273.2851 | 0.54507
283.0411 | 0.54531
292.8135 | 0.54597
302.6096 | 0.54622
312.3998 | 0.54646
322.1565 | 0.54714
331.9424 | 0.54723
341.7486 | 0.54796
351.5385 | 0.54814
361.3345 | 0.54877
371.1218 | 0.54887
380.9183 | 0.54951
390.6823 | 0.54967
400.481 | 0.55008
410.2978 | 0.55051
420.0957 | 0.55092
429.8724 | 0.5514
439.6553 | 0.5516
449.3982 | 0.55182
459.2081 | 0.55242
469.0655 | 0.5525
478.8708 | 0.55272
488.7265 | 0.55316
496.868 | 0.55348
506.6651 | 0.55371
516.4726 | 0.5538
526.2377 | 0.55427
536.0143 | 0.55427
545.8073 | 0.55484
555.5935 | 0.55464
565.3641 | 0.55526
575.165 | 0.55509
584.9527 | 0.55521
594.7561 | 0.55562
604.5234 | 0.55565
614.3371 | 0.5558
624.1302 | 0.55584
633.8875 | 0.55617
643.6316 | 0.55626
653.4273 | 0.55627
663.2394 | 0.55641
673.0124 | 0.55629
682.8461 | 0.55649
692.6375 | 0.55656
702.421 | 0.55662
712.1254 | 0.55684
721.9955 | 0.55702
731.8011 | 0.55687
741.5808 | 0.55685
751.3361 | 0.55697
761.1393 | 0.55697
770.8328 | 0.55683
780.5988 | 0.55679
790.5158 | 0.55702
800.3407 | 0.55692
810.0819 | 0.55663
819.9039 | 0.55666
829.725 | 0.55681
839.5372 | 0.55693
849.2369 | 0.55683
859.1258 | 0.55654
868.9522 | 0.55667
878.7331 | 0.55603
888.5178 | 0.55653
898.3175 | 0.5561
908.1695 | 0.55615
917.8703 | 0.55658
927.7272 | 0.55637
937.4088 | 0.55593
947.3531 | 0.55614
957.1814 | 0.55611
967.0062 | 0.55624
976.8402 | 0.5557

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | S00232
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/4/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_S00232.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 27.7
2.0824 | 25.2
9.2887 | 127.3
19.7524 | 141.35
28.8292 | 144.4
38.4855 | 147
48.3541 | 149.85
58.1499 | 149.4
67.899 | 151.5
77.6353 | 156.65
87.4509 | 158.35
97.2465 | 157.85
107.0347 | 157.75
116.7065 | 158.8
127.1016 | 165.05
136.3686 | 163.5
146.1395 | 163.8
155.9138 | 165.1
165.6971 | 166.65
175.4712 | 168.15
185.2471 | 169.6
195.0371 | 170.95
204.8111 | 172.35
214.5891 | 173.65
224.3624 | 174.9
234.1621 | 176
243.9586 | 177.2
253.7113 | 178.4
263.4814 | 179.6
273.2851 | 180.75
283.0411 | 181.8
292.8135 | 182.8
302.6096 | 183.9
312.3998 | 184.9
322.1565 | 185.8
331.9424 | 186.7
341.7486 | 187.7
351.5385 | 188.55
361.3345 | 189.4
371.1218 | 190.35
380.9183 | 191.2
390.6823 | 192
400.481 | 192.85
410.2978 | 193.6
420.0957 | 194.4
429.8724 | 195.2
439.6553 | 195.9
449.3982 | 196.65
459.2081 | 197.35
469.0655 | 198.1
478.8708 | 198.8
488.7265 | 199.5
496.868 | 200.05
506.6651 | 200.65
516.4726 | 201.4
526.2377 | 202.15
536.0143 | 202.75
545.8073 | 203.35
555.5935 | 204.05
565.3641 | 204.65
575.165 | 205.25
584.9527 | 205.75
594.7561 | 206.35
604.5234 | 206.95
614.3371 | 207.45
624.1302 | 208.05
633.8875 | 208.55
643.6316 | 209.05
653.4273 | 209.55
663.2394 | 210.05
673.0124 | 210.55
682.8461 | 211.05
692.6375 | 211.45
702.421 | 211.85
712.1254 | 212.35
721.9955 | 212.45
731.8011 | 212.55
741.5808 | 213.2
751.3361 | 213.85
761.1393 | 214.45
770.8328 | 214.5
780.5988 | 214.85
790.5158 | 215.8
800.3407 | 215.1
810.0819 | 215.35
819.9039 | 216.15
829.725 | 217.05
839.5372 | 217.15
849.2369 | 217.25
859.1258 | 217.45
868.9522 | 217.85
878.7331 | 218.5
888.5178 | 219.15
898.3175 | 219.6
908.1695 | 220
917.8703 | 220.4
927.7272 | 220.4
937.4088 | 220.75
947.3531 | 221.25
957.1814 | 219.05
967.0062 | 220.45
976.8402 | 221.8
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | S00232
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.17346
I_LEAK700V(microA) | 0.1823
Vdep(V) | 130
%DEFECT
Implant-Break
Implant-open
Implant-short
Resistor-Break
Oxide-Punchthrough
Short
Open
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 3.484
10 | 80.23
20 | 99.49
30 | 109.51
40 | 116.77
50 | 121.98
60 | 126.13
70 | 129.52
80 | 132.37
90 | 134.81
100 | 136.94
110 | 138.81
120 | 140.46
130 | 142.02
140 | 143.46
150 | 144.84
160 | 146.12
170 | 147.4
180 | 148.59
190 | 149.74
200 | 150.84
210 | 151.93
220 | 152.98
230 | 153.97
240 | 154.93
250 | 155.86
260 | 156.79
270 | 157.67
280 | 158.54
290 | 159.37
300 | 160.21
310 | 160.99
320 | 161.8
330 | 162.54
340 | 163.3
350 | 164.01
360 | 164.71
370 | 165.39
380 | 166.05
390 | 166.75
400 | 167.4
410 | 169.22
420 | 168.54
430 | 177.05
440 | 177.87
450 | 178.22
460 | 171.01
470 | 172.4
480 | 172.37
490 | 172.92
500 | 173.46
510 | 173.96
520 | 174.49
530 | 174.99
540 | 175.48
550 | 175.96
560 | 176.43
570 | 176.9
580 | 177.36
590 | 177.8
600 | 178.26
610 | 178.65
620 | 179.09
630 | 179.49
640 | 179.92
650 | 180.4
660 | 180.71
670 | 181.1
680 | 181.48
690 | 181.9
700 | 182.3
710 | 182.64
720 | 183
730 | 183.4
740 | 183.7
750 | 184.1
760 | 184.4
770 | 184.8
780 | 185.2
790 | 185.5
800 | 185.9
810 | 186.2
820 | 186.6
830 | 186.9
840 | 187.2
850 | 187.6
860 | 187.9
870 | 188.3
880 | 188.7
890 | 189.1
900 | 189.8
910 | 193.1
920 | 228
930 | 422.7
940 | 956.8
950 | 1445.5
960 | 1998
970 | 2467
980 | 2890
990 | 3365
1000 | 3819
%RAWDATA
#CV
50 | 2201.79
60 | 1999.84
70 | 1845.45
80 | 1722.37
90 | 1621.36
100 | 1537.85
110 | 1471.58
120 | 1422.85
130 | 1396.31
140 | 1385.84
150 | 1381.92
160 | 1379.8
170 | 1378.32
180 | 1377.19
190 | 1376.53
200 | 1375.79
210 | 1375.08
220 | 1374.47
230 | 1373.94
240 | 1373.63
250 | 1373.26
260 | 1372.74
270 | 1372.47
280 | 1372.23
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#