## summary
SENSOR TYPE: | Stereo
SERIAL NUMBER: | S00240
FDV(HPK) | 120
FDV (Tsukuba) | 116.2024
Implant open | ID49

## CV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | S00240
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/4/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | CV_S00240.dat
#CV
TEMPERATURE(C): | 27.6
DEPLETION V | 116.2024
30 | 0.14116
150 | 0.72305
100 | 0.55916
500 | 0.55939
2.0787 | 0.0018753
9.2812 | 0.043912
19.7666 | 0.08952
28.8526 | 0.13679
38.6154 | 0.18427
48.3516 | 0.2303
58.1665 | 0.27827
67.9163 | 0.32425
77.685 | 0.37199
87.4795 | 0.419
97.2739 | 0.46282
107.0286 | 0.50035
116.7959 | 0.52382
127.1085 | 0.53411
136.3739 | 0.53805
146.1219 | 0.54126
155.904 | 0.54225
165.6944 | 0.54424
175.4589 | 0.54484
185.2512 | 0.54706
195.0523 | 0.54695
206.6499 | 0.5478
216.164 | 0.54907
224.5955 | 0.54998
234.1564 | 0.55178
243.9837 | 0.55256
253.7103 | 0.55269
263.4758 | 0.55401
273.3297 | 0.55437
283.0403 | 0.55573
292.8185 | 0.55602
302.6078 | 0.55657
313.9496 | 0.55664
322.8649 | 0.55752
331.9547 | 0.55893
341.7599 | 0.55926
351.5593 | 0.56017
361.322 | 0.56025
371.1379 | 0.56051
380.9275 | 0.56116
390.7243 | 0.56144
400.4853 | 0.562
410.3088 | 0.56205
420.113 | 0.56298
429.8896 | 0.56294
439.6784 | 0.56309
449.4852 | 0.56352
459.2599 | 0.56376
469.0408 | 0.56375
478.9173 | 0.56398
488.7571 | 0.56419
496.9003 | 0.56453
506.6886 | 0.56435
516.4746 | 0.56468
526.2352 | 0.56436
536.0278 | 0.56451
545.8251 | 0.56454
555.6277 | 0.56437
565.4085 | 0.56383
575.1737 | 0.56427
584.9838 | 0.56366
594.7351 | 0.56394
604.5033 | 0.56318
614.3645 | 0.56367
624.0606 | 0.56295
633.8304 | 0.56311
643.6494 | 0.56311
653.4823 | 0.5627
663.2855 | 0.56276
673.0611 | 0.56189
682.8605 | 0.56204
692.6313 | 0.561
702.4378 | 0.56147
712.2214 | 0.56041
722.0198 | 0.56052
731.8055 | 0.55988
741.6008 | 0.55995
751.3773 | 0.56008
761.1763 | 0.55952
770.9625 | 0.55977
780.7331 | 0.55861
790.5705 | 0.55898
800.294 | 0.55815
810.093 | 0.55878
819.868 | 0.5579
829.7395 | 0.55794
839.5564 | 0.55798
849.3266 | 0.55748
859.1336 | 0.5572
868.9618 | 0.55631
878.7568 | 0.55653
888.5325 | 0.55651
898.3396 | 0.55566
908.1469 | 0.55634
917.9458 | 0.55552
927.7486 | 0.556
937.528 | 0.55553
947.3748 | 0.55547
957.0945 | 0.55505
967.0177 | 0.5547
976.8433 | 0.5547

## IV
%NEWTEST
SERIAL NUMBER: | S00240
TEST MADE BY: | Tsukuba
LOCATION NAME: | Tsukuba
TEST DATE: | Sep/4/2003
PASSED | YES
%Test_Rawdata
FILENAME: | IV_S00240.dat
#IV
TEMPERATURE(C): | 27.6
2.0787 | 23.6
9.2812 | 128.55
19.7666 | 135.4
28.8526 | 134.35
38.6154 | 130.2
48.3516 | 131.9
58.1665 | 134.1
67.9163 | 136.1
77.685 | 141.4
87.4795 | 143.1
97.2739 | 142.15
107.0286 | 142.3
116.7959 | 148.05
127.1085 | 149.6
136.3739 | 148.35
146.1219 | 148.4
155.904 | 154.75
165.6944 | 156
175.4589 | 154.95
185.2512 | 155.4
195.0523 | 157.2
206.6499 | 158.3
216.164 | 162.2
224.5955 | 160.5
234.1564 | 161.35
243.9837 | 162.95
253.7103 | 164.65
263.4758 | 166.1
273.3297 | 167.3
283.0403 | 168.4
292.8185 | 169.6
302.6078 | 170.6
313.9496 | 172.35
322.8649 | 173.8
331.9547 | 172.9
341.7599 | 174.15
351.5593 | 175.6
361.322 | 176.6
371.1379 | 177.5
380.9275 | 178.5
390.7243 | 179.3
400.4853 | 180.2
410.3088 | 181.1
420.113 | 181.9
429.8896 | 182.7
439.6784 | 183.5
449.4852 | 184.2
459.2599 | 184.95
469.0408 | 185.7
478.9173 | 186.5
488.7571 | 187.3
496.9003 | 187.65
506.6886 | 188.35
516.4746 | 189.25
526.2352 | 189.95
536.0278 | 190.55
545.8251 | 191.15
555.6277 | 191.95
565.4085 | 192.7
575.1737 | 193.3
584.9838 | 193.85
594.7351 | 194.45
604.5033 | 195.15
614.3645 | 195.75
624.0606 | 196.35
633.8304 | 196.95
643.6494 | 197.6
653.4823 | 197.85
663.2855 | 198.35
673.0611 | 199.1
682.8605 | 199.75
692.6313 | 200.35
702.4378 | 200.95
712.2214 | 201.45
722.0198 | 202.05
731.8055 | 202.55
741.6008 | 203.05
751.3773 | 203.6
761.1763 | 204.15
770.9625 | 204.65
780.7331 | 205.15
790.5705 | 205.65
800.294 | 206.15
810.093 | 206.7
819.868 | 206.75
829.7395 | 207.3
839.5564 | 207.65
849.3266 | 207.85
859.1336 | 208.15
868.9618 | 208.95
878.7568 | 209.75
888.5325 | 210.25
898.3396 | 210.75
908.1469 | 211.3
917.9458 | 211.3
927.7486 | 211.8
937.528 | 211.9
947.3748 | 212.25
957.0945 | 212.65
967.0177 | 212.95
976.8433 | 213.8
#
#
#
#
#
#
#
#
#

## HPK
%ITEM
SERIAL NUMBER | S00240
%TEST
TEST DATE | 2003-01-01
PROBLEM | NO
PASSED | YES
%DATA
TEMPERATURE(C) | 25
I_LEAK500V(microA) | 0.16041
I_LEAK700V(microA) | 0.17032
Vdep(V) | 120
%DEFECT
Implant open | ID49 | ID49
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
%RAWDATA
#IV
0 | 5.756
10 | 69.85
20 | 85.75
30 | 94.66
40 | 101.5
50 | 106.51
60 | 110.54
70 | 113.91
80 | 116.8
90 | 119.3
100 | 121.53
110 | 123.5
120 | 125.28
130 | 127.02
140 | 128.63
150 | 130.13
160 | 131.54
170 | 132.95
180 | 134.25
190 | 135.51
200 | 136.72
210 | 137.9
220 | 139
230 | 140.06
240 | 141.08
250 | 142.07
260 | 143.05
270 | 143.98
280 | 144.88
290 | 145.75
300 | 146.64
310 | 147.5
320 | 148.35
330 | 149.13
340 | 149.95
350 | 150.69
360 | 151.46
370 | 152.19
380 | 152.91
390 | 153.6
400 | 154.26
410 | 154.98
420 | 155.64
430 | 156.31
440 | 156.95
450 | 157.54
460 | 158.16
470 | 158.79
480 | 159.61
490 | 161.43
500 | 160.41
510 | 168.73
520 | 169.7
530 | 167.99
540 | 162.81
550 | 164.07
560 | 163.99
570 | 164.47
580 | 164.96
590 | 165.42
600 | 165.95
610 | 166.4
620 | 166.85
630 | 167.33
640 | 167.74
650 | 168.18
660 | 168.62
670 | 169.07
680 | 169.51
690 | 169.92
700 | 170.32
710 | 170.75
720 | 171.16
730 | 171.6
740 | 171.96
750 | 172.35
760 | 172.73
770 | 173.14
780 | 173.54
790 | 173.88
800 | 174.24
810 | 174.63
820 | 175.01
830 | 175.39
840 | 175.75
850 | 176.07
860 | 176.48
870 | 176.82
880 | 177.17
890 | 177.52
900 | 177.87
910 | 178.24
920 | 178.58
930 | 178.91
940 | 179.29
950 | 179.59
960 | 180
970 | 180.33
980 | 180.7
990 | 180.95
1000 | 181.4
%RAWDATA
#CV
50 | 2115.64
60 | 1920.72
70 | 1771.61
80 | 1653.34
90 | 1557.21
100 | 1480.53
110 | 1427.79
120 | 1399.95
130 | 1388.85
140 | 1384.86
150 | 1382.79
160 | 1381.42
170 | 1380.3
180 | 1379.53
190 | 1378.72
200 | 1377.96
210 | 1377.56
220 | 1377.01
230 | 1376.55
240 | 1376.1
250 | 1375.7
260 | 1375.45
270 | 1375.09
280 | 1374.95
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#